团体标准

果蔬中多菌灵、苯菌灵和噻菌灵的快速检测 拉曼光谱法

Rapid determination of Carbendazim, Benomyl and thiabendazole in fruits and vegetables by Raman spectroscopy

(征求意见稿)

2021-00-00发布

- 2021-00-01实施

福建省标准化与认证认可协会

I

ICS 67.080.

CCS

T/FJBR 000-2021

发 布

前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由福建省农业科学院提出。

本文件由福建省标准化与认证认可协会归口。

本文件起草单位：福建省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所、厦门瑞德利校准检测技术有限公司、厦门市普识纳米科技有限公司、厦门市质量技术评审服务中心、三明市检验检测中心、一品一码检测（福建）有限公司、厦门泓益检测有限公司、厦门市翰均科检测科技有限公司、厦门大学环境与生态学院。

本文件主要起草人：刘文静、潘葳、严绍德、庄锴、林曦、谢向机、任丽花、罗钦、傅建炜、曾勇明、刘国坤、陈宏炬、林惠真、陈妙瑞、林小淳。

本标准为首次发布。

果蔬中多菌灵、苯菌灵和噻菌灵的快速检测 拉曼光谱法

1  范围

本标准规定了使用便携式拉曼光谱仪快速检测上海青、春菜、四季豆、黄瓜、苹果、梨、葡萄等果蔬中多菌灵、苯菌灵和噻菌灵的方法。

本标准适用于上海青、春菜、四季豆、黄瓜、苹果、梨、葡萄等果蔬中多菌灵、苯菌灵和噻菌灵的筛选检测。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 40219-2021 拉曼光谱仪通用规范

3  术语和定义

GB/T 40219—2021 规定的术语和定义适用于本文件。

4   原理

通常，不同物质具有与其分子结构相对应的特征拉曼（Raman）光谱。当引入具有表面增强拉曼光谱（简称SERS）效应的纳米增强试剂时，物质的拉曼信号将得到显著性增强。取适量粉碎后的豆芽样品，经溶剂提取、净化与富集，加SERS增强试剂后，进行拉曼光谱扫描。根据多菌灵、苯菌灵和噻菌灵的拉曼特征谱峰（参见附录A）进行结果判定：有特征峰出现为阳性，否则为阴性或含量低于检出限。

5 试剂和材料

除另有规定，所用试剂均为分析纯，SERS增强试剂合成用水应符合GB/T 6682-2008中的一级要求，其他实验用水应符合GB/T 6682—2008中二级水要求，具体试剂与材料如下：

- 二氯甲烷(CH2Cl2）；

- 乙醇(C2H6O) ：色谱纯；

- 硫酸（H2SO4）；

- 硫酸溶液（0.01 mol/L）：移取0.54 mL硫酸加水定容至1L；

- 硫酸钠溶液（Na2SO4）；

- 硫酸钠溶溶液（0.1 mol/L）：称取1.42 g硫酸钠加水定容至100 mL；

- 柠檬酸三钠（Na3C6H5O7）；

- 柠檬酸三钠（1%）：取1g柠檬酸三钠加水定容至100 mL；

- 氯金酸（AuCl3·HCl·4H2O）；

- 氯金酸（0.01%）：取0.01g氯金酸加水定容至100 mL；

- SERS增强试剂：纳米金浓缩液，或相当者；

- 纳米金浓缩液：取100 mL 0.01%氯金酸（AuCl3·HCl·4H2O）水溶液加热至沸，剧烈搅拌下准确加入1.0 mL 1%柠檬酸三钠（Na3C6H5O7）水溶液，金黄色的氯金酸水溶液在2 min内变为红色，煮沸1h，冷却至室温。取1.5 mL纳米金溶胶于1.5 mL离心管中，采用高档转速离心5 min，弃去上清液，吸取底层红褐色浓缩液体50 µL，即为纳米金溶胶浓缩液。

- 多菌灵标准品（Carbendazim，10605-21-7，C9H9N3O2，纯度≥99%）；

- 苯菌灵标准品（Benomyl，17804-35-2，C14H18N4O3，纯度≥99%）；

- 噻菌灵标准品（Thiabendazole，148-79-8，C10H7N3S，纯度≥99%）；

- 多菌灵标准工作液（10 µg/mL）：取100 µL浓度为1000 µg/mL的多菌灵标准品于10 mL容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀，制成浓度为10 µg/mL的标准工作液。于4 ℃避光保存，有效期一个月；

- 苯菌灵标准工作液（10 µg/mL）：取100 µL浓度为1000 µg/mL的苯菌灵标准品于10 mL容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀，制成浓度为10 µg/mL的标准工作液。于4 ℃避光保存，有效期一个月；

- 噻菌灵标准工作液（50 µg/mL）：取500 µL浓度为1000 µg/mL的噻菌灵标准品于10 mL容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀，制成浓度为10 µg/mL的标准工作液。于4 ℃避光保存，有效期一个月；

6 仪器和设备

6.1便携式拉曼光谱仪：发射波长为785±0.5 nm，线宽＜0.1 nm，能量≥250 mW；光谱分辨率≤12 cm-1；光谱响应范围300 cm-1～1800 cm-1，或大于该响应范围。

6.2 组织捣碎机。

6.3电子天平：感量为0.01 g。

6.4具塞聚丙烯离心管：1.5 mL、50 mL。

6.5 涡旋振荡器。

6.6 具塞聚丙烯冻存管：5 mL、10 mL。

6.7 可调移液器：50 µL、200 µL、1 mL和5 mL。

6.8 样品池：8×30 mm玻璃管，1.0 mL。

7 分析步骤

7.1 样品前处理

7.1.1试样制备

水果、蔬菜样品取样部位按GB 2763 附录A执行，将样品切碎混匀均一化制成匀浆，制备好的试样均分成两份，装入洁净的盛样容器内，密封并标明标记。将试样置于-18℃冷冻保存。

7.1.2提取

称取5 g试样（精确至0.01 g）于50 mL具塞离心管中，加入10 mL超纯水，在涡旋振荡器振荡2 min，上清液作为处理液备用。移取5 mL处理液于冻存管中，加入3 mL二氯甲烷，振荡10~20 s，静置分层。移取2 mL下层溶液于另一冻存管中，加入1 mL 0.01 mol/L硫酸溶液，振荡10~20 s，静置分层，上层溶液备用。

7.2样品测定

7.2.1 拉曼光谱参考条件

以下分析条件可供参考，采用其他条件应验证其适用性：

激光能量≥250 mW，数据采集时间≥2 s。

7.2.2 测定

在样品池中依次加入200 µL样品，50 µL纳米金溶胶浓缩液，50 µL 0.1 mol/L硫酸钠溶液，快速摇晃均匀后置于拉曼光谱仪的样品室内开始检测（检测需在增强试剂加入后2 min内完成）。

7.3 质控实验

每批样品应做平行试验并同时进行空白试验和加标质控试验。

7.3.1  平行试验

按样品前处理（7.1）和样品测定（7.2）步骤对同一试样进行平行试验测定。

7.3.2 空白实验

用经确证的阴性样品，其余均按样品制备步骤（7.1和7.2）进行。

7.3.3加标质控实验

- 准确称取两份空白试样5 g置于烧杯中，依次加入适量的标准工作液（多菌灵、苯菌灵10 µg/mL；噻菌灵50 µg/mL），使多菌灵和苯菌灵浓度为0.2 mg/kg，噻菌灵浓度为0.5 mg/kg，按照7.1和7.2步骤与样品同法操作。

8 结果判定

将测试结果与标准谱图库中的多菌灵、苯菌灵和噻菌灵进行比对，当拉曼谱图中出现多菌灵（或苯菌灵）的特征峰616 cm-1、731 cm-1、1006 cm-1、1223 cm-1、1263 cm-1、1316 cm-1和1370 cm-1（±6 cm-1）七个特征峰出现五个或以上时，可定性判断样品为阳性，否则为阴性。阴性代表该样品不含多菌灵（或苯菌灵）或含量低于检出限，阳性则代表该样品含有多菌灵（或苯菌灵）。当拉曼谱图中出现噻菌灵的特征峰786 cm-1和1012 cm-1（±6 cm-1）可定性判断样品为阳性，否则为阴性。阴性代表该样品不含噻菌灵或含量低于检出限，阳性则代表该样品含有噻菌灵。果蔬中多菌灵（或苯菌灵）和噻菌灵表面增强拉曼光谱谱图参见附录A。

- 9 性能指标

- 9.1检测限：多菌灵、苯菌灵：0.2 mg/kg；噻菌灵：0.5 mg/kg。

- 9.2灵敏度：灵敏度应≥99%。

- 9.3特异性：特异性应≥85%。

- 9.4假阴性率：假阴性率应≤1%。

- 9.5假阳性率：假阳性率应≤15%。

- 注：性能指标计算方法见附录B。

- 10确证

本方法为初筛方法，当检测结果为阳性时，应对结果进行确证。

附 录 A

（资料性附录）

- 多菌灵（苯菌灵）和噻菌灵表面增强拉曼光谱谱图

多菌灵、苯菌灵和噻菌灵标准溶液表面增强拉曼光谱谱图见图A.1。

图A.1 多菌灵、苯菌灵和噻菌灵标准溶液表面增强拉曼光谱谱图

果蔬样品中多菌灵（苯菌灵）和噻菌灵表面增强拉曼光谱谱图见图A.2～图A.4。

图A.2 春菜中多菌灵表面增强拉曼光谱谱图

图A.3 四季豆中苯菌灵表面增强拉曼光谱谱图

图A.4 苹果中噻菌灵表面增强拉曼光谱谱图

附 录 B

（资料性附录）

SERS增强试剂性能指标

SERS增强试剂性能指标的计算按表B.1的方法进行计算。

表B.1 性能指标计算方法

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N12 | N.2=N21+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异(х2) | c2=(¦N12-N21¦-1)2/(N12+N21), 自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1. |  |  |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2. |  |  |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.=100-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.=100-特异性 |  |  |
| 相对准确度，%c | （N11+N22）/(N1.+N2.) |  |  |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由待确认方法检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 C为方法的检测结果相对准确性的结果，与一致性分析和浓度检测趋势情况综合评价。 |  |  |  |

_________________________________