2010年检验检疫食品专业行业标准第4次审定会

会议纪要（理化2组）

2010年12月28日至29日由国家认监委主持、江苏出入境检验检疫局承办的“2010年检验检疫食品专业行业标准第4次审定会”在南京召开。江苏出入境检验检疫局卢艳光副局长、蒋原副局长、中国检验检疫科学研究院唐英章副院长出席会议，检验检疫系统9名专家（见附件1）及相关标准起草人共20余人参加了会议。

江苏出入境检验检疫局科技处陶宏锦处长主持会议并宣布了标准审定委员会委员名单，会议推选郑自强研究员为评审委员会主任委员，朱坚研究员、岳振峰研究员为副主任委员负责标准审定工作。会议审议了由深圳、辽宁等7个直属检验检疫局/院负责起草的《出口瓶装饮用水中15种有毒有害物质的检测 液相色谱-质谱法》等10项检验检疫行业标准(见附件2)。

审定委员会听取了标准起草人的报告，并对送审材料进行了认真审查，认为送审标准基本符合GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》和SN/T 0001-1995《出口商品中农药、兽药残留量及生物毒素检验方法标准编写的基本规定》的相关要求。此次送审标准存在的共性问题是：标准起草人未按照GB/T 1.1-2009的规定编写标准文本；部分承担修订计划标准的标准起草人对修订任务和原标准的技术内容理解不清；部分标准通过检验检疫标准管理系统进行征求意见，因此对征求意见的回函数量无法掌握；部分标准起草人对反馈的征求意见不够重视，未按照反馈的意见进行修改。

此次审定的各项行业标准存在的具体问题是：

送审标准《出口瓶装饮用水中15种有毒有害物质的检测 液相色谱-质谱法》（计划编号：2009B484k）和《出口瓶装饮用水中27种有毒有害物质的检测 气相色谱-质谱法》（计划编号：2009B485k）两标准合二为一，名称暂定更改为《进出口瓶装饮用水中多种农药残留量检测方法》。建议起草人：重新查询国内外最新限量情况，按最严限量制定方法测定低限，定义明确的适用范围，补充完整实验数据并验证；编制说明中补充国内外最新检测技术情况和已有标准与本标准的关系说明；按照GB/T 1.1-2009的规定编写标准文本。经主审委员和主任委员确认后报批。

送审标准《出口肉及肉制品中西玛津残留量检验方法》（计划编号：2007B471r）由于编制说明未对国内外技术法规、限量和技术手段等的变化进行说明，缺乏必要实验数据支持，技术资料不充分，且主要起草人未到会场，不能进行必要的解释。建议标准起草人补充完善送审资料后提交下次会议审定。

送审标准《进出口食品中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素、呕吐毒素、T-2毒素、HT-2毒素等的多残留同时测定方法》（计划编号：2008B171）名称更改为《进出口花生、谷类及其制品中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素、HT-2毒素的测定》。建议起草人明确区分该标准与《食品和饲料中十八种真菌毒素的测定方法 液相色谱-串联质谱法》（计划编号：2007B155）、《食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢产物的的测定 液相色谱－质谱/质谱法》（计划编号：2008B170）的关系，并按照审定会提出意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《进出口动物源性食品中多种兽药残留的测定 液相色谱-质谱/质谱法》（计划编号：B080-2003）名称更改为《进出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；送审标准《出口植物提取物中砷、铅、镉、铜含量的测定方法》（计划编号：2006B357x）名称更改为《进出口植物提取物中砷、铅、镉、铜含量的测定方法》。建议此2项标准的起草人明确标准适用基质范围，按照审定会提出意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《乳及乳制品中多种防腐剂测定方法》（计划编号：2008B178）名称更改为《进出口乳及乳制品中苯甲酸、山梨酸和对羟基苯甲酸酯类防腐剂测定 高效液相色谱法》。建议起草人重新优化检测条件，降低方法测定低限，补充相关数据并验证，按照审定会提出意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《出口食品中多种醚类除草剂残留量的测定方法 气相色谱-负化学离子源-质谱法》（计划编号：2009B150）名称更改为《进出口食品中醚类除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》。建议起草人缩减标准适用基质范围，优化实验技术路线，补充相关数据并验证，按照审定会提出意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《染发剂中2-硝基-P-苯二胺及其盐类检验方法 液相色谱法》（计划编号：2009B101）名称更改为《进出口氧化型染发剂中2-硝基-p-苯二胺及其盐类测定 高效液相色谱法》；送审标准《染发剂中间-苯二胺、对-苯二胺、邻苯二胺类的N位取代衍生物及其盐类检验方法 液相色谱法》（计划编号：2009B105）名称更改为《进出口氧化型染发剂中N,N-双(2-羟乙基)-p-苯二胺、N,N-二甲基-p-苯二胺、N,N-二乙基-p-苯二胺、N-苯基-p-苯二胺及其盐类测定 高效液相色谱法》。建议此2项标准的起草人明确方法适用基质范围，明确检测物质，适当提高方法测定低限，补充相关数据并验证，按照审定会提出意见修改，经主审委员确认后报批。

此次审定会得到了江苏出入境检验检疫局领导和会务组同志们的大力支持；同时，食品专业委秘书处也为审定会的顺利召开做了大量工作。与会代表对江苏局和专业委秘书处的同志们表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会委员名单

附件2：审定标准目录

二○一○年十二月三十一日

附件1

审定委员会委员名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 郑自强 | 研究员 | 浙江出入境检验检疫局 |
| 副主任委员 | 朱 坚 | 研究员 | 上海出入境检验检疫局 |
| 副主任委员 | 岳振峰 | 研究员 | 深圳出入境检验检疫局 |
| 秘 书 | 彭 涛 | 副研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委 员 | 杨冀州 | 研究员 | 河南出入境检验检疫局 |
| 委 员 | 康庆贺 | 研究员 | 黑龙江出入境检验检疫局 |
| 委 员 | 王国民 | 研究员 | 重庆出入境检验检疫局 |
| 委 员 | 吴 斌 | 高工 | 江苏出入境检验检疫局 |
| 委 员 | 王金花 | 高工 | 北京出入境检验检疫局 |

附件2

审定标准目录

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 起草单位 | 审定 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009B484k | 出口瓶装饮用水中15种有毒有害物质的检测 液相色谱-质谱法 | 深圳检验检疫局 | 通过 （合并） |
| 2 | 2009B485k | 出口瓶装饮用水中27种有毒有害物质的检测 气相色谱-质谱法 | 深圳检验检疫局 |  |
| 3 | 2007B471r | 出口肉及肉制品中西玛津残留量检验方法 | 辽宁检验检疫局 | 不通过 |
| 4 | 2008B171 | 进出口花生、谷类及其制品中黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素、HT-2毒素的测定 | 江苏检验检疫局 | 通过 |
| 5 | B080-2003 | 进出口猪肉、虾、蜂蜜中多类药物残留的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | 浙江检验检疫局 | 通过 |
| 6 | 2006B357X | 进出口植物提取物中砷、铅、镉、铜含量的测定方法 | 湖南检验检疫局 | 通过 |
| 7 | 2008B178 | 进出口乳及乳制品中苯甲酸、山梨酸和对羟基苯甲酸酯类防腐剂测定 高效液相色谱法 | 中国检科院 | 通过 |
| 8 | 2009B150 | 进出口食品中醚类除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 | 江苏检验检疫局 | 通过 |
| 9 | 2009B101 | 进出口氧化型染发剂中2-硝基-p-苯二胺及其盐类测定 高效液相色谱法 | 厦门检验检疫局 | 通过 |
| 10 | 2009B105 | 进出口氧化型染发剂中N,N-双(2-羟乙基)-p-苯二胺、N,N-二甲基-p-苯二胺、N,N-二乙基-p-苯二胺、N-苯基-p-苯二胺及其盐类测定 高效液相色谱法 | 厦门检验检疫局 | 通过 |