2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

- xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

红曲类产品中桔青霉素的测定

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替GB 5009.222-2008。

本标准与GB 5009.222-2008相比，主要变化如下：

——修改了标准的中文名称，标准中文名称改为《食品安全国家标准 红区类产品中桔青霉素的测定（理化方法）》；

——按照GB//T20001.4-2001对原标准的结构进行了修改。

食品安全国家标准

红曲类产品中桔青霉素的测定

  - 范围

本标准规定了红曲类产品中桔青霉素的测定方法。

本标准适用于红曲米、红曲红（固态、液态）、红曲发酵液和用红曲菌生产的保健食品中桔青霉素的测定。

  - 原理

- 液态红曲类样品经乙醇提取、离心、过滤后经高效液相色谱仪（HPLC）分析；固态红曲类样品经甲

苯-乙酸乙酯-甲酸提取、超声波萃取、离心、过滤后经HPLC分析，外标法定量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

3.1 试剂

3.1.1 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

3.1.2 磷酸（H3PO4）：色谱纯。

3.1.3 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

3.1.4 甲苯（C6H5CH3）。

3.1.5 乙酸乙酯（C4H8O2）。

3.1.6 甲酸（CH2O2）。

3.1.7 无水乙醇（C2H5OH）：色谱纯。

3.2 试剂配制

复合萃取剂（TEF）：甲苯–乙酸乙酯–甲酸（7+3+1），配制方法是将7份体积的甲苯（3.5）、3份体积乙酸乙酯（3.1.5）和1份体积酌甲酸（3.1.6）混合而成。

3.3 标准品

桔青霉素（C13H14O5）标准品：纯度>99%。

3.4 标准溶液制备

3.4.1 桔青霉素标准贮备溶液（50 mg/L）：准确称取桔青霉素标准品，用甲醇溶解并定容至浓度为50 mg/L，密封后4 ℃冰箱避光保存。

3.4.2 桔青霉素标准工作溶液（5 mg/L）：用甲醇将10mL的50 mg/L桔青霉素标准贮备溶液定容至100 mL，密封后4 ℃冰箱避光保存，工作液现用现配。工作液从冰箱取出后应于室温下至少放置10 min，涡旋混匀后方可使用。

3.4.3 桔青霉素标准曲线工作液：将标准储备液用甲醇系列稀释后，配成浓度为0.1 mg/L、0.25 mg/L、1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L的标准曲线工作溶液。

  - 仪器和设备

4.1 高效液相色谱仪，配有荧光检测器。

4.2 超声波细胞破碎仪。

4.3 电子天平（感量0.0001 g）。

4.4 pH计（精度0.01）。

4.5 匀浆器。

4.6 离心机。

4.7 旋转蒸发仪。

4.8 微孔有机滤膜（孔径0.45 µm）。

4.9 数显恒温水浴锅（温度精度土1 ℃）。

4.10 涡旋混匀器。

4.11 磁力搅拌器。

  - 分析步骤

- 5.1试样制备

5.1.1 液态红曲样品

将带有菌丝体的液态发酵红曲样品匀浆后用吸量管吸取10 mL（液态红曲红样品直接取样10 mL），置于50 mL具塞试管中，加入20 mL无水乙醇，60 ℃水浴加热1 h（期间不断振摇），冷却至室温后转入塑料离心管中，3 000 r/min离心15 min，上清液经0.45 µm滤膜过滤后进行HPLC分析。

5.1.2 固态红曲制品

用电子天平（4.3）准确称取一定量固态红曲样品（色素用红曲米为2 g，用红曲菌生产的保健食品为3 g，酿酒用曲为3 g）于50 mL具塞比色管中，加入20 mL TEF溶液（3.2），超声提取10 min（强度40%，工作5 s，间隔5 s），3 000 r/min离心20 min，上清液转入50 mL具塞试管中，残渣用15 mL TEF溶液（3.2）同上述步骤再提取两次，合并三次提取上清液于50 mL具塞比色管中，40℃真空浓缩（4.7）至干后加入30 mL甲醇溶解，经微孔有机滤膜（4.8）过滤后进行HPLC分析。

准确称取1g粉状红曲红或红曲黄色素祥品，在磁力搅拌下缓缓加到盛有20 mL TEF溶液（3.2）的烧杯中，继续搅拌30 min后，3 000 r/min离心20 min，以下按固态红曲样品同样的方法自“上清液转入50 mL具塞试管中”起，依法操作。

- 5.2 分析步骤

5.2.1 液相色谱分析条件

a）色谱柱：C18色谱柱（150 mm×4.6 mm，粒度5 µm）；

b）柱温：28 ℃；

c）流动相：乙腈（3.2）+水=35+65，水用色谱纯磷酸（4.3）调pH至2.5；

d）流速：1.0 mL/min；

e）检测器：荧光检测器，激发波长331 nm，发射波长500 nm；

f）进样量：20 µL。

5.2.2 色谱分析

分别将20 pL不同质量浓度（0.1 mg/L、0.25 mg/L、1 mg/L、5 mg/L、10 mg/L）的桔青霉素标准溶液（3.10.3）及制备后的样品溶液（5.1）注入液相色谱仪中，以保留时间定性，以桔青霉素质量浓度与相对应的峰面积绘制工作曲线，获得线性回归方程及相关系数，以此计算样品中的桔青霉素含量。

由于HPLC分析中采用了荧光检测器，样品中的杂质对桔青霉素的出峰基本无干扰，因此一般情况下无需确证，必要时用液相色谱—质谱进行确证，条件如下：

a）毛细管电压：3.78 kV；

b）锥孔电压：30 V；

c）射频透镜电压：0.5 V；

d）萃取锥孔电压：5 V；

e）离子源温度：100 ℃；

f）脱溶剂气温度：250 ℃；

g）脱溶剂气流量：320 L/h；

h）电子倍增电压：650 V；

i）相对分子质量范围：100～500。

桔青霉素的液相色谱图参见附录A，质谱图参见附录B。

- 5.3 标准曲线的制作

将标准系列工作液分别注入液相色谱仪中，测定相应的响应值，以标准工作液的浓度为横坐标，以响应值（如：峰面积、峰高、吸收值等）为纵坐标，绘制标准曲线。

- 5.4 平行试验

将试样溶液注入液相色谱仪中，得到相应的响应值，根据标准曲线得到待测液中桔青霉素的浓度，平行测定次数不少于两次。

  - 分析结果的表述

- 6.1固态样品中桔青霉素的含量按式（l）计算：

式中：

c1——样品中桔青霉素含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

c——仪器检测的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——样品质量，单位为克（g）。

6.2液态样品中桔青霉素的含量按式（2）计算：

- 式中：

c2——样品中桔青霉素含量，单位为毫克每升（mg/L）；

c——仪器检测的质量浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V2——最终定容体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取的样品体积，单位为毫升（mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字（或小数点后几位）。

注：如果分析结果在方法的检出限以下，可以用“未检出”表述分析结果，但应注明检出限数值。

附  录A

（资料性附录）

桔青霉素的液相色谱图

附  录B

（资料性附录）

- 桔青霉素质谱图