食品安全国家标准

食品添加剂  棕榈酸视黄酯（棕榈酸维生素A）

范围

本标准适用于以醋酸维生素A（或β-紫罗兰酮）和棕榈酸为主要原料，经加工制得的食品添加剂棕榈酸视黄酯（棕榈酸维生素A或维生素A棕榈酸酯）。

化学名称、分子式、结构式和相对分子质量

化学名称

3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基-1-环己烯-1-基)-2,4,6,8-壬四烯-1-棕榈酸酯

分子式

C36H60O2

结构式

相对分子质量

524.9（按2007年国际相对原子质量）

技术要求

感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 淡黄色至黄棕色 | 将适量样品置于清洁、干燥的试管中，在自然光线下，观察其色泽和状态。 |
| 状态 | 油状液体（低温时可固化） |  |

理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 棕榈酸维生素A含量a | ≥ | 实际含量为标示量的95.0%~110.0% | 附录A中A.4 |
| 酸值（以KOH计）/（mg/g） | ≤ | 2.0 | 附录A中A.5 |
| 过氧化值/（meq/kg） | ≤ | 10.0 | GB/T 5538 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |
| 注：商品化的棕榈酸维生素A产品应以符合本标准的棕榈酸维生素A为原料，可添加符合食品质量规格要求的食用植物油、淀粉、糊精、抗氧化剂、抗结剂等辅料而制成。 |
| a含量以维生素A醇当量或国际单位（IU）表示，1μg维生素A醇当量=3.33 IU，1 IU=0.550μg全反式棕榈酸维生素A；每1g含维生素A棕榈酸酯50～182万IU（相当于每1g 含维生素A棕榈酸酯275 mg～1000mg）。 |

表2 理化指标

检验方法

操作提示

样品应在密闭、避光和不超过25℃条件下贮存。配制的样品溶液应尽快使用，建议在2h内使用。样品中如出现结晶，应在65℃条件下混匀，但加热时间不要过长。含量测定过程中，应最小程度地接触光和空气中的氧及其他氧化剂，使用低光化玻璃仪器。

一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682-2008中三级水的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

鉴别试验

试剂和材料

棕榈酸维生素A对照品。

环己烷。

二丁基羟基甲苯（BHT）。

展开剂：环己烷-乙醚（4+1）。

色谱用硅胶板。

分析步骤

样品溶液的制备

称取适量样品，用含1g/L二丁基羟基甲苯的环己烷配制成每1mL中约含3.3 IU棕榈酸维生素A的样品溶液。

对照品溶液的制备

称取适量棕榈酸维生素A对照品，用含1g/L二丁基羟基甲苯的环己烷配制成每1mL中约含3.3 IU棕榈酸维生素A的对照品溶液。

薄层色谱分析

样品溶液和对照品溶液各取3μL，在色谱用硅胶板上分别点样，在展开剂中展开至超过15cm距离，取出，晾干，在紫外光254nm处观察。样品溶液所显示主斑点与对照品溶液所显示主斑点的位置一致。

棕榈酸维生素A含量的测定

试剂和材料

戊烷。

异丙醇：色谱纯。

甲醇：色谱纯。

水：GB/T 6682-2008中的一级水。

四丁基氢氧化铵。

二丁基羟基甲苯（BHT）。

四丁基氢氧化铵-异丙醇溶液：用异丙醇配制浓度为0.1mol/L的四丁基氢氧化铵溶液。

全反式醋酸维生素A标准品：按A.4.3.1紫外分光光度法测定全反式醋酸维生素A的含量。在测定过程中，用全反式醋酸维生素A标准品作为样品，样品溶液的最大吸收峰必须在325nm~327nm之间，且吸光度比值Aλ/ A326符合表A.1的要求。

仪器和设备

紫外分光光度计。

高效液相色谱仪，配紫外检测器（检测波长325nm）。

分析步骤

紫外分光光度法

        - 方法提要

维生素A分子中含有5个共轭双键，在325nm～327nm 波长之间具有最大吸收峰，其最大吸收峰的位置随溶剂不同而异，因而可用于含量测定。

        - 样品溶液的制备

称取样品25mg~100mg，精确至0.001g，加入5mL戊烷，并用异丙醇定量稀释制成每1mL中含10 IU ~15 IU维生素A酯化物（棕榈酸维生素A或醋酸维生素A）的样品溶液。

        - 测定

取适量样品溶液，采用紫外分光光度法验证样品溶液的最大吸收峰是否在325nm~327nm之间。如果样品溶液的最大吸收峰在325nm~327nm之间，则测定样品溶液在波长300nm、326nm、350nm和370nm处的吸光度，并计算不同波长下的吸光度Aλ与326nm处吸光度A326之比Aλ/ A326。

如果不同波长的吸光度比值符合表A.1的要求，则按A.4.4结果计算中的公式（A.1）计算样品中维生素A酯化物（棕榈酸维生素A或醋酸维生素A）的含量。

如果样品溶液的最大吸收峰不在325nm~327nm之间，或者吸光度比值有一项或多项不符合表A.1的要求，则应按A.4.3.2液相色谱法测定含量。

表A.1 不同波长的吸光度比值

| 吸光度之比 | 指标 |
| --- | --- |
| A300/A326 | ≤0.60 |
| A350/A326 | ≤0.54 |
| A370/A326 | ≤0.14 |

液相色谱法

        - 方法提要

棕榈酸维生素A在四丁基氢氧化铵的作用下，水解为维生素A醇，注入反相色谱柱上，用流动相洗脱分离，紫外检测器测定，外标法计算棕榈酸维生素A含量。

        - 参考色谱条件

A.4.3.2.1.1 色谱柱：Ｃ18液相色谱柱，125mm×4mm，粒径5μm，或具同等性能的色谱柱。

A.4.3.2.1.2 流动相：甲醇∶水＝95∶5（体积比）。

A.4.3.2.1.3 流速：1mL/min。

A.4.3.2.1.4 检测波长：325nm。

A.4.3.2.1.5 进样量：10μL。

A.4.3.2.1.6 保留时间：维生素A醇的保留时间约为3min。

        - 样品溶液的制备

称取约0.100g样品，置于100mL容量瓶中，用5mL戊烷迅速溶解。加入40mL四丁基氢氧化铵-异丙醇溶液。轻轻振摇，让混合液在60℃~65℃下水解反应10min（可采用水浴超声处理）。冷却至室温，用含1g/L二丁基羟基甲苯的异丙醇稀释至100mL，小心混合均匀防止空气泡进入，得到样品储备液。

移取适量样品储备液，用异丙醇定量稀释制成每1mL中含100 IU棕榈酸维生素A的样品溶液。

        - 标准溶液的制备

称取约0.100g全反式醋酸维生素A标准品，置于100mL容量瓶中，用5mL戊烷迅速溶解。加入40mL四丁基氢氧化铵-异丙醇溶液。轻轻振摇，让混合液在60℃~65℃下水解反应10min（可采用水浴超声处理）。冷却至室温，用含1g/L二丁基羟基甲苯的异丙醇稀释至100mL，小心混合均匀防止空气泡进入，得到标准储备液。

移取5.0mL标准储备液，置于50mL容量瓶中，用异丙醇稀释定容至刻度，得到标准溶液。

        - 测定

在A.4.3.2.1参考色谱条件下，分别对样品溶液和标准溶液进行测定，重复进样两次，分别记录相应色谱图中维生素A醇的平均峰面积值。按A.4.4结果计算中的公式（A.2）计算样品中棕榈酸维生素A的含量。

结果计算

紫外分光光度法

样品中维生素A酯化物（棕榈酸维生素A或醋酸维生素A）的含量X1按公式（A.1）计算：

……………………（A.1）

式中：

X1——样品中维生素A酯化物（棕榈酸维生素A或醋酸维生素A）的含量，单位为国际单位每克（IU/g）；

A326——样品溶液在326nm处的吸光度；

1900——维生素A酯化物（棕榈酸维生素A或醋酸维生素A）的吸光度与含量单位之间的换算系数；

V1——样品溶液的稀释体积，单位为毫升（mL）；

m1——样品的称样量，单位为克（g）；

100——换算系数。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的2%。

液相色谱法

样品中棕榈酸维生素A的含量X2按公式（A.2）计算：

……………………（A.2）

式中：

X2——样品中棕榈酸维生素A的含量，单位为国际单位每克（IU/g）；

A1——样品溶液色谱图中维生素A醇的平均峰面积值；

c——用A.4.3.1紫外分光光度法测得的全反式醋酸维生素A标准品的含量，单位为国际单位每克（IU/g）；

m2——全反式醋酸维生素A标准品的称样量，单位为毫克（mg）；

A2——标准溶液色谱图中维生素A醇的平均峰面积值；

m1——样品的称样量，单位为毫克（mg）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

酸值的测定

试剂和材料

无水乙醇。

石油醚。

氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液：c（KOH）=0.1 mol/L。

酚酞指示液：10 g/L。

分析步骤

准确称取约2 g样品，精确到0.001 g，溶于50 mL由等体积无水乙醇和石油醚组成的混合溶剂中（该混合溶剂预先用氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液中和），若样品不能完全溶解，则加热到约90℃以确保样品完全溶解。加入0.5 mL酚酞指示液，立即用氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液滴定，滴定至溶液呈淡粉色并维持30s不褪色即为滴定终点。

结果计算

酸值X3按公式（A.3）计算：

…………………………（A.3）

式中：

X3——样品的酸值（以KOH计），单位为毫克每克（mg/g）；

V——样品所消耗氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

56.1——氢氧化钾的摩尔质量，单位为毫克每毫摩尔（mg/mmol）[M（KOH）=56.1]；

m——样品的质量，单位为克（g）。

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%。

# Text boxes

食品安全国家标准

食品添加剂  棕榈酸视黄酯（棕榈酸维生素A）

（征求意见稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布