2012年食品化妆品检验专业

检验检疫行业标准第三次审定会

会议纪要

（第二组）

2012年12月25日至28日，受国家认监委科技与标准部和食品化妆品检验标准化技术委员会委托，由中国检验检疫科学研究院承办的“2012年食品化妆品检验专业检验检疫行业标准第三次审定会”在北京温都水城召开。国家认监委科技标准部刘先德主任、吴彤副处长、专业委主任委员浙江嘉兴局郑自强局长、副主任委员湖南局黄志强处长出席了会议，检验检疫系统的标准审查专家及标准起草人共80余人参加了会议。

食品化妆品专业委秘书长彭涛主持会议并宣布了标准审定委员会委员名单，会议推选黄志强（研究员）为评审委员会主任委员，牟峻（研究员）、岳振峰（研究员）为副主任委员。会议审议了由陕西、珠海检验检疫局负责起草的16项检验检疫行业标准(见附件2)。

审定委员会听取了标准起草人的标准编制说明，经过对送审材料充分和认真的审查，提出了修改意见。审定委员会对此次审定的《出口苹果和浓缩果汁中碳同位素比》等16项检验检疫行业标准进行了审定，审定委员会认为：

一、此次审定的行业标准存在共性问题：标准文本编写不够规范，起草人未按照GB/T 1.1-2009的规定统一编写，大部分修订的标准取消了原标准方法，但是缺乏对原标准方法和技术指标适用性的论证，英文版本编写不规范。建议标准起草人标准中文版本参考审定委员会的意见修改后，英文版本也应进行相应修改。

二、送审标准《出口苹果和浓缩果汁中碳同位素比》（计划编号2011B287k）建议标准名称修改为《出口苹果和浓缩苹果汁中稳定碳同位素比值的测定》，将原有三个标准合并为一个标准。《进出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸及其盐类的测定》（计划编号2009B554）建议标准名称修改改为《出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸的测定 高效液相色谱法》，建议起草人优化液相色谱分离条件，对文本和编制说明中的谱图标识清楚，对样品基质进行细化。《进出口食品中氯酸钾的测定》（计划编号2009B516）建议标准名称修改为《出口食品中氯酸盐的测定  离子色谱法》，建议对文本和编制说明中的谱图标识清楚，删除奶粉样品基质，明确标准文本中方法原理部分的内容。《进出口食品中高氯酸盐的测定》（计划编号2009B535）建议标准起草人删除不必要的标准溶液配制过程，添加回收率数据中补充本底值数据。《进出口食品中茶多酚的检测方法（茶及茶制品除外）》（计划编号2009B551）建议标准名称改为《出口食品中茶多酚的测定  高效液相色谱法》，建议起草人明确、清晰地表述方法原理，补充标准溶液保存期限数据。《进出口食品中溴化植物油含量的测定》（计划编号2009B531）建议方法定量结果用以溴含量计表示。《进出口食品中乙酰蓖麻酸酯含量的测定》（计划编号2009B533）建议标准名称修改为《出口食品中乙酰蓖麻酸酯的测定》，建议标准起草人明确标准具体的适用范围。《食品中噻苯隆残留量的检测方法 液相色谱法》（计划编号2010B294k）建议起草人在编制说明中补充植物源样品限量要求，补充液相色谱-质谱/质谱确证方法。《出口农产品中噻虫啉残留量的测定》（计划编号2009B408x）建议起草人在编制说明中补充补充我国限量要求，补充液相色谱-质谱/质谱确证方法。《出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法  甲基化-气相色谱法》（计划编号2009B680r）建议标准名称修改为《出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量的测定》，建议标准起草人在文本前言部分将修订部分内容描述清楚，编制说明中补充限量点添加回收率数据。《出口粮谷中三环唑残留量检验方法》（计划编号2009B796r）建议标准名称修改为《出口粮谷中三环唑残留量的测定  液相色谱-质谱/质谱法》，建议标准起草人删除文本中气相色谱法、气相色谱质谱法。《进出口食品中雪卡毒素的测定方法》（计划编号2010B136）建议起草人在方法适用范围中明确雪卡霉素的具体种类。《进出口食品中异抗坏血酸的测定》（计划编号2009B547）建议标准起草人对文本和编制说明中的谱图标识清楚，补充水果罐头空白基质谱图。《进出口食品中多种食欲抑制剂的测定》（计划编号2009B561）建议标准适用范围改为“片剂、胶囊、散剂”等，删除样品室温度，在编制说明中补充添加水平选择依据。《乳及乳制品中多种有机磷药物残留量测定方法》（计划编号2008B180）建议起草人删除克线磷检测项目。《进出口食品中吡蚜酮残留量的测定》（计划编号2010B132）建议起草人添加高限量水平，如300mg/kg，添加回收率数据。上述16个标准按照审定委员会的意见进行修改，经主审委员确定后尽快报批。

此次标准审定会得到了中国检验检疫科学研究院领导的大力支持和关心，会务组同志为审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对中国检验检疫科学研究院领导和同志们的辛勤劳动表示衷心的感谢。对食品专业委秘书处对于此次审定会顺利召开所作的大量前期准备工作表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会委员名单

附件2：审定标准目录

二○一二年一月四日

附件1

审定委员会委员名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 黄志强 | 研究员 | 湖南检验检疫局 |
| 副主任委员 | 牟峻 | 研究员 | 吉林检验检疫局 |
| 副主任委员 | 岳振峰 | 研究员 | 深圳检验检疫局 |
| 委 员 | 陈笑梅 | 研究员 | 浙江检验检疫局 |
| 委 员 | 范春林 | 研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委 员 | 李贤良 | 高级工程师 | 重庆检验检疫局 |
| 委 员 | 王金花 | 研究员 | 北京检验检疫局 |
| 委 员 | 代汉慧 | 副研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委 员 | 马育松 | 高级工程师 | 河北检验检疫局 |
| 委 员 | 毛俊 | 工程师 | 标法中心 |
| 秘 书 | 韩芳 | 工程师 | 安徽检验检疫局 |

附件2

审定标准清单及审定结论

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 起草单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011B287k | 出口苹果和浓缩果汁中碳同位素比 | 陕西检验检疫局 | 通过 |
| 2 | 2009B554 | 进出口食品中天然甜味剂甜菊糖苷、甜菊双糖苷、甘草酸、甘草次酸及其盐类的测定 | 福建检验检疫局 | 通过 |
| 3 | 2009B516 | 进出口食品中氯酸钾的测定 | 广东检验检疫局 | 通过 |
| 4 | 2009B535 | 进出口食品中高氯酸盐的测定 | 广东江检验检疫局 | 通过 |
| 5 | 2009B551 | 进出口食品中茶多酚的检测方法（茶及茶制品除外） | 广东检验检疫局 | 通过 |
| 6 | 2009B531 | 进出口食品中溴化植物油含量的测定 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 7 | 2009B533 | 进出口食品中乙酰蓖麻酸酯含量的测定 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 8 | 2010B294k | 食品中噻苯隆残留量的检测方法 液相色谱法 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 9 | 2009B408x | 出口农产品中噻虫啉残留量的测定 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 10 | 2009B680r | 出口禽肉中二氯二甲吡啶酚残留量检验方法 甲基化-气相色谱法 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 11 | 2009B796r | 出口粮谷中三环唑残留量检验方法 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 12 | 2010B136 | 进出口食品中雪卡毒素的测定方法 | 厦门检验检疫局 | 通过 |
| 13 | 2009B547 | 进出口食品中异抗坏血酸的测定 | 厦门检验检疫局 | 通过 |
| 14 | 2009B561 | 进出口食品中多种食欲抑制剂的测定 | 中国检科院 | 通过 |
| 15 | 2008B180 | 乳及乳制品中多种有机磷药物残留量测定方法 | 中国检科院 | 通过 |
| 16 | 2010B132 | 进出口食品中吡蚜酮残留量的测定 | 陕西检验检疫局 | 通过 |