2012年食品化妆品检验专业

检验检疫行业标准第三次审定会

会议纪要

（第三组）

2012年12月25日至28日，受国家认监委科技与标准部和食品化妆品检验标准化技术委员会委托，由中国检验检疫科学研究院承办的“2012年食品化妆品检验专业检验检疫行业标准第三次审定会”在北京温都水城召开。国家认监委科技标准部刘先德主任、吴彤副处长、专业委主任委员浙江嘉兴局郑自强局长、副主任委员湖南局黄志强处长出席了会议，检验检疫系统的标准审查专家及标准起草人共80余人参加了会议。

会议对此送审的45项行业标准进行了分组审议。经推选，由唐英章研究员担任第三组评审委员会主任委员，温志海研究员和邵兵研究员为副主任委员负责标准审定工作，第三组审定委员会专家名单见附件1。审定委员会审议了由山东局、浙江局和重庆局等单位起草的15项行业标准(见附件2)。审定委员会认真听取了标准起草人的汇报，对送审材料进行了全面充分地审查，提出了详细的修改意见。

审定委员会认为：此次审定的行业标准基本满足GB/T20001.4-2001和GB/T1.1-2009标准的规定以及SN/T 0001-1995的技术要求，但仍然存在如下问题：第一，标准文本中专业术语的运用不够规范和准确；第二，标准起草人对编写标准编制说明重视不够，表现为技术路线优化过程表述不完整，提交的相关数据和谱图存在不足；第三，少数标准协同性验证不符合行业标准验证要求。此次审定的17项行业标准存在的需要修改完善的问题及审定结论见附件2。

鉴于此次标准审定中出现的问题，审定委员会建议：标准起草人要在掌握GB/T20001.4-2001和GB/T1.1-2009规定的基础上，认真推敲标准文本，更加准确、严谨和规范地表述标准技术内容；要高度重视标准编制说明的编写工作，对于标准技术路线优化、技术指标确认、协同验证试验等关键环节，要提交完整的数据和谱图并给与充分说明。

此次标准审定会得到了中国检科院领导的大力支持，检科院食品专业委秘书处为此次审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对此表示衷心感谢！

附件1：审定委员会委员名单

附件2：审定标准名单及结论（需修改完善的事项）

二〇一三年一月四日

附件1

审定委员会委员名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 唐英章 | 研究员 | 中国检科院 |
| 副主任委员 | 温志海 | 研究员 | 江西检验检疫局 |
| 副主任委员 | 邵 兵 | 研究员 | 北京市疾控中心 |
| 委 员 | 杨冀州 | 研究员 | 河南检验检疫局 |
| 委 员 | 刘永明 | 研究员 | 河北检验检疫局 |
| 委 员 | 李建华 | 研究员 | 陕西检验检疫局 |
| 委 员 | 陈冬东 | 副研究员 | 中国检科院 |
| 委 员 | 徐敦明 | 高级工程师 | 厦门检验检疫局 |
| 委 员 | 张朝晖 | 高级工程师 | 北京检验检疫局 |
| 委 员 | 李拥军 | 研究员 | 湖南检验检疫局 |
| 秘 书 | 李晓娟 | 副研究员 | 中国检科院 |

附件2

审定标准名单及结论

| 序号 | 标准名称（计划编号） | 结论 | 需修改完善的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进出口食品中硫化钠含量的测定（2009B525） | 通过 | 标准名称修改为“出口味精中硫化钠含量的测定”； |
|  |  |  | 补充说明国内外法规和限量标准情况； |
|  |  |  | 补充对现有检测技术的比较，充分说明本标准测定低限的科学性和适用性； |
|  |  |  | 补充加盐味精的实验数据； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 2 | 进出口化妆品中锑含量的测定 电感耦合等离子体质谱法（2011B130） | 通过 | 按照审定委员会意见，对文本和编制说明进行文字性修改，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 3 | 进出口化妆品中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（2010B267k） | 通过 | 按照审定委员会意见，对文本和编制说明进行文字性修改，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 4 | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法（2010B268k） | 通过 | 按照审定委员会意见，对文本和编制说明进行文字性修改，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 5 | 出口农产品中多环芳烃类污染物检测方法（2009B141） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中多环芳烃类污染物检测方法”； |
|  |  |  | 建议该标准为筛选方法，并在标准适用范围中进行说明； |
|  |  |  | 前言和规范性引用文件重新表述； |
|  |  |  | 增加验证单位； |
|  |  |  | 标准文本、附录以及编制说明中的谱图需重新编写； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 6 | 进出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定（2009B512） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定”； |
|  |  |  | 标准方法分为液相方法和液相色谱-质谱方法，说明每种方法的适用性； |
|  |  |  | 补充说明国内外法规和限量标准情况； |
|  |  |  | 标准编制说明需分别对应标准文本的两种方法进行技术论证，并说明两种方法的适用性； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 7 | 进出口食品中苯二氮卓类药物的测定（2009B566） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中苯二氮卓类药物的测定”； |
|  |  |  | 适用范围中去掉猪肉和牛奶； |
|  |  |  | 增加部分代表性样品（保健食品）的验证实验； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，主审委员签字确认尽快报批。 |
| 8 | 进出口食品中乙氧基喹的测定（2009B523） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中乙氧基喹的测定”； |
|  |  |  | 按照标准验证要求，进行3个添加浓度水平的验证实验，补充实验数据； |
|  |  |  | 标准编制说明需分别对应标准文本中两种方法进行技术论证； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 9 | 水果和蔬菜中103种农药残留的测定 QuEChERS-气相色谱-负化学源质谱法（2010B290k） | 通过 | 标准名称修改为“出口水果和蔬菜中XX种农药残留的测定”； |
|  |  |  | 调整标准适用范围，选择具有代表性的适宜的样品基质； |
|  |  |  | 建议该标准为筛选方法，并在标准适用范围中进行说明； |
|  |  |  | 在标准编制说明中补充各个化合物NCI的全扫描谱图； |
|  |  |  | 在标准编制说明中补充完善技术路线优化过程，补充相应数据或谱图； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 10 | 进出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定（2009B526） | 通过 | 标准名称修改为“出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定”； 建议采用目标化合物含量较低的样品进行添加回收实验，确认方法的测定低限； |
|  |  |  | 补充添加回收实验数据； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 11 | 进出口肉及肉制品中镉、铅、砷、汞、铜、锌的测定(ICP-MS法)（1995B039） | / | 该标准与现有标准重复（SN/T 0448-2011），审定委员会建议与现有标准整合或者撤销该标准。请标准起草单位（人）根据实际情况向认监委科标部履行后续程序。 |
| 12 | 进出口粮谷中橘青霉、岛青霉、黄绿青霉检验方法（2009B748r） | / | 标准起草人已向认监委科标部申请废止该标准。 |
| 13 | 进出口化妆品中多种卡因类禁用表面麻醉剂的检测方法（2009B098） | 通过 | 标准名称修改为“进出口化妆品中X、X、X的检测方法”； |
|  |  |  | 在编制说明中补充说明提取方法的优化过程，补充相关数据或者谱图； |
|  |  |  | 对文本和编制说明补充完善后，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 14 | 进出口食品中甲酸及其盐类的测定（2009B536） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中甲酸及其盐类的测定” 按照审定委员会意见，对文本和编制说明进行文字性修改，经主审委员签字确认，尽快报批。 |
| 15 | 进出口食品中合成甜味剂新橙皮苷二氢查尔酮、对乙氧基苯脲、柚皮苷二氢查尔酮的测定（2009B553） | 通过 | 标准名称修改为“出口食品中合成甜味剂新橙皮苷二氢查尔酮、对乙氧基苯脲、柚皮苷二氢查尔酮的测定” 按照审定委员会意见，对文本和编制说明进行文字性修改，经主审委员签字确认，尽快报批。 |