食品化妆品检验专业行业标准审定会

会议纪要（第一组）

2013年4月11日，受国家认监委科技标准部委托，由重庆检验检疫局承办的“检验检疫行业标准食品化妆品检验专业标准审定会”在重庆召开。国家认监委科标部刘先德主任、梁均处长、吴彤副处长，重庆出入境检验检疫局曹建华局长，浙江嘉兴检验检疫局郑自强局长出席会议，总局标法中心、检验检疫系统专家（见附件1）及标准起草人共70余人参加了会议。

专业委秘书长彭涛博士主持会议并宣布了标准审定委员会名单。会议推选郑自强研究员为审定委员会主任委员，温志海研究员为副主任委员负责标准审定工作。会议审议了由河北、上海等9个直属检验检疫局负责起草的13项检验检疫行业标准(见附件2)。

审定委员会听取了标准起草人的标准编制说明，经过对送审材料的充分和认真审查，提出了修改意见。审定委员会认为：

一、此次审定的行业标准普遍存在的共性问题依旧存在：回收率实验中添加回收水平没有考虑检测对象的限量水平，方法优化过程中有阳性样品的，没有采用阳性样品进行优化。同时，建议今后标准审定，尤其是修订标准，需要附标准制修订合同书，以便审定委员会核对。

二、送审的标准《进出口食品中苏丹I、II、III、IV检测方法》（计划编号：2009B757r）、《进出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法》（计划编号：2011B280k）、《出口中药材中苯并（a）芘残留量检测方法》（计划编号：2011B133）、《出口化妆品中萘酚的检测方法》（计划编号：2011B124）等4项标准，按照审定委员会意见进行修改，并经主审委员确定后，尽快报批。

三、送审标准《出口食品及食品添加剂中多种杂环胺的测定》（计划编号：2010B142）建议标准名称修改为《出口食品及食品添加剂中多种杂环胺的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；《进出口辣椒调味品中铁粉杂质的测定方法》（计划编号：2011B142）建议标准名称修改为《出口辣椒调味品中磁性金属颗粒物的测定》；《出口动物源性食品中沃尼妙林及其同系物泰妙菌素残留量的测定方法 高效液相色谱串联质谱法》（计划编号：2011B141）建议标准名称修改为《出口动物源性食品中沃尼妙林和泰妙菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；《出口水果蔬菜中链格孢菌毒素的测定》（计划编号：2009B167）建议标准名称修改为《出口水果蔬菜中链格孢菌毒素的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；《牛奶中氨基酸含量测定方法》（计划编号：2008B167）建议标准名称修改为《乳及乳制品中氨基酸含量测定方法 高效液相色谱法》；《出口化妆品中萘酚的检测方法》（计划编号：2011B124）建议标准名称修改为《出口化妆品中萘酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；《进出口食品中氟化物、溴化物、硝酸盐、亚硝酸盐含量的测定方法 离子色谱法》（计划编号：2008B080）因对检测对象有删减，建议标准名称修改为《出口茶叶、蔬菜、水果中氟化物、溴化物含量的测定》，并报认监委批准。上述7个标准对标准名称进行调整，并按照审定委员会意见进行修改后，尽快报批。

四、送审的标准《进出口食品中铅铬绿的测定》（计划编号：2009B542）方法原理不够确凿，建议更换思路，寻找更好的方法原理进行实验。《进出口化妆品环氧乙烷残留量的测定方法》（计划编号：2011B123）方法标准图谱未能满足信噪比≥10的最低定量限要求，建议对方法的技术路线进行改进，提高方法的检测低限并补充整数据。上述2个标准补充修改后，提交下次会议审定。

此次标准审定会得到了重庆检验检疫局各级领导的大力支持，会务组同志为审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对重庆检验检疫局领导和同志们的辛勤劳动表示衷心的感谢！对食品化妆品专业委秘书处为此次审定会所作的大量前期准备工作表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会名单

附件2：审定标准清单

二〇一三年四月十八日

附件1

审定委员会名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职 称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 郑自强 | 研究员 | 浙江检验检疫局 |
| 副主任委员 | 温志海 | 研究员 | 江西检验检疫局 |
| 委 员 | 唐丹舟 | 研究员 | 认 可 委 |
| 委 员 | 王国民 | 研究员 | 重庆检验检疫局 |
| 委 员 | 岳振峰 | 研究员 | 深圳检验检疫局 |
| 委 员 | 曹彦忠 | 研究员 | 河北检验检疫局 |
| 委 员 | 林维宣 | 研究员 | 辽宁检验检疫局 |
| 委 员 | 胡小钟 | 研究员 | 湖北检验检疫局 |
| 委 员 | 彭 涛 | 副研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委 员 | 卓海华 | 高 工 | 海南检验检疫局 |
| 委 员 | 徐敦明 | 高 工 | 厦门检验检疫局 |
| 委 员 | 蒋沁婷 | 高 工 | 浙江检验检疫局 |

附件2

审定标准清单

| 序号 | 计划编号 | 标准名称 | 承担单位 | 审定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009B757r | 进出口食品中苏丹I、II、III、IV检测方法 | 河北检验检疫局 | 通过 |
| 2 | 2010B142 | 出口食品及食品添加剂中多种杂环胺的测定 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 3 | 2011B142 | 进出口辣椒调味品中铁粉杂质的测定方法 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 4 | 2011B280k | 进出口化妆品中氢醌、苯酚、水杨酸、双氯酚、三氯生、苯氧乙醇和对羟基苯甲酸酯类测定方法 液相色谱法 | 天津检验检疫局 | 通过 |
| 5 | 2011B141 | 出口动物源性食品中沃尼妙林及其同系物泰妙菌素残留量的测定方法 高效液相色谱串联质谱法 | 河北检验检疫局 | 通过 |
| 6 | 2008B080 | 进出口食品中氟化物、溴化物、硝酸盐、亚硝酸盐含量的测定方法 离子色谱法 | 湖南检验检疫局 | 通过 |
| 7 | 2009B542 | 进出口食品中铅铬绿的测定 | 湖南检验检疫局 | 不通过 |
| 8 | 2011B133 | 出口中药材中苯并（a）芘残留量检测方法 | 陕西检验检疫局 | 通过 |
| 9 | 2009B167 | 出口水果蔬菜中链格孢菌毒素的测定 | 陕西检验检疫局 | 通过 |
| 10 | 2008B167 | 牛奶中氨基酸含量测定方法 | 山西检验检疫局 | 通过 |
| 11 | 2011B123 | 进出口化妆品环氧乙烷残留量的测定方法 | 山西检验检疫局 | 不通过 |
| 12 | 2009B513 | 进出口食品中季铵盐的测定 离子色谱法 | 吉林检验检疫局 | 通过 |
| 13 | 2011B124 | 出口化妆品中萘酚的检测方法 | 吉林检验检疫局 | 通过 |