食品化妆品检验专业行业标准审定会

会议纪要（第二组）

2013年4月11日，受国家认监委科技标准部委托，由重庆检验检疫局承办的“检验检疫行业标准食品化妆品检验专业标准审定会”在重庆召开。国家认监委科标部刘先德主任、梁均处长、吴彤副处长，重庆出入境检验检疫局曹建华局长，浙江嘉兴检验检疫局郑自强局长出席会议，总局标法中心、检验检疫系统专家（见附件1）及标准起草人共70余人参加了会议。

专业委秘书长彭涛博士主持会议并宣布了标准审定委员会名单。会议推选郑自强研究员为审定委员会主任委员，王凤池研究员为副主任委员负责标准审定工作。会议审议了由重庆检验检疫局、中国检科院等负责起草的13项检验检疫行业标准（见附件2）。

审定委员会听取了标准起草人的标准编制说明，经过对送审材料的充分和认真审查，提出了修改意见。审定委员会认为：

一、此次审定的行业标准存在共性问题：标准文本编写不够规范，起草人未按照GB/T 1.1-2009的规定统一编写；英文名称翻译不正确，建议“中药材”统一翻译为“botanic Chinese medicinal material”；对于不能得到空白样品基质的标准方法，可直接用阳性样品进行精密度试验，通过标准加入法获得样品本底值数据，选择添加至MRL、1/2样品本底值、2MRL进行回收率试验，用阳性样品样液逐级稀释至仪器检测限，再计算方法的测定低限。建议标准起草人按照审定委员会的意见修改标准中/英文版本。

二、送审标准《出口植物性中药材中多种元素的测定方法》（计划编号2011B297k）补充与药典常规方法比对数据，补充限量点添加水平回收率数据；《出口动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定方法 免疫亲和柱净化 HPLC和LC-MS/MS法》（计划编号2011B137）建议起草人在编制说明中补充本方法与其他标准方法比较的数据，补充限量水平添加回收率数据，增加有限量要求的样品基质；《出口动物源性食品中玉米赤霉醇类残留量的测定低限》（计划编号2011B138）补充鸡肉样品基质；《出口植物性中药材中稀土元素的测定方法》（计划编号2011B295k）修改文本中精密度表述方式；《出口植物性中药材中汞含量的测定方法 固液直接进样测汞法》（计划编号2011B296k）建议标准名称修改为《出口植物性中药材中汞含量的测定 直接进样冷原子吸收光谱法》，明确编制说明中“方法原理”所表述的内容，重新选取空白样品基质进行添加回收率试验；《进出口果实与种子类中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯的测定方法 液相色谱法》建议标准名称修改为《出口植物性中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯残留量的测定 液相色谱法》，建议标准起草人在编制说明中补充各国的限量要求；《进出口食品中乙萘酚的测定》（计划编号2011B519）建议标准名称修改为《出口水果蔬菜中乙萘酚残留量的测定》，明确标准适用范围，在编制说明中补充完整的独立验证和协同验证数据；《出口辐照植物性中药材的鉴定》（计划编号2011B294k）建议标准名称修改为《出口辐照植物性中药材鉴定方法 热释光法》，在编制说明中明确不同药材的验证数据；《进出口食品中磺脲类降血糖药物的测定》（计划编号2009B562）建议标准名称修改为《出口食品中七种磺脲类降血糖药物的测定》，明确标准适用范围，在编制说明中补充各国对磺脲类降血糖药物的限量要求以及制定本标准的意义；《进出口食品中L-羟脯氨酸的测定》（计划编号2009B543）建议名称改为《出口食品中L-羟脯氨酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法》；《进出口化妆品种紫外线吸收剂的测定 液相色谱法》（计划编号2011B364r）建议标准起草人明确标准具体的适用范围，在编制说明中补充检测低限点添加回收率数据，补充10平行所有回收率数据，附录A改为“规范性附录”；《出口肉中喹乙醇残留量检验方法》（计划编号2009B781r）建议标准名称修改为《出口动物源性食品中喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》，核实编制说明中引用的参考文献，“前言”中“由鸡肉扩展到”改为“由鸡肉扩展了”。上述12个标准按照审定委员会的意见进行修改，经主审委员确定后，尽快报批。

三、送审标准《鱼粉中粗蛋白、粗脂肪和水分的同时测定 近红外光谱法》（计划编号：2011B305k）做了大量工作，数据材料都很齐全，作为科研课题是一个很好的研究成果。但鉴于该类方法作为行业标准发布存在一定的风险，建议作为产品原料内部质量控制的检测方法使用。

此次标准审定会得到了重庆检验检疫局各级领导的大力支持，会务组同志为审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对重庆检验检疫局领导和同志们的辛勤劳动表示衷心的感谢！对食品化妆品专业委秘书处为此次审定会所作的大量前期准备工作表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会名单

附件2：审定标准清单

二〇一三年四月十八日

附件1

审定委员会名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 郑自强 | 研究员 | 浙江检验检疫局 |
| 副主任委员 | 王凤池 | 研究员 | 河北检验检疫局 |
| 委 员 | 牟峻 | 研究员 | 吉林检验检疫局 |
| 委 员 | 杨冀州 | 研究员 | 河南检验检疫局 |
| 委 员 | 占春瑞 | 研究员 | 江西检验检疫局 |
| 委 员 | 康庆贺 | 研究员 | 黑龙江检验检疫局 |
| 委 员 | 张朝晖 | 高级工程师 | 北京检验检疫局 |
| 委 员 | 李贤良 | 高级工程师 | 重庆检验检疫局 |
| 委 员 | 陈冬东 | 副研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委 员 | 韩芳 | 工程师 | 安徽检验检疫局 |

附件2

审定标准清单

| 序号 | 计划编号 | 计划名称 | 起草单位 | 审定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011B297k | 出口植物性中药材中多种元素的测定方法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 2 | 2011B137 | 出口动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定方法 免疫亲和柱净化 HPLC和LC-MS/MS法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 3 | 2011B138 | 出口动物源性食品中玉米赤霉醇类残留量的测定方法免疫亲和柱净化 HPLC和LC-MS/MS法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 4 | 2011B295k | 出口植物性中药材中稀土元素的测定方法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 5 | 2011B296k | 出口植物性中药材中汞含量的测定方法 固液直接进样测汞法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 6 | 2011B298k | 进出口果实与种子类中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯的测定方法 液相色谱法 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 7 | 2011B519 | 进出口食品中乙萘酚的测定 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 8 | 2011B294k | 出口辐照植物性中药材的鉴定 | 重庆检验检疫局 | 通过 |
| 9 | 2009B562 | 进出口食品中磺脲类降血糖药物的测定 | 中国检科院、重庆检验检疫局 | 通过 |
| 10 | 2009B543 | 进出口食品中L-羟脯氨酸的测定 | 中国检科院 | 通过 |
| 11 | 2011B364r | 进出口化妆品种紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 | 中国检科院 | 通过 |
| 12 | 2009B781r | 出口肉中喹乙醇残留量检验方法 | 中国检科院 | 通过 |
| 13 | 2011B305k | 鱼粉中粗蛋白、粗脂肪和水分的同时测定 近红外光谱法 | 福建检验检疫局 | 完成制标计划，但不报批 |