食品化妆品检验专业行业标准审定会

会议纪要（第三组）

2013年4月11日，受国家认监委科技标准部委托，由重庆检验检疫局承办的�检验检疫行业标准食品化妆品检验专业标准审定会�在重庆召开。国家认监委科标部刘先德主任、梁均处长、吴彤副处长，重庆出入境检验检疫局曹建华局长，浙江嘉兴检验检疫局郑自强局长出席会议，总局标法中心、检验检疫系统专家（见附件1）及标准起草人共70余人参加了会议。

专业委秘书长彭涛博士主持会议并宣布了标准审定委员会名单。会议推选郑自强研究员为审定委员会主任委员，温志海研究员为副主任委员负责标准审定工作。会议审议了由北京、浙江和江苏等直属检验检疫局负责起草的11项检验检疫行业标准(见附件2)。

审定委员会听取了标准起草人的标准编制说明，经过对送审材料的充分和认真审查，提出了修改意见。

审定委员会认为：

此次审定的行业标准基本满足GB/T20001.4-2001和GB/T1.1-2009标准的规定以及SN/T 0001-1995的技术要求，但仍然存在如下问题：第一，标准起草人对编写标准编制说明重视不够，表现为技术路线优化过程表述不完整，提交的相关数据和谱图存在不足；第二，少数标准起草人对标准预审重视不够，没有及时按照预审专家意见对标准进行修改和完善。此次审定的11项行业标准需要修改完善的问题及审定结论见附件2。

鉴于此次标准审定中出现的问题，审定委员会提出如下建议：第一，在完善标准预审程序方面：建议形成动态化的标准预审程序，有助于进一步提升标准预审和送审质量。第二，在规范标准文本资料方面：建议统一对标准编制说明和验证报告文本格式的要求。第三，在标准起草方面：标准起草人要在掌握GB/T20001.4-2001和GB/T1.1-2009规定的基础上，认真推敲标准文本，准确、严谨和规范地表述标准技术内容；要高度重视标准编制说明的编写工作，对于标准技术路线优化、技术指标确认、协同验证试验等关键环节，要提交完整的数据和谱图并给与充分说明；标准起草人要重视标准预审专家的意见，对反馈的意见要仔细研究采纳，送审材料需提交预审意见。

此次标准审定会得到了重庆检验检疫局各级领导的大力支持，会务组同志为审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对重庆检验检疫局领导和同志们的辛勤劳动表示衷心的感谢！对食品化妆品专业委秘书处为此次审定会所作的大量前期准备工作表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会名单

附件2：审定标准清单

二〇一三年四月十八日

附件1

审定委员会名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 郑自强 | 研究员 | 浙江检验检疫局 |
| 副主任委员 | 温志海 | 研究员 | 江西检验检疫局 |
| 委员 | 唐英章 | 研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
| 委员 | 朱 坚 | 研究员 | 上海检验检疫局 |
| 委员 | 戴 华 | 研究员 | 湖南检验检疫局 |
| 委员 | 林 峰 | 研究员 | 广东检验检疫局 |
| 委员 | 朱梦栩 | 研究员 | 安徽检验检疫局 |
| 委员 | 俞雪钧 | 研究员 | 宁波检验检疫局 |
| 委员 | 李建华 | 研究员 | 陕西检验检疫局 |
| 委员 | 邓晓军 | 副研究员 | 上海检验检疫局 |
| 委员 | 李晓娟 | 副研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |

附件2

审定标准清单

| 序号 | 标准名称（计划编号） | 结论 | 需修改完善的事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口保健品中无机硒含量的测定 (2011B283k) | 通过 | 修改标准名称； 补充样品本底及添加回收样品谱图； 补充实际样品测定谱图及数据； 说明检测限与现行标准的关系。 按审定委员会意见修改标准文本，尽快报批。 |
| 2 | 出口蔬菜中杜烯残留量检验方法 (2008B273r) | 通过 | 修改标准名称； 补充图谱。 按审定委员会意见修改标准文本，尽快报批。 |
| 3 | 食品中多种糖及糖醇甜味剂的测定-液相色谱法(2009B557) | 不通过 | 添加回收实验设计不合理，需要重新设计（每种基质中应同时添加5种目标物，提供添加回收实验数据和谱图；补充添加浓度相当于样品实际浓度水平的数据和谱图）； 结果计算和表达的方式应重新说明。 |
| 4 | 出口乳、蛋、豆类食品中真蛋白质测定方法(2011B149) | 通过 | 修改标准题目； 补充实物标准的检测结果。 按审定委员会意见修改标准文本； 请主审委员确认后尽快报批。 |
| 5 | 进出口化妆品中荧光增白剂的测定方法(2011B126) | 不通过 | 目标物的选择缺乏依据和说明； 添加回收实验设计缺乏依据； 验证实验不符合行业标准验证要求； 标准文本编写不符合要求； 技术路线优化过程表述不充分。 |
| 6 | 进出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定(2010B134) | 通过 | 补充动物源性食品实验室间验证实验； 删除不满足限量要求的检测项目； 按审定委员会意见修改标准文本； 请主审委员确认后尽快报批。 |
| 7 | 食品中多种糖醇类甜味剂的测定-气相色谱法(2009B559) | 通过 | 补充数据和谱图； 补充气-质确证方法匹配度等信息； 按审定委员会意见修改标准文本； 请主审委员确认后尽快报批。 |
| 8 | 出口肉及肉制品中七氯和环氧七氯残留量检验方法(2009B795r) | 通过 | 按审定委员会意见修改标准文本，尽快报批。 |
| 9 | 出口食品中六种砷形态的测定方法 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法(2011B281k) | 通过 | 补充说明与现有行标的关系以及有机砷的法规限量要求； 按审定委员会意见修改标准文本，尽快报批。 |
| 10 | 进出口食品中磷酸胆碱含量的测定 (2009B528) | 通过 | 修改标准题目； 完善样品前处理技术的优化过程； 补充实验室间验证数据和谱图； 按审定委员会意见修改标准文本； 请主审委员确认后尽快报批。 |
| 11 | 化妆品中溴酸钾的测定 离子色谱法(2009B096) | 不通过 | 样品前处理技术路线不完善； 未提供数据和谱图支持 |