食品化妆品检验专业行业标准审定会

会议纪要（第四组）

2013年4月11日，受国家认监委科技标准部委托，由重庆检验检疫局承办的“检验检疫行业标准食品化妆品检验专业标准审定会”在重庆召开。国家认监委科标部刘先德主任、梁均处长、吴彤副处长，重庆出入境检验检疫局曹建华局长，浙江嘉兴检验检疫局郑自强局长出席会议，总局标法中心、检验检疫系统专家（见附件1）及标准起草人共70余人参加了会议。

专业委秘书长彭涛博士主持会议并宣布了标准审定委员会名单。会议推选陈颖研究员为审定委员会主任委员，冯家望研究员为副主任委员负责标准审定工作。会议审议了由辽宁、广东检验检疫局等10个直属检验检疫局和中国检科院负责起草的28项检验检疫行业标准（见附件2）。

审定委员会听取了标准起草人的标准编制说明，经过对送审材料的充分和认真审查，提出了修改意见。审定委员会认为此次送审的各项行业标准存在的具体问题是：

送审系列标准《食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法》（计划编号：2011B286K）第1-30部分，评审专家认为存在的共性问题是：要提供标准格式的结果判定提法；范围和限量要适合欧盟标准；要对文本适当修改等。第1部分作为通用标准，文中“靶基因”“目标基因”“目标序列”应该统一用语；范围规定为“植物源性食品中”。第2部分评审专家认为要删除范围中“进出口”，题目明确为“筛选方法”。第28部分引物的表述方法要与其他标准一致；终止温度建议统一；考虑缺少环引物对检测结果的影响。其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《香薰类化妆品急性吸入毒性试验》（计划编号：2010B077），评审专家认为需要注意染毒条件与其他标准的区分，应该增加香薰作用时间的筛选确认数据，完善编制说明相关内容，修改格式。其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审系列标准《出口食品中产毒真菌》（计划编号：2011B301K.1-8）评审专家认为将该系列标准分类合并改名为《出口食品中产毒真菌曲霉检测方法 PCR法》、《出口食品中产毒真菌镰孢菌检测方法 PCR法》、《出口食品中产毒真菌青霉检测方法 PCR法》、《出口食品中产毒真菌木霉检测方法 PCR法》4个标准，补充相关资料。要求标准起草人须按照审定委员会提出的意见尽快补充修改并通过主审委员的确认后报批。

送审标准《出口贝类中原多甲藻酸贝类毒素检验方法 小鼠生物法》（计划编号：2011B289K），评审专家认为检出限要规范，重新表述检测贝类毒素的具体部位。其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《进出口化妆品中腐生葡萄球菌检验方法》（计划编号：2011B121），评审专家认为第一、二法文本中共性部分合并，按照最新要求删除缩略语及原理等；要去掉改良培养基以及未经认证的试剂盒方法；完善结果报告；建议增加腐生葡萄球菌定义。其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《出口食品中蜡样芽孢杆菌检验方法》（计划编号：2011B144），评审专家认为需增加质控描述；附录A直接简化为参照GB/T4789.14，其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《出口贝类中大肠菌群、粪大肠菌群检测方法》（计划编号：2011B145），评审专家认为适用范围适当放宽；需要附上采标的英文原文；查表要符合适用性；其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《出口食品中霍华德霉菌直接镜检计数方法》（计划编号：2011B148），评审专家认为双人镜检误差需要判定；其余则按照审定会提出的意见修改，经主审委员确认后报批。

送审标准《进出口化妆品中嗜麦芽黄单孢菌检测方法》名称更改为《进出口化妆品中嗜麦芽窄食单胞菌检测方法》，建议该标准替代SN/T 3040-2011《化妆品中嗜麦芽寡养单胞菌检测方法》。

送审标准《化妆品表面活性剂眼刺激性的角膜细胞试验》（计划编号：2010B080）名称更改为《化妆品眼刺激性角膜细胞试验方法》。要求标准起草人须按照审定委员会提出的意见尽快补充修改并通过主审委员的确认后报批。

审定委员会一致通过了对上述标准的审定。希望各标准起草人根据审定意见，在规定的时间内向国家认监委呈报标准报批稿，以便尽快批准发布实施。

此次标准审定会得到了重庆检验检疫局各级领导的大力支持，会务组同志为审定会的顺利召开做了大量工作，与会代表对重庆检验检疫局领导和同志们的辛勤劳动表示衷心的感谢！对食品化妆品专业委秘书处为此次审定会所作的大量前期准备工作表示衷心的感谢！

附件1：审定委员会名单

附件2：审定标准清单

二〇一三年四月十八日

附件1

审定委员会名单

| 委员会职务 | 姓 名 | 职务/职称 | 工作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委员 | 陈颖 | 研究员 | 中国检科院 |
| 副主任委员 | 冯家望 | 研究员 | 珠海检验检疫局 |
| 委 员 | 李卫华 | 研究员 | 中国认证认可研究所 |
| 委 员 | 刘军义 | 研究员 | 广西检验检疫局 |
| 委 员 | 吕敬章 | 高工 | 深圳检验检疫局 |
| 委 员 | 杨文友 | 高工 | 重庆检验检疫局 |
| 委 员 | 李正国 | 研究员 | 重庆大学 |
| 委 员 | 郑文杰 | 研究员 | 天津检验检疫局 |
| 委 员 | 李志勇 | 高工 | 广东检验检疫局 |
| 委 员 | 焦阳 | 研究员 | 标法中心 |
| 委 员 | 曾静 | 研究员 | 北京检验检疫局 |
| 委 员 | 李应国 | 研究员 | 重庆检验检疫局 |
| 委 员 | 高宏伟 | 研究员 | 山东检验检疫局 |
| 委 员 | 柴勇 | 研究员 | 重庆市农业科学研究院 |
| 委 员 | 王硕 | 研究员 | 重庆市科委 |
| 委 员 | 郑晶 | 研究员 | 福建检验检疫局 |
| 委 员 | 薛峰 | 高工 | 江苏检验检疫局 |

附件2

审定标准清单

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 起草单位 | 审定结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009B765r | 贝类中诺如病毒(norovirus)检测方法 普通RT-PCR方法和实时荧光RT-PCR检测 | 广西检验检疫局 | 通过 |
| 2 | 2010B071.1 | 化妆品中金黄色葡萄球菌的检测 焦磷酸测序法 | 山东检验检疫局 | 通过 |
| 3 | 2010B071.2 | 化妆品中绿脓杆菌的检测 焦磷酸测序法 | 山东检验检疫局 | 通过 |
| 4 | 2010B071.3 | 化妆品中金黄色葡萄球菌的检测 多重荧光PCR法 | 山东检验检疫局 | 通过 |
| 5 | 2010B080 | 化妆品表面活性剂眼刺激性的角膜细胞试验 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 6 | 2011B118 | 进出口化妆品中弗氏柠檬酸杆菌的检测方法 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 7 | 2011B119 | 进出口化妆品中施氏家单胞菌的检测方法 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 8 | 2011B120 | 进出口化妆品中嗜麦芽黄单孢菌的检测方法 | 山东检验检疫局 | 通过 |
| 9 | 2011B127 | 进出口化妆品中胆汁酸耐受革兰氏阴性菌的检测方法 | 深圳检验检疫局 | 通过 |
| 10 | 2011B128 | 进出口化妆品中白色念珠菌的检测方法 | 深圳检验检疫局 | 通过 |
| 11 | 2011B144 | 出口食品中蜡样芽孢杆菌快速检测方法 | 上海检验检疫局 | 通过 |
| 12 | 2011B145 | 出口贝类中大肠菌群、粪大肠菌群检测方法 | 福建检验检疫局 | 通过 |
| 13 | 2011B147 | 出口食品中白色念珠菌的检验方法 | 山东检验检疫局 | 通过 |
| 14 | 2011B286k.1 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法 第1 部分：通用要求和定义 | 广东检验检疫局 | 通过 |
| 15 | 2011B286k.2 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第2部分：筛选方法和内源基因 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 16 | 2011B286k.4 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第4部分：玉米Bt176品系 | 广东检验检疫局 | 通过 |
| 17 | 2011B286k.10 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第10部分：玉米MON88017品系 | 北京检验检疫局 | 通过 |
| 18 | 2011B286k.22 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第22部分：水稻KF8品系 | 中国检科院 | 通过 |
| 19 | 2011B286k.23 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第23部分：水稻KMD品系 | 珠海检验检疫局 | 通过 |
| 20 | 2011B286k.12 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第12部分：玉米T-25品系 | 辽宁检验检疫局 | 通过 |
| 21 | 2011B286k.28 | 食品中转基因成分环介导等温扩增（LAMP）检测方法第28部分：小麦B73-6-1品系 | 黑龙江检验检疫局 | 通过 |
| 22 | 2010B077 | 香薰类化妆品急性吸入毒性试验 | 广东检验检疫局 | 通过 |
| 23 | 2011B301k.2 | 出口食品中产毒真菌 黄曲霉的检测-PCR方法 | 辽宁检验检疫局 | 通过 |
| 24 | 2011B301k.3 | 出口食品中产毒真菌 黄色镰孢菌的检测PCR方法 | 辽宁检验检疫局 | 通过 |
| 25 | 2011B301k.5 | 出口食品中产毒真菌 轮状镰孢菌的检测PCR方法 | 辽宁检验检疫局 | 通过 |
| 26 | 2011B289k | 出口贝类中原多甲藻酸贝类毒素检验方法 小鼠生物法 | 辽宁检验检疫局 | 通过 |
| 27 | 2011B121 | 进出口化妆品中腐败葡萄球菌的检测方法 | 苏州检验检疫局 | 通过 |
| 28 | 2011B148 | 出口食品霍华德霉菌直接镜检计数方法 | 山西检验检疫局 | 通过 |