ICS 71.100.80

G77

中华人民共和国国家标准

GB 15892—201X

代替 GB 15892-2009

生活饮用水用聚氯化铝

Poly aluminium chloride for treatment of drinking water

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014/7/2）

2014 - XX - XX发布

2014 - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分子式	1

4　产品分类	1

5　要求	1

5.1　外观	1

5.2　生活饮用水用聚氯化铝指标应符合表1要求	2

6　试验方法	2

6.1　通则	2

6.2　氧化铝（Al2O3）含量的测定	2

6.3　盐基度的测定	5

6.4　密度的测定	6

6.5　不溶物含量的测定	6

6.6　pH值的测定	7

6.7　铁含量的测定	7

6.8　砷含量的测定	7

6.9　铅含量的测定	10

6.10　镉含量的测定	12

6.11　汞含量的测定	15

6.12　铬含量的测定	17

7　检验规则	18

8　标志、包装、运输和贮存	19

附录A（资料性附录）　混凝性能的测定	20

前  言

本标准表1中产品指标均为强制性，其他内容为推荐性。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替GB 15892-2009《生活饮用水用聚氯化铝》，与GB 15892-2009相比主要技术变化如下：

——修改了生活饮用水用聚氯化铝的指标（见表1，2009年版表1）；

——增加了铁含量的测定（见6.7）;

——将砷含量测定中的砷斑法改为原子荧光光谱法（见6.8.1，2009年版5.6.2）；

铅、镉含量测定中增加了原子吸收光谱法（见6.9.2、6.10.2）

将汞含量测定中的分光光度法改为原子荧光光谱法（见6.11.1，2009年版5.9.1）；

——删除了六价铬含量的测定（见2009年版5.11）;

——增加了铬含量的测定（见6.12）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会（SAC/TC63/SC5）归口。

本标准负责起草单位：等。

本标准参加起草单位:

本标准主要起草人：

本标准代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 15892-1995、GB 15892-2003、GB 15892-2009。

生活饮用水用聚氯化铝

警告——本标准所使用的强酸、强碱具有腐蚀性，使用时应避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即用大量水冲洗，严重时应立即就医。

范围

本标准规定了生活饮用水用聚氯化铝的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于生活饮用水用聚氯化铝。该产品主要用于生活饮用水的净化。生产聚氯化铝的原料盐酸，应采用工业合成盐酸；含铝原料，应以工业氢氧化铝为主要原料。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 601　化学试剂  标准滴定溶液的制备

GB/T 602-2002  化学试剂  杂质测定用标准溶液的制备

GB/T 603　化学试剂  试验方法中所用制剂及制品的制备

GB/T 610　化学试剂　砷测定通用方法

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8946  塑料编织袋

分子式

示性式：Aln(OH)mCl(3n－m)   0＜m＜3n

产品分类

聚氯化铝按型态分为液体和固体两类。

要求

外观

液体：无色至淡黄色透明液体。

固体：白色至淡黄色颗粒或粉末。

生活饮用水用聚氯化铝指标应符合表1要求

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 液体 | 固体 |
| 氧化铝（Al2O3）的质量分数，% ≥ | 10.0 | 29.0 |
| 盐基度，% | 45～90 |
| 密度（20℃）， （g/cm3 ） ≥ | 1.19 | - |
| 不溶物的质量分数，% ≤ | 0.05 | 0.15 |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5～5.0 |
| 铁（Fe） ≤ | 0.02 | 0.06 |
| 砷（As）的质量分数，% ≤ | 0.0002 | 0.0006 |
| 铅（Pb）的质量分数，% ≤ | 0.0005 | 0.0015 |
| 镉（Cd）的质量分数，% ≤ | 0.0001 | 0.0003 |
| 汞（Hg）的质量分数，% ≤ | 0.00001 | 0.00003 |
| 铬（Cr）的质量分数，% ≤ | 0.0008 | 0.0024 |

试验方法

通则

本标准中原子吸收光谱法所用试剂和水应使用优级纯试剂和符合GB/T 6682中二级水的规定；其他应使用分析纯试剂和符合GB/T 6682中三级水的规定。

试验中所需标准滴定溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603之规定制备。

氧化铝（Al2O3）含量的测定

氯化锌标准溶液滴定法（仲裁法）

方法提要

用硝酸溶液将试样解聚，在pH=3时加过量的乙二胺四乙酸二钠溶液(EDTA)使其与铝离子络合，然后用氯化锌标准滴定溶液回滴过量的EDTA溶液，得出氧化铝（Al2O3）含量。

试剂和材料

硝酸溶液：1＋12。

氨水溶液：1＋1。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液：c（EDTA）约为0.05mol/L。

乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH=5.5）：称取乙酸钠（三水）272g溶于水中，加冰乙酸19mL，稀释至1000mL。

氧化铝标准溶液：1mL含0.001g Al2O3。称取0.5293g高纯铝（≥99.99%），精确至0.2mg。置于200mL聚乙烯杯中，加水20mL，加氢氧化钠约3g，使其全部溶解透明（必要时在水浴上加热），用盐酸溶液（1+1）调节至酸性后再加10mL，使其透明，冷却，移入1000mL容量瓶，稀至刻度，摇匀。

氯化锌标准滴定溶液：c(ZnCl2)约0.025mol/L，按如下步骤制备：

配制：称取3.5g氯化锌（ZnCl2），溶于盐酸溶液〔0.05%（V/V）〕中，稀释至1L，摇匀。

标定：移取20.00mL EDTA溶液，置于250mL锥形瓶中，以下按6.2.1.3步骤进行操作，读出氯化锌标准滴定溶液的消耗量V0，mL。移取20.00mL EDTA溶液和40mL氧化铝标准溶液，置于250mL锥形瓶中，以下按6.2.1.3步骤进行操作，读出氯化锌标准滴定溶液的消耗量V，mL。

结果计算：氯化锌标准滴定溶液浓度c（ZnCl2），数值以摩尔每升（mol/L）表示，按式（1）计算：

(1)

式中：

V1——氧化铝标准溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

ρ1——氧化铝标准溶液的质量浓度的数值，单位为克每毫升（g/mL）；

M——氧化铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M=101.96)；

V0——空白消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——返滴定时消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）。

百里酚蓝溶液：1g/L 乙醇溶液。

二甲酚橙指示液：5g/L。

分析步骤

称取约10g液体试样或3g固体试样，精确至0.2mg。用不含二氧化碳的水溶解，移入250mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。若稀释液浑浊，用中速滤纸干过滤,，此为试液A。

移取10mL试液A，置于250mL锥形瓶中，加10mL硝酸溶液，煮沸1min，冷却至室温后加20.00mL乙二胺四乙酸二钠溶液，加百里酚蓝溶液三至四滴，用氨水溶液中和至试液从红色到黄色，煮沸2min。冷却后加入10mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液和两滴二甲酚橙指示液，加水50mL，用氯化锌标准滴定溶液滴定至溶液由淡黄色变为微红色即为终点，同时做空白试验。

结果计算

氧化铝（Al2O3）含量以质量分数w1计，数值以%表示，按式（2）计算：

(2)

式中：

V0——空白试验消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——试样消耗氯化锌标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——氯化锌标准滴定溶液的实际浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液Ａ的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1＝10）；

VA——试液Ａ的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VA＝250）；

M——氧化铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M=101.96)。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值：液体产品不大于0.1%；固体产品不大于0.2%。

硫酸铜标准溶液滴定法

方法提要

在pH值为4.3时使乙二胺四乙酸二钠（EDTA）与铝离子络合，以PAN为指示剂，用硫酸铜标准滴定溶液回滴过量的EDTA溶液，得出氧化铝（Al2O3）含量。

试剂和材料

盐酸溶液：1+1。

氨水溶液：1+1。

缓冲溶液（pH约4.3）：将42.3g无水乙酸钠溶于水中，加80mL冰乙酸，用水稀释至1L，摇匀。

乙二胺四乙酸二钠（EDTA）溶液：c（EDTA）约0.05mol/L。

氧化铝标准溶液：1mL含0.001g Al2O3，同6.2.1.2.5。

硫酸铜标准滴定溶液：c（CuSO4）约0.025mol/L，按如下步骤制备：

- 配制：称取6.3g硫酸铜（CuSO4•5H20）溶于水，加2滴硫酸溶液（1+1），用水稀释至1L，摇匀。

标定：移取20.00mL EDTA溶液，置于250mL锥形瓶中，以下按6.2.2.3步骤进行操作，读出硫酸铜标准滴定溶液的消耗量V0，mL。移取20.00mL EDTA溶液和20mL氧化铝标准溶液，置于250mL锥形瓶中，以下按6.2.2.3步骤进行操作，读出硫酸铜标准滴定溶液的消耗量V，mL。

结果计算：硫酸铜标准滴定溶液浓度c（CuSO4），数值以摩尔每升（mol/L）表示，按式（3）计算：

(3)

式中：

V1——氧化铝标准溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

ρ1——氧化铝标准溶液的质量浓度的数值，单位为克每毫升（g/mL）；

M——氧化铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M=101.96)；

V0——空白消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——返滴定时消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）。

1-（2-吡啶偶氮）-2-萘酚（PAN）指示液：将0.3g PAN溶于100mL 95%乙醇中。

分析步骤

移取10mL试液A，置于250mL稚形瓶中，加盐酸溶液2mL，煮沸1min，加20.00mLEDTA溶液，加水至约100mL，加热至约70℃～80℃，用氨水溶液调节pH值至3.5～4.0（用精密pH试纸检查），加15.00mL pH值4.3缓冲溶液，煮沸2min，加四至五滴PAN指示液，稍冷（约95℃）以硫酸铜标准滴定溶液滴定至蓝紫色。同时做空白试验。

结果计算

氧化铝（Al2O3）含量以质量分数w１计，数值以%表示，按式（4）计算：

(4)

式中：

V0——空白消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——试样消耗硫酸铜标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——硫酸铜标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氧化铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/moL），（M=101.96）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液Ａ的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1＝10）；

VA——试液Ａ的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VA＝250）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值：液体产品不大于0.1%；固体产品不大于0.2%。

盐基度的测定

方法提要

在试样中加入定量盐酸溶液，以氟化钾掩蔽铝离子，以氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

试剂和材料

氟化钾溶液：500g/L。称取500g氟化钾，以200mL不含二氧化碳的水溶解后，稀释至1000mL。加入两滴酚酞指示液并用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节溶液呈微红色，滤去不溶物后贮于塑料瓶中。

盐酸标准溶液：c(HCl)约0.5mol/L。

氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)约0.5mol/L。

酚酞指示液：10g/L乙醇溶液。

分析步骤

移取25mL试液A，置于250mL锥形瓶中，加20.00mL盐酸标准溶液，盖上表面皿，置于电炉上加热至沸腾后立即取下，冷却至室温，加入20mL氟化钾溶液，摇匀。加入五滴酚酞指示液，立即用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液呈现微红色即为终点。同时用不含二氧化碳的水作空白试验。

结果计算

盐基度以质量分数w２计，数值以%表示，按式（5）计算：

(5)

式中：

V0——空白试验消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V——测定试样消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氢氧根[OH－]的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M=16.99)；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

w1——6.2条测得的氧化铝的质量分数；

V1——移取试液Ａ的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1＝25）；

VA——试液Ａ的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VA＝250）；

M1——铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M1=26.98)；

M2——氧化铝的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）(M2=101.96)。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于2.0%。

密度的测定

方法提要

由密度计在被测液体中达到平衡状态时所浸没的深度。

仪器、设备

密度计：分度值为0.001。

恒温水浴：可控温度（20±0.1）℃。

温度计：分度值为0.1℃。

量筒：250mL或500mL。

分析步骤

将液体聚氯化铝试样注入清洁、干燥的量筒内，不得有气泡。将量筒置于(20±0.1)℃的恒温水浴中。待温度恒定后，将密度计缓缓地放入试样中。待密度计在试样中稳定后，读出密度计弯月面下缘的刻度（标有弯月面上缘刻度的密度计除外），即为20℃时试样的密度。

不溶物含量的测定

方法提要

试样用pH值为2～2.5的水溶解后，经过滤、洗涤、烘干至恒量，求出不溶物含量。

试剂和材料

稀释用水（pH值2.0～2.5）的配制：取1L水，边搅拌边加入约22mL 0.5mol/L盐酸溶液，调节pH值至2.0～2.5（用酸度计测量）。

硝酸银溶液：17g/L。

仪器、设备

电热恒温干燥箱：10℃～200℃。

布氏漏斗：d=100mm。

分析步骤

称取约10g固体试样，精确至0.001g。置于250mL烧杯中，加入约150mL稀释用水，充分搅拌，使试样溶解。然后，在布氏漏斗中，用恒量的中速定量滤纸抽滤。

用水洗至无Cl－时（用硝酸银溶液检验），将滤纸连同滤渣于100℃～105℃干燥至恒量。

结果计算

不溶物含量以质量分数w3计，数值以%表示，按式（6）计算：

(6)

式中：

m1——滤纸和滤渣的质量的数值，单位为克（g）；

m0——滤纸的质量的数值，单位为克（g）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值，液体样品不大于0.005%，固体样品不大于0.01%。

pH值的测定

仪器、设备

酸度计：精度0.02pH单位，配有饱和甘汞参比电极、玻璃测量电极或复合电极。

分析步骤

试液的制备

称取1.0g试样，精确至0.01g，用水溶解后，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

测定

将试样溶液倒入烧杯中，置于磁力搅拌器上，将电极浸入被测溶液中，开动搅拌，在已定位的酸度计上读出pH值。

铁含量的测定

按GB/T 22596-2008规定执行。

砷含量的测定

原子荧光光谱法

方法原理

试样经加酸处理后，加入硫脲使五价砷预还原为三价砷，再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢，由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷，在砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光，其荧光强度在固定条件下与被测溶液中的砷浓度成正比，与标准系列比较定量。

试剂和材料

水：符合GB/T 6682中二级水规格。

盐酸：优级纯。

硝酸：优级纯。

盐酸溶液： 1+19。

硝酸溶液：1+1。

硫脲溶液： 50g/L。

硼氢化钾-氢氧化钠溶液：称取5.0g氢氧化钠和20.0g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000mL，贮存于聚乙烯瓶中。

砷标准贮备液：0.1mg/mL。

砷标准溶液： 0.2µg/mL 。移取10.00mL砷标准贮备液于100mL容量瓶中，加5.0mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀。临用时移取此溶液2.00mL置于100mL容量瓶中，加5.0mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀。

仪器、设备

原子荧光光度计。

砷空心阴极灯。

校准曲线的绘制

分别取0.00（空白）、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL砷标准溶液于五个100mL容量瓶中，分别加入5.0mL盐酸，20mL硫脲溶液，用水稀释至刻度，摇匀。此系列溶液中砷的质量浓度分别为0、4µg/L、8µg/L、12µg/L、16µg/L。

仪器稳定后，以硼氢化钾-氢氧化钠溶液为还原剂，以盐酸溶液为载流溶液，在仪器最佳工作条件下测定其荧光值。以测得的荧光值为纵坐标，相对应的砷的质量浓度（µg/L）为横坐标绘制校准曲线并计算回归方程。

使用原子荧光光谱仪测定时，所需的硼氢化钾溶液浓度、载流溶液浓度、待测样品溶液和硼氢化钾溶液间的酸碱度以及各种元素校准曲线线性范围、样品溶液的酸度会因仪器的型号不同而有差异，使用者可根据仪器型号选择最佳测试条件。

分析步骤

玻璃仪器的预清洗

实验所用玻璃器皿使用前应使用硝酸溶液(1+49)浸泡24h，然后用水冲洗干净备用。

样品的测定

称取约1.5g液体试样或0.5g固体试样，精确至0.2mg，置于100mL烧杯中，加30mL水、1mL硝酸溶液(1+1)，盖上表面皿煮沸约1min，冷至室温后转移至100mL容量瓶中，分别加入5.0mL盐酸，20mL硫脲溶液，用水稀释至刻度，摇匀。按6.8.1.4.2的步骤进行测定（如有浑浊，使用中速定量滤纸干过滤后测定），由校准曲线或回归方程得出砷含量。

结果计算

砷含量以质量分数w4计，数值以%表示，按式(7)计算：

(7)

式中：

ρ——由校准曲线查得或回归方程计算出的砷的质量浓度的数值，单位为微克每升（μg/L）；

V——试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）（V=100）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

允许差：

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%。

二乙基二硫代氨基甲酸银法

方法提要

在酸性介质中，用碘化钾和氯化亚锡将As（Ⅴ）还原为As（Ⅲ），加锌粒与酸作用，产生新生态氢，使As（Ⅲ）进一步还原为砷化氢。砷化氢气体被二乙基二硫代氨基甲酸银—三乙基胺三氯甲烷吸收液吸收，生成紫红色产物，在510nm处测其吸光度。

试剂和材料

无砷锌粒。

三氯甲烷。

硫酸铜（CuSO4·5H2O）溶液：20g/L。

碘化钾溶液：150g/L。

氯化亚锡盐酸溶液。

二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙基胺三氯甲烷溶液：	称取1.0g二乙基二硫代氨基甲酸银，研碎后，边研磨边加入100mL三氯甲烷。然后加入18mL三乙基胺，再用三氯甲烷稀释至1000mL，摇匀。静置过夜。用脱脂棉过滤，保存于棕色瓶中，置冰箱中保存。

砷标准贮备液： 0.1mg/mL 。

砷标准溶液：0.001mg/mL。移取10.00mL砷标准贮备液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。临用时移取此溶液10.00mL置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

乙酸铅棉花。

仪器、设备

分光光度计：带有1cm吸收池。

定砷器：符合GB/T 610-2008中4.2.2.3之规定。

分析步骤

校准曲线的绘制

在6个干燥的定砷瓶中，依次加入0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL砷标准溶液，再依次加入30mL、29mL、28mL、27mL、26mL、25mL水使溶液总体积为30mL。

在各定砷瓶中加入20mL氯化亚锡盐酸溶液、5mL碘化钾溶液和1mL硫酸铜溶液，摇匀。此时溶液中的酸度c(以H+计)应在1.8mol/L～2.6mol/L之间。于暗处放置30min～40min，加5g无砷锌粒于定砷瓶中，立即将塞有乙酸铅棉花、盛有5.0mL二乙基二硫代氨基甲酸银—三乙基胺三氯甲烷溶液（吸收液）的吸收管装在定砷瓶上，反应25min～35min（避免阳光直射。如果吸收液挥发太快，应注意补充三氯甲烷）。取下吸收管（勿使吸收液倒吸），用三氯甲烷将吸收液补充至5.0mL，混匀。

在波长510nm处，用1cm吸收池，以试剂空白为参比，测定吸光度。

以砷含量(mg)为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线或计算回归方程。

测定

称取约10g液体试样或3.3g固体试样，精确至0.2mg，置于100mL蒸发皿中。加入10mL硫酸溶液，在沸水浴上蒸至近干。冷却，以热水溶解（如有不溶物应过滤去除），再移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液为试液B。

移取10mL试液B于定砷瓶中，加入20mL水。然后按校准曲线的绘制中的6.8.2.4.1.1和6.8.2.4.1.3步骤操作，测定吸光度。由校准曲线或回归方程得出砷含量的数值。

结果计算

砷含量以质量分数w4计，数值以%表示，按式（8）计算：

(8)

式中：

m——从校准曲线或回归方程得出的砷含量的数值，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V——移取试液B的体积的数值，单位为毫升（mL）（V＝10）；

VB——试液B的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VB＝100）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%  。

铅含量的测定

电加热式原子吸收光谱法

方法提要

采用电加热原子吸收光谱法，在波长283.3nm处测定吸光度，求出铅的含量。

试剂和材料

水：符合GB/T 6682中二级水规格。

硝酸溶液：1＋1。

铅标准贮备液： 0.1mg/mL。

铅标准溶液：移取10.00mL铅标准贮备液放入1000mL容量瓶中，加20mL硝酸溶液，并用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1µgPb。

仪器、设备

微量进液装置：装有按钮式5μL～500μL微量液体流量计或自动进样器。

电加热原子吸收分析装置：带电加热方式，可进行反向接地补偿。

发热炉：石墨或耐高温金属制。

铅空心阴极灯。

分析步骤

称取约10g液体试样或3.3g固体试样，精确至0.2mg。置于250mL烧杯中，加水30mL、硝酸溶液10mL。盖上表面皿煮沸1min，冷至室温后转移至250mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，此溶液为试液C。

分别移取0.00、1.00mL、2.00mL、3.00mL铅标准溶液于四个50mL容量瓶中，加1mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。用微量进液装置将配好的试样注入发热炉，经干燥、灰化、原子化后，在283.3nm处测其吸光度。以铅标准溶液的质量浓度（µg /L）为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

移取适量体积的试液C，按6.9.1.4.2操作，测定。由校准曲线或回归方程得出铅的质量浓度。

结果计算

铅的含量以质量分数w5计，数值以%表示，按式（9）计算：

(9)

式中：

ρ——试样中铅的质量浓度的数值，单位为微克每升（µg/L）；

V——测定时试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）（V＝50）；

mo——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液C的体积的数值，单位为毫升（mL）；

VC——试液C的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VC＝250）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005 %。

火焰原子吸收光谱法

方法提要

向试样中加入二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液使铅螯合，用4-甲基-2戊酮萃取，用原子吸收光谱法在波长283.3nm处测定吸光度，求出铅含量。

试剂和材料

水，GB/T 6682，二级。

硝酸溶液：1+1。

4-甲基-2戊酮。

氨水溶液：1+5。

盐酸溶液：1+3。

柠檬酸铵溶液：500g/L。

硫酸铵溶液：400g/L。

二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液：100g/L。

铅标准贮备溶液：1mL含0.1mgPb。

铅标准溶液：移取10.00mL铅标准贮备溶液于100mL容量瓶中，加入15mL硝酸溶液,用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含0.01mgPb。

仪器、设备

原子吸收光谱仪。

铅空心阴极灯。

分析步骤

称取约5g液体试样或1.5g固体试样，精确至0.2mg，置于250mL烧杯中，加水30mL、硝酸溶液2mL，盖上表面皿煮沸约1min，冷至室温。

加入3mL柠檬酸铵溶液及15mL硫酸铵溶液，用氨水溶液或盐酸溶液调整pH值至5.0-5.2（用pH计）。然后分别加入3mL二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液并混合均匀。

静置3min后，移入分液漏斗中。依次加入25.00mL4-甲基-2戊酮，混摇2min，再静置10min后，弃去水层，将萃取液收集于干燥的容量瓶中。

在仪器的最佳工作条件下，于波长283.3nm处，以试剂空白调零，测其吸光度。

分别移取0.00、2.5mL、5.00mL、7.5mL铅标准溶液于100mL烧杯中，加水至约30mL。以下按6.9.2.4.2和6.9.2.4.4操作。以测定的吸光度为纵坐标，相对应的铅含量为横坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

结果计算

铅的含量以质量分数w5计，数值以%表示，按式（10）计算：

(10)

式中：

m——试样中铅的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m1——试料的质量的数值，单位为克（g）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005 %。

镉含量的测定

电加热式原子吸收光谱法

方法提要

采用电加热原子吸收光谱法，在波长228.8nm处测定吸光度，求出镉含量。

试剂和材料

硝酸溶液：1＋1。

镉标准贮备液：0.1mg/1mL 。

镉标准溶液：移取10.00mL镉标准贮备液放入1000mL容量瓶中，加20mL硝酸溶液，并用水稀释至刻度，摇匀。再取10.00mL该溶液于100mL容量瓶中，加入2mL硝酸溶液，并用水稀释至刻度，摇匀。此溶液用时现配。此溶液1mL含0.1µgCd。

仪器、设备

微量进液装置：装有按钮式5μL～500μL微量液体流量计或自动进样器。

电加热原子吸收分析装置：带电加热方式，可进行反向接地补偿。

发热炉：石墨或耐高温金属制。

镉空心阴极灯。

分析步骤

分别移取0.00、0.50mL、1.00mL、1.50mL铬标准溶液于四个50mL容量瓶中，加1mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。用微量进液装置将配好的试样注入发热炉，经干燥、灰化、原子化后，在228.8nm处测其吸光度。以镉标准溶液的质量浓度（µg /L）为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

移取适量体积的试液C(6.9.1.4.1)，按6.10.1.4.1操作，测定。由校准曲线或回归方程得出镉的质量浓度。

结果计算

镉含量以质量分数w6计，数值以%表示，按式（11）计算：

(11)

式中：

ρ——由校准曲线或回归方程得出的试样中镉的质量浓度，单位为微克每升（µg/L）；

V——测定时试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）（V＝50）；

mo——试料的质量的数值，单位为克（g）。

V1——移取试液C(6.9.1.4.1)的体积的数值，单位为毫升（mL）;

VC——试液C(6.9.1.4.1)的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VC＝250）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%。

火焰原子吸收光谱法

方法提要

向试样中加入二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液使镉螯合，用4-甲基-2戊酮萃取，用原子吸收光谱法，在波长228.8nm处以空气-乙炔火焰测定镉原子的吸光度，求出镉含量。

试剂和材料

水，GB/T 6682，三级。

4-甲基-2戊酮。

氨水溶液：1＋5。

盐酸溶液：1＋3。

硝酸溶液：1＋1。

硝酸溶液：1＋12。

柠檬酸铵溶液：500g/L。

硫酸铵溶液：400g/L。

二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液：100g/L。.

镉标准贮备溶液：0.1mg/mL 。

镉标准溶液：移取10.00mL镉标准贮备液放入100mL容量瓶中，加15mL硝酸溶液，并用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含0.01mgCd。

仪器、设备

原子吸收光谱仪。

镉空心阴极灯。

分析步骤

称取约5g液体试样或1.5g固体试样，精确至0.2mg，置于250mL烧杯中，加水30mL、硝酸溶液10mL，盖上表面皿煮沸约1min，冷至室温。

各加入3mL柠檬酸铵溶液及15mL硫酸铵溶液，用氨水溶液或盐酸溶液调整pH值至5.0～5.2（用pH计）。然后分别加入3mL二乙基二硫代胺基甲酸钠溶液并混合均匀。

静置3min后，移入分液漏斗中。依次加入25.00mL4-甲基-2戊酮，混摇2min，再静置10min后，弃去水层，将萃取液收集于干燥的容量瓶中。

在仪器最佳工作条件下，于228.8nm波长处，以试剂空白调零，测其吸光度。

分别移取0.00、0.5mL、1.5mL、2.5mL镉标准溶液于100mL烧杯中，再分别加入1mL硝酸溶液，加水至约30mL。以下按6.10.2.4.2至6.10.2.4.4操作。以测定的吸光度为纵坐标，相对应的镉含量为横坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

结果计算

镉含量以质量分数w6计，数值以%表示，按式（12）计算：

(12)

式中：

m——从校准曲线查出的镉的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m1——试料的质量的数值，单位为克（g）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005％。

汞含量的测定

原子荧光光谱法

方法提要

试样经酸加热消解后，在酸性介质中，试样中的汞被硼氢化钾（KBH4）还原成原子态汞，由载气（氩气）带入原子器中，在特制汞空心阴极灯照射下，基态汞原子被激发至高能态，在去活化到基态时，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与汞含量成正比，与标准系列比较定量。

试剂和材料

水：符合GB/T 6682中二级水规格。

硝酸：优级纯。

盐酸：优级纯。

硝酸溶液：1+1。

盐酸溶液： 1+19。

硼氢化钾-氢氧化钠溶液：称取2.5g氢氧化钠和10.0g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000mL，该溶液现用现配。

汞标准贮备溶液(Ⅰ)：0.1mg/mL。

汞标准贮备溶液(Ⅱ)：5µg/mL。移取5mL汞标准贮备溶液(Ⅰ)于100mL容量瓶中，加入0.05g重铬酸钾、5mL硝酸，用水稀释至刻度。此溶液现用现配。

汞标准溶液：0.05µg/mL。移取1mL汞标准贮备溶液(Ⅱ)置于100mL容量瓶中，加入0.05g重铬酸钾、5mL 盐酸，用水稀释至刻度。此溶液现用现配。

仪器、设备

原子荧光光度计。

汞空心阴极灯。

校准曲线的绘制

分别取0.00mL（空白）、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL汞标准溶液于六个100mL容量瓶中，分别加入5mL 盐酸，稀释至刻度，摇匀。此系列溶液中汞含量分别为0、1µg/L、2µg/L、3µg/L、4µg/L、5µg/L。

仪器稳定后，以硼氢化钾-氢氧化钠溶液为还原剂，以盐酸溶液为载流溶液，在仪器最佳工作条件下测定其荧光值。以测得的荧光值为纵坐标，相对应的汞的质量浓度（µg/L）为横坐标绘制校准曲线并计算回归方程。

分析步骤

玻璃仪器的预清洗

实验所用玻璃器皿使用前应使用硝酸溶液（1+49）浸泡24h，然后用水冲洗干净备用。

样品的测定

称取约1.5g液体试样或0.5g固体试样，精确至0.2mg，置于100mL烧杯中，加30mL水、1mL硝酸溶液，盖上表面皿煮沸约1min，冷至室温后转移至100mL容量瓶中，分别加入5mL盐酸，用水稀释至刻度，摇匀。按6.11.1.4.2的步骤进行测定（如有浑浊，使用中速定量滤纸干过滤后测定），由校准曲线或回归方程得出汞的质量浓度。

结果计算

汞含量以质量分数w7计，数值以%表示，按式（13）计算：

(13)

式中：

ρ——由校准曲线查得或回归方程计算出的试样中汞的质量浓度的数值，单位为微克每升（µg/L）；

V——试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）（V=100）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.000005%。

冷原子吸收法

方法提要

在酸性介质中，将试样中的汞氧化成二价汞离子，用氯化亚锡将汞离子还原成汞原子，用冷原子吸收法测定汞。

试剂和材料

硫酸-硝酸混合液：

将200mL硫酸（优级纯）缓慢加入300mL水中，同时不断搅拌。冷却后加入100mL硝酸（优级纯），混匀。

硫酸（优级纯）溶液：1＋71。

盐酸（优级纯）溶液：1＋11。

高锰酸钾（优级纯）溶液：10g/L。

盐酸羟胺溶液：100g/L。

氯化亚锡溶液：50g/L。

称取5.0g氯化亚锡，置于200mL烧杯中。加入10mL盐酸溶液及适量水使其溶解，稀释至100mL，混匀。

汞标准贮备液：1mL溶液含0.1mgHg。

汞标准溶液：1mL含0.001mgHg。

仪器、设备

原子吸收分光光度计或测汞仪。

汞空心阴极灯。

分析步骤

校准曲线的绘制

在6个50mL容量瓶中，依次加入汞标准溶液0、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL，加水至40mL。加入3mL硫酸-硝酸混合液和1mL高锰酸钾溶液，摇匀，静置15min。再滴加盐酸羟胺溶液至试液红色恰好消失，用水稀释至刻度，摇匀。

在波长253.7nm处，以氯化亚锡溶液还原后的试剂空白所产生的汞蒸汽为参比，测出以氯化亚锡溶液还原后各标准试液所产生汞蒸汽的吸光度。以汞含量（mg）为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

测定

移取适量体积的试液C(6.9.1.4.1)于50mL容量瓶中。以下按校准曲线的绘制中加入汞标准溶液以后的步骤进行操作，测出以氯化亚锡还原后试样溶液所产生汞蒸汽的吸光度。

结果计算

汞的含量以质量分数w7计，数值以%表示，按式（14）计算：

(14)

式中：

m——从校准曲线或回归方程得出的汞含量的数值，单位为毫克（mg）；

mo——试料的质量的数值，单位为克（g）。

V——移取试液C(6.9.1.4.1)的体积的数值，单位为毫升（mL）；

VC——试液C(6.9.1.4.1)的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VC＝250）

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.000005%，

铬含量的测定

方法提要

采用电加热原子吸收光谱法，在波长429.0nm处测定铬原子的吸光度，求出铬含量。

试剂与材料

水：符合GB/T 6682中二级水规格。

硝酸溶液：1＋1。

铬标准贮备溶液：0.1mg/mL。

铬标准溶液：移取10.00mL铬标准贮备溶液于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含有1µgCr。

仪器、设备

微量进液装置：装有按钮式5μL～500μL微量液体流量计或自动进样器。

电加热原子吸收分析装置：带电加热方式，可进行反向接地补偿。

发热炉：石墨或耐高温金属制。原子吸收分光光度计。

铬空心阴极灯。

分析步骤

分别移取0.00、1.00mL、2.00mL、3.00mL铬标准溶液于四个50mL容量瓶中，加1mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。用微量进液装置将配好的试样注入发热炉，经干燥、灰化、原子化后，在429.0nm处测其吸光度。以铬标准溶液的的质量浓度（µg /L）为横坐标，相应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线并计算回归方程。

移取适量体积的试液C(6.9.1.4.1)，按6.12.4.1中从“加1mL硝酸溶液，……”操作，测定。由校准曲线或回归方程得出铬的质量浓度。

结果计算

铬的含量以质量分数w8计，数值以%表示，按式（15）计算：

(15)

式中：

ρ——试样中铬的质量浓度的数值，单位为微克每升（µg/L）；

V——测定时试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）（V＝50）；

mo——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液C(6.9.1.4.1)的体积的数值，单位为毫升（mL）；

VC——试液C(6.9.1.4.1)的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VC＝250）。

允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%。

检验规则

本标准规定的全部指标项目为出厂检验项目。若需判定每批聚氯化铝的混凝性能，参见附录A。

聚氯化铝应由生产厂的质量监督检验部门按本标准的规定进行检验，生产厂应保证所有出厂的产品都应符合本标准要求。每批出厂的产品都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、产品名称、净质量、批号和生产日期、产品质量符合本标准的证明和本标准编号。

使用单位有权按照本标准的规定对所收到的产品进行验收。

每批产品液体应不超过200t，固体应不超过60t。

按GB/T　6678规定确定采样单元数。

对于桶装液体产品，采样时应将采样器深入桶内，从上、中、下部位采样量不少于100mL。将所采样品混匀，从中取出约800mL，分装于两个清洁、干燥的玻璃瓶中，密封。

对于袋装固体产品，采样时应将采样器垂直插入到袋深的四分之三处采样，每袋所采样品不少于100g.将所采样品混匀，用四分法缩分至约500g，分装于两个清洁、干燥的塑料瓶中，密封。

对于用贮罐装运的液体产品，应用采样器从罐的上、中、下部位采样。每个部位采样量不少于250mL。将所采样品混匀，取出约800mL，分装于两个清洁、干燥的塑料瓶中，密封。

在密封的样品瓶上粘标签，注明：生产厂名、产品名称、批号、采样日期和采样者姓名。一瓶供检验用，另一瓶保存三个月备查。

按GB/T 8170中修约值比较法进行判定。

检验结果中如果有一项指标不符合本标准要求时，应重新自两倍量的包装单元中采样核验。核验结果仍有一项不符合本标准要求时，整批产品为不合格。

标志、包装、运输和贮存

聚氯化铝（固体）的外包装上应有涂刷牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、产品名称、商标、净质量、批号和生产日期、标准编号以及GB/T 191规定的“标志 7 怕湿”。

聚氯化铝（固体）采用双层包装，内包装采用聚乙烯薄膜袋，厚度不小于0.05mm，包装容积应大于外包装，外包装的性能和检验方法应符合GB/T 8946的规定。每袋净质量25㎏、50㎏（或依顾客要求而定）。

聚氯化铝（液体）采用聚乙烯塑料桶包装。用户需要时，生活饮用水用聚氯化铝（液体）也可用贮罐装运。

聚氯化铝在运输过程中应有遮盖物，避免雨淋、受潮；并保持包装完整、标志清晰。

聚氯化铝应贮存在通风干燥的库房内。液体产品保质期6个月，固体产品保质期12个月。

（资料性附录）
混凝性能的测定

方法提要

用自然原水（江河、湖泊、水库等地面水源水），用混凝沉淀试验搅拌机进行混凝沉淀试验，根据试验结果判断混凝性能。

仪器、设备

混凝沉淀试验搅拌机。

散射光浊度仪。

混凝沉淀试验

聚氯化铝稀释液的配置

称取聚氯化铝试样，放入100mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，使稀释液Al2O3含量为1.0 mg/mL～10mg/mL。该液应在使用当天配制。

设置试验程序

混合     500r/min～1000r/min		  30s～60s

絮凝     20 r/min～200r/min        10min～30min

沉淀                             10min～30min

将原水注入6个完全相同的烧杯中，加至1000mL刻度处。将聚氯化铝稀释液用刻度吸管依大小顺序，依次放入加药试管中。

启动混凝沉淀试验搅拌器，试验参照程序A.3.2进行。沉淀时间到，取澄清水样，测定剩余浊度等水质指标。

试验期间，同时观测絮凝体形成时间、形状、大小和沉降状况，并作记录。

混凝沉淀效果的评价

根据混凝剂投加量、澄清水剩余浊度和其它水质指标以及观测状况，绘制曲线或作表，评价混凝沉淀效果。

_________________________________