附录B

麦角检验方法

A.1 鉴别

A.1.1 形态

麦角呈长条型或香蕉形，有时略扁，长3 mm～10mm，粗1 mm～7mm，外面呈黑色或紫黑色，有纵沟与横裂纹，质脆，易折断，断面扁形、钝多边型或椭圆形，中心呈白色、灰白或粉白色。菌核休眠后萌发会产生子座；不孕子座柄细长，头部扁球形，直径1mm~2mm，红褐色，外缘生子囊壳。

A.1.2 组织切片

将麦角泡入水中，浸泡24 h，使膨胀，夹在土豆或萝卜中间，以固定，用小手术刀切成尽可能薄的小片，用次甲基蓝溶液 (1 g/L) 显色，在显微镜下观察，其组织紧密。

A.2麦角红素和麦角生物碱定性

A.2.1 试剂

A.2.1.1酒石酸溶液（20g/L）。

A.2.1.2无水乙醚。

A.2.1.3饱和碳酸氢钠溶液。

A.2.1.4氨水（1+1）。

A.2.1.5三氯甲烷。

A.2.1.6对二甲氨基苯甲醛溶液：称取0.125 g对二甲氨基苯甲醛，加100 mL稀硫酸（65 mL硫酸缓缓倒入35 mL水中，混匀，冷却）溶解，然后加0.1 mL三氯化铁溶液（50g/L），混匀。

A.2.1.7硫酸。

A.2.1.8无水乙醇：紫外光灯波长365nm下观察无荧光。

A.2.1.9乙酸乙酯。

A.2.1.10 过氧化氢溶液（3%）。

A.2.2 分析步骤

取20粒可疑麦角于研钵中，研碎，加酒石酸溶液（20 g/L）研成粘稠状，加10 mL乙醚，仔细研磨，分取乙醚，反复进行三次，合并乙醚层于试管中，保留残渣于研钵内。在试管内加0.5 mL饱和碳酸氢钠溶液，振摇，碳酸氢钠溶液层变红色，即表示检出麦角红。

取保留的残渣，加氨水（1+1）研磨呈碱性，用三氯甲烷提取三次，每次10 mL，合并三氯甲烷层，分成两部分，一部分小心加2 mL对二甲氨基苯甲醛溶液，在两液层接触面呈蓝紫色环，数分钟后，三氯甲烷层均显蓝色，即表示检出麦角生物碱。另一部分三氯甲烷提取液置于试管中，在热水浴上使三氯甲烷挥尽，残留物加无水乙醇溶解，在波长365 nm紫外光灯下观察有强烈蓝色荧光，即表示检出麦角生物碱。

A.2.3计算公式

称1000 g（m1）样品，检出麦角后称量（m2），精确至1 g。麦角含量（M）以质量分数（%）表示，按式（A.1）计算：

M=m2m1×100%    ………………………………………………（A.1）

式中：

M——样品中麦角含量，单位为%；

m1——样品重量，单位为克（g）；

m2——样品中麦角重量，单位为克（g）；

结果保留三位有效数字。

附录C

曼陀罗籽检验方法

C.1 鉴定

C.1.1 形态特征

曼陀罗籽呈圆形、长方形、肾形、三角肾形、椭圆状阔卵形，种子长3mm~5mm，宽2.5mm~4.0mm,两侧扁，背面较厚或厚，边缘平滑或具波状脊棱。种皮革质，浅黄色、黄褐色、棕褐色至黑褐色，表面稍皱，或稍（明显）内凹，具（或无）粗网纹和凹穴。种脐，长三角形、正三角形或T形，有时其表面常覆有残存白色胚柄。种子内含丰富的白色胚乳，胚多环生或弯生，少有直生。图C.1为曼陀罗属各个种种子照片。

图C.1 曼陀罗属种子照片

（图片引自Molecular Phylogeny of the Jimsonweed Genus Datura (Solanaceae). Systematic Botany, 2013, 38(3):818-829）

C.1.2 判定

符合上述C.1.1形态特征描述的可鉴定为曼陀罗属。

C.2 生物碱比色定性

C.2.1原理

试样中所含阿托品等生物碱经提取后与发烟硝酸及氢氧化钾溶液有呈色反应。

C.2.2试剂

C.2.2.1氨水（1+1）。

C.2.2.2乙醚。

C.2.2.3盐酸（1+5）。

C.2.2.4 三氯甲烷。

C.2.2.5无水硫酸钠。

C.2.2.6发烟硝酸。

C.2.2.7氢氧化钾－乙醇溶液（100 g/L）。

C.2.3分析步骤

将约30粒曼陀罗籽放入乳钵中，加氨水（1+1）浸湿，浸渍片刻，研磨成粘稠状，加乙醚研磨三次，每次10 mL，将乙醚合并于分液漏斗中，加10 mL盐酸（1+5），振摇提取1min，分出盐酸层至另一分液漏斗中，加氨水(1+1) 调成碱性，用10 mL三氯甲烷振摇提取1 min，再提一次，合并三氯甲烷层，通过无水硫酸钠脱水后浓缩至0.5 mL，备用。

取0.2 mL试液于小蒸发皿中，挥干溶剂，加４滴发烟硝酸使残渣溶解，水浴上蒸干，残留物变黄色，冷却后加数滴氢氧化钾－乙醇溶液（100 g/L），则变紫堇色，随即变红色。阿托品、莨菪碱和东莨菪碱均有此反应。

C.3 薄层色谱定性

C.3.1原理

试样中所含阿托品等生物碱经提取后，用薄层分离，再以显色剂显色，与对照

标准比较。

C.3.2试剂

C.3.2.1硅胶Ｇ薄层板：厚度0.3 mm～0.5 mm，105℃活化1 h，放干燥器中备用。

C.3.2.2展开剂：甲醇－氨水（200+3）。

C.3.2.3显色剂：称取0.85 g次硝酸铋，加10 mL冰乙酸，加40 mL水，溶解。取5 mL，加5 mL碘化钾溶液（4 g碘化钾溶于5 mL水中），再加20 mL冰乙酸，加水稀释至100 mL。

C.3.2.4阿托品标准溶液：称取120.0 mg 硫酸阿托品，溶于10 mL水中，加氨水（1+1）呈碱性，用三氯甲烷提取二次，每次8 mL，三氯甲烷提取液经少许无水硫酸钠脱水，滤入20 mL具塞比色管中，再用少许三氯甲烷洗滤器，洗液并入比色管中，加三氯甲烷至20 mL，此溶液每毫升相当于5.0 mg阿托品。

C.3.2.5 东莨菪碱标准溶液：称取145.0 mg氢溴酸东莨菪碱，以下按阿托品标准溶液同样处理，配成每毫升相当于5.0 mg东莨菪碱。

C.3.3分析步骤

在薄层板下端2 cm处，点10 μＬ阿托品及东莨菪碱标准溶液，30～100 μＬ试样提取浓缩液，各点间距1.5 cm，置于预先用展开剂饱和的展开槽中，待溶剂前沿上展至10～15 cm，取出，挥干展开剂，喷显色剂呈现橙红色斑点为阳性反应。