ICS 71.100.80

G77

中华人民共和国国家标准

GB 4482—201X

代替 GB 4482-2006

水处理剂  氯化铁

Water treatment chemicals—Ferric chloride

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2014-8-6）

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　分子式	1

4　产品分类	1

5　技术要求	1

5.1　外观	2

5.2　要求	2

6　试验方法	2

6.1　铁（Fe3+）含量的测定	2

6.2　亚铁（Fe2+）含量的测定	3

6.3　不溶物含量的测定	4

6.4　游离酸含量的测定	5

6.5　密度的测定	6

6.6　锌含量的测定	6

6.7　砷含量的测定	7

6.8　铅含量的测定	9

6.9　汞含量的测定	10

6.10　镉含量的测定	12

6.11　铬含量的测定	12

7　检验规则	14

8　标志、标签和包装	14

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准中Ⅰ类产品的技术指标为强制性的，Ⅱ类产品的技术指标和其它条文为推荐性的。

本标准代替GB 4482-2006《水处理剂  氯化铁》，与GB 4482-2006相比主要技术变化如下：

——修改了水处理剂 氯化铁的指标（见表1，2006年版表1）；

——增加了锌含量的测定方法（见6.6）；

——删除了砷含量测定中的砷斑法，改为原子荧光光谱法测定（见5.5.1，2006年版5.5.1）；

- ——删除了汞含量测定中的分光光度法，改为原子荧光光谱法测定（见6.9.1，2006年版5.7.1）；

- ——将铬[Cr(Ⅵ)]含量的测定改为铬的测定，测定方法改为电加热原子吸收光谱法（见6.11,2006年版5.9）。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会（SAC/TC63/SC5）归口。

本标准负责起草单位：。

本标准参加起草单位：。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 4482-1984、GB 4482-1993、GB 4482-2006。

水处理剂  氯化铁

警告——水处理剂 氯化铁属于GB 6944-2012规定的第8类腐蚀性物质，本标准所使用的强酸、强碱具有腐蚀性，操作时应避免吸入或接触皮肤。溅到身上应立即用大量水冲洗，严重时应立即就医。

- 范围

本标准规定了水处理剂  氯化铁的技术要求、分类、试验方法、检验规则、标志、标签和包装。

本标准适用于水处理剂  氯化铁。该产品主要用于饮用水、工业用水、废污水处理及污泥脱水处理，其中饮用水用原料中溶解性酸应使用工业合成盐酸，铁应采用铁矿石和高纯铁。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T 601　化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602  化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备（GB/T 602-2002，ISO 6353/1：1982,NEQ）

GB/T 603　化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备（GB/T 603-2002，ISO 6353-1：1982,NEQ）

GB/T 610　化学试剂　砷测定通用方法（GB/T 610-2008，ISO 6353-1：1982，NEQ）

GB/T 6678-2003  化工产品采样总则

GB/T 6680-2003  液体化工产品采样通则

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682-2008，ISO 3696:1987,MOD）

GB 6944-2012  危险货物分类和品名编号

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 分子式

分子式：FeCl3或FeCl3·6H2O

相对分子质量：162.20或270.30(按2013年国际相对原子质量)

- 产品分类

水处理剂  氯化铁分为两类：

Ⅰ类：饮用水处理用。

Ⅱ类：工业用水、废水和污水处理用。

- 技术要求

  - 外观

固体产品中无水氯化铁应为褐色晶体，六水氯化铁应为黄褐色块状晶体；液体应为红褐色溶液。

  - 要求

水处理剂  氯化铁应符合表1要求：

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  |
|  | 固体 |  | 液体 | 固体 |  | 液体 |
|  | 无水 | 六水 |  | 无水 | 六水 |  |
| 铁（Fe3+）的质量分数，% ≥ | 33.0 | 20 | 14.0 | 32.0 | 19.2 | 8.0 |
| 亚铁（Fe2+）的质量分数，% ≤ | 0.15 |  | 0.10 | 0.15 |  | 0.10 |
| 不溶物的质量分数，% ≤ | 1.0 |  | 0.50 | 1.0 |  | 0.50 |
| 游离酸（以HCl计）的质量分数,% ≤ | 0.80 |  | 0.40 | 0.80 |  | 0.40 |
| 密度(20℃)，g/cm3 ≥ | —— | —— | 1.4 | —— |  | 1.4 |
| 锌（Zn）的质量分数，% ≤ | 0.0005 |  |  | 0.05 |  |  |
| 砷（As）的质量分数，% ≤ | 0.0002 |  |  | 0.0005 |  |  |
| - 铅（Pb）的质量分数，% ≤ | 0.0005 |  |  | 0.002 |  |  |
| 汞（Hg）的质量分数，% ≤ | 0.00001 |  |  | 0.00005 |  |  |
| 镉（Cd）的质量分数，% ≤ | 0.0001 |  |  | 0.001 |  |  |
| 铬（Cr）的质量分数，% ≤ | 0.0008 |  |  | 0.005 |  |  |
| 注：表中所列Ⅰ类产品的砷、铅、汞、镉、铬的质量分数均指Fe3+14%的产品含量, Fe3+含量≠14%时,应按实际含量折算成Fe3+14%产品比例计算出相应的质量分数；表中所列Ⅱ类产品的砷、铅、汞、镉、铬的质量分数均指Fe3+8%的产品含量, Fe3+含量≠8%时,应按实际含量折算成Fe3+8%产品比例计算出相应的质量分数 |  |  |  |  |  |  |

- 试验方法

本标准所用试剂，除非另有规定，仅使用分析纯试剂。

试验中所需标准溶液、杂质标准溶液、制剂及制品，在没有注明其他要求时，均按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603之规定制备。

  - 铁（Fe3+）含量的测定

    - 方法提要

在酸性条件下，三价铁和碘化钾反应析出碘，以淀粉作指示剂，用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定。

    - 试剂和材料

      - 水：符合GB/T 6682中二级水的规定。

      - 碘化钾。

      - 硝酸银溶液：10g/L。

      - 盐酸溶液：1+49。

      - 硫代硫酸钠标准滴定溶液：c(Na2S2O3)=0.1mol/L。

      - 可溶性淀粉指示剂：10g/L。

    - 仪器、设备

坩埚式过滤器：滤板孔径为5μm～15μm。

    - 分析步骤

      - 试验溶液的制备

于干燥洁净的称量瓶中称取约10g固体试样或20g液体试样，精确至0.2mg，置于250mL烧杯中。对固体试料用100mL盐酸溶液分次洗涤称量瓶，洗液并入盛试料的烧杯中，搅拌溶解，在(50±5)℃水浴中保温15min；对液体试料用100mL水分次洗涤称量瓶，洗液并入盛试料的烧杯中，搅拌。用已于105℃～110℃干燥至恒重的坩埚式过滤器抽滤，用水洗涤残渣至洗液中不含氯离子（用硝酸银溶液检查）。将滤液和洗涤液移入500mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀，即得试液A。试液A用于氯化铁、氯化亚铁和镉含量的测定。

保留坩埚和残渣，用于不溶物含量的测定。

      - 测定

用移液管移取25mL试液A，置于250mL碘量瓶中，加25mL水，3g碘化钾和10mL盐酸溶液，盖好瓶塞，水封，摇匀，于暗处放置30min。用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定至淡黄色，加入3mL淀粉指示剂，继续滴定至蓝色消失。

同时作空白试验。

    - 结果计算

铁（Fe3+）含量以质量分数 w1计，数值以%表示，按式（1）计算：

w1=V−V0cM1000×m×V1VA×100	(1)

式中：

V——试液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

V0——空白消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——铁的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）[M=55.85]；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液A的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=25）；

VA——试液A的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VA =500）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

  - 亚铁（Fe2+）含量的测定

    - 方法提要

在硫酸和磷酸介质中，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准滴定溶液滴定。

    - 试剂和材料

      - 水：符合GB/T 6682中三级水的规定。

      - 磷酸。

      - 硫酸溶液：1+5。

      - 重铬酸钾标准滴定溶液：c(1/6K2Cr2O7)约0.05mol/L，临用前配制。

用移液管移取100mL按GB/T 601配制与标定的重铬酸钾标准滴定溶液，置于200mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。

      - 二苯胺磺酸钠指示剂：5g/L。

    - 分析步骤

移取100mL试液A于250mL锥形瓶中，加入20mL硫酸溶液、5mL磷酸和3～4滴二苯胺磺酸钠指示剂，用重铬酸钾标准滴定溶液滴定至蓝紫色。

    - 结果计算

亚铁（Fe2+）含量以质量分数w2计，数值以%表示，按式（2）计算：

w2=VcM1000×m×V1VA×100	(2)

式中：

V——消耗重铬酸钾标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——重铬酸钾标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氯化亚铁的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）[M=55.85]；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液A的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=100）；

VA——试液A的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VA =500）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于：固体产品为0.05%；液体产品为0.02%。

  - 不溶物含量的测定

    - 方法提要

试样溶解后，经过滤、洗涤、烘干至恒量，计算出不溶物含量。

    - 仪器、设备

电热恒温干燥箱：温度可控制为105℃～110℃。

    - 分析步骤

将6.1.4.1条保留的坩埚和残渣放入电热恒温干燥箱内，在105℃～110℃下干燥至恒量。

    - 结果计算

不溶物含量以质量分数w3计，数值以%表示，按式（3）计算：

w3=m1−m2m×100	(3)

式中：

m1——坩埚式过滤器连同残渣的质量的数值，单位为克（g）；

m2——坩埚式过滤器的质量的数值，单位为克（g）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于：固体产品为0.1%,液体产品为0.02%。

  - 游离酸含量的测定

    - 方法提要

用氟化钾与铁离子反应生成六氟合铁（Ⅲ）酸三钾沉淀，过滤除去铁离子，取定量滤液，以酚酞作指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定。

    - 试剂和材料

      - 水：符合GB/T 6682中三级水的规定。

      - 盐酸溶液：1+120。

      - 氟化钾溶液：500g/L。称取100g氟化钾置于250mL烧杯中，加入200mL无CO2水，搅拌溶解，滴加2滴酚酞指示剂，若溶液无色，用氢氧化钠标准滴定溶液中和至刚呈微红色；若溶液呈红色，则用盐酸溶液滴至无色后，再用氢氧化钠标准滴定溶液中和至刚呈微红色。

      - 氢氧化钠标准滴定溶液：c(NaOH)=0.05mol/L。

      - 酚酞指示剂：10g/L。

    - 分析步骤

称取约0.5g固体试样或1g液体试样置于250mL锥形瓶中，精确至0.2mg。加入50mL无CO2水，25mL氟化钾溶液，混匀。加入2滴酚酞指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至微红色（30s不褪）即为终点。

    - 结果计算

游离酸（以HCl计）含量以质量分数w4计，数值以%表示，按式（4）计算：

w4=VcM1000×m×100	(4)

式中：

V——滴定时消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值，单位为毫升（mL）；

c——氢氧化钠标准滴定溶液浓度的准确数值，单位为摩尔每升（mol/L）；

M——氯化氢的摩尔质量的数值，单位为克每摩尔（g/mol）[M(HCl)=36.46]；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.05%。

  - 密度的测定

按照GB/T 22594-2008中3.3.1进行测定。

  - 锌含量的测定

    - 方法提要

用原子吸收光谱法，在波长213.9nm处以空气-乙炔火焰测定锌原子的吸光度，求出锌含量。

    - 试剂和材料

      - 水，GB/T 6682，二级。

      - 盐酸：优级纯。

      - 盐酸溶液：1+1。

      - 锌标准贮备溶液：0.1mg/mL。

      - 锌标准溶液：0.01mg/mL。移取10.00mL锌标准贮备溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。该溶液现用现配。

    - 仪器、设备

      - 原子吸收分光光度计。

      - 锌空心阴极灯。

    - 分析步骤

      - 校准曲线的绘制

分别移取0.00、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锌标准溶液于6个100mL容量瓶中，加入4.0mL盐酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。此标准系列含锌量为0、0.02mg、0.04mg、0.06mg、0.08mg、0.10mg。在仪器最佳工作状态下，于213.9nm波长处，以试剂空白调零，测其吸光度。以测定的吸光度为纵坐标，相对应的锌含量为横坐标，绘制校准曲线或计算回归方程。

      - 测定

称取约0.5g固体试样或1.0g液体试样，精确至0.2mg，置于100mL容量瓶中，加入4mL盐酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。按校准曲线测定的步骤操作，测其吸光度。

      - 结果计算

锌的质量分数以w5计，数值以%表示，按式(5)计算：

w5=m1×10−3m×100	(5)

式中：

m1——从工作曲线上查得的或回归方程计算出的锌的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m——试料质量的数值，单位为克（g）。

      - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，两次平行测定结果的绝对差值不大于0.001%。

  - 砷含量的测定

    - 二乙基二硫代氨基甲酸银法（仲裁法）

      - 方法提要

在酸性溶液中，用碘化钾和氯化亚锡将As(Ⅴ)还原为As(Ⅲ)，加锌粒与酸作用产生新生态氢，使As(Ⅲ)进一步还原为砷化氢，砷化氢气体被二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙胺三氯甲烷溶液吸收，生成紫红色产物，用分光光度计测定。

      - 试剂和材料

        - 水，GB/T 6682，三级。

        - 无砷锌。

        - 碘化钾。

        - 硫酸溶液：1+1。

        - 氯化亚锡盐酸溶液：400g/L。

        - 砷标准溶液：1mL溶液含0.001mg As。（配制方法同6.5.1.2.6）。

        - 二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙胺三氯甲烷溶液（以下称吸收液）。

        - 乙酸铅棉花。

      - 仪器、设备

        - 定砷器：见GB 610.1第5.2条规定。

        - 分光光度计：带有1cm吸收池。

      - 分析步骤

        - 校准曲线的绘制

移取0、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL砷标准溶液，置于六个定砷器中。各加水至约50mL，加入4mL硫酸溶液、1g碘化钾、2mL氯化亚锡溶液，摇匀，放置15min。

移取5mL吸收液注入吸收管内，迅速向定砷瓶中加入3g无砷锌，立即连接好定砷器各部分，勿使漏气，在室温（室温低于15℃时可用25℃～30℃水浴温热）下反应45min取下吸收管，用三氯甲烷将吸收液体积补充至5mL。

在510nm波长下，用1cm吸收池，以三氯甲烷对照，将分光光度计的吸光度调整到零，测量各溶液的吸光度。

从每个标准溶液的吸光度中减去试剂空白溶液的吸光度，以砷含量（mg）为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。

        - 测定

用干燥洁净的称量瓶称取1.00g试样，精确至0.01g，置于定砷器中，加水至约50mL，使试料溶解。以下操作按6.7.1.4.1条所述，从“加入4mL硫酸溶液……”开始，到“测量各溶液的吸光度”为止。同时做试剂空白试验。

      - 结果计算

砷含量以质量分数w5计，数值以%表示，按式（5）计算：

w5=m1−m0×10−3m×100	(5)

式中：

m1——根据测定的试料溶液的吸光度，从校准曲线上查出的砷的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m0——根据测定的试剂空白溶液的吸光度，从校准曲线上查出的砷的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）。

      - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%。

    - 原子荧光光谱法

      - 方法原理

试样在酸性条件下，加入硫脲和抗坏血酸使五价砷预还原为三价砷，再加入硼氢化钠或硼氢化钾使还原生成砷化氢，由氩气载入石英原子化器中分解为原子态砷，在砷空心阴极灯的发射光激发下产生原子荧光，其荧光强度在固定条件下与被测溶液中的砷浓度成正比，与标准系列比较定量。

      - 试剂和材料

        - 水：符合GB/T 6682规定的二级水的规定。

        - 盐酸：优级纯。

        - 硝酸：优级纯。

        - 硝酸溶液：1+1。

        - 盐酸溶液：5%（体积百分比）。

        - 硫脲溶液：50g/L。

        - 抗坏血酸溶液：50g/L。

        - 硼氢化钾-氢氧化钠溶液：称取5.0g氢氧化钠和20.0g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000mL，贮存于聚乙烯瓶中。

        - 砷标准贮备液：0.1mg/mL。

        - 砷标准溶液：移取10.00mL砷标准贮备液于100mL容量瓶中，加10.0mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀。临用时移取此溶液10.00mL置于100mL容量瓶中，加10.0mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1.00mL含1µgAs。

      - 仪器、设备

        - 原子荧光光度计：配有砷空心阴极灯。

      - 校准曲线的绘制

        - 分别取0.00（空白）、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL砷标准溶液于六个100mL容量瓶中，分别加入5mL盐酸，5mL硫脲溶液以及5mL抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。此系列溶液中砷的质量浓度分别为0、20µg/L、40µg/L、60µg/L、80µg/L、100µg/L。

        - 仪器稳定后，以硼氢化钾-氢氧化钠溶液为还原剂，以盐酸溶液为载流溶液，在仪器最佳工作条件下测定其荧光值。以测得的荧光值为纵坐标，相对应的砷的质量浓度（µg/L）为横坐标绘制校准曲线并计算回归方程。

        - 使用原子荧光光谱仪测定时，所需的硼氢化钾溶液浓度、载流溶液浓度、待测样品溶液和硼氢化钾溶液间的酸碱度以及各种元素校准曲线线性范围、样品溶液的酸度会因仪器的型号不同而有差异，使用者可根据仪器型号选择最佳测试条件。

      - 分析步骤

        - 玻璃仪器的预清洗

实验所用玻璃器皿使用前应使用硝酸溶液浸泡24小时，然后用水冲洗干净备用。

        - 样品的测定

称取约2g液体试样或1.0g固体试样，精确至0.2mg，转移至50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。该溶液为试液B。移取5mL试液B置于100mL容量瓶中，分别加入5mL盐酸，5mL硫脲溶液以及5mL抗坏血酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。该溶液为试液C。按6.7.2.4.2的步骤对试液C进行砷含量的测定（如有浑浊，使用中速定量滤纸干过滤后测定），由校准曲线或回归方程得出砷含量。

      - 结果计算

砷的含量以质量分数w5计，数值以%表示，按式(7)计算：

w5=ρV×10−9m×V1/VB×100	(7)

式中：

ρ—由校准曲线查得或回归方程计算出的砷的质量浓度的数值，单位为微克每升（μg/L）；

V—测定时试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液B的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=5）；

VB——试液B的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VB =50）。

      - 允许差：

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005%。

  - 铅含量的测定

    - 方法提要

向试样中加入硝酸和过氧化氢，使试样中的铅溶解，然后用原子吸收光谱法测定铅含量。

    - 试剂和材料

      - 硝酸（优级纯）溶液：1+1。

      - 硝酸（优级纯）溶液：1+199。

      - 过氧化氢：优级纯。

      - 铅标准贮备液：1mL溶液含有0.1mg Pb。

      - 铅标准溶液：1mL溶液含有0.001mg Pb。用移液管移取5.0mL铅标准贮备液置于500mL容量瓶中，加入硝酸溶液（6.8.1.2.2）至刻度，摇匀。此溶液现用现配。

    - 仪器、设备

      - 氩气钢瓶。

      - 电加热原子吸收光谱仪。

      - 铅空心阴极灯

    - 分析步骤

      - 玻璃仪器的预清洗

所用玻璃仪器均用硝酸溶液浸泡过液，再用水洗涤。

      - 校准曲线的绘制

用移液管分别移取0.0、1.0mL、3.0mL、5.0mL、7.0mL铅标准溶液，置于六个100mL容量瓶中，加硝酸溶液（6.6.1.2.2）至刻度，摇匀。

按仪器说明书，把原子吸收光谱仪的各种条件调至最佳状态。用试剂空白调零后，分别测定每个标准溶液的吸光度。以铅含量为横坐标，对应的吸光度为纵坐标绘制校准曲线或计算线性回归方程。

      - 测定

称取约2.5g固体试样或5g液体试样，转移至500mL容量瓶中，加水稀至刻度，摇匀。此溶液为试液D。

移取50.00mL试液D，置于250mL烧杯中，加水至100mL，小心加入2.0mL过氧化氢和2.0mL硝酸溶液（6.8.1.2.1），加热蒸发至溶液体积约为40mL，冷却至室温，将溶液完全转移至100mL容量瓶中，加水至刻度，摇匀。用与测定标准溶液相同的工作条件，以空白调零，测定其吸光度，从校准曲线查得或线性回归方程计算出相应的铅含量。

    - 结果计算

铅含量以质量分数w6计，数值以%表示，按式（6）计算：

w6=m×10−3m×V1VD×100	(6)

式中：

m——根据测定的试料溶液的吸光度，从校准曲线上查出的铅的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量的数值，单位为克（g）。

V1——移取试液D的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=50）；

VD——试液D的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VD =500）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.0003%。

  - 汞含量的测定

    - 原子荧光光谱法

      - 方法提要

试样中的汞在酸性介质中被硼氢化钾（KBH4）还原成原子态汞，由载气（氩气）带入原子器中，在特制汞空心阴极灯照射下，基态汞原子被激发至高能态，在去活化到基态时，发射出特征波长的荧光，其荧光强度与汞含量成正比，与标准系列比较定量。

      - 试剂和材料

        - 水：符合GB/T 6682规定的二级水的规定。

        - 硝酸：优级纯。

        - 盐酸：优级纯。

        - 硝酸溶液：1+4。

        - 盐酸溶液：5%（体积百分比）。

        - 硼氢化钾-氢氧化钠溶液：称取5g氢氧化钠和20g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000mL，该溶液现用现配。

        - 汞标准贮备溶液（Ⅰ）：0.1mg/mL。

        - 汞标准贮备溶液（Ⅱ）：移取5mL汞标准贮备溶液（Ⅰ）于100mL容量瓶中，加入0.05g重铬酸钾、5mL硝酸，用水稀释至刻度。此溶液1mL含5µg Hg。该溶液现用现配。

        - 汞标准溶液：临用时移取1mL汞标准贮备溶液（Ⅱ）置于100mL容量瓶中，加入0.05g重铬酸钾、5mL硝酸，用水稀释至刻度，此溶液1mL含0.05µg Hg。该溶液现用现配。

      - 仪器、设备

        - 原子荧光光度计：配有汞空心阴极灯。

      - 校准曲线的绘制

        - 分别取0.00mL（空白）、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL汞标准溶液于六个100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸，稀释至刻度，摇匀。此系列溶液中汞含量分别为0、1µg/L、2µg/L、3µg/L、4µg/L、5µg/L。

        - 仪器稳定后，以硼氢化钾-氢氧化钠溶液为还原剂，以盐酸溶液为载流溶液，在仪器最佳工作条件下测定其荧光值。以测得的荧光值为纵坐标，相对应的汞的质量浓度（µg/L）为横坐标绘制校准曲线并计算回归方程。

      - 分析步骤

        - 玻璃仪器的预清洗

实验所用玻璃器皿使用前应使用硝酸溶液（1+4）浸泡24小时，然后用水冲洗干净备用。

        - 样品的测定

按6.9.1.4.2的步骤对试液C进行汞含量的测定（如有浑浊，使用中速定量滤纸干过滤后测定），由校准曲线或回归方程得出汞含量。

      - 结果计算

汞含量以质量分数w11计，数值以%表示，按式（13）计算：

w11=ρV×10−9m×V1/VB×100	(13)

式中：

ρ——由校准曲线查得或回归方程计算出的汞的质量浓度的数值，单位为微克每升（µg/L）；

V——测定时试样溶液总体积的数值，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液B的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=5）；

VB——试液B的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VB =50）。

      - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.000005%。

    - 冷原子吸收法

      - 方法提要

在酸性介质中，将试样中的汞氧化成二价汞离子，用氯化亚锡将汞离子还原成汞原子，用冷原子吸收法测定汞。

      - 试剂和材料

        - 硫酸－硝酸混合液：

将200mL硫酸（优级纯）缓慢加入300mL水中，同时不断搅拌。冷却后加入100mL硝酸（优级纯），混匀。

        - 硫酸（优级纯）溶液：1＋71。

        - 盐酸（优级纯）溶液：1＋11。

        - 高锰酸钾（优级纯）溶液：10g/L。

        - 盐酸羟胺溶液：100g/L。

        - 氯化亚锡溶液：50g/L。

称取5.0g氯化亚锡，置于200mL烧杯中。加入10mL盐酸溶液及适量水使其溶解，稀释至100mL，混匀。

        - 汞标准贮备液：1mL溶液含有0.1mgHg。

        - 汞标准溶液：移取1mL汞标准贮备溶液（Ⅱ）置于100mL容量瓶中，加入0.05g重铬酸钾、5mL硝酸，用水稀释至刻度，此溶液1mL含有0.001mgHg。该溶液现用现配。

      - 仪器、设备

        - 原子吸收分光光度计或测汞仪。

        - 汞空心阴极灯。

      - 分析步骤

        - 校准曲线的绘制

在6个50mL容量瓶中，依次加入汞标准溶液0、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL，加水至40mL。加入3mL硫酸－硝酸混合液和1mL高锰酸钾溶液，摇匀，静置15min。再滴加盐酸羟胺溶液至试液红色恰好消失，用水稀释至刻度，摇匀。

在波长253.7nm处，用氯化亚锡溶液还原后的试剂空白所产生的汞蒸汽为参比，测出以氯化亚锡溶液还原后各标准试液所产生的汞蒸汽的吸光度。

以汞含量（mg）为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线。

        - 测定

移取5g液体试样或2.5g固体试样，精确至0.2mg，溶解后移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀，此为试液E。

移取10.00mL试液E于50mL容量瓶中。以下按校准曲线的绘制中加入汞标准溶液以后的步骤进行操作，测出以氯化亚锡还原后试样溶液所产生汞蒸汽的吸光度。

      - 结果计算

汞含量以质量分数w7计，数值以%表示，按式（7）计算：

w7=m×10−3m0×V1VE×100	(7)

式中：

m——从校准曲线上查出的汞的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量的数值，单位为克（g）。

V1——移取试液E的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=10）；

VE——试液E的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VE =100）。

      - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.000002％。

  - 镉含量的测定

    - 方法提要

用原子吸收光谱法，在波长228.8nm处以空气－乙炔火焰测定镉原子的吸光度，求出镉含量。

    - 试剂和材料

      - 硝酸溶液：1＋1

      - 镉标准贮备溶液：1mL含0.1mgCd。

称取0.100g金属镉（99.9％以上），精确至0.0002g，置于100mL烧杯中，加20mL硝酸溶液，加热驱除氮氧化物，冷却后移入1000mL容量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。

      - 镉标准溶液：1mL含0.01mgCd。

移取10.00mL镉标准溶液贮备溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

    - 仪器、设备

      - 原子吸收光谱仪。

      - 镉空心阴极灯。

    - 分析步骤

      - 分别移取0.00、0.50mL、1.0mL、1.50mL镉标准溶液于四个50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此标准系列含镉量为0.00、0.005mg、0.010mg、0.015mg，在仪器最佳工作条件下，于228.8nm波长处，以空白调零，测其吸光度。以测定的吸光度为纵坐标，相对应的镉含量吸光度为横坐标，绘制校准曲线。

      - 移取5.00mL试液E于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。按校准曲线的同等仪器条件，以空白调零，测其吸光度，从校准曲线中求得Cd含量。

    - 结果计算

镉含量以质量分数w8计，数值以%表示，按式（8）计算：

w8=m×10−3m0×V1VE×100	(8)

式中：

m——从校准曲线查出的镉的质量的数值，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量的数值，单位为克（g）；

V1——移取试液E的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=5）；

VE——试液E的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VE =100）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.00005％。

  - 铬含量的测定

    - 方法提要

采用电加热原子吸收光谱法，在波长357.9nm处测定铬原子的吸光度，求出铬含量。

    - 试剂与材料

      - 水：符合GB/T 6682规定的二级水的规定。

      - 硝酸：优级纯。

      - 硝酸溶液：1＋1。

      - 铬标准贮备溶液：0.1mg/mL。

      - 铬标准溶液：移取10.00mL铬标准贮备溶液于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含有0.001mgCr。

    - 仪器、设备

      - 原子吸收光谱仪：配有铬空心阴极灯。

      - 微量进液装置：装有按钮式5μL～500μL微量液体流量计或自动进样器。

      - 电加热原子吸收分析装置：带电加热方式，可进行反向接地补偿。

      - 发热炉：石墨或耐高温金属制。原子吸收分光光度计。

    - 分析步骤

      - 校准曲线的绘制

分别移取0.00mL（空白）、1.00mL、2.00mL、3.00mL铬标准溶液于四个50mL容量瓶中，加1mL硝酸溶液，用水稀释至刻度，摇匀。用微量进液装置将配好的试样注入发热炉，经干燥、灰化、原子化后，在429.0nm处测其吸光度。以铬标准溶液的的质量浓度（µg/L）为横坐标，对应的吸光度为纵坐标，绘制校准曲线或计算回归方程。

      - 测定

称取约1g液体试样或0.5g固体试样，精确至0.2mg，转移至100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液为试液F。移取5mL试液F（如有浑浊，使用中速定量滤纸干过滤）置于50mL容量瓶中，以下按6.11.4.1操作。由校准曲线查得或回归方程计算出铬的质量浓度。

    - 结果计算

铬的含量以质量分数w9计，数值以%表示，按式（9）计算：

w9=ρV×10−9mV1VF×100	(9)

式中：

ρ——校准曲线查得或回归方程计算出的铬的质量浓度的数值，单位为毫克（µg/L）；

V——测定时试样溶液体积的数值，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量的数值，单位为克（g）;

V1——移取试液F的体积的数值，单位为毫升（mL）（V1=5）；

VF——试液F的总体积的数值，单位为毫升（mL）（VF =100）。

    - 允许差

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于0.0005%。

- 检验规则

  - 本标准规定的全部指标项目为出厂检验项目。

  - 每批出厂的产品都应附有质量说明书，内容包括：生产厂名称、产品名称、类别、净质量、批号、生产日期、产品质量符合本标准的证明书及本标准编号。

  - 使用单位有权按照本标准的规定对所收到的产品进行验收。

  - 每批产品不超过：固体20t，液体60t。

  - 固体氯化铁的采样按GB/T 6678第6.6条规定确定采样单元数。采样时扒开表面约5cm厚的试样，将采样器自包装单元的中心垂直插入至料层深度的3/4处采样。将所采样品在封闭的容器中混匀后，取出平均样不得少于500g。

液体氯化铁的采样根据包装、贮运工具，按GB/T 6680第2条规定进行。将所采样品混匀后，取出平均样不得少于500mL。

将采取的样品分装于两个干净、干燥、带磨口塞的试剂瓶中，密封。试剂瓶上粘贴标签，注明生产厂名称、产品名称、类别、批号、采样时间和采样者姓名。一瓶供检验用，另一瓶备查，保存期为3个月。

  - 采用GB/T 8170规定的修约值比较法判定检验结果是否符合本标准。

  - 检验结果如果中有一项不符合本标准要求，则应重新自两倍量的包装单元中采样进行核验，核验结果仍有一项指标不符合本标准要求，该批产品为不合格。

- 标志、标签和包装

  - 水处理剂  氯化铁包装容器上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、产品名称、商标、类别、净质量、批号或生产日期及本标准编号以及符合GB 190规定的腐蚀性物质的标识。

  - 固体水处理剂  氯化铁采用3种包装方式（见8.2.1，8.2.2和8.2.3），液体氯化铁采用2种包装方式（见8.2.4和8.2.5）。

    - 硬质纤维板桶包装：内包装袋采用食品级聚乙烯塑料薄膜袋，规格尺寸为600mm×400mm，厚度为0.1mm；外包装采用硬质纤维板桶，规格尺寸为φ400mm×500mm，厚度为4mm，其性能和检验方法应符合有关规定。水处理剂氯化铁每桶净质量50kg。

    - 聚乙烯塑料桶包装：内包装袋采用食品级聚乙烯塑料薄膜袋，规格尺寸为600mm×400mm，厚度为0.1mm；外包装采用聚乙烯塑料桶，规格尺寸为φ360mm×500mm，其性能和检验方法应符合有关规定。水处理剂固体氯化铁每桶净质量50kg。

    - 铁桶包装：铁桶规格尺寸为φ350mm×485mm，厚度为0.5mm，其性能和检验方法应符合有关规定。水处理剂固体氯化铁每桶净质量50kg。

    - 专用槽车包装：液体氯化铁用玻璃钢制作的槽车包装，其规格尺寸应符合运输工具装载尺寸的要求。

    - 聚乙烯塑料桶包装：塑料桶规格尺寸为φ360mm×500mm，其性能和检验方法应符合有关规定。液体氯化铁每桶净质量50kg。

  - 水处理剂固体氯化铁的包装采用3种封口方式（见8.3.1，8.3.2和8.3.3）

液体氯化铁采用2种封口方式（见8.3.4和8.3.5）

    - 用硬质纤维板桶包装时，内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳人工扎口，或用与其相当的其他方式封口；纤维板桶用钉有十字形支撑木块的盖盖好，用铁皮加强筋将桶盖与桶体钉牢。

    - 用聚乙烯塑料桶包装时，内袋用维尼龙绳或其他质量相当的绳人工扎口，或用与其相当的其他方式封口；塑料桶在桶盖与桶口之间垫以橡胶垫圈密封。

    - 用铁桶包装时，对于中开口桶用压盖形式密封，焊牢；对全开口桶在桶盖与桶口之间垫以半圆形橡胶垫圈密封，并用带有锁孔的弧形卡环卡紧，用铅封牢。

    - 用专用槽车包装时，槽车口用铁盖盖严，卡牢。

    - 用聚乙烯塑料桶包装液体氯化铁时，塑料桶加内盖封口，外盖内加橡胶垫圈，拧紧。

  - 水处理剂  氯化铁在运输过程中应有遮盖物，防止雨淋，避免撞击和有毒物品的污染。

  - 固体氯化铁应贮存在干燥通风的库房内，不宜露天堆放。氯化铁溶液应贮存在专用钢铁贮罐和槽车中。

_________________________________