贵州省卫生计生委员会  发

贵州省地方标准

DB52

DB xxxx.xx—201x

气相色谱法同时测定白酒中甲醇、高级醇类

和酯类的分析方法

(征求意见稿)

贵州省卫生和计生委员会  发布

- 201x-xx-xx发布                                 201x-xx-xx实施

- 前    言

本标准由贵州省产品质量监督检验院仁怀分院提出。

本标准由贵州省卫生和计生委员会归口。

本标准由贵州省产品质量监督检验院仁怀分院负责起草；贵州省产品质量监督检验院（国家酒类及饮料质量监督检验中心）、贵州国台酒业有限公司、贵州钓鱼台国宾酒业有限公司参与起草。

本标准主要起草人：陈仁远、先春、陈济丽、田志强、冯永渝、寻思颖、许士池、赵文武、王俊、陈梦元、江河、雷芳、吴正勇、王雪茹、杨俊松、郭松波。

气相色谱法同时测定白酒中甲醇、高级醇类和酯类的分析方法

- 1 范围

本标准适用于白酒中甲醇、高级醇类(正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇)和酯类(乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯)同时检测的分析方法。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 603      化学试剂  试验方法中所用制剂及制品是配备(GB/T 603-2002，ISO6353-1:1982，NEQ)

GB/T 6682      分析试验室用水规格和试验方法(neq ISO 3696:1987)

GB 2757        蒸馏酒及配制酒卫生标准

GB/T 5009.48    蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法

GB/T 10345      白酒分析方法

CNAL X 6101.0702  白酒-甲醇含量的测定-填充柱气相色谱法

CNAL X 6101.0703  白酒-甲醇含量的测定-毛细管柱气相色谱法

CNAL X 6101.0803  白酒-杂醇油含量的测定-毛细管柱气相色谱法

3.1 原理

样品被气化后，随同载气进入色谱柱，利用被测定的各组分在气液两相中具有不同的分配系数，在柱内形成迁移速度的差异而得到分离。分离后的组分先后流出色谱柱，进人氢火焰离子化检测器，根据色谱图上各组分峰的保留值与标样相对照进行定性；利用峰面积(或峰高)，以内标法定量。

3.2 仪器和材料

3.2.1 气相色谱仪

备有氢火焰离子化检测器(FID)。

3.2.2 色谱柱

3.2.2.1 毛细管柱:PEG 20M毛细管色谱柱(柱长35～50 m，内径0.25 mm，涂层0.2μm)或LZP-930白酒分析专用柱(柱长18m，内径0.53 mm)，或其他具有同等分析效果的毛细管色谱柱。

3.2.2.2. 填充柱:DNP填充柱(柱长2 m，内径3 mm)，或其他具有同等分析效果的填充柱。

3.2.2.2.1 载体:Chromosorb W(AW)或白色担体102(酸洗，硅烷化)。80目～100目。

3.2.2.2.2 固定液:20%DNP(邻苯二甲酸二壬酯)加7%吐温80，或100%PEG(聚乙二醇)1500或PEG 20M。

3.2.3 微量注射器 10 μL,1μL。

3.3 试剂和标准溶液

3.3.1试剂

3.3.1.1乙醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.2乙酸正戊酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.3乙酸正丁酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.4甲醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.5正丙醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.6正丁醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.7异丁醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.8异戊醇(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.9乙酸乙酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.10丁酸乙酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.11己酸乙酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.1.12乳酸乙酯(色谱纯): 含量不低于99.0%。

3.3.2标准溶液

3.3.2.1乙醇溶液[60%(体积分数)]:用乙醇(3.3.1.1)加水配制。

3.3.2.2乙酸正戊酯溶液[17.6g/L]:使用毛细管柱时作内标用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将乙酸正戊酯(3.3.1.2)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为17.6g/L。

3.3.2.3乙酸正丁酯溶液[17.6g/L]:使用填充柱时作内标用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将乙酸正丁酯(3.3.1.3)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为17.6g/L。

3.3.2.4甲醇溶液[20.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将甲醇(3.3.1.4)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为20.0g/L。

3.3.2.5正丙醇溶液[20.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将正丙醇(3.3.1.5)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为20.0g/L。

3.3.2.6正丁醇溶液[20.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将正丁醇(3.3.1.6)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为20.0g/L。

3.3.2.7异丁醇溶液[20.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将异丁醇(3.3.1.7)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为20.0g/L。

3.3.2.8异戊醇溶液[20.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将异戊醇(3.3.1.8)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为20.0g/L。

3.3.2.9乙酸乙酯溶液[30.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将乙酸乙酯(3.3.1.9)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为30.0g/L。

3.3.2.10丁酸乙酯溶液[30.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将丁酸乙酯(3.3.1.10)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为30.0g/L。

3.3.2.11己酸乙酯溶液[30.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将己酸乙酯(3.3.1.11)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为30.0 g/L。

3.3.2.12乳酸乙酯溶液[30.0g/L]:作标样用。用乙醇溶液(3.3.2.1)将乳酸乙酯(3.3.1.12)准确配制成体积比为2%的标样溶液。浓度为30.0g/L。

3.4 分析步骤

3.4.1 色谱参考条件

3.4.1.1 毛细管柱

载气(高纯氮):流速为0.5 mL/min～1.0 mL/min，分流比:约37 : 1，尾吹约20 mL/min～30 mL/min；

氢气:流速为40mL/min；

空气:流速为400mL/min；

检测器温度(TD):220℃；

进样口温度(TJ):220℃；

柱温(TC):起始温度60℃，恒温3min，以3.5℃/min程序升温至180℃，继续恒温10min。

3.4.1.2 填充柱

载气(高纯氮):流速为150 mL/min；

氢气:流速为40 mL/min；

空气:流速为400 mL/min；

检测器温度(TD):150℃；

进样口温度(TJ):150℃；

柱温(TC):90℃，等温。

载气、氢气、空气的流速等色谱条件随仪器而异，应通过试验选择最佳操作条件，以内标峰与样品中其他组份峰获得完全分离为准。

3.4.2 校正因子(f值)的测定

准确吸取0.10mL甲醇标准溶液(3.3.2.4)，0.20mL正丙醇标准溶液(3.3.2.5)，0.10mL正丁醇标准溶液(3.3.2.6)，0.10mL异丁醇标准溶液(3.3.2.7)，0.20mL异戊醇标准溶液(3.3.2.8)，0.50mL乙酸乙酯标准溶液(3.3.2.9)，0.10mL丁酸乙酯标准溶液(3.3.2.10)，0.10mL己酸乙酯标准溶液(3.3.2.11)，0.60mL乳酸乙酯标准溶液(3.3.2.12)，移入10mL容量瓶中用60%乙醇溶液定容至刻度，加人0.20mL内标溶液乙酸正戊酯(3.3.2.2)或乙酸正丁酯(3.3.2.3)，混匀，待色谱仪基线稳定后，用微量注射器进样，进样量随仪器的灵敏度而定。记录甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯和内标峰的保留时间及其峰面积(或峰高)，用其比值计算出甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯的相对校正因子f。

校正因子按式(1)计算。

式中:

f—甲醇、己酸乙酯等的相对校正因子；

A1—标样f值测定时内标的峰面积(或峰高)；

A2—标样f值测定时甲醇、己酸乙酯等的峰面积(或峰高)；

G2—标样中甲醇、己酸乙酯等的含量，g/L；

G1—内标物的含量, g/L。

3.4 样品测定

吸取样品于10mL容量瓶并定容至刻度，准确加人0.20mL内标溶液乙酸正戊酯(3.3.2.2)或乙酸正丁酯(3.3.2.3)，混匀后，在与f值测定相同的条件下进样，根据标准物质保留时间对甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯进行定性，并测定甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯与内标峰面积(或峰高)，求出峰面积(或峰高)之比，计算出样品中甲醇、正丙醇、正丁醇、异丁醇、异戊醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯的含量。

3.5 结果计算

式中:

X—样品中甲醇、己酸乙酯等的质量浓度，单位为克每升(g/L)；

f—甲醇、己酸乙酯等的相对校正因子；

A3—样品中甲醇、己酸乙酯等的峰面积(或峰高)；

A内—添加于酒样中内标的峰面积(或峰高)；

G内一内标物的质量浓度(添加在酒样中)，单位为克每升(g/L)。

所得结果应表示至两位小数。

3.6 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值，不应超过平均值的5%。