中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—2017

ICS 07.080

B 20/39

脱氧核糖核酸酶活力测定

Determination of the Activity of Desoxyribonuclease

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国标准化研究院提出并归口。

本标准起草单位：。

本标准主要起草人：。

脱氧核糖核酸酶活力测定

- 1  范围

本标准规定了脱氧核糖核酸酶活力测定原理、仪器设备及器具、主要试剂、分析步骤和结果分析。

本标准适用于生化试剂脱氧核糖核酸酶活力测定。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

- 3  术语和定义

3.1

脱氧核糖核酸酶（Deoxyribonuclease，DNase）

水解脱氧核糖核酸（DNA）中磷酸二酯键，生成寡核苷酸或单核苷酸的核酸酶。根据酶作用的位置不同，可分为内切脱氧核糖核酸酶与外切脱氧核糖核酸酶。

3.2

脱氧核糖核酸酶活力单位（Ribonuclease activity unit）

以浓度为0.15 mg/mL的1.5 ml小牛胸腺DNA为底物，在35 ℃且pH 5.0的条件下，1分钟内使反应液在260 nm处的吸光度增加0.001所需要的酶量为一个活性单位（U）。

- 4  原理

脱氧核糖核酸酶催化产物在260 nm波长下具有特征吸收峰，通过外标法计算脱氧核糖核酸酶的活性。

- 5  仪器设备及器具

5.1  恒温水浴槽。

5.2  紫外-可见分光光度计：吸光度精确至0.001。

5.3  pH计：精确至0.01。

5.4  1 cm 石英比色皿。

5.5  电子天平：精度为0.0001 g和0.01 g。

- 6  主要试剂

本方法所用试剂均为分析纯，除特殊说明外，实验用水均为GB/T 6882规定的二级水。

6.1  0.1 mol/L 乙酸/乙酸钠（NaAc/HAc）缓冲液，pH 5.0

称取8.20 g NaAc，0.45 g不含有结晶水的MgCl2，0.21 g 无水CaCl2溶于蒸馏水中，缓慢加入HAc调pH至5.0，混匀后定容至1000 mL。

6.2  0.15 mol/L NaCl溶液

称取8.7660 g NaCl溶于二级水中，混匀后定容至1000 mL。

6.3  小牛胸腺脱氧核糖核酸

来源于小牛胸腺，含量≥98%。

- 7  分析步骤

7.1  环境要求

以下所有试验操作步骤均应在洁净的无外源DNA酶环境中进行。

7.2  试验溶液的制备

7.2.1  小牛胸腺DNA溶液

称取小牛胸腺DNA 15.0 mg溶于水中，使其溶液浓度为0.15 mg/mL。

7.2.2  固体样品待测酶液制备

称取14.0 mg样品，溶于0.15 mol/L NaCl中，调节脱氧核糖核酸酶液初始浓度为0.7 mg/mL。

7.2.3  液体样品待测酶液制备

将液体待测酶样用0.15 mol/L NaCl适当稀释，调节最后的溶液中脱氧核糖核酸酶液初始浓度为0.7 mg/mL。

7.3  酶促反应

同一样本取4只离心管，设置空白对照管1只，检测管3只，其中空白管中依次加入小牛胸腺脱氧核糖核酸（DNA）溶液1.5 mL、水0.5 mL与NaAc/HAc缓冲液1 mL；检测管中依次加入小牛胸腺脱氧核糖核酸（DNA）溶液1.5 mL、待测酶液0.5 mL以及NaAc/HAc缓冲液1 mL。每个待测酶液设定三个重复即3个检测管，35 ℃恒温水浴反应时间为10 min。

7.4  分光光度分析

空白对照管标记为0号管，检测管分别标记为1-3号管，加样方法如表1所示，反应后在260 nm处测定对照管和检测管溶液的吸光度并记录记结果。

表1 待测样液加样方法

|  | 0号管 | 1号管 | 2号管 | 3号管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小牛胸腺DNA溶液（mL） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 水（mL） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NaAc/HAc缓冲液（mL） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 待测酶液（mL） | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

- 8  结果分析

8.1  酶活力计算

按照式（1）计算：

C=ΔA260×1000×稀释倍数10	 （1）

式中：

C：脱氧核糖核酸酶活力（U/mL或U/g）；

△A260：检测管与空白对照管在260 nm处测定得到的吸收值差；

1000：吸光度原值与活力规定中规定吸光度0.001的换算系数。

10：反应时间与活力单位定义中的换算系数。

以平行样的平均值为最终的酶活力测定值，计算结果保留整数位。

8.2  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

__________________________