《大豆食品中异黄酮含量的测定》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、任务来源

2016年3月22日，由中国食品工业协会豆制品专业委员会申请行业标准的立项，根据工业和信息化部下达的2016年第一季度行业标准制修订计划，批准《大豆食品中异黄酮含量的测定》推荐性行业标准的制定

本标准由中国食品工业协会豆制品专业委员会组织制定工作。

二、标准的属性

本标准是推荐性行业标准。

三、标准的修订原则

（一）按照《食品安全法》的相关规定，对现行有关大豆异黄酮含量的测定相关标准进行梳理；

（二）结合国内豆制品企业生产实际情况，参考国际相关标准；

（三）统筹考虑与《食品安全国家标准 豆制品》有效衔接，确保标准的适用性、广泛性、可操作性。

本标准的编写符合GB1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》。

四、标准主要内容制定情况

1、大豆异黄酮是一类从大豆中分离出来的具有生理活性的物质，近年来被确定为抗肿瘤作用的功能因子，能够预防和治疗乳腺癌 、结肠癌和皮肤癌，改善骨质疏松，能够缓解和减轻女性更年期不适症状，同时可提高机体免疫功能，抗氧化、抗溶血、降低心血管疾病和冠心病的发生。因此制定科学有效的大豆制品中异黄酮含量的测定方法非常重要。目前，大豆异黄酮的检测主要有高效液相色谱法（HPLC）和高效液相色谱-质谱联用法（HPLC-MS），液质联用法具有高分辨、高分离能力且灵敏度高等优点，但仪器设备昂贵，难以普及。HPLC法具有分离效果好、准确度高、重现性好、分析速度快和自动化程度高等优点，被广泛采用。结合我国豆制品行业生产企业现状，采用HPLC法实验的可操作性、检测成本费用、应用的广泛性等几方面的问题综合考虑较为实际，且本标准中测定方法与其他HPLC分析方法比较具有同时测定12种大豆异黄酮单体的含量的优点。

2、本标准（国家大豆产业技术研发中心加工研究室）方法：

标准品制备：准确称取1 mg标准品置于储液瓶中，以1:1:2的比例（体积比）向其中加入二甲基亚砜(DMSO)，乙腈，80%的甲醇溶液，充分溶液标准品，配制成1 mg/mL 的原始溶液。单一标准品标准溶液的配制：使用80%的甲醇溶液将原始溶液稀释成100 μg/mL 的单标标准溶液。混合标准品标准溶液的配制：等量吸取各标准品原液混合，加80%的甲醇溶液配制成100 μg/mL 混标标准溶液原液，并逐步稀释配制成1～60μg/mL 不同浓度梯度溶液以制作标准曲线.

样品处理方法是将样品冷冻干燥制成粉末，准确称取样品粉末，置于离心管中，按1:10（g：mL）的比例向其中加入等体积的乙腈和超纯水，密封后充分混匀，使用摇床在300 r/min室温下震荡提取2h。然后使用离心机在6000 r/min条件下室温下离心20 min，上清液通过慢速定量滤纸进行过滤。滤液通过旋转蒸发仪在35℃条件下蒸发至干，向其中加入5 ml 80%的甲醇溶液以溶解干物质，通过0.22 μm的有机系过滤器过滤处理过后的样品溶液，除去不容物。在-20℃条件下冷冻保存备用。试验数据通过LC-Solution 工作站进行记录，数据分析采用Excel进行统计分析。

3、本标准试验方法中色谱条件：

色谱柱：C18 (5μm、4.6 mm * 250 mm)；

流动相A：含有0.1%乙酸的超纯水溶液；

流动相B：含有0.1%乙酸的乙腈溶液；

柱温：35 ℃；

进样量：20 μL；

检测波长：262 nm；

流速：1.2 mL/min。

4、本标准采用的方法的确定过程：

1）对洗脱梯度的确定：试验中发现，丙二酰基染料木苷和乙酰基黄豆黄苷非常难以分离，通过对流动相比例的细微改变，在保证上述两种物质完全分离的情况下，同时也要保证其他的单体峰很好的分离，在进行了大量实验对比，证明图1所示的洗脱梯度较为有效，对12种异黄酮的标品分离如图2所示。

图1 优化后的流动相洗脱梯度

图2 标准品HPLC色谱图

1——大豆苷；                                     7——丙二酰基染料木苷；

2——黄豆黄苷；                                   8——乙酰基黄豆黄苷；

3——丙二酰基大豆苷；                             9——大豆苷元；

4——丙二酰基黄豆黄苷；                           10——黄豆黄素；

5——染料木苷；                                   11——乙酰基染料木苷；

6——乙酰基大豆苷；                               12——染料木素

2）对流速的确定：在对12种大豆异黄酮单体进行一次分离的同时，分别对流动相流速1.0和1.2 mL/min进行了试验，结果表明：1.2 mL/min 的流速能够有效的分开各种大豆异黄酮单体而且能够节约单次试验时间。

3）对进样量的确定：试验通过对10 μL 和20 μL 不同进样量的对比得出：进样量对出峰时间以及进样器定量环为20 μL，为使试验结果更为精密可靠，试验采用20 μL 为进样体积。

4）定量分析方法的建立：通过对单一标准品的HPLC测定，得到每一种标准品对应的出峰时间，并在混合标准品的色谱图中找出对应的标准品。出峰的顺序为大豆苷（D）、黄豆黄苷（GL）、丙二酰基大豆苷（MD）、丙二酰基黄豆黄苷（MGL）、染料木苷（G）、乙酰基大豆苷（AD）、丙二酰基染料木苷（MG）、乙酰基黄豆黄苷（AGL）、大豆苷元（De）、黄豆黄素（Gle）、乙酰基染料木苷（AG）、染料木素（Ge）；出峰时间分别为：18.88、21.49、34.42、37.12、42.13、48.87、51.55、52.39、56.63、58.91、59.90和70.03min。通过对不同浓度梯度混合标准品标准溶液的HPLC检测，能够得出12种大豆异黄酮单体浓度与峰面积具有良好的线性关系，见表1。

表1 大豆异黄酮各组分回归方程

5）精密度与稳定性试验：对12种异黄酮组分混合标准品进行日内稳定性及日间稳定性测定，本方法具有良好的精密度与较好的稳定性，测定结果见表2。

由表2可知：本标准方法日内与日间稳定性测定结果具有良好的精密度与较好的稳定性。

表2 精密度与稳定性试验

五、国内外标准情况

《保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法》方法：

标准品制备：称取大豆苷、大豆黄苷和染料木苷、大豆素、大豆黄素和染料木素（纯度均为98.0%以上）各4 mg，分别置于10 mL容量瓶中，加入二甲基亚砜至接近刻度，超声处理30 min，再用二甲基亚砜定容。各标准储备液浓度均为400 mg/L。混合标准使用溶液配制：8.0 mg/L 混合标准溶液配制：吸取大豆苷、大豆黄苷、染料木苷、大豆素、大豆黄素、染料木素六种标准储备溶液各0.2 mL 于10 mL 容量瓶中，加入等体积水，用50%二甲基亚砜溶液定容。依同样方法分别配制16.0 mg/ L、24.0 mg/ L、32.0 mg/L、40.0 mg/L的混合标准使用溶液。

样品处理：固体样品粉碎、磨细（过80目筛）、混匀，半固体样品混匀，称取样品0.05 g～0.5 g（精确至0.1mg），用80%甲醇溶液溶解并转移至50 mL 容量瓶中，加入80%甲醇溶液至接近刻度；液体样品：吸取混匀液体样品0.5 mL～5.0 mL 于50 mL 容量瓶中，加入80%甲醇溶液至接近刻度。将上述样品溶液用超声波振荡器震荡20 min，用80%甲醇定容，摇匀。取样品溶液置于离心管中，离心机离心15 min（转速大于8000 r/min）。取上清液用滤膜（孔径为0.45 μm）过滤，收集滤液备用。

在标准品制备以及试验样品处理方面本标准采用的方法相较于《保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法》的优点在于大豆异黄酮单体标准品使用量较少，可以节约试验成本，实验操作相对简便，样品处理方法比较统一，检测结果更具有对比性。

《保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法》中色谱条件：

色谱柱：C18,4.6 mm × 250 mm，粒度5 μm 不锈钢色谱柱（也可使用分离效果相当的其他不锈钢柱）；

流动相A：乙腈（色谱纯）；

流动相B：磷酸水溶液（PH=3.0）；

柱温：30 ℃；

进样量：10 μL；

检测波长：260 nm；

流速：1.0 mL/min。

目前国内外与之相关的标准有：AOAC Official Method 2001.10 Determination of Isoflavones in Soy and Selected Foods Containing Soy Extraction,Saponification,and Liquid Chromatogrphy First Action 2001；国内的《保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法》以及《粮油检验 大豆异黄酮含量测定 高效液相色谱法》专门针对保健食品和粮油中异黄酮含量的测定。3中方法均采用测定6种标准异黄酮单体的含量来确定大豆异黄酮的总含量。本标准的一次测定12种大豆异黄酮单体的HPLC方法可以一次性、准确地检测大豆籽粒及制成品中各的异黄酮组分的含量，且各组分浓度与其对应的峰面积具有良好的线性关系（R2在0.9973～0.9997）。该方法使用样品量较少，检测异黄酮含量快速、准确，适合大豆原料样品和大豆制食品的异黄酮含量的分析检测。

中国食品工业协会豆制品专业委员会

二零一七年一月十一日