前    言

本标准代替GB/T 5009.212-2008《贝类中腹泻性贝类毒素的测定》。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5009.212-2008。

食品安全国家标准

贝类中腹泻性贝类毒素的测定

范围

本标准规定了贝类及其制品中腹泻性贝类毒素的测定方法。

本标准适用于贝类及其制品中腹泻性贝类毒素的测定。

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1 腹泻性贝类毒素diarrhetic shellfish poinson，DSP

以大田软海绵酸（okadaic acid，简称OA）及其衍生物为代表、摄食后可产生以腹泻为主要特征的存在于贝类体内的海洋生物毒性物质的总称。

- 3.2 鼠单位 mouse unit，MU

对体重为16 g～20 g的3只雄性ICR小鼠腹腔各注射1 mL贝类毒素提取液后，使2只或3只小鼠在24 h内死亡的最低毒素量定义为1个鼠单位。

原理

用丙酮提取贝类中DSP毒素，经乙醚分配后，经减压蒸干，再以含1%吐温-60的生理盐水为分散介质，制备DSP-1%吐温-60生理盐水混悬液，将该混悬液注射入小鼠腹腔，观察小鼠存活情况，计算其毒力。

试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

5.1 丙酮（C3H6O）。

5.2 无水乙醚（C4H10O）。

5.3  1%吐温-60的生理盐水：称取1.0 g吐温-60 (C64H126O26)，溶于生理盐水（0.85％ NaCl）中，并定容至100.0 mL，4℃保存。

5.4 小鼠：体重为16 g～20 g的健康ICR品系雄性小鼠。

仪器和设备

6.1  旋转蒸发器。

6.2  圆底烧瓶：500 mL、250 mL、100 mL、50 mL。

6.4  布氏漏斗。

6.5  天平：感量0.1 g。

6.8  一次性注射器：1 mL。

试样保存和制备

7.1 样品的保存

7.1.1 样品应有充分的代表性。去壳贝肉、带壳贝类或罐装贝类样品等，均应采取足够的数量并使贝肉达400 g以上。

7.1.2 不能及时送检的样品，除可常温保存的样品外，应将样品置于合成树脂袋内冷冻送检。如为带壳样品，应按7.2的方法开壳，去除水分后冷冻送检。

  - 样品的制备

7.2.1 生鲜带壳样品的前处理

用清水彻底洗净贝类外壳，切断闭壳肌，开壳，用清水淋洗内部去除泥沙及其它异物，取出贝肉。严禁以加热或药物方法开壳。注意不要破坏闭壳肌以外的组织，尤其是中肠腺（又称消化盲囊，组织呈暗绿色或褐绿色）。

将去壳贝肉放在孔径约2 mm的金属筛网上，沥水5 min，按7.2.3制备检样。

7.2.2 冷冻样品的前处理

在室温下使冷冻样品融化呈半冷冻状态。带壳冷冻的样品按7.2.1方法清洗、开壳、淋洗取肉，此时的贝肉仍呈冷冻状态，除去贝肉外部附着的冰片，用吸水纸轻轻抹去水分后，按7.2.3制备检样；事先已去除水分的冷冻去壳样品，室温融化后，按7.2.3制备检样。

7.2.3 检样制备

对于可以切取中肠腺的贝类（扇贝、贻贝及牡蛎等），称量200 g贝肉后，仔细切取全部中肠腺，将中肠腺称重后作为检样备用，注意不要使中肠腺内容物污染制样工具；不便切取中肠腺的贝类样品，称量200 g贝肉后，可将全部贝肉细切后混合，作为检样。

检验步骤

8.1 试样提取

8.1.1 将检样置于均质杯中，加3倍量丙酮后均质2 min以上。如为小均质杯，可分两次操作。

8.1.2 将均质好的物质倒入布氏漏斗中抽滤，收集滤液。

8.1.3 对残渣分别用残渣2倍量的丙酮再清洗两次，滤液与8.1.2滤液合并。

8.1.4 将滤液移入500 mL的圆底烧瓶中，56 ℃±1 ℃下，减压浓缩去除丙酮直至在液体表面分离出油状物。

8.1.5 用100 mL～200 mL乙醚溶解油状物，倒入分液漏斗内，再用少量的乙醚清洗圆底烧瓶，合并倒入分液漏斗内，以少量的水洗下粘壁部分，轻轻振荡（不能生成乳浊液），静置分层后去除水层（下层）。

8.1.6 用相当乙醚半量的蒸馏水洗乙醚层两次，去除水层，再将乙醚层移入250 mL或500 mL的圆底烧瓶中，于35℃±1℃减压浓缩去除乙醚。

8.1.7 用少量乙醚将浓缩物移入50 mL或100 mL圆底烧瓶中，再次减压浓缩去除乙醚。

8.1.8 以1%吐温-60的生理盐水将全部浓缩物在刻度试管中稀释到10 mL，充分振摇，制成均匀DSP-1%吐温-60生理盐水混悬液。此时1 mL溶液中相当于含有20 g贝肉，以此悬浮液作为试验原液进行动物实验。

8.1.9 以试验原液注射小鼠，24 h内2只或3只小鼠死亡时，需将试验原液进一步稀释，再注射小鼠。稀释前，应先振荡使试液成均匀悬浮液，再取其部分以1%吐温-60生理盐水稀释。

8.2 小白鼠试验

8.2.1 选择16 g～20 g健康ICR雄性小鼠6只，随机分为实验组和空白对照组（1%吐温-60生理盐水）两组，每组3只。

8.2.2 待测液（试验原液或其稀释液）混匀后。分别取1 mL待测液或1%吐温-60生理盐水腹腔注射动物。注射过程中若有一滴以上提取液溢出，须将该只小鼠丢弃，并重新注射一只小鼠。记录注射完毕至小鼠停止呼吸死亡的时间，未死亡的应连续观察24h。

8.2.3 观察时限24 h内，在空白对照组小鼠正常的情况下，实验组若出现2只或3只小鼠死亡，则应按表1进行最小染毒量动物实验或最大稀释度实验。

8.2.4 腹泻性贝类毒素是一类剧毒的混合物，为避免腹泻性贝类毒素对健康的危害，实验过程自始至终应戴手套操作。橡胶手套、玻璃制品等用过的器材应在5%的次氯酸钠溶液中浸泡1 h以上，方可清洗或丢弃。同样，废弃的提取液等也应以上述溶液浸泡后处理。小鼠尸体应按GB 14925 要求焚烧处理，其排放物应达到污物焚烧排放规定要求。

表1  注射量与毒力的关系

| 试验液 | 注射量 （mL） | 检样量1） （g） | 毒力 （MU/g） |
| --- | --- | --- | --- |
| 原液 | 1.0 | 20 | 0.05 |
| 原液 | 0.5 | 10 | 0.1 |
| 4倍稀释液 | 1.0 | 5 | 0.2 |
| 4倍稀释液 | 0.5 | 2.5 | 0.4 |
| 16倍稀释液 | 1.0 | 1.25 | 0.8 |
| 16倍稀释液 | 0.5 | 0.625 | 1.6 |
| 注：1）以中肠腺为检样时，相当于含有中肠腺的去壳肉量。 |

结果计算和表述

9.1 观察时限24 h内，在空白对照组小鼠正常的情况下，若实验组无小鼠死亡或仅有1只小鼠死亡，则报告受检样品中DSP毒力为：< 0.05 MU/g。

9.2 观察时限24 h内，在空白对照组小鼠正常的情况下，若实验组有2只或3只小鼠死亡，则按8.2.3 进行动物实验，并根据表1计算待检样品中DSP毒力，报告该样品的毒力为：××× MU/g。

# Text boxes

食品安全国家标准

贝类中腹泻性贝类毒素的测定

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx实施

xxxx-xx-xx发布

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布