2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

- xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

食品中生物胺含量的测定

（征求意见稿）

- 前    言

本标准代替GB/T 5009.208—2008《食品中生物胺含量的测定》。

本标准中附录A为资料性附录。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5009.208—2008

食品安全国家标准

食品中生物胺含量的测定

  - 范围

本标准规定了食品中色胺、β-苯乙胺、腐胺、尸胺、组胺、酪胺、亚精胺和精胺含量的测定方法。

本标准适用于酒类（葡萄酒、啤酒、黄酒等）、调味品（醋酱油等）、水产品（鱼类及其制品、虾类及其制品）、肉类及乳制品中生物胺的测定。

  - 规范性引用文件

本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

  - 原理

- 以1,7-二氨基庚烷为内标，以5%三氯乙酸为提取溶液，振摇提取，以正已烷去除脂肪，经过三氯甲烷-正丁醇（1+1）液液萃取净化后，以丹磺酰氯为衍生剂，60℃衍生30min, 采用高效液相色谱的C18柱分离，紫外检测器检测，内标法定量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为超纯水。

4.1  甲醇（CH3OH）:色谱纯。

4.2  丙酮（C3H6O）:色谱纯。

4.3  乙醚（C4H10O）:重蒸。

4.4  正丁醇（C4H10O）。

4.5  三氯甲烷(CHCl3)。

4.6  正已烷（C6H14）:色谱纯。

4.7  谷氨酸钠（C5H8NNaO4）。

4.8  碳酸氢钠（NaHCO3）。

4.9  氯化钠（NaCl）。

4.10 氢氧化钠（NaOH）。

4.11 浓盐酸（HCl，37%）。

4.12 三氯乙酸（C2HCl3O2）。

4.13 组胺盐酸盐（histamine dihydrochloride,C5H9N3·2HCl，CAS号：51-45-6）标准品（纯度>99%,计算时应折算掉盐酸盐，C5H9N3/C5H9N3·2HCl=155/184）。

4.14 β-苯乙胺（β-phenylethylamine,C8H11N，CAS号：64-04-0）标准品（纯度>98%）。

4.15 酪胺盐酸盐（tyramine hydrochloride,C8H12ClNO ，CAS号：51-67-2）标准品（纯度>98%，计算时应折算掉盐酸盐，C8H11NO/C8H11NO·HCl=137/174）。

4.16 腐胺(putreseine，C4H12N2 ，CAS号：333-93-7)标准品(纯度>98％)。

4.17 尸胺(cadaverine，C5H14N2， CAS号：462-94-2)标准品(纯度>98％)。

4.18 色胺(tryptamine hydrochloride，C10H12N2 ，CAS号：61-54-1)标准品(纯度>99％)。

4.19 亚精胺(spermidine，C7H19N3 ，CAS号：124-20-9)标准品(纯度>97％)。

4.20 精胺(spermine，C10H26N4， CAS号：71-44-3 )标准品(纯度>97％)。

4.21 1,7二氨基庚烷 (1,7一diaminoheptane，C7H18N2 ，CAS号：646-19-5)内标标准品(纯度>98％)。

4.22 丹磺酰氯(dansyl chloride，C12H12ClNO2S ，CAS号：605-65-2)标准品(纯度>95％)。

4.23 标准溶液的配制

4.23.1 生物胺标准储备溶液的配制：准确称取各种生物胺标准品适量，分别置于10 mL容量瓶中，用0.1 mol／L盐酸溶液稀释至刻度，混匀，配制成浓度为1 000 mg／L(以各种生物胺单体计)的标准储备溶液，置4℃冰箱储存。

4.23.2 生物胺标准混合使用液的配制：分别吸取1.00 mL各生物胺单组分标准储备溶液，置于同一个10 mL容量瓶中，用0.1 mol／L盐酸稀释至刻度，混匀，配制成生物胺标准混合使用液(100 mg／L)。

4.23.3 生物胺标准系列溶液的配制：吸取0.10 mL、0.25 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.50 mL、5.00 mL生物胺标准混合使用液(100 mg／L)，分别置于10 mL容量瓶中，用0.1 mol／L盐酸溶液稀释至刻度，混匀，使浓度分别为1.00 mg／L、2.50 mg／L、5.00 mg／L、10.0 mg／L、15.0 mg／L、25.0 mg／L、50.0 mg／L。

4.23.4 内标标准储备溶液的配制：准确称取内标物质适量，置于10 mL容量瓶中，用0.1 mol／L盐酸溶液稀释至刻度，混匀，配制成浓度为1000 mg／L的内标标准储备溶液，置4℃冰箱储存。

4.23.5 内标标准使用液的配制：吸取1.00 mL内标标准储备溶液，置10 mL容量瓶中，用0.1 mol／L盐酸稀释至刻度，混匀，作为内标使用液(100 mg／L)，置4℃冰箱储存。

4.24 试剂的配制

4.24.1丹磺酰氯衍生剂溶液：准确称取丹磺酰氯适量，以丙酮为溶剂配制成浓度为0.05 mg／L的衍生剂标准使用液(5 mg／mL丙酮溶液)，置4℃冰箱储存。

4.24.2 5％三氯乙酸溶液：准确称取25g三氯乙酸于250mL烧杯中，用适量超纯水完全溶解后转移至250mL容量瓶中，定容至刻度。4.24.3  1 mol/L盐酸溶液：准确量取8.6mL浓盐酸，用水定容至100mL。

4.24.3  0.1 mol／L盐酸溶液：准确量取1 mol/L盐酸溶液10mL，用水定容至100mL。

4.24.3  0.1 mol/L氢氧化钠溶液：称取0.4g氢氧化钠，加入100mL水完全溶解。

4.24.4  正丁醇/三氯甲烷（1+1）混合溶液：分别量取相同体积的正丁醇和三氯甲烷混合均匀即可。

4.24.5  饱和碳酸氢钠溶液：称取15g 碳酸氢钠，加入100mL水溶解，取上清液即为饱和溶液。

4.24.6  50 mg/mL谷氨酸钠溶液：准确称取5.0g谷氨酸钠用饱和碳酸氢钠溶液溶解并定容至100mL。

  - 仪器和设备

5.1 高效液相色谱仪(HPLC)，配紫外检测器或二极管阵列检测器。

5.2 离心机：4000 r/min。

5.3 旋涡混合器。

5.4 恒温箱。

5.5 氮气浓缩器。

5.6 电子天平 0.1mg，0.01g。

5.7 酸度计: ±0.1pH。

5.8 超纯水器。

5.9 滤膜针头滤器: 130.22 µm。

- 分析步骤

  - 试样制备

6.1.1试样提取

6.1.1.1 水产品、肉类、乳制品及以豆类为原料的调味品

准确称取已经绞碎或匀浆后的水产品、肉类、乳制品或以豆类为原料的调味品10g（精确至0.01g），置100 mL具塞锥形瓶中，加入20 mL 5％三氯乙酸溶液和2.0 mL (100 mg／L)内标使用液，混匀，振荡提取60min，转移至50 mL离心管中，3600 r／min离心10 min，取上清液，置50 mL容量瓶中，连续提取两次，合并上清液，用5％三氯乙酸稀释至刻度，滤纸过滤，待净化。

6.1.1.2 酒类、醋及醋饮料

量取含酒类、醋或醋饮料10.00 mL，加入0.4 mL(100 mg／L)内标使用液，采用6.1.2.2方法直接萃取。

6.1.2 试样净化

6.1.2.1 除脂肪：移取上述试样提取液10.00 mL，置25 mL具塞试管中，加入10 mL正己烷，涡旋振

荡5 min，弃去上层有机相，重复进行两次。

6.1.2.2 萃取：将上述除脂肪后溶液加入适量氯化钠使溶液饱和。准确移取上述饱和后的试样提取液5.00 mL，置于15 mL离心管中，用0.1 mol/L氢氧化钠溶液调节片pH至12.0。加入5.0mL的正丁醇三氯甲烷（1+1）混合溶液，涡旋振荡5 min，3600r/min离心10 min，吸取上层有机相，再重复萃取两次，合并萃取液，混匀，取3.0 mL萃取液并加入0.2 mL 1 mol/L盐酸，混合后40℃水浴下氮气吹干，加入1.0mL  0.1 mol/L 盐酸涡旋振荡，使残留物完全溶解，待衍生。

6.2  生物胺的衍生

取上述待衍生的试样溶液 0.50 mL 置10 mL 具塞试管中，加入1.5 mL 饱和碳酸氢钠溶液, 1.0

mL 丹磺酰氯衍生溶液，振荡使混匀。置60℃水浴反应30 min，期间每隔10min振荡一次，取出，分别加入100μL谷氨酸钠溶液（50 mg/mL 饱和碳酸氢钠溶液），振荡混匀，60℃保温15 min。取出，每个试管中加入1 mL超纯水，在40℃水浴下用氮气除去丙酮。加入3 mL乙醚，振荡2 min，静置分层后，吸取出上层有机相（乙醚层），重复萃取两次，合并乙醚萃取液，氮气吹干。加入1.0 mL 甲醇使残留物溶解，振荡混匀，0.22μm滤膜针头滤器过滤，滤液待测。

分别移取0.50 mL生物胺标准系列溶液，分别置10 mL具塞试管中，依次加入20μL（100 mg/L）内标使用液，加入1.5 mL 饱和碳酸氢钠溶液、1.0 mL丹磺酰氯衍生溶液，振荡使混匀。自“置60℃培养箱中……”，以下操作同试样的衍生步骤。

  - 液相色谱参考条件

色谱柱为Ｃ18柱（150 mm×4.6mm内径，5μm），紫外检测波长 254 nm，进样量20μL，柱温:

30℃，流动相A为甲醇溶液，B为超纯水，流速：1.5 mL/min。梯度洗脱程序见表 1。

表 1  梯度洗脱程序表

| 组成 | 时间/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 7 | 14 | 20 | 27 | 30 | 35 | 36 | 45 |
| 流动相A | 55 | 65 | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 55 | 55 |
| 流动相B | 45 | 35 | 30 | 30 | 10 | 0 | 0 | 45 | 45 |

6.4  标准曲线的制作

分别吸取上述标准系列的衍生溶液注入高效液相色谱仪中，测定，记录色谱图（附录 A）。计算各生物胺和内标的峰面积比，以标准系列溶液的质量（μg）为纵坐标，以各生物胺和内标的峰面积比为横坐标，绘制标准曲线。

- 6.5  试样溶液的测定

将试样的衍生溶液注入高效液相色谱仪中，测定，记录色谱图。根据标准曲线得到待测液中各生物胺的浓度，平行测定次数不少于两次。

- 7  分析结果的表述

- 试样中生物胺含量按公式（1）计算：

- A=m1m×f

- ……………………………………（1）

式中：

A—试样中生物胺的含量，单位为毫克每千克或毫克每升（mg/kg或mg/L）；

m1—试样中各生物胺色谱峰与内标色谱峰的峰面积比值对应的生物胺质量，单位为微克（μg）；

f—试样稀释倍数；(水产品、肉类、乳制品及以豆类为原料的调味品稀释倍数为100；酒类、醋及

醋饮料稀释倍数为20)。

m—取样量，单位为克或毫克（g或mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

- 其它

本标准定量限

- 酒类、醋等调味品：色胺3mg/kg、β-苯乙胺10mg/kg、腐胺3mg/kg、尸胺7mg/kg、组胺10mg/kg、酪胺10mg/kg、亚精胺5mg/kg、精胺7mg/kg。

- 水产品、肉类、乳制品及以豆类为原料的调味品：色胺15mg/kg、β-苯乙胺40mg/kg、腐胺15mg/kg、尸胺35mg/kg、组胺50mg/kg、酪胺25mg/kg、亚精胺25mg/kg、精胺35mg/kg。

附录A

(资料性附录)

8种生物胺及内标标准溶液衍生物的HPLC色谱图

1——色胺；2——β-苯乙胺；3——腐胺；4——尸胺；5——组胺；6——1,7 二氨基庚烷；

7——酪胺；8——亚精胺；9——精胺

图1  8种生物胺及内标标准溶液衍生物的色谱图