2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

- xxxx-xx-xx实施

食品安全国家标准

饮料中咖啡因的测定

- 前    言

本标准代替GB/T 5009.139-2003《饮料中咖啡因的测定》。

本标准与GB/T 5009.139-2003相比，主要变化如下：

——将原标准第二法 高效液相色谱法 改为第一法；

——将原标准第一法 紫外分光光度法 改为第二法；

——第一法增加试样分类；

——第一法修改试样处理条件；

——第一法修改检出限，增加定量限；

——第一法修改色谱条件；

——第二法扩大线性范围；

——第二法增加结果有效数字。

本标准中附录A为资料性附录。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5009.139-2003

食品安全国家标准

饮料中咖啡因的测定

  - 范围

本标准规定了可乐型饮料，咖啡、茶叶及其制品中咖啡因含量的测定方法—高效液相色谱法和紫外分光光度法。

本标准适用于可乐型饮料，咖啡、茶叶及其制品中咖啡因含量的测定。

第一法 高效液相色谱法

  - 原理

试样经热水提取、氧化镁净化后，经C18色谱柱分离，用紫外检测器检测，外标法定量。

  - 试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 3.1  试剂

- 氧化镁（MgO）。

- 三氯乙酸(CCl3COOH)。

甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 3.2  试剂配制

- 三氯乙酸溶液（10g/L）：称取1g三氯乙酸（4.2）于100mL容量瓶中，用水定容至刻度。

- 3.3  标准品

- 咖啡因标准品（C8H10N4O2，CAS号：58-08-2）：纯度≥99%。

- 3.4  标准溶液配制

咖啡因标准储备液（2.0mg/mL）：准确称取咖啡因标准品20.0mg于10mL容量瓶中，用甲醇溶解定容。放置于4℃冰箱可保存半年。

咖啡因标准中间液（200μg/mL）：准确吸取5.0mL咖啡因标准储备液（4.5.1）于50mL容量瓶中，用水定容。放置于4℃冰箱可保存一个月。

咖啡因标准曲线工作液：分别吸取咖啡因标准中间液（4.5.2）0.0 mL、1.0 mL、2.0 mL、5.0 mL、10.0 mL至10 mL容量瓶中，用水定容。该标准系列浓度分别为0.00μg/mL、20.0μg/mL、40.0μg/mL、100μg/mL、200μg/mL。临用现配。

  - 仪器和设备

4.1  高效液相色谱仪，带紫外检测器或二极管阵列检测器。

4.2  天平：感量为0.1mg。

4.3  水浴锅。

4.3  超声波清洗器。

4.4  0.45μm微孔水相滤膜。

- 5  分析步骤

- 5.1  试样制备

- 5.1.1可乐型饮料

5.1.1.1 脱气：试样用超声清洗器在40℃下超声5min.

5.1.1.2 净化：称取5.000g样品，加水定容至5mL，摇匀，加入0.5g氧化镁（4.1），振摇，静置，取上清液经微孔滤膜（5.4）过滤，备用。

5.1.2 不含乳的咖啡及茶叶液体制品：称取5.000g样品，加水定容至5mL，摇匀，加入0.5g氧化镁（4.1），振摇，静置，取上清液经微孔滤膜（5.4）过滤，备用。

5.1.3 含乳的咖啡及茶叶液体制品：称取1.000g 样品，加入三氯乙酸溶液（4.3）摇匀，定容至10mL，静置，沉降蛋白，取上清液经微孔滤膜（5.4）过滤，备用。

5.1.4 咖啡、茶叶及其固体制品：称取1.000g 经粉碎低于30目的均匀样品于250mL容量瓶中，加入约200mL水，沸水浴30min，不时振摇，取出流水冷却1min，加入 5g氧化镁（4.1），振摇，再放入沸水浴20min，取出容量瓶，冷却至室温，加水定容至刻度，摇匀，静置，取上清液经微孔滤膜（5.4）过滤，备用。

5.2  仪器参考条件

色谱柱：C18柱（粒径5μm,150mm×3.9mm）或同等性能的色谱柱。

流动相：甲醇+水=24+76.

流速：1.0mL/min。

检测波长：272nm。

柱温：25℃。

进样量：10μL。

- 5.3  标准曲线的制作

将标准系列工作液分别注入液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

  - 试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中，以保留时间定性，同时记录峰面积，根据标准曲线得到待测液中咖啡因的浓度，平行测定次数不少于两次。

试样溶液响应值若超出线性范围，应稀释后再进样分析。

- 6  分析结果的表述

- 试样中咖啡因含量按公式（1）计算

- ……………………………………（1）

式中：

X——试样中咖啡因的含量，单位为毫克每公斤（mg/kg）；

c—— 试样溶液中咖啡因的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——被测试样总体积，单位为毫升（mL）；

m——称取试样的质量，单位为克（g）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 精密度

可乐型饮料：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5 %；咖啡、茶叶及其制品：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10 %。

- 其他

本方法线性范围为220ng/mL至439μg/mL。检出限：以3倍基线噪音信号确定检出限0.7ng；可乐、不含乳的咖啡及茶叶液体制品检出限为0.07mg/kg，定量限为0.2mg/kg；以含乳咖啡及茶叶液体制品取样量1g，确定检出限为0.7mg/kg，定量限为2.0mg/L；以咖啡、茶叶及其固体制品取样量1g，确定检出限为18mg/kg，定量限为54mg/kg。

第二法 紫外分光光度法

- 9  原理

试样经热水提取、净化后，因咖啡因的三氯甲烷溶液在276.5nm波长下有最大吸收，其吸收值的大小与咖啡因浓度成正比，从而可进行定量。

- 10  试剂和材料

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为GB/T 6682规定的三级水。

- 10.1  试剂

- 无水硫酸钠（Na2SO4）。

- 三氯甲烷(CHCl3)：使用前重新蒸馏。

- 高锰酸钾(KMnO4)。

- 无水亚硫酸钠（Na2SO3）。

- 硫氰酸钾（KSCN）。

- 磷酸(H3PO4)。

- 氢氧化钠(NaOH)。

- 醋酸锌（Zn(CH3COO)2·2H2O）。

- 亚铁氰化钾（K4Fe(CN)6·3H2O）。

- 10.2 试剂配制

高锰酸钾溶液(15g/L)：称取1.5g高锰酸钾，用水溶解并稀释至100mL。

亚硫酸钠和硫氰酸钾混合溶液：称取10g无水亚硫酸钠，用水溶解并稀释至100mL。另取10g硫氰酸钾，用水溶解并稀释至100mL，然后二者均匀混合。

磷酸溶液(15%)：吸取15mL磷酸置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

氢氧化钠溶液(200g/L)：称取20g氢氧化钠，用水溶解，冷却后稀释至100mL。

- 醋酸锌溶液(200g/L)：称取20g醋酸锌加入3mL冰乙酸，加水溶解并稀释至100mL。

- 亚铁氰化钾溶液(100g/L)：称取10g亚铁氰化钾用水溶解并稀释至100mL。

- 10.3 标准品

- 咖啡因标准品（C8H10N4O2，CAS号：58-08-2）：纯度≥99%。

- 10.4 标准溶液配制

- 咖啡因标准储备液（0.5mg/mL）：根据咖啡因标准品的含量用重蒸三氯甲烷配制成每毫升相当于0.5mg咖啡因的溶液，置于4℃冰箱中保存。

- 11  仪器

- 紫外分光光度计。

- 12  分析步骤

- 12.1 试样的处理

12.1.1  可乐型饮料：在250mL的分液漏斗中，准确移入10.0g～20.0g经超声脱气后的均匀可乐型饮料试样，加入5mL高锰酸钾溶液（11.11），摇匀，静置5min，加入混合溶液（11.12）10mL，摇匀，加入磷酸溶液（11.13）1mL，摇匀，加入氢氧化钠溶液（11.14）1mL，摇匀，加入50mL重蒸三氯甲烷。振摇100次，静止分层。收集三氯甲烷。水层再加入40mL重蒸三氯甲烷，振摇100次，静置分层。合并二次三氯甲烷萃取液，并用重蒸三氯甲烷定容至100mL，摇匀，备用。

12.1.2  咖啡、茶叶及其固体制品：在100mL烧杯中称取经粉碎成低于30目的均匀试样0.5g～2.0g，加入80mL沸水，加盖，摇匀，浸泡2h，然后将浸出液全部移入100mL容量瓶中，加入2mL醋酸锌溶液（11.15），摇匀，加入2mL 亚铁氰化钾溶液（11.16），摇匀，用水定容至100mL，摇匀，静置沉淀，过滤。取滤液5.0mL～20.0mL按13.1.1操作进行，制备成100mL三氯甲烷溶液，备用。

12.1.3  咖啡或茶叶的液体制品：在100mL容量瓶中准确移入10.0g～20.0g均匀试样，加入2mL醋酸锌溶液（11.15），摇匀，加入2mL 亚铁氰化钾溶液（11.16），摇匀，用水定容至100mL，摇匀，静置沉淀，过滤。取滤液5.0mL～20.0mL按13.1.1操作进行，制备成100mL三氯甲烷溶液，备用。

- 12.2  标准曲线的绘制

从0.5mg/mL的咖啡因标准储备液中，用重蒸三氯甲烷配制成浓度分别为0、5、10、15、20、30μg/mL标准系列，以0μg/mL作参比管，调节零点，用1cm比色杯于276.5nm下测量吸光度，作吸光度-咖啡因浓度的标准曲线或求出直线回归方程。

- 12.3  测定

在25mL具塞试管中，加入5g无水硫酸钠，倒入20mL试样的三氯甲烷制备液，摇匀，静置。将澄清的三氯甲烷制备液用1cm比色杯于276.5nm测出其吸光度，根据标准曲线（直线回归方程）求出样品的吸光度相当于咖啡因的浓度c（μg/mL）。同时用重蒸三氯甲烷作试剂空白。

- 13  结果计算

- 试样中咖啡因含量按下列公式计算：

- ……………………………………（1）

- ……………………………………（2）

式中：

X1——可乐型饮料中咖啡因含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

X2 ——咖啡、茶叶及其制品中咖啡因含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

C——试样吸光度相当于咖啡因浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0——试剂空白吸光度相当于咖啡因浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m——称取试样的质量，单位为克（g）；

V——移取试样处理后水溶液的体积，单位为毫升（mL）。

以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字。

- 14  精密度

可乐型饮料：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的5%；咖啡、茶叶及其制品：在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的15%。

- 15  其他

检出限：可乐型饮料为3mg/kg；咖啡、茶叶及其固体制品为50mg/kg；咖啡、茶叶的液体制品为5mg/kg。（本方法线型范围为0.0-30.0μg/mL,定量限：可乐型饮料为9mg/kg；咖啡、茶叶及其固体制品为150mg/kg；咖啡、茶叶的液体制品为15mg/kg）。

附录A

（资料性附录）

- 咖啡因色谱图

- A.1咖啡因标准溶液的色谱图

- 咖啡因标准色谱图A.1

- A.2可乐样品的色谱图

- 可乐样品的色谱图A.2

- A.3茶饮料样品的色谱图

- 茶饮料样品的色谱图A.3

- A.4咖啡奶样品的色谱图

咖啡奶样品的色谱图A.4

- A.5茶叶样品的色谱图

- 茶叶样品的色谱图A.5

- A.6咖啡样品的色谱图

咖啡样品的色谱图A.6