附件

2016年兽药残留标准制修订项目立项理由和主要技术要点

| 序号 | 指南 编号 | 类别 | 建议项目名称 | 立项理由及主要技术要点（简写） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1011 | 标准 整合 | 《动物性食品中β- 受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，药物不全 技术要点：1.能够替代：农牧发[1998]17号、农业部958号公告－8－2007、农业部958号公告－3－2007、农业部1025号公告－18-2008、GB/T 21313-2007、GB/T 22286-2008、GB/T 22944-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物组织应包括：牛、猪、羊的（肌肉、脂肪、肝、肾），鸡蛋 4.灵敏度：定量限1.0μg/kg或以下 |
| 2 | 1012 | 标准 整合 | 《动物性食品中β- 受体激动剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全，动物组织不全 技术要点：1.能够替代：GB/T5009.192-2003、农业部958号公告－4－2007、农业部1031号公告－3-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物组织应包括：牛、猪、羊的（肌肉、脂肪、肝、肾），鸡蛋 4、灵敏度：定量限1.0μg/kg或以下 |
| 3 | 1013 | 标准 整合 | 《动物尿液及毛发中β-兴奋剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全，适用范围不全 技术要点：1.能够替代：农业部1063号公告－3－2008、农业部1025号公告－11-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物组织应包括：牛尿、羊尿、猪尿、猪毛 4.灵敏度：定量限1.0μg/kg或以下 |
| 4 | 1014 | 标准 整合 | 《动物性食品中氯霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全。 技术要点：1.能够替代：农业部236号公告[2003]、GB/T 18932.19-2003、农业部06年第781－2、GB 29688-2013、GB/T 21165-2007 2.适用动物组织应包括：牛、猪、鸡（肌肉、脂肪、肝、肾），牛奶、蜂蜜、肠衣 3.灵敏度：0.3μg/kg |
| 5 | 1015 | 标准 整合 | 《水产品中玉米赤霉醇类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全。 技术要点：1.能够替代：农业部1077号公告-6-2008、GB/T 22963-2008 2.药物种类应包括：α-玉米赤霉醇﹑β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇﹑β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮、玉米赤霉烯酮 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鱼和烤鳗、其他水产品可食部分 4.灵敏度：1.0μg/kg或尽可能低。 |
| 6 | 1016 | 标准 整合 | 《动物性食品及尿液中玉米赤霉醇类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 》标准 | 立项理由：原标准药物不全。 技术要点：1.能够替代：GB/T 23218-2008、GB/T 20766-2006、GB/T 21982-2008、农业部1025号公告－19-2008 2.药物种类应包括：α-玉米赤霉醇﹑β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇﹑β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮、玉米赤霉烯酮 3.适用动物组织应包括：牛、猪、鸡（肌肉、肝），鸡蛋 4.灵敏度：1.0μg/kg或尽可能低 |
| 7 | 1017 | 标准 整合 | 《水产品中孔雀石绿和结晶紫多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够代替GB/T 20361-2006、GB/T 19857-2005 2.药物种类应包括：结晶紫（及代谢物隐色结晶紫）、孔雀石绿（及代谢物隐色孔雀石绿） 3.适用动物产品应包括：相关水产品可食部分（标准适用范围中详细列举） 4.灵敏度：1.0μg/kg或尽可能低 |
| 8 | 1018 | 标准 整合 | 《动物性食品中喹乙醇及代谢物残留量的测定 高效液相色谱法（或液相色谱-串联质谱法）》标准 | 立项理由：原标准检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够替代：农牧发[1998]17号、GB/T 20797－2006、GB/T 21322-2007、农业部06年第781－3 2.药物种类应包括：喹乙醇，3-甲基喹噁啉-2-羧酸（喹乙醇代谢物） 3.适用动物组织应包括：猪、鸡的肌肉、肝 4.灵敏度：2μg/kg |
| 9 | 1019 | 标准 整合 | 《动物性食品中硝基咪唑类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全，检测范围不全 技术要点：1.能够替代：农业部1025号公告－22-2008、GB/T 21318-2007、农业部236号公告[2003] 2.药物种类应包括：甲硝唑、地美硝唑、洛硝达唑，及相应代谢物 3.适用动物组织应包括：牛、猪、鸡（肌肉、脂肪、肝、肾）鸡蛋 4.灵敏度：1.0μg/kg或尽可能低 |
| 10 | 1020 | 标准 整合 | 《蜂产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物产品不全 技术要点：1.能够替代：GB/T 20757-2006、GB/T 23411-2009、GB/T 23412-2009 2.药物种类应要包括：环丙沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、二氟沙星、达氟沙星、氟甲喹、噁喹酸 3.适用动物产品应包括：蜂蜜、蜂王浆 4.灵敏度：按不得检出处理，1.0μg/kg以下尽可能低 |
| 11 | 1021 | 标准 整合 | 《水产品中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准定量限不满足检测要求 技术要点：1.能够替代：GB/T 20751-2006、GB/T 23412-2009、农业部第1077号公告-1-2008 2.药物种类应包括：喹诺酮类药物（需考虑是否包含有限量规定的药物） 3.适用动物组织应包括：鳗鲡及制品、鱼、虾、蟹可食部分 4.灵敏度：按不得检出处理，1.0μg/kg以下尽可能低 |
| 12 | 1022 | 标准 整合 | 《水产品中磺胺类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求。 技术要点：1.能够替代：农业部958号公告-12-2007、农业部1077号公告-1-2008、GB/T 22951-2008 2.药物种类应包括：磺胺二甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺米隆、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺脒、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪、磺胺氯吡嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲氧苄啶、二甲氧苄啶 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鲡等水产品 4.灵敏度：1.0μg/kg以下（磺胺甲噁唑、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺嘧啶批准用于鱼，但无MRL，其他药物未批准用于水产） |
| 13 | 1023 | 标准 整合 | 《奶及奶粉中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全。 技术要点：1.能够替代：NY/T 829-2004、农业部781号公告-11-2006 2.药物种类应包括：普鲁卡因青霉素、苄星青霉素、氨苄西林、氯唑西林、氯唑西林、阿莫西林等 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：根据不同药物奶的限量而定，无限量的药物按不得检出，1.0μg/kg以下，尽可能低。 |
| 14 | 1024 | 标准 整合 | 《动物性食品中四环素、金霉素、土霉素、多西环素多残留的测定 高效液相色谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织或检测药物不全。 技术要点：1.能够替代：农牧发[1998]17号文、农业部第958号公告-2-2007、农业部第1025号公告-12-2008、GB/T 5009.116-2003、GB/T 20764-2006、GB/T 21317-2007 2.药物种类应包括：四环素、土霉素、金霉素、多西环素 3.适用动物组织应包括：牛：肌肉、肝、肾、牛奶；猪：肌肉、脂肪、肝、肾；鱼肉；绵羊：奶：龙虾：肉 4.灵敏度：定量限：50μg/kg以下 |
| 15 | 1025 | 标准 整合 | 《水产品中大环内酯类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够替代：GB 29684-2013、GB/T 22964-2008 2.药物种类应包括：红霉素、吉他霉素、螺旋霉素、替米考星、泰乐菌素、泰万菌素，及有关药物代谢物 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鲡 4.灵敏度：按不得检出处理，1.0μg/kg以下 |
| 16 | 1026 | 标准 整合 | 《动物性食品中镇静类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全。 技术要点：1.能够替代：农业部1163号公告-8-2009、GB 29697-2013、GB/T 20763-2006、GB/T 22993-2008 2.药物种类应包括：至少包括：安眠酮、氯丙嗪、地西泮、卡拉洛尔等 3.适用动物组织应包括：牛、猪、鸡（肌肉、脂肪、肝、肾、心脏）、牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：1.0μg/kg以下尽可能低 |
| 17 | 1027 | 标准 整合 | 《动物性食品中安乃近及代谢物残留量的测定 高效液相色谱法及液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1.能够替代：GB/T 22971-2008、GB/T 20747－2006 2.药物种类应包括：安乃近及代谢物（4-甲酰胺基安替比林、4-乙酰胺基安替比林、4-甲基氨基安替比林、4-氨基安替比林） 3.适用动物组织应包括：牛、猪、马、羊（肌肉、脂肪、肝、肾、心脏）、牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：25μg/kg以下 |
| 18 | 1028 | 标准 整合 | 《水产品中苯并咪唑类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够替代：GB/T 22955－2008、GB 29687－2013 2.药物种类应包括：非班太尔、芬苯达唑、奥芬达唑、奥苯达唑、噻苯达唑、三氯苯达唑、阿苯达唑、氟苯哒唑、甲苯咪唑，及有关代谢物 3.适用动物组织应包括：鱼、虾、蟹的可食部分，河豚鱼、鳗鲡等 4.灵敏度：除甲苯咪唑，此类药物未批准使用于水产，甲苯咪唑无水产MRL，检测限应低于1.0μg/kg，且尽可能低 |
| 19 | 1029 | 标准 整合 | 《水产品中氨基糖苷类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：氨基糖苷类药物（除新霉素）未批准用于水产，因此不得检出，原标准检测限不满足检测要求。 技术要点：1.能够代替GB/T 22954-2008、农业部1077号公告-3-2008 2.药物种类应包括：链霉素、双氢链霉素、庆大霉素、卡那霉素、大观霉素、安普霉素、潮霉素B等常见同类药物 3.适用动物产品应包括：河豚、鳗鲡等常见水产动物 4.灵敏度：按不得检出处理，1.0μg/kg以下尽可能低 |
| 20 | 1030 | 标准 整合 | 《奶及奶粉中氨基糖苷类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全 技术要点：1.能够替代：GB/T 22969-2008、农业部1025号公告-1-2008 2.药物种类应包括：链霉素、双氢链霉素、庆大霉素、卡那霉素、大观霉素、新霉素 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：1.0μg/kg以下 |
| 21 | 1031 | 标准 整合 | 《动物性食品中新霉素残留量的测定 高效液相色谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1.能够替代：农牧发[1998]17号文、农牧发[2001]38号 2.适用动物组织应包括：牛、羊、猪、鸡、火鸡、鸭（肌肉、脂肪、肝、肾）、牛奶、羊奶、鸡蛋、鱼肉+皮 3.灵敏度：250μg/kg以下 |
| 22 | 1032 | 标准 整合 | 《鸡可食组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相色谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1.能够替代：GB 29691-2013、农牧发[1998]17号文 2.适用动物组织应包括：鸡的肌肉、皮+脂、肝、肾 3.灵敏度：100μg/kg以下 |
| 23 | 1033 | 标准 整合 | 《水产品中阿维菌素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够替代：GB 29695-2013、GB/T 22953-2008 2.药物种类应包括：阿维菌素、阿维拉霉素、多拉霉素、伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素 3.适用动物组织应包括：河豚鱼肌肉、鳗鲡肌肉、其他鱼的可食组织 4.灵敏度：按不得检出处理，检测限1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 24 | 1034 | 标准 整合 | 《奶及奶粉中阿维菌素类药物多残留的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求 技术要点：1.能够替代GB 29696-2013、GB/T 22968-2008 2.药物种类应包括：阿维菌素、阿维拉霉素、多拉霉素、伊维菌素、乙酰氨基阿维菌素 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：1μg/kg |
| 25 | 1039 | 标准 整合 | 《蜂产品中拟除虫菊酯类药物多残留的测定 气相色谱-质谱法（或液相色谱-串联质谱法）》标准 | 立项理由：原标准动物组织或检测药物不全。 技术要点：1.能够替代：农业部781号公告-7-2006、农业部781号公告-9-2006 2.药物种类应包括：氟氯氰菊酯、三氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、α-氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、氟氯苯氰菊酯、氟胺氰菊酯 3.适用动物产品应包括：蜂蜜、蜂王浆 4.灵敏度：氟胺氰菊酯25μg/kg，其余1.0μg/kg以下 |
| 26 | 1040 | 标准 整合 | 《动物性食品中甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺多残留的测定 气相色谱-质谱法和液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1.能够替代：GB/T 22338-2008、GB 29689-2013 2.药物种类应包括：甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺 3.适用动物组织应包括：牛、羊、猪、鸡（肌肉、脂肪、肝、肾）牛奶 4.灵敏度：按MRL要求制定 |
| 27 | 1041 | 标准 整合 | 《水产品中甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺多残留的测定 气相色谱-质谱法和液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全。 技术要点：1.能够替代：农业部958号公告-13-2007、农业部958号公告-14-2007、GB/T 22338-2008 2.药物种类应包括：甲砜霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鱼和烤鳗、其他鱼、虾可食部分 4.灵敏度：按MRL要求制定 |
| 28 | 1042 | 标准 整合 | 《奶及奶粉中多肽类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准检测范围不全。 技术要点：1.能够替代：GB/T22981-2008、GB/T22991-2008 2.药物种类应包括：杆菌肽、维吉尼霉素、黏菌素（如有代谢物应包含） 3.适用动物组织应包括：牛、羊的奶和奶粉 4.灵敏度：根据MRL制定 |
| 29 | 1043 | 标准 整合 | 《动物性食品中多肽类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准检测范围不全 技术要点：1.能够替代：GB/T20743-2006、GB/T20765-2006、农牧发[1998]17号 2.药物种类应包括：杆菌肽、维吉尼霉素、黏菌素（如有代谢物应包含） 3.适用动物组织应包括：牛、羊、猪、鸡、兔（肌肉、脂肪、肝、肾）、猪皮、鸡皮、禽蛋 4.灵敏度：根据MRL制定 |
| 30 | 1047 | 标准 整合 | 《动物性食品中新霉素残留量的测定 高效液相色谱》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1、能够代替：农牧发[1998]17号文、农牧发[2001]38号文 2.检测药物应包括：新霉素 3.适用动物组织应包括：牛、羊、猪、鸡、火鸡、鸭（肌肉、脂肪、肝、肾）、牛奶、羊奶、奶粉、鸡蛋、鱼肉+皮 4.灵敏度：定量限，250μg/kg以下 |
| 31 | 1048 | 标准 整合 | 《奶及奶粉中氨基糖苷类药物多残留的测定-液相色谱法-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全 技术要点：1、能够替代：GB/T 22969-2008、农业部1025号公告-1-2008 2.药物种类应包括：链霉素、双氢链霉素、庆大霉素、卡那霉素、大观霉素、新霉素 3.适用动物组织应包括：牛奶、羊奶、奶粉。 4.灵敏度：定量限，10μg/kg以下 |
| 32 | 1049 | 标准 整合 | 《水产品中磺胺类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全，检测限未达到检测要求 技术要点：1、能够替代：农业部958号公告-12-2007、农业部1077号公告-1-2008、GB/T 22951-2008 2.药物种类应包括：磺胺二甲嘧啶、磺胺对甲氧嘧啶、磺胺甲噁唑、磺胺米隆、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺脒、磺胺喹噁啉、磺胺氯哒嗪、磺胺氯吡嗪、磺胺嘧啶、磺胺噻唑、甲氧苄啶、二甲氧苄啶 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鲡等水产品 4.灵敏度：1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 33 | 1050 | 标准 整合 | 《动物性食品中β- 受体激动剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全 技术要点：1、能够替代：农牧发[1998]17号、农业部958号公告－8－2007、农业部958号公告－3－2007、农业部1025号公告－18-2008、GB/T 21313-2007、GB/T 22286-2008、GB/T 22944-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物组织应包括：牛、猪、羊的（肌肉、脂肪、肝、肾），鸡蛋 4.灵敏度：1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 34 | 1051 | 标准 整合 | 《动物性食品中β- 受体激动剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全 技术要点：1、能够替代：GB/T 5009.192-2003、农业部958号公告－4－2007、农业部1031号公告－3-2008 2.药物种类应包括：至少包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物组织应包括：牛、猪、羊的（肌肉、脂肪、肝、肾），鸡蛋 4.灵敏度：1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 35 | 1052 | 标准 整合 | 《动物性食品及尿液中玉米赤霉醇类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 》标准 | 立项理由：原标准检测药物不全 技术要点：1、能够替代GB/T 23218-2008、GB/T 20766-2006、GB/T 21982-2008、农业部1025号公告－19-2008 2.检测药物应包括：α-玉米赤霉醇﹑β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇﹑β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮、玉米赤霉烯酮 3.适用的动物组织应包括：牛、猪、鸡（肌肉、肝），鸡蛋 4.灵敏度：定量限，1.0μg/kg以下 |
| 36 | 1053 | 标准 整合 | 《水产品中玉米赤霉醇类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织和检测药物不全 技术要点：1、能够替代：农业部1077号公告-6-2008、GB/T 22963-2008 2.药物种类应包括：α-玉米赤霉醇﹑β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇﹑β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮、玉米赤霉烯酮 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鱼和烤鳗、其他水产品可食部分 4.灵敏度：定量限，1.0μg/kg以下 |
| 37 | 1055 | 标准 修订 | 修订《奶及奶粉中喹诺酮类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准定量限不满足检测要求 技术要点：1、能够替代：GB/T 22985-2008 2.药物种类应包括：无限量规定的喹诺酮类药物 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：定量限按不得检出处理1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 38 | 1056 | 标准 修订 | 修订《奶和奶粉中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1、能够替代：GB/T 22975-2008 2.药物种类应包括：无限量及我国尚未批准使用的青霉素类药物 3.适用动物组织应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：定量限按不得检出1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 39 | 1057 | 标准 修订 | 修订《奶及奶粉中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1、能够替代：NY/T 829-2004、农业部781号公告-11-2006 2.药物种类应包括：普鲁卡因青霉素、苄星青霉素、氨苄西林、氯唑西林、氯唑西林、阿莫西林等 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：定量限按有关限量规定进行确定 |
| 40 | 1058 | 标准 修订 | 修订《蜂产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准动物组织不全 技术要点：1、能够替代：GB/T18932.25-2005 2.药物种类应包括：普鲁卡因青霉素、苄星青霉素、氨苄西林、氯唑西林、氯唑西林、阿莫西林等。 3.适用动物产品应包括：蜂蜜、蜂王浆。 4.灵敏度：定量限按不得检出处理，1.0μg/kg以下尽可能低 |
| 41 | 1059 | 标准 修订 | 修订《河豚鱼、鳗鱼和烤鳗中β-兴奋剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全 技术要点：1、能够替代：GB/T 22950-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗。 3.适用动物组织应包括：河豚鱼、鳗鱼和烤鳗 4.灵敏度：定量限按不得检出处理1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 42 | 1060 | 标准 修订 | 修订《奶及奶粉中β-兴奋剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全，奶的种类不全 技术要点：1、能够替代：GB/T 22965-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗 3.适用动物产品应包括：牛奶、羊奶、奶粉 4.灵敏度：定量限按不得检出处理1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 43 | 1061 | 标准 修订 | 修订《动物尿液及毛发中β-兴奋剂残留量的测定 气相色谱-质谱法》标准 | 立项理由：原标准药物不全，适用范围不全 技术要点：1、能够替代：农业部1025号公告－16-2008 2.药物种类应包括：克伦特罗、沙丁胺醇、西马特罗、莱克多巴胺、班布特罗、齐帕特罗、氯丙那林、马布特罗、西布特罗、溴布特罗、阿福特罗、福莫特罗。 3.适用动物组织应包括：牛尿、羊尿、猪尿、猪毛 4.灵敏度：定量限按不得检出处理1.0μg/kg以下，尽可能低 |
| 44 | 1044 | 标准 修订 | 修订《恩诺沙星在农产品中的最大残留限量》标准 | 立项理由：缺部分组织的最大残留限量 技术要点：鱼、虾、蟹、贝、甲壳类的残留限量 |
| 45 | 1045 | 标准 修订 | 修订《氯苯胍在农产品中的最大残留限量》标准 | 立项理由：缺鱼的最大残留限量 技术要点：鱼肉的残留限量 |
| 46 | 1046 | 标准 修订 | 修订《辛硫磷在农产品中的最大残留限量》标准 | 立项理由：缺鱼的最大残留限量 技术要点：鱼肉的残留限量 |
| 47 | 1062 | 标准 制定 | 制定《水产品中甲砜霉素最大残留限量》 | 立项理由：此药物批准用于水产（鱼和鳖），但无水产动物最大残留限量。 技术要点：靶动物组织应包括：鱼肌肉加皮、鳖可食组织 |
| 48 | 1063 | 标准 制定 | 制定《水产品中氯氰菊酯最大残留限量》 | 立项理由：此药物批准用于水产（青鱼、草鱼、鲢、鲤、鳙、鲫、鳊），但无水产动物最大残留限量。 技术要点：靶动物组织应包括：鱼肌肉加皮组织 |