DB52

贵州省地方标准

DBS 52/ XXXXX—XXXX

食品安全地方标准

蔬菜中三唑磷残留的测定 酶联免疫吸附法

Determination of triazophos residues in vegetables—

Enzyme linked immunosorbent assay

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布                              XXXX-XX-XX实施

贵州省卫生与计划生育委员会   发布

# 目  次

前言 ............................................................................. II

1 范围 ........................................................................... 1

2 规范性引用文件 ................................................................. 1

3 原理 ........................................................................... 1

4 试剂和材料 ..................................................................... 1

5 仪器 ........................................................................... 2

6 试样制备与保存 ..................................................................2

7 试样测定 ....................................................................... 2

8 结果计算 ....................................................................... 3

9 检测限、准确度、精密度 ......................................................... 3

# 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由贵州省农业委员会提出。

本标准由贵州省农业委员会归口。

本标准起草单位：贵州省农产品质检中心、北京勤邦生物技术有限公司。

本标准主要起草人：蔡韬、冯才伟、扶胜、李占斌、张莉、陆洋、袁旭、卢平、王震、周雪莉、罗华兰、丁静。

本标准为首次发布。

### 食品安全地方标准

### 蔬菜中三唑磷残留的测定 酶联免疫吸附法

## 范围

本标准规定了蔬菜中三唑磷残留量的酶联免疫吸附测定法。

本标准适用于蔬菜中三唑磷残留量的测定。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

## 原理

采用间接竞争酶联免疫吸附（ELISA）方法，在微孔条上包被偶联抗原，试样中残留的三唑磷与酶标板上的偶联抗原竞争三唑磷抗体，加入酶标记的抗体后，显色剂显色，终止液终止反应。用酶标仪在450 nm处测定吸光度，吸光值与三唑磷残留量呈负相关，与标准曲线比较，再乘以其对应的稀释倍数，即可得出三唑磷残留含量。

试剂和材料

4.1  三唑磷试剂盒

#### 4.1.1  96孔板（12条×8孔）包被有三唑磷偶联抗原。

#### 4.1.2  三唑磷标准溶液（至少有5个倍比稀释浓度水平，外加1个空白）。

#### 4.1.3  三唑磷抗体溶液。

#### 4.1.4  过氧化物酶标记物。

#### 4.1.5  底物显色溶液A液：过氧化尿素。

#### 4.1.6  底物显色溶液B液：四甲基联苯胺。

#### 4.1.7  反应终止液：1 mol/L硫酸。

#### 4.1.8  复溶液（2倍浓缩液）。

#### 4.1.9  洗涤液（20倍浓缩液）。

4.2  甲醇（分析纯）

4.3  水

GB/T 6682规定的一级水。

4.4  复溶液工作液

用水将2倍的浓缩复溶液按1∶1体积比进行稀释（1份2倍浓缩复溶液＋1份水），用于溶解干燥的残留物及稀释试样，复溶液工作液在4℃可保存一个月。

4.5  洗涤液工作液

用水将20倍的浓缩洗涤液按1∶19体积比进行稀释（1份20倍浓缩洗涤液＋19份水），用于酶标板的洗涤，洗涤液工作液在4℃可保存一个月。

仪器

酶标仪

配有450 nm滤光片。

匀质器

天平

感量0.01 g。

振荡器

离心机

转速≥3000 r/min。

氮气吹干装置

涡旋仪

恒温箱

微量移液器

单道20 μL～200 μL、100 μL～1000 μL可调，多道250 μL。

试样制备与保存

取蔬菜样品，剪碎，10000 r/min均质1 min。制备好的试样，应即刻进行提取和检测。

试样测定

提取

称取蔬菜试样1.0 g±0.05 g于50 mL聚苯乙烯离心管中，20 mL甲醇，置于振荡器上振荡5 min，3000 r/min以上，20～25℃离心5 min，取上层有机相1 mL至10 mL洁净干燥的玻璃试管中，于50～60℃水浴氮气流下吹干，加入90μL甲醇，涡动10s,再加入910μL复溶工作液，涡动1 min，充分混合，取50 μL用于分析。

测定

使用前将试剂盒在20～25℃下放置1～2 h。

7.2.1  将标准和试样（至少按双平行实验计算）所有数量的孔条插入微孔架，记录标准和试样的位置。

7.2.2  加50 μL系列标准溶液（4.1.2）或处理好的试样溶液到各自的微孔中。标准和试样至少做两个平行试验。

7.2.3  加三唑磷抗体溶液（4.1.3）50 μL到每一个微孔中，充分混合，于25℃恒温箱中孵育30 min。

7.2.4  倒出孔中液体，将微孔架倒置在吸水纸上拍打以保证完全除去孔中的液体。用250 μL洗涤液工作液充入孔中，再次倒掉微孔中液体，再重复操作两遍以上（或用洗板机洗涤）。

7.2.5  加100 μL过氧化物酶标记物（4.1.4），25℃恒温箱中孵育30 min。

7.2.6  倒出孔中液体，将微孔架倒置在吸水纸上拍打以保证完全除去孔中的液体。用250 μL洗涤液工作液充入孔中，再次倒掉微孔中液体，再重复操作两遍以上（或用洗板机洗涤）。

7.2.7  加50 μL底物显色溶液A液（4.1.5）和50 μL底物显色溶液B液（4.1.6），混合并在25℃恒温箱避光显色15 min。

7.2.8  加50 μL反应终止液（4.1.7），轻轻振荡混匀，用酶标仪在450 nm处测量吸光度值。

结果计算

用所获得的标准溶液和试样溶液吸光度值与空白溶液吸光度值的比值进行计算，见式（1）：

(1)

式中：

Ar —— 相对吸光度值，%；

B —— 标准（试样）溶液的吸光度值；

B0 —— 空白（浓度为0的标准溶液）的吸光度值。

将计算的相对吸光度值（%）对应三唑磷（μg/L）的自然对数做半对数坐标系统曲线图，对应的试样浓度可从校正曲线算出，见式（2）：

(2)

式中：

X —— 试样中三唑磷的含量，单位为微克每千克（μg/kg）；

A —— 试样的相对吸光度值（%）对应的三唑磷含量，单位为微克每升（μg/L）；

f —— 试样稀释倍数；

m —— 试样的取样量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。阳性结果应用确证法确证。

检测限、准确度和精密度

检测限

本标准的方法检测限：三唑磷在蔬菜中的检测限均为50μg/kg。

准确度

在试样中添加50μg/kg~200μg/kg浓度水平的三唑磷时，回收率为70%~110%。

精密度

本方法的批内变异系数≤15%，批间变异系数≤20%。