ICS

B

贵州省食品安全地方标准

DB ××××—××××

茶叶中多种农药残留测定气相/液相法

Determination of anthocyanidins in tea by

GC /LC method

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

贵州省卫生和计划生育委员会 发布

DB

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由贵州省卫生厅计生委提出并归口。

本标准起草单位：贵州省农产品质量安全监督检验测试中心

本标准主要起草人：

本标准为首次制定的标准。

第一部分 茶叶中多种农药残留的测定气相法

- 范围

本标准规定了茶叶中百菌清、三唑酮、敌敌畏、甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、甲氰菊酯、氧乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三唑磷、水胺硫磷、溴氰菊酯等多种农药残留的气相色谱检测方法。

本标准适用于茶叶中农药残留的测定。

本标准的检出限为：0.001mg/kg～0.003 mg/kg (参见附录C)

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第1部分：总则与定量

GB/T 6682 分析实验室用水规则和试验方法

GB/T 8302 茶 取样

- 原理

茶叶样品经水浸泡后乙腈高速匀浆提取，盐析离心，固相萃取小柱净化，用乙腈+甲苯（3：1）洗脱农药，气相色谱测定，以保留时间定性外标法定量。

- 试剂和材料

- 4.1乙腈：色谱纯。

4.2 甲苯：色谱纯。

4.3 氯化钠：分析纯。

4.4 无水硫酸钠：分析纯

- 4.5 提取液：乙腈

4.6淋洗液：乙腈+甲苯= 3:1（V:V）。

4.7 石墨炭黑氨基复合柱：6mL/500mg/500mg或相当于。

- 4.8滤膜，0.20 μm，有机相滤膜。

4.9农药标准品：纯度>99%，名称见附录A

4.10有机磷标准溶液配置：

4.10.1单一组分标准溶液：

准确吸取各有机磷标准品0.9ml ，用丙酮定容至10ml，配制成90μg/m标准储备液，4℃保存，可使用一年。

4.10.2 混合标准储备液：

混合标准溶液根据保留时间分为2组，按照附录A中组别，根据各种农药在仪器上的响应值，逐一吸取一定体积的单一组分一定单一组分标准溶液（4.9.1）用丙酮作为溶剂配置成不同质量浓度的混合标准溶储备液，避光4℃保存，可使用6个月。

4.10.3 混合标准使用液

准确吸取100 μL混合标准储备液（4.9.2）于1.0 mL样品空白基质提取液中，混匀，配成基质混合标准工作溶液。临用现配。

4.11有机氯标准溶液配置

4.11.1单一组分标准溶液：

准确吸取各有机氯标准品0.9ml ，用丙酮定容至10ml，配制成90μg/m标准储备液，4℃保存，可使用一年。

4.11.2 混合标准储备液：

混合标准溶液根据保留时间分为2组，按照附录A中组别，根据各种农药在仪器上的响应值，逐一吸取一定体积的单一组分一定单一组分标准溶液（4.9.1）用正已烷作为溶剂配置成不同质量浓度的混合标准溶储备液，避光4℃保存，可使用6个月。

4.11.3 混合标准使用液

准确吸取100 μL混合标准储备液（3.9）于1.0 mL样品空白基质提取液中，混匀，配成基质混合标准工作溶液。临用现配。

- 仪器与设备

- 气相色谱仪：配有FPD检测器和ECD检测器。

- 分析天平：精度0.01mg,0.01g。

- 旋转蒸发仪。

- 氮气吹干仪。

- 匀浆机：转速不低于20 000r/min。

- 离心机：转速不低于4000r/min。

- 移液器：250μL。

- 梨形瓶：200 mL。

- 6 分析步骤

6.1 试样的制备

将样品粉碎，混匀，缩分，密封，作为试样。试样于4℃冷藏保存。

6.2 提取

秤取5g试样（精确至0.01g）,于100 mL离心管中，加入10ml纯水浸泡20分钟加入20 mL乙腈，15 000r/min匀浆提取2 min（在1min左右时加入4gNaCl）,4 000 r/min离心5 min，取上20 mL上清液于梨形瓶中，40 ℃水浴旋转蒸发至1 mL左右，待净化。

- 6.3净化

在墨炭黑氨基固相萃取柱（茶叶专用柱）用5 mL淋洗液（4.6）预淋洗固相萃取柱，弃去流出液。下接梨形瓶，将6.3中待净化的浓缩液转移至固相萃取柱中，用2 mL淋洗液溶液洗涤梨形瓶，重复三次，并将洗涤液移入柱中，在柱上加装50 mL 液器，再用25 mL淋洗液淋洗小柱，收集上述所有流出液于离形瓶中，40 ℃水浴旋转蒸发近干，准确加入2ml丙酮溶液，混匀，用气相色谱测定。

- 6.4测定

6.4.1有机磷气相色谱仪器条件

a)色谱柱：DB-1701石英毛细管柱[30m×0.53mm×0.25μm]或者相当于；

b)程序升温：130℃保持2分钟，在以8℃/min升温到250min,保持13min；

c)载气：氮气，纯度≥99.999%，空气，氢气，纯度≥99.999%，流速10 mL/min；

d)进样口温度220 ℃；

e)进样量：1μL;

f)进样口模式：不分流进样，2min后打开分流阀。

g) 检测器：FPD；

h）检测器温度250 ℃；

6.4.2有机氯气相色谱仪器条件

a)色谱柱：色谱柱：hp-1石英毛细管柱[；30m×0.25mm×0.25μm]或者相当于；

b)程序升温：150℃保持2分钟，在以6℃/min升温到270min,保持23min；

c)载气：氮气，纯度≥99.999%，流速1.0 mL/min；

d)进样口温度250 ℃；

e)进样量：1μL;

f)进样口模式：分流进样，分流比10：1。

g) 检测器：ECD；

h）检测器温度280 ℃；

6.4.3 气相色谱检测及确证

在相同的条件下进行样品测定，如果检出的色谱峰的保留时间与标准品农药保留时间相差时间窗的5%内的则可判断样品中存在这种农药。以样品溶液峰面积与标准溶液峰面积比较定量。色谱图参见附录B。

- 7 平行试验及空白试验

7.1平行试验

按上述步骤对同一试样进行平行试验测定。

7.2空白试验

除不称取试样外，均按上述步骤进行。

- 8 结果计算

试样中被测农药残留量以质量分数Xt计，单位以毫克每千克（mg/kg）表示，按公式（1）计算。

Xt=V1×A×V3×CS/m×V2×AS           （1）

式中：

Xt — 试样中被测物残留量，单位为毫克每千克（mg/Kg）；

Cs — 基质标准工作溶液中农药的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

A  — 试样溶液中被测物的色谱峰面积；

As — 基质标准工作溶液中被测物的色谱峰面积；

V1— 提取溶剂总体积，单位为毫升（ml）；

V2  — 吸取出用于检测的提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V3  — 试样最终定溶体积，单位为毫升（mL）；

m — 试样溶液所代表试样的质量，单位为克（g）。

测定结果取两次测定的算术平均值，计算结果应扣除空白值，保留两位有效数字。

- 9   精密度

本标准精密度数据是按照GB/T 6379.1和GB/T 6379.2的规定确定的，获得重复性和再现性的值是以95%的置信度来计算。

附录A

（规范性附录）

农药检测检出限参考数据

表1  有机磷类农药检出限参考数据

| 序号 | 中文名 | 英文名 | 保留时间 min | 检出限 mg/kg | 组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲胺磷 | Acephatemet | 5.049 | 0.01 | Ⅰ |
| 2 | 氧乐果 | Omethoate | 11.221 | 0.02 | Ⅰ |
| 3 | 甲基对硫磷 | Parathion-methyl | 14.022 | 0.02 | Ⅰ |
| 4 | 三唑磷 | Triazophos | 19.028 | 0.01 | Ⅰ |
| 5 | 敌敌畏 | Dichlorvos | 4.737 | 0.01 | Ⅱ |
| 6 | 乙酰甲胺磷 | Acephate | 9.266 | 0.03 | Ⅱ |
| 7 | 毒死蜱 | Chlopyrifos | 13.708 | 0.02 | Ⅱ |
| 8 | 水胺硫磷 | Isocarbophos | 15.299 | 0.03 | Ⅱ |

表2  有机氯类农药检出限参考数据

| 序号 | 中文名 | 英文名 | 保留时间 min | 检出限 mg/kg | 组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百菌清 | chlorothalonil | 10.070 | 0.0003 | Ⅰ |
| 2 | 甲氰菊酯 | fenpropathrin | 19.884 | 0.002 | Ⅰ |
| 3 | 氟氯氰菊酯 | cyfluthrin | 21.328 | 0.002 | Ⅰ |
| 4 | 氯氰菊酯 | cypermethrin | 24.304 | 0.003 | Ⅰ |
| 5 | 溴氰菊酯 | deltamethrin | 27.536/28.324 | 0.001 | Ⅰ |
| 6 | 三唑酮 | traidimefon | 13.168 | 0.001 | Ⅱ |
| 7 | 联苯菊酯 | bifenthrin | 19.855 | 0.001 | Ⅱ |
| 8 | 氯氟氰菊酯 | cyhalothrin | 23.686 | 0.001 | Ⅱ |
| 9 | 氰戊菊酯 | fenvalerate | 26.162/26.712 | 0.002 | Ⅱ |

附 录 B

(资料性附录)

气相标准溶液色谱图

图1 有机磷第一组标准溶液色谱图

图2 有机磷第二组标准溶液色谱图

图3 有机氯第一组标准溶液色谱图

图4 有机氯第二组标准溶液色谱图

第二部分 茶叶中多种农药残留测定 液相色谱法

1  范围

本标准规定了茶叶中吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、除虫脲、氟虫腈、灭幼脲、辛硫磷和阿维菌素多种农药残留的检测方法。

本标准适用于茶叶中农药残留的测定。

本标准的检出限为：0.062-0.156 mg/kg(参见附录A)

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度） 第1部分：总则与定

GB/T 6682 分析实验室用水规则和试验方法

GB/T 8302 茶 取样

3  原理

茶叶样品经水浸泡后乙腈高速匀浆提取，盐析离心，氨基固相萃取小柱净化，用乙腈+甲苯（3：1）洗脱农药，用液相色谱测定，以保留时间定性，外标法定量。

- 4  试剂和材料

- 4.1乙腈：色谱纯。

4.2 甲苯：色谱纯。

4.3 氯化钠：分析纯。

4.4 无水硫酸钠：分析纯。

- 4.5 提取液：乙腈。

4.6淋洗液：乙腈+甲苯= 3:1（V:V）。

4.7 氨基复合柱：6mL/500mg或相当于。

- 4.8滤膜，0.20 μm，有机相相滤膜。

4.9农药标准品:纯度>99%，名称见附录A

- 4.10标准溶液配置

- 4.10.1单一组分标准溶液：

- 准确称取各标准品约0.01g（精确到0.0001g），用甲醇定容至10ml，配制成90μg/m标准储备液，4℃保存，可使用一年。

4.10.2 混合标准储备液：

根据各种农药在仪器上的响应值，逐一吸取一定体积的单一组分一定单一组分标准溶液（4.9.1）用甲醇作为溶剂配置成混合标准溶储备液，避光4℃保存，可使用6个月。

4.10.3 混合标准使用液

用甲醇作为溶剂将混合标准储备液稀释成不同质量浓度的混合标准溶液，用于定量。临用现配。

5  仪器与设备

- 5.1 液相色谱仪：配有紫外检测器（WAD）。

5.2 分析天平：精度0.01mg,0.01g。

5.3 旋转蒸发仪。

5.4 氮气吹干仪。

- 5.5 匀浆机：转速不低于20 000r/min。

5.6 离心机：转速不低于4000r/min。

5.7 移液器：250μL。

5.8 梨形瓶：200 mL。

- 6分析步骤

6.1 试样的制备

同第一部分方法

- 6.2提取

同第一部分方法

- 6.3净化

氨基固相萃取柱上用5 mL淋洗液（4.6）预淋洗氨基固相萃取柱，弃去流出液。下接梨形瓶，将6.1中待净化的浓缩液转移至氨基固相萃取柱中，用2 mL淋洗液溶液洗涤梨形瓶，重复三次，并将洗涤液移入柱中，在柱上加装50 mL 液器，再用25 mL淋洗液淋洗小柱，收集上述所有流出液于离形瓶中，40 ℃水浴旋转蒸发至近干，用甲醇水溶液（1：1）定容至1mL，用液相色谱仪测定。

- 6.4测定

6.4.1 仪器条件

a)色谱柱：C18柱，3 mm5µm25cm；

b)流动相、梯度洗脱及波长条件见表1，表2：

表1 溶剂梯度

| 时间 min | 水 % | 甲醇/乙腈（7+3） % |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 65 | 35 |
| 6.30 | 65 | 35 |
| 16.00 | 65 | 35 |
| 17.70 | 65 | 35 |
| 20.00 | 0 | 100 |
| 21.50 | 0 | 100 |
| 23.00 | 0 | 100 |
| 23.01 | 0 | 100 |
| 28.00 | 65 | 35 |

表2 波长变化表

| 时间，min | 0 | 6.3 | 16.00 | 17.7 | 21.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 275 | 245 | 225 | 280 | 245 |

c)柱温：35 ℃；

d) 进样量：5μL；

6.4.2 液相色谱检测及确证

同第一部分方法，色谱图参见附录B

7 平行试验及空白试验

7.1平行试验

同第一部分方法

7.2空白试验

同第一部分方法

8 结果计算

试样中被测农药残留量以质量分数Xt计，单位以毫克每千克（mg/kg）表示，按公式（1）计算。

Xt=V1×A×V3×CS/m×V2×AS           （1）

式中：

Xt — 试样中被测物残留量，单位为毫克每千克（mg/Kg）；

Cs — 基质标准工作溶液中农药的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

A  — 试样溶液中被测物的色谱峰面积；

As — 基质标准工作溶液中被测物的色谱峰面积；

V1— 提取溶剂总体积，单位为毫升（ml）；

V2  — 吸取出用于检测的提取液的体积，单位为毫升（mL）；

V3  — 试样最终定溶体积，单位为毫升（mL）；

m — 试样溶液所代表试样的质量，单位为克（g）。

计算结果应扣除空白值。

计算结果保留两位有效数字。

- 9 精密度

本标准精密度数据是按照GB/T 6379.1和GB/T 6379.2的规定确定的，获得重复性和再现性的值是以95%的置信度来计算。

附录A

（规范性附录）

农药检测检出限参考数据

吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、除虫脲、氟虫腈、灭幼脲、辛硫磷和阿维菌素检出限参考数据

| 序号 | 中文名 | 英文名 | 保留时间 min | 检出限 mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吡虫啉 | Imidacloprid | 5.921 | 0.053 |
| 2 | 啶虫脒 | Acetamiprud | 6.739 | 0.062 |
| 3 | 多菌灵 | Carbendazim | 7.398 | 0.082 |
| 4 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 16.683 | 0.085 |
| 5 | 氟虫腈 | Fipronil | 16.978 | 0.121 |
| 6 | 灭幼脲 | Chlorbenzuron | 17.229 | 0.156 |
| 7 | 辛硫磷 | Phoxim | 18.200 | 0.156 |
| 8 | 阿维菌素 | Avermectins | 22.112 | 0.156 |

附 录 B

(资料性附录)

液相标准溶液色谱图

图1 0.2mg/L吡虫啉、啶虫脒、多菌灵、除虫脲、氟虫腈、灭幼脲、辛硫磷

和阿维菌素标准溶液色谱图