2010-××-××发布

        - 2010-06-01实施

中华人民共和国卫生部   发布

xxxx-xx-xx发布

- xxxx-xx-xx实施

动植物油脂中胆固醇含量的测定

液相色谱-质谱/质谱法

Determination of cholesterol in animal and vegetable oils and fats

by LC-MS/MS

- 前    言

本标准由国家粮食局提出。

本标准由全国粮油标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽省食品药品检验研究院（安徽国家农副加工食品质量监督检验中心）、合肥燕庄食用油有限责任公司、合肥海关技术中心、合肥工业大学食品与生物工程学院。

本标准主要起草人：徐彦辉、程浩、丁磊、卢业举、夏春、姚帮本、李静、蒋俊树、罗水忠、刘健、陈从贵、郑平、刘燕。

本标准的附录为资料性附录。

动植物油脂中胆固醇含量的测定 液相色谱-质谱/质谱法

- 1 范围

- 本标准规定了动植物油脂中胆固醇含量的液相色谱-质谱/质谱（LC-MS/MS）测定方法。

- 本标准适用于动植物油脂中胆固醇含量的测定。

- 2 规范性引用文件

- 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 6682   分析实验室用水规格和实验方法

- 3 原理

- 样品经无水乙醇-氢氧化钾溶液皂化，石油醚和无水乙醚混合溶液提取，固相萃取净化，液相色谱-质谱/质谱（LC-MS/MS）测定，内标法定量。

- 4  试剂和材料

所用试剂除特殊注明外，均为分析纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

- 4.1  试剂

- 4.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 4.1.2 乙腈(CH3CN)：色谱纯。

- 4.1.3 乙酸铵（CH3COONH4）：色谱纯。

- 4.1.4 正己烷（C6H14）：色谱纯。

- 4.1.5 无水乙醇（CH3CH2OH）。

- 4.1.6 无水乙醚（C2H5OC2H5）。

- 4.1.7石油醚：沸程30℃～60℃。

- 4.1.8无水硫酸钠（Na2SO4）。

- 4.1.9氢氧化钾（KOH）。

- 4.1.10 乙酸（CH3COOH）。

- 4.2  试剂配制

4.2.1氢氧化钾溶液（600g/L）：称取600g氢氧化钾，缓慢加水溶解，并定容至1000 mL。

4.2.2石油醚-无水乙醚混合溶液（1+1，体积比）：将石油醚和无水乙醚等体积混合均匀。

4.2.3 5mmol/L乙酸铵溶液：准确称取77.0 mg乙酸铵于200 mL容量瓶中，先用少量水溶解，再加水至近刻度，用乙酸调PH值到4.5左右，最后定容至刻度，超声后直接使用。

- 4.3  标准品

4.3.1 胆固醇标准品（C27H46O，CAS号：57-88-5）：纯度≥99%。

4.3.2 胆固醇同位素内标标准品（C27 H40D6O，CAS号：92543-08-3）：纯度≥99%。

（注：或经国家认证并授予标准物质证书的标准品。）

- 4.4  标准溶液配制

4.4.1 胆固醇标准储备液（1.0 mg/mL）

称取适量胆固醇标准品，用无水乙醇溶解并定容至50 mL棕色容量瓶中，于4℃下避光保存，有效期6个月。

4.4.2 胆固醇内标标准储备溶液（1.0 mg/mL）

称取适量胆固醇内标标准品，用无水乙醇溶解并定容至50 mL棕色容量瓶中，于4℃下避光保存，有效期6个月。

4.4.3 胆固醇标准系列工作溶液

分别吸取适量标准储备溶液和同位素内标溶液，采用逐级稀释法，用无水乙醇定容至10 mL，使得该标准系列工作液浓度分别为0.2μg/ mL、0.5μg/ mL、1.0μg/ mL、2.0μg/ mL、5.0μg/ mL，同位素内标浓度为1.0μg/ mL，现用现配。

- 4.5  材料

4.5.1 硅胶固相萃取小柱（500 mg，3 mL），使用前用5 mL正己烷活化。

4.5.2 有机相滤膜（0.22 μm）。

- 5  仪器与设备

5.1 液相色谱-质谱联用仪，配APCI离子源。

5.2 电子天平：感量0.1 mg和1mg。

5.3 旋涡混匀器。

5.4 氮吹仪。

5.5 固相萃取装置。

5.6 皂化装置：30cm蛇形磨口冷凝管和水浴锅。

6  分析步骤
6.1 试样处理

6.1.1 皂化

称取适量样品0.25g～2g（精确至0.001g）于250mL三角烧瓶（加入沸石）中，加入30mL无水乙醇和10mL 60%氢氧化钾（4.2.1）溶液混匀，装上30cm蛇形磨口冷凝管于沸水浴中回流1小时，皂化结束后用5mL无水乙醇自蛇形冷凝管顶端冲洗其内部，取下三角烧瓶，用流水冷却至室温。

6.1.2 提取

将皂化液转移至250 mL分液漏斗中，用30 mL去离子水分两次冲洗三角烧瓶，洗液并入分液漏斗，再用40mL石油醚-无水乙醚混合溶液（4.2.2）分两次冲洗三角烧瓶，洗液并入分液漏斗，轻轻振摇2分钟，静置分层。转移下层水相至另一250 mL分液漏斗，再用30mL石油醚-无水乙醚混合溶液（4.2.2）提取一次，合并有机相。用去离子水每次80mL洗涤提取液至中性，初次水洗涤时轻摇，防止乳化，提取液通过10g无水硫酸钠脱水后转移至试管中氮吹至干，待净化。

6.1.3 净化

用正己烷溶解氮吹至干的试管并定容至5mL，将溶液全部转移至已活化的固相萃取柱（4.5.1）上，用20mL 含有0.5%乙醚的正己烷溶液淋洗，再用10mL含有15%乙醚的正己烷溶液洗脱，收集洗脱液于试管中，在50℃水浴中氮吹至干，用无水乙醇定容至1 mL ，过0.22μm有机微孔过滤膜（4.5.2）于进样瓶中，供液相色谱串联质谱仪分析。

6.2 平行试验

按试样处理步骤，对同一样品进行平行试验测定。

6.3 空白试验

除不称取试样外，均按上述测定步骤进行。

6.4 标准曲线的绘制

分别取胆固醇标准工作系列溶液（4.4.3），用LC-MS/MS测定，以标准工作溶液浓度为横坐标，胆固醇及其同位素定量离子的峰面积比为纵坐标，绘制标准工作曲线。

6.5 测定

6.5.1色谱分析参考条件

- 色谱柱：Zorbax SB C18（2.1mm×50mm，1.8µm）或柱效相当的色谱柱；

- 柱温：35 ℃；

- 进样量：10 μL；

- 流速：0.3 mL/min；

- 流动相：流动相A为5mM乙酸铵水溶液， 流动相B为乙腈+甲醇（体积比，1：1），梯度洗脱程序见表1。

表1  梯度洗脱程序

| 时间/min | A相/% | B相/% |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 50 | 50 |
| 1.00 | 50 | 50 |
| 1.01 | 0 | 100 |
| 8.00 | 0 | 100 |
| 8.01 | 50 | 50 |
| 10.00 | 50 | 50 |

6.5.2 质谱分析参考条件

- 离子源：大气压化学电离源（APCI）；

- 扫描方式：正离子扫描；

- 检测方式：多反应监测（MRM）；

- 雾化气（NEB）、气帘气（CUR）、碰撞气（CAD）均为高纯氮气；使用前应调节各气体流量以使质谱灵敏度达到检测要求；

- 喷雾电压、碰撞能等电压值应优化至最优灵敏度；

- 定性离子对、定量离子对、碰撞电压和碰撞能量等参数见表2。

表2 多反应监测模式分析参数

| 名称 | 母离子（m/z） | 子离子 （m/z） | 驻留时间 (ms) | 碰撞电压 （V） | 碰撞能量 （ev） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆固醇 | 369.3 | 161.1※ | 100 | 100 | 20 | ※为定量离子对 |
|  |  | 147.1 | 100 | 100 | 25 |  |
| 氘6-胆固醇 | 375.4 | 152.0※ | 100 | 100 | 25 |  |
|  |  | 166.5 | 100 | 100 | 20 |  |

6.5.3 定性测定

在上述仪器条件下，对试样溶液和标准品溶液分别进行测定，如果两者的选择离子色谱峰在相同保留时间处（±2.5%）出现，并且对应质谱碎片离子的质荷比与标准品一致，其丰度比与标准品相比应符合表3的规定要求，可以判定样品中存在目标分析物。

表3 液相色谱-质谱/质谱定性测定时的相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | >50% | 20%~50% | 10~20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

6.5.4 定量测定

本标准采用内标校准曲线法定量测定。以标准溶液浓度为横坐标，胆固醇及其同位素定量离子的峰面积比为纵坐标，作校准曲线线性回归方程，以试样的峰面积比与标准曲线比较定量。

6.6 结果计算

胆固醇的含量按下式进行计算：

X=C×V×Fm………………………………………（1）

式中 ：

X——试样中待测物的含量，mg/kg；

C——样品溶液中测得的浓度，μg/ mL；

V——样品定容体积，mL；

F——稀释因子；

m——试样质量，g。

注：测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留至小数点后两位。

7  方法检出限和精密度

7.1 检出限和定量限

胆固醇在动植物油脂中的检出限为 0.10 mg/kg，定量限为0.30 mg/kg。

7.2 精密度

在同一实验室由同一操作者在相同时间间隔内用同一设备对同一试样获得的两次独立测定结果的绝对差值，不得超过算术平均值的20%。

- （资料性附录）
参考质谱条件

质谱参考条件：

a）离子源：大气压化学电离源（APCI）；

b）干燥气温度：325℃；

c）干燥气流速：6 L/min；

d）毛细管电压：4500V；

e）雾化器流速：30psi；

f）碰撞气：高纯氮气。

图A.1  	胆固醇及氘-6胆固醇总离子和多反应监测质谱图

_________________________________