《植物源性食品中甜菜碱的测定 高效液相色谱法》

农业行业标准编制说明

起草单位：农业农村部食物与营养发展研究所

负责人：朱大洲

联系电话：13051262810

邮箱：zhudazhou@caas.cn

- 工作简况，包括任务来源、协作单位、主要工作过程、标准主要起草人及其所做的工作等；

（一）任务来源

根据农质标函〔2020〕128号农业农村部农产品质量安全监管司关于下达2020年农业国家标准和行业标准制修订项目计划的通知（2020年7月31日印发）,由农业农村部食物与营养发展研究所主持承担《植物源性食品中甜菜碱的测定 高效液相色谱法》的制定（项目编号：HYB-20143），承担方法建立、方法验证及相关起草工作。

（二）主要起草单位

农业农村部食物与营养发展研究所等。

（三）编写人员与分工

表1. 主要起草人员信息及任务分工

| 姓 名 | 单 位 | 职 称 | 专业特长及分工 |
| --- | --- | --- | --- |

（四）主要工作过程

（应包含起草、征求意基本意见、送审等环节的时间及具体情况。）

编制组依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准结构与编写规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写与规则  第四部分：化学分析方法》，参照GB/T 5009.1《食品卫生检验方法 理化部分 总则》进行标准制定工作。主要工作过程如下：

2020年7-10月份，成立了标准起草小组，负责标准起草、验证、组织专家研讨等工作；完成资料收集、整理工作，在参考国内外标准的基础上，对植物源性食品中甜菜碱化合物的测定 高效液相色谱法进行优化。开展方法重现性、灵敏度、检出限、分离度、准确度、线性关系等技术内容的确定研究。

2020年11月-2021年6月，完成液相条件和前处理条件优化，确定最佳前处理方法。检验方法的实验摸索研究，起草出方法初稿，讨论、验证与修改。

2021年7月-2021年2月，收集有代表性的样品，分析检测，以验证标准的适用性。编制《植物源性食品中甜菜碱 高效液相色谱法》标准草案。

二、标准编制原则和确定标准主要内容（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据），修订标准时，应增列新旧标准水平的对比；

（一）标准编制依据和原则

本标准的编写制定过程中以提高方法选择性、精密度、灵敏度、准确度和分析效率，降低分析成本为总原则。力求反映科学技术的先进成果和先进经验，使用性能的普遍性，包括方法精密度、准确度、灵敏度等方面能满足要求，确保标准既保持技术上的先进性，又具有经济上的合理性。遵循了标准制定过程中的先进性、经济性和适用性原则。

在标准的制定过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。在GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则  第4部分：试验方法标准》的指导下，与同体系标准及相关的各种基础标准以及配套使用的取样、试剂规格等标准相衔接，遵循了政策协调统一性原则。

在标准制定过程中力求做到：技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂，标准的构成严谨合理，内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

（二）标准主要内容

通过查阅文献、专利和相关标准，明确了植物源食品中甜菜碱的定量测定主要技术方法等，通过系统研究确定甜菜碱化合物的高效液相色谱测定方法，主要内容包括标准适用范围、规范性引用文件、原理、试剂、仪器设备、分析步骤、分析结果的表述等。

首先确定甜菜碱的液相色谱参数，优化液相条件，前处理提取条件，研究了方法检出限和定量限，准确度和精密度，通过三方验证检验方法的可靠性。

三、主要试验（或验证）的分析、综合报告，技术经济论证，预期的经济效果；

（一）方法条件优化

1、试样的制备

试样取可食部分经匀浆机匀浆或高速粉碎机或组织捣碎机粉碎均匀后，储存于样品瓶中，样品现用现制备。

干样品称取0.1 g-0.5 g，鲜样称取2.0 g-5.0 g（样品精确至0.0001 g）。

2、单因素试验-试样前处理条件的选择和优化

2.1 提取溶剂的选择

选取以下7种提取试剂溶液：

A:60 %甲醇溶液；

B:70 %甲醇溶液；

C:80 %甲醇溶液；

D:甲醇溶液；

E:三氯甲烷:甲醇混合液（V:V=1:1）；

F:二氯甲烷:甲醇混合液（V:V=1:1）；

G:超纯水。

按以下步骤进行操作：称取1.0 g红甜菜于锥形瓶中，分别加入上述7种提取试剂25 mL，于75℃恒温水浴回流提取60 min,冷却至室温。将提取溶液转入50 mL容量瓶中，分别用上述7种提取试剂洗涤锥形瓶，将洗液全部转移至容量瓶中，过0.45 μm滤膜。待测。

表2. 不同提取试剂测定结果（X±SD,n=3）

| 提取试剂 | 甜菜碱含量 （mg/100g） |
| --- | --- |
| 60% 甲醇 | 181.62±6.27 |
| 70% 甲醇 | 195.18±3.48 |
| 80% 甲醇 | 203.64±3.98 |
| 甲醇 | 222.63±5.76 |
| 三氯甲烷:甲醇（V:V=1:1） | 182.70±8.48 |
| 二氯甲烷:甲醇（V:V=1:1） | 186.87±11.83 |
| 超纯水 | 193.42±7.30 |

不同提取试剂测定红甜菜中甜菜碱含量如表2所示。结果表明，甲醇溶液提取效果最高，其次为80%甲醇溶液、70%甲醇溶液。三氯甲烷:甲醇溶液（V:V=1:1）提取效果最低。所以，选择甲醇、70%甲醇和80%甲醇溶液作为正交实验的提取试剂。

2.2 提取时间的选择

样品分别提取10 min、20 min、30 min、40 min、50 min、60 min和70 min，其他操作步骤同2.1。

表3. 不同提取时间测定结果（X±SD,n=3）

| 提取时间（min） | 甜菜碱含量 （mg/100g） |
| --- | --- |
| 10 | 202.97±7.62 |
| 20 | 199.18±2.56 |
| 30 | 204.14±1.29 |
| 40 | 192.75±17.58 |
| 50 | 190.84±5.72 |
| 60 | 190.66±6.92 |
| 70 | 191.40±13.05 |

不同提取时间测定红甜菜中甜菜碱含量如表3所示。结果表明，提取30 min时，甜菜碱的含量最高，其次为10 min、和20 min。提取60 min时，甜菜碱含量最低。综合考虑，选择10 、20和30 min溶液作为正交实验的提取时间。

2.3 提取温度的选择

样品分别于25℃、35℃、45℃、55℃、65℃、75℃、85℃和100℃提取10 min，其他操作步骤同2.1。

表4. 不同提取温度测定结果（X±SD,n=3）

| 提取温度（℃） | 甜菜碱含量 （mg/100g） |
| --- | --- |
| 25 | 183.28±5.26 |
| 35 | 199.96±5.80 |
| 45 | 219.92±8.58 |
| 55 | 202.25±8.94 |
| 65 | 199.28±2.37 |
| 75 | 193.03±8.68 |
| 85 | 195.02±7.37 |
| 100 | 193.10±3.48 |

不同提取温度测定红甜菜中甜菜碱含量如表4所示。结果表明，提取温度为45℃时，甜菜碱的含量最高，其次为55℃和35℃。25℃时，甜菜碱含量最低。因此，选择35、45和55℃作为正交实验的提取温度。

2.4料液比的选择

样品分别加入1:15、1:25、1:35和1:45的料液比，其他操作步骤同2.1。

表5. 不同料液比测定结果（X±SD,n=3）

| 料液比 | 甜菜碱含量 （mg/100g） |
| --- | --- |
| 1:15 | 217.16±5.78 |
| 1:25 | 218.26±10.00 |
| 1:35 | 220.96±11.19 |
| 1:45 | 216.56±4.72 |

不同料液比测定红甜菜中甜菜碱含量如表5所示。结果表明，分别加入4种料液比测定甜菜碱含量无明显差异。因此，料液比不是影响甜菜碱的提取主要因素。

2.5提取方式

按步骤2.1进行试验，分别选取超声、振荡和水浴振荡三种提取方式。

表6. 不同提取方式测定结果（X±SD,n=3）

| 提取方式 | 甜菜碱含量 （mg/100g） |
| --- | --- |
| 超声 | 190.54±2.18 |
| 振荡 | 195.31±11.00 |
| 水浴振荡 | 218.26±10.00 |

不同提取方式测定红甜菜中甜菜碱含量如表6所示。结果表明，水浴振荡提取测定的甜菜碱含量最高，超声测定甜菜碱含量最低。所以选取水浴振荡提取方式。

3、正交试验-试样前处理条件的选择和优化

在单因素结果的基础上，以甲醇体积分数（A,%）、提取温度（B,℃）、提取时间（C，min）为考察因素，甜菜碱含量为指标，采用L9(34)正交试验设计对红甜菜中甜菜碱的提取方法进行优化。因素和水平见表7。

表7. 因素与水平

| 水平 | 因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A% | B,℃ | C,min |
| 1 | 100 | 35 | 10 |
| 2 | 80 | 45 | 20 |
| 3 | 70 | 55 | 30 |

表8. 正交试验设计与结果

| 序号 | 因素 |  |  |  | 甜菜碱含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A% | B,℃ | C,min | D(误差) | （mg/100g） |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 209.32 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 209.25 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 205.09 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 199.10 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 199.97 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 193.76 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 197.41 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 196.78 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 194.45 |
| k1 | 207.89 | 201.94 | 199.95 | 201.24 |  |
| k2 | 197.61 | 202.00 | 200.93 | 200.14 |  |
| k3 | 196.21 | 197.77 | 200.82 | 200.32 |  |
| R | 35.02 | 12.52 | 2.94 | 1.10 |  |

表9. 方差分析结果

| 变异来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 243.87 | 2 | 121.94 | 127.95 | <0.05 |
| B | 35.38 | 2 | 17.69 | 18.56 | <0.05 |
| C | 1.72 | 2 | 0.86 |  |  |
| D(误差) | 2.09 | 2 | 1.05 |  |  |

注：F0.05(2,4)=6.94;F0.01(2,4)=18.00

正交试验结果分析如表8所示，方差分析结果如表9所示。由表8可知，各因素对甜菜碱含量影响程度的结果排序为A>B>C，即甲醇体积分数>提取温度>提取时间，由表9方差分析结果可知，甲醇体积分数和提取温度对甜菜碱含量存在显著性影响（P<0.05），提取时间对甜菜碱含量无显著性影响（P>0.05）。综合考虑极差分析和方差分析结果，确定最优条件为A1B2C1,即为甲醇溶液，45℃提取10 min。

4、色谱条件的选择和优化

筛选参数：色谱柱和洗脱程序

- 选取以下3种色谱柱：

A: ZORBAX SB-Aq，5 μm，4.6×150 mm

B: ZORBAX NH2，5 μm，4.6×150 mm；

C:ZORBAX Rx-SIL,5 μm，4.6×150 mm。

（2）4种洗脱程序见表10-13，流动相A:乙腈；B为水。

表10. 流动相等度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A，% | 流动相B，% | 流速mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 50 | 1.0 |
| 30 | 50 | 50 | 1.0 |

表11. 流动相等度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A，% | 流动相B，% | 流速mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 40 | 1.0 |
| 30 | 60 | 40 | 1.0 |

表12. 流动相等度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A，% | 流动相B，% | 流速mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 70 | 30 | 1.0 |
| 30 | 70 | 30 | 1.0 |

表13. 流动相等度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A，% | 流动相B，% | 流速mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 | 1.0 |
| 30 | 80 | 20 | 1.0 |

实验处理：将甜菜碱标准工作液注入液相色谱仪中，选择SB-Aq、NH2和Rx-SIL对甜菜碱进行分离。对比4种洗脱程序。柱温为30 ℃。根据目标化合物峰形对称性确定最佳色谱条件。

通过对比上述3种色谱柱对甜菜碱的分离效果，结果表明Rx-SIL色谱柱分离效果优于SB-Aq和NH2色谱柱。

对比4种相洗脱程序，结果见图1-4，

图1乙腈：水=50:50等度洗脱

图2乙腈：水=60:40等度洗脱

图3乙腈：水=70:30等度洗脱

图4乙腈：水=80:20等度洗脱

由图1-4为不同浓度的洗脱程序，从出峰的时间，峰型对称性，响应程度等因素综合考虑，乙腈：水=80:20等度洗脱效果最佳，因此选取乙腈：水=80:20等度洗脱。

综上，实验确定最佳色谱条件如下：

色谱柱：Rx-SIL，5 μm，4.6×150 mm；

柱温：30 ℃；

流动相：A-乙腈；流动相B-水等度洗脱，洗脱程序如下：

表13. 流动相等度洗脱程序

| 时间，min | 流动相A，% | 流动相B，% | 流速mL/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 | 1.0 |
| 30 | 80 | 20 | 1.0 |

流速：1.0 mL/min；

检测波长：196 nm；

进样量：10 μL。

5、方法的科学性、可操作性的验证

5.1 标准溶液线性范围

标准储备溶液：准确称取甜菜碱标准品25.0 mg，用超纯水溶解并定容至25 mL即为10.0 mg/mL的标准储备液，于-18℃下，贮存于密闭棕色玻璃瓶中，有效期为6个月。

标准中间溶液：吸取1.0 mL标准储备液于10 mL棕色容量瓶中，用超纯水定容至10 mL，制成标准中间液，现时现配。

标准曲线工作溶液：吸取适量标准中间溶液，用超纯水配制成质量浓度为0.01 mg/mL、0.04 mg/mL、0.08 mg/mL、0.1 mg/mL、0.4 mg/mL、0.8 mg/mL的标准曲线工作溶液。将标准系列工作液分别注入液相色谱中，测定相应的峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，结果见表14。

表14. 甜菜碱标准曲线方程和浓度范围

| 组分 | 回归方程 | 相关系数 | 浓度范围（mg/mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 甜菜碱 | y = 2147.3x - 1.6646 | 1.0 | 0.01067-0.8536 |

5.2 方法的检出限与定量限

取样品按照实验建立方法处理，上机测定观察信噪比，适当进行稀释，检出限（LOD）和定量限（LOQ）分别以3和10倍的信噪比计算。当样品取样量为5.0 g，定容体积为50 mL时，甜菜碱的检出限为1.0 mg/100g，定量限为3.0 mg/100g。

5.3方法的精密度

选取含有甜菜碱的谷物、蔬菜、水果等代表性食品，以干枸杞、藜麦和菠菜为研究对象别进行精密度试验，平行测定6个样品，考察检测方法的精密度。

表15.精密度实验结果

| 甜菜碱 | 测定值（mg/100g） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/100g） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 干枸杞 | 772.22 | 772.74 | 802.52 | 789.01 | 789.86 | 779.67 | 784.34 | 1.49 |
| 藜麦 | 881.65 | 857.45 | 824.99 | 869.95 | 853.38 | 853.38 | 858.59 | 2.24 |
| 菠菜 | 204.82 | 202.72 | 203.03 | 199.20 | 195.24 | 199.55 | 200.76 | 1.72 |

根据GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》的要求，被测组分含量大于100 mg/kg时，实验室内变异系数为3.8%。由表15可知，样品中的甜菜碱6次平行实验测定结果的相对标准偏差均小于3.8%，表明该方法的精密度良好，适合定量分析。

5.4 方法的回收率

选回收率公式如下：

X1-X0m×100%

式中，P-加入的标准物质的回收率；m-加入的标准物质的量；X1-加标试样的测定值；X0-本底的测定值。

分别准确称取干枸杞、藜麦和菠菜样品，向样品本底添加低、中、高三个浓度水平的标准溶液，进行三水平六平行加标回收实验，计算甜菜碱的回收率和相对标准偏差。

表16. 甜菜碱回收率实验结果（n=6）

| 样品 | 本值 （mg/100g） | 加标量 （mg） | 加标回收率% |  |  |  |  |  |  | RSD% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值 |  | (n=6) |
| 干枸杞 | 784.34 | 1.00 | 103.65 | 98.57 | 101.68 | 95.82 | 100.18 | 101.13 | 100.17 |  | 2.71 |
|  |  | 2.01 | 97.26 | 96.93 | 95.32 | 97.09 | 104.65 | 98.23 | 98.25 |  | 3.27 |
|  |  | 4.01 | 102.07 | 102.37 | 101.25 | 98.44 | 104.18 | 102.35 | 101.78 |  | 1.89 |
| 藜麦 | 858.59 | 0.45 | 100.24 | 95.74 | 95.58 | 103.28 | 99.86 | 104.37 | 99.85 |  | 3.67 |
|  |  | 0.90 | 97.22 | 95.19 | 101.99 | 99.63 | 97.44 | 104.14 | 99.27 |  | 3.33 |
|  |  | 1.80 | 104.00 | 102.31 | 99.30 | 101.35 | 95.71 | 101.91 | 100.76 |  | 2.90 |
| 菠菜 | 200.76 | 1.00 | 97.50 | 95.42 | 96.89 | 102.88 | 104.20 | 98.13 | 99.17 |  | 3.53 |
|  |  | 2.01 | 102.56 | 95.52 | 96.46 | 96.67 | 100.25 | 98.63 | 98.35 |  | 2.67 |
|  |  | 4.01 | 95.70 | 96.17 | 100.34 | 100.20 | 104.47 | 95.65 | 98.76 |  | 3.15 |

根据GB/T27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》的要求，被测组分含量大于100 mg/kg时，回收率范围在95%-105%之间。由表16知，干枸杞、藜麦和菠菜样品中的甜菜碱平均加标回收率分别在95.32%-104.65%、95.19%-104.37%、之间，加标回收率的相对标准偏差均小于5.0%，各组分回收率结果满足GB/T27404-2008的要求，表明方法回收率高，适合植物源性食品中甜菜碱含量的测定。

5.5样品测定

选取橙子、白心火龙果、西红柿、甜瓜、豌豆荚、香蕉、西兰花、红心火龙果、土豆、黄豆、糙米、红豆粉、茯苓红豆薏米粉、多种莓果麦片、豆浆粉16种样品。按实验建立的方法，计算不同样品中甜菜碱的含量和相对标准偏差。结果显示，各样品在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值均小于算术平均值的10%。结果见表17。

表17. 不同样品的测定结果

| 样品名称 | 平均值（mg/100g） | RSD（%） |
| --- | --- | --- |
| 橙子 | 31.87 | 1.72 |
| 白心火龙果 | 59.20 | 0.64 |
| 西红柿 | 47.29 | 0.77 |
| 甜瓜 | 7.86 | 1.46 |
| 豌豆荚 | 1245.12 | 0.08 |
| 香蕉 | 78.93 | 1.74 |
| 西兰花 | 133.61 | 4.69 |
| 红心火龙果 | 77.71 | 0.43 |
| 土豆 | 19.95 | 2.01 |
| 黄豆 | 202.34 | 1.42 |
| 糙米 | 59.14 | 5.07 |
| 红豆粉 | 237.41 | 0.69 |
| 纳豆冻干粉 | 190.01 | 1.42 |
| 茯苓红豆薏米粉 | 124.18 | 3.24 |
| 多种莓果麦片 | 65.17 | 0.62 |
| 豆浆粉 | 368.02 | 0.09 |

6验证结论

经实验室验证，本方法的线性范围、精密度、回收率、检出限和定量限等满足植物源性食品中甜菜碱测定要求。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际、国外同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

五、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系；

在标准制定过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法规和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与同体系标准及相关的各种基础标准以及配套使用的取样、试剂规格等标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原测。

六、重大分歧意见的处理经过和依据；

无

七、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议；

本标准为化学分析方法类标准，并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性地方标准或强制性条文等的八项要求之一，因此建议作为推荐性农业行业标准发布实施。

八、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）；

建议集中讲解标准编制的发布背景、主体架构、技术内容及其对食品安全产业的重要意义，重点解读标准的术语、定义、前处理方法、检测条件等参数指标。

九、废止现行有关标准的建议；

无。

十、其他应予说明的事项。

无。