ICS 01.040.67

A00/09

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

食用农产品快速检测实验室质量控制体系规范

Specification for Quality Control System of Edible Agricultural Products Rapid Detection Laboratory

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件由安徽省产品质量监督检验研究院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口管理。

本文件起草单位：安徽省产品质量监督检验研究院、安徽省质量和标准化研究院、安徽省食品药品检验研究院。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

食用农产品快速检测实验室质量控制体系规范

- 范围

本文件规定了食用农产品快速检测实验室检测质量控制体系要求。

本文件适用于食用农产品快速检测实验室质量控制。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化检测

GB/T 27405 实验室质量控制规范 食品微生物检测

GB 8170 数值修约规定与极限数值的表示和判定

RB/T 214 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

- 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 27025、GB/T 27404、RB/T 214中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 食用农产品快速检测  Rapid Detection of Edible Agricultural Products

利用快速检测设施设备（包括快检车、室、仪、箱等），按照国家市场监督管理总局或国务院其他有关部门规定的快检方法，对食用农产品进行某种特定物质或指标的快速定性检测的行为。

  - 质量控制  Quality Control

致力于满足质量要求。

  - 实验室间比对  Interlaboratory Comparisons

按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的物体进行测量或检测的组织、实施和评价。

  - 实验室内比对  Intralaboratory Comparison

按照预先规定的条件，在同一实验室内部对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。

  - 能力验证  Proficiency Testing

利用实验室间比对，按照预先制定的准则评价参加者的能力。

  - 食用农产品  Edible Agricultural Products

指来源于农业的初级农产品，即在农业活动中获得的（供人食用的）植物、动物、（微生物）及其产品，一般包括种植业产品（蔬菜、水果）、禽畜产品和水产品。

  - 快速检测实验室  Rapid Detection Laboratory

指采用酶联免疫、酶抑制、胶体金等快速检测技术对食用农产品质量安全进行检测的实验室。

- 人员

  - 实验室应有足够的人力资源满足检测工作以及执行质量管理体系的需求。应确保人员是胜任的且受到监督，并依据实验室质量体系的要求工作。应使用长期雇佣人员或签约人员。

  - 新上岗人员实习期间应在有经验和能力的正式签约人员的陪同下从事现场检测活动。食用农产品快检实验室应制定各岗位人员任职资格和岗位职责的工作描述，确保所有特定设备、从事检测及评价检测结果和签署报告证书人员的能力，应授权专人从事特定技术工作。

  - 实验室管理者应制订人员培训计划与考核的程序。应保存所有技术人员的有关教育、培训、专业资格、工作经历和能力的记录。应有确定培训需求和提供人员培训的政策和程序。培训计划应与实验室当前和预期的任务相适应。具体培训内容包括（不限于）：实验室仪器设备操作培训、实验室管理培训、快速检测方法技能培训、快速检测相关法律法规培训、应急事件处置培训等。

  - 实验室管理层应由具有管理和专业技术能力的人员组成。最高管理者应对快检实施工作的整体运行和管理负责，确保工作的质量。

- 设施和环境条件

  - 实验区域应有与检测工作相适应的基本设施，并保证其功能正常使用，如：足够容量的电力、照明系统、排风、防震、冷藏等设施应有利于检测的正确实施。应确保其环境条件不会对所要求的测量质量产生不良影响。对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求应制定成文件。

  - 实验室应监测、控制和记录环境条件，主要包括实验室湿度和温度条件、储存样品和试剂的冰箱（冰柜）温度条件等，使其适应于相关的技术活动。当环境条件危及到检测结果时，应停止检测。

  - 进行样品制备和前处理场所、检测结果判读场所，应具备良好光线、有效通风，应采取措施防止因溅出物、挥发物引起的交叉污染。

  - 实验室应确保实验室的良好内务，必要时应制定专门的程序。

  - 实验室应配备处理紧急事故的装置、器材和物品：烟雾自动报警器、喷淋装置、灭火器材、防护用具、意外伤害所需药品等。安全卫生、废弃物处置应遵守GB/T 27404的规定。

- 设备

  - 实验室应根据检测项目的需要，配备正确适应的仪器、设备和器具。

  - 用于检测、抽样的设备及其软件应达到测试所需要的量程，灵敏度和准确度要求，并符合检测相应的规范要求。对结果有重要影响的仪器的关键量或值，应制定校准计划。设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。

  - 设备应由经过授权的人员操作。

  - 用于检测并对结果有影响的每一设备及其软件，均应加以唯一性标识。

  - 实验室应保存对检测具有重要影响的每一设备及其软件的使用记录。

  - 实验室应具有安全处置、运输、存放、使用和有计划维护测量设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。

  - 对测试结果的准确性或有效性有重要影响的设备，包括辅组测量设备，在投入使用前应进行检定（校准），保证测试结果的量值溯源性和可靠性。未经检定（校准）合格的仪器设备不得使用。检定（校准）合格的仪器设备应贴有状态标识。实施机构应制定仪器设备检定（校准）计划，按时进行检定（校准），且相关检定（校准）证书和自校记录归档保存。

  - 仪器设备在两次检定（校准）期间，应根据仪器设备的特性和使用频率，制定仪器设备的期间核查周期，核查的方式可采用参考标准校准、标准物质比对、设备原有参数测试或样品重现性试验等多种形式。非经常性使用的仪器设备应在使用前进行必要的性能符合性检查。

  - 若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行核查并能显示满意结果。检测设备包括硬件和软件应得到保护，以避免发生致使检测结果失效的调整。

- 采购服务与供给

  - 试验时应确保购买的所有影响检测质量的供给品、试剂和易耗品，只有在经检查或确认符合有关检测方法中规定的标准规范或要求之后才投入使用。选择的服务应符合规定的要求。应保存有关符合性检查的记录。

  - 实验室应对影响检测质量的重要易耗品、供应品和服务的供应商进行评价，并保存评价记录和获批准的供应商名单。

  - 实验室应制定对重要的试剂和易耗品（包括标准物质、化学试剂、实验室用水等）以及对检测结果有重要影响的服务进行质量控制，或编制相应检查工作指导书。

- 标准物质

  - 实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性。

  - 国内外的标准物质应提供可溯源到国际计量基准或国外公认的权威技术机构出具的合格证书或国家计量部门发布的编号并附有标准物质证书。若使用参考物质无法进行量值溯源时，应具有生产厂提供的有效证明，并且实验室应编制程序进行技术验证。

  - 标准物质使用时应查看证书上的全部信息，以确保正确使用标准物质。

  - 实验室应对有效使用期间的参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质（参考物质）进行期间检测，以保持其校准状态的置信度。若发现特性变化，应立即停止使用。

- 样品

  - 抽样程序

实验室应制定抽样过程程序控制，内容包括：目的、适用范围、职责、抽样过程、抽样记录等。抽样人员应掌握抽样相关理论和抽样方案，具有相应的知识和技术水平，并在抽样过程做好抽样记录，记录样品相关信息。

  - 抽样基本要求

抽样时应采用适当的方法缩分获取样品，样品量应满足检测、确证、留样需要。在样品缩分过程中，应避免外来杂质的混入，保持样品的特性值不变。使用合适的洁净容器盛装样品。样品都应有唯一性标识，注明品名、编号、抽样日期、抽样地点、抽检人等抽样信息。

  - 样品的运送

运输过程中应防止包装受损伤而影响内容物。应采用适当的运输工具，保证样品不变质、挥发、分解或变化。

  - 样品接收

收样人应认真检查样品的包装和状态，若有异常，应及时上报管理者处理。样品量不能少于规定数量。客户若对样品在检测前有特殊的处理和制备要求时，应提供详细的书面说明。

  - 样品标识

样品应编号登记，加施唯一性标识，标识的设计和使用应确保不会在样品或涉及到的记录上产生混淆。样品应有正确、清晰的状态标识，保证不同检测状态和传递过程中样品不被混淆。

  - 样品制备与保存

将样品分为检验用和留样用样品，分别处理和保存。样品制备应在独立区域进行，使用洁净的制样工具。制成样品应盛装在洁净的惰性容器中，立即闭口，加贴样品标识，将样品置于规定温度环境中保存。检测人员应核对样品及标识，按项目进行检测。检测过程中的样品，不用时应始终保持闭口状态，并仍然置于规定温度环境中保存。应对样品保存的环境条件进行控制、监测和记录。样品管理应建立台账，记录相关信息。

  - 样品处置

样品管理应建立台账，记录相关信息。及时处理超过保存期的留样，做好处置记录。

- 方法

  - 检测方法的分类

快速检测实验室使用的检测方法包括：国家有关部门正式发布的快检方法、经专业技术机构评价符合有关要求或获得国家有关部门认可的快检方法。

  - 检测方法的选择

选择检测方法的基本原则：

a)优先采用国家有关部门正式发布的快检方法；

b)其次采用经专业技术机构评价符合有关要求或获得国家有关部门认可的快检方法。

  - 标准方法的控制

实验室应使用受控的标准方法，且定期跟踪检查标准方法的时效性，确保所使用的标准方法现行有效。

- 检测和数据处理

  - 检测

    - 应对检测过程进行质量控制，按检测方法和作业指导书操作。检测结果原始记录的格式、发布、使用、存档等应符合RB/T 214的相关要求，应包括但不限于以下要素。

a）核对标签、检测项目和相应的检测方法；

b）按检测方法的要求准备仪器和器皿，使用符合要求的试剂和水，按检测方法配制试剂、标准溶液等；

c）检查确认检测现场影响测试质量的环境条件是否符合要求，如温度、湿度等；

d）选用规范的原始记录表。

    - 每制备批次样品，检测过程的质量控制至少包括空白试验和质控样品试验。

    - 应定期对质量控制情况进行评估，对质量控制措施与频次进行适当调整。

    - 当检出超限量的样品时，应送常规实验室用确证方法复检。

    - 当测试过程出现不正常现象应详细记录，并采取相应措施进行处置。

    - 检测结果原始记录的格式、发布、使用、存档等应符合资质认定/认可规定等相关要求，应包括但不限于以下要素。

a) 检验时间；

b) 检验环境；

c）使用仪器；

d）标准物质；

e）检验依据；

f）检验项目；

g）检测方法；

h）样品名称；

i）样品编号；

j）检测结果；

k）质控结果；

l）结论等。

    - 检测人员应在原始记录表上如实记录测试情况及结果，字迹清楚，划改规范，保证记录的真实、完整。

  - 数据处理

    - 检测人员对检测方法中的计算公式应正确理解，保证检测数据的计算和转换不出差错，计算结果应进行复核或自校，数字修约遵守GB 8170，检测结果应使用法定计量单位。

    - 采用计算机或自动化设备进行检测数据的采集、处理、记录、结果打印、储存、检索时，应：

a）建立和执行计算机数据控制程序，保证在数据的采集、转换、输入、传出、储存等过程中，数据完整不丢失；

b）配备符合要求的工作条件和环境条件，使计算机和自动化设备的功能正常和安全运行；

c）采用有效措施，防止非法访问、越权使用和随意修改，保障计算机应用的各级授权正常有效。

    - 数据处理软件投入使用前，确认满足使用要求后方可运用。

- 结果报告

  - 信息要求

检测结果报告应包括但不限于以下信息：

a) 醒目的标题，如“快速检测报告”；

b) 快速检测实验室名称和地址；

c) 报告唯一性编号，每页标明页码和总页数，结尾处有结束标识；

d) 委托方名称；

e) 样品接收日期、检测日期或报告日期；

f) 样品名称和必要的样品描述、原始标记、唯一性受理编号；

g) 检测项目、检测结果和快速检测方法；

h) 授权签字人签字（签章），加盖快检实验室印章；

i) 类似“检测结果仅对送检样品负责”的声明；

j) 类似“未经实验室书面同意，不得部分复制本报告（完整复制除外）”的声明；

k) 类似“本报告经授权签字人（签章），并加盖本检测机构印章后方可生效”的声明。

  - 报告的控制（审核与签发）

    - 快速检测报告应有一种或几种规范格式，内容应包括必需的全部信息和客户在委托合同上列明的要求。若无法满足客户全部要求，需与客户联系，说明理由并在委托合同上注明。

    - 授权签字人审核报告和记录的准确性、一致性和完整性，确认各项内容正确无误后在检测报告上签字。

    - 实验室应将检测报告与相关原始记录归档保存，报告中的每一结果都应附有经过校对的原始记录。

    - 当实验室因技术或管理上原因引起检测报告的有效性发生疑问时，应立即告知客户检测数据可能受到的影响。

    - 必要时实验室应规定检测报告的有效期限。

  - 报告的更改

    - 实验室应制定报告更改控制程序。

    - 更改内容涉及原检测结果的，应对原样品进行复测后更改。

    - 检测报告有误应及时提出，实验室及时组织相关人员按照程序进行更改。

    - 报告更改后应重新签发检测报告，并收回原检测报告。无法收回原检测报告时，应签发原检测报告的补充件，并注明类似“对编号╳╳╳╳检测报告的更改补充”的说明。当有必要发布全新的检测报告时，应注以唯一性标识，并注明所替代的原件。

    - 检测报告的更改，应做好相关记录。

  - 报告传送方式

    - 实验室应根据合同评审时确认的报告发送方式将检测报告发出。

    - 实验室应规定检测报告的有效期，且发送或领取报告应有记录。

  - 专有权保护

不论以何种方式传送检测报告，都应确保报告传送过程的安全保密。同时对电子版本报告的传送应制定相应的程序确定传送的权限。

- 结果质量控制

  - 内部质量控制

    - 按照国家规定的快检方法，实验室应制定结果质量控制程序，明确内部质量控制的内容、方式和要求，随同样品做质量控制实验（空白试验和质控样品试验）或盲样测试实验，用统计方法对质量控制结果进行评价。

    - 实验室应根据实际工作的需要制定年度内部比对试验计划，计划应覆盖所有项目和全体检测人员。应对比对试验的结果进行汇总、分析和评价，判断是否满足对检测有效性和结果准确性的质量控制要求，采取相应的改进措施。质量控制手段应包括以下：

a)盲样考核：将控制样品以盲样的形式分发给检测人员进行测定；

b)人员比对：不同检测人员在合理的时间段内，使用同一产品和仪器对同一样品进行检测；

c)方法比对：采用不同参比方法对同一样品的同一项目进行检测，比较检测结果是否存在显著性差异，以验证快检结果的可靠性；参比方法应为正式发布，且实施有效的标准检测方法，优先选择国家食品安全抽检、监测采用的检测方法；

d)快速检测产品比对：同一检测人员运用不同快速检测产品，对同一样品进行检测，比较测定结果的符合程度；

    - 应根据结果质量控制情况来评估快速检测工作质量并采取相应的改进措施。

  - 外部质量控制

    - 实验室应参加国内外实验室认可机构组织的能力验证活动和实验室主管机构组织的比对活动，参加国际间、国内同行间的实验室比对试验。

    - 实验室完成试验，及时递交试验结果和相关记录，并及时存档。

    - 实验室应根据外部评审、能力验证、考核、比对等结果来评估本实验室的工作质量并采取相应的改进措施。

_________________________________