认可规范文件（CNAS-EL-03:20XX与CNAS-EL-03:2016）

修订内容差异对照表

| 序号 | CNAS-EL-03:2016 (修订前) |  | CNAS-EL-03:20XX (修订后) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
| 1 | 3.1.1 | 酱油卫生标准的分析方法GB/T 5009.39-2003 | 3.1.1 |  | 删除 |
| 2 | 3.1.1 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定GB 4789.2-2010 | 3.1.1 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定GB 4789.2-2022 | 内容变更 |
| 3 | 3.1.1 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2010 | 3.1.1 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定GB 5009.4-2016 | 内容变更 |
| 4 | 3.1.1 | 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2009 | 3.1.1 | 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度 GB 4343.2-2020 | 内容变更 （将表格格式调整为一个检测参数对应一个检测方法） |
| 5 | 3.1.1 | 注：实验室应根据检测基质和检测方法准确界定检测对象。如实验室只具备检测水产品能力，检测对象的填写不应扩大为“食品”。 | 3.1.1 | 实验室应根据检测基质和检测方法准确界定检测对象。如实验室只具备检测水产品能力，检测对象的填写不应扩大为“食品”。 | 内容变更 |
| 6 | 3.3.8 | 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求 GB 4706.20-2004 IEC 60335-2-11:2002 注：为避免重复填写标准名称，通常情况下此类标准应填写在一个单元格内。 | 3.3.8 | 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求GB 4706.20-2004 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求IEC 60335-2-11:2002 | 内容变更 |
| 7 | 3.4.3 | 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》 GB 9254-2008 | 3.4.3 | 《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》 GB/T 9254.1-2021 | 内容变更 （将表格格式调整为一个检测参数对应一个检测方法） |
| 8 | 4.1.2 | 校准对象不应超出校准方法规定的适用范围 | 4.1.2 | 测量仪器名称不应超出校准方法规定的适用范围。 | 内容变更 |
| 9 | 4.1.2 | 如校准方法为《扭矩扳子检定仪检定规程》JJG 797，测量仪器名称不应填写为“扭矩扳子”。 | 4.1.2 |  | 删减 |
| 10 | 4.1.2 | 除非校准方法适用于多种测量仪器，但实验室仅申请认可其中某一种特定仪器。 | 4.1.2 | 当实验室的能力只涉及规范规定的特定设备时，测量仪器名称应予以明确，不应扩大其能力范围。 | 内容变更 |
| 11 | 4.2 | 校准参量 | 4.2 | 被测量 | 内容变更 |
| 12 | 4.2.1 | 通常情况下，“校准参量”应填写测量仪器计量特性中具有示值特性且能给出测量不确定度的校准参量 | 4.2.1 | 通常情况下，“被测量”应填写测量仪器计量特性中具有示值特性且能给出测量不确定度的被测量 | 内容变更 |
| 13 | 4.2.1 | 校准参量不应填写“示值”、“示值误差”、“基本误差”、“准确度”、“重复性”、“刻度值”、“外观检查”、“试验项目”等。 | 4.2.1 | 被测量不应填写“示值”、“示值误差”、“基本误差”、“准确度”、“重复性”、“刻度值”、“外观检查”、“试验项目”等。 | 内容变更 |
| 14 | 4.2.2 | 校准参量应填写具体参量名称 | 4.2.2 | 被测量应填写具体参量名称 | 内容变更 |
| 15 | 4.2.3 | 校准参量应与测量范围、扩展不确定度一一对应 | 4.2.3 | 被测量应与测量范围、扩展不确定度一一对应 | 内容变更 |
| 16 | 4.2.4 | 当测量仪器的多个校准参量属于同一量纲，但表征的计量特性不同，使用的计量标准也不同时，应分别填写。如示波器的水平偏转系数和脉冲瞬态响应，主要校准参量均为时间，但表征不同的计量特性，使用的标准仪器也不同，应分别填写。 | 4.2.4 | 当测量仪器的多个被测量属于同一量纲，但表征的计量特性不同，使用的计量标准也不同时，应分别填写。 | 内容变更、删减 |
| 17 | 4.3 | 校准方法代号、名称 |  | 4.3规范名称及代号 | 内容变更 |
| 18 |  |  | 4.3.2 | 校准方法用于建立测量结果的计量溯源性、确定设备的准确性和（或）不确定度，其他方法通常不应作为校准方法申请认可。 | 新增 |
| 19 | 4.3.2 | 检测标准及方法原则上不应作为校准方法申请认可，但当相关检测标准方法中有独立附录、章节作为相关测量设备的校准方法时，实验室应进行完整、有效的方法确认，并提交相关技术资料，可作为该测量设备的校准方法申请认可。 | 4.3.2 | 检测方法原则上不应作为校准方法申请认可，但当相关检测方法中有独立附录、章节作为相关测量仪器的校准方法时，实验室应进行完整、有效的方法确认，并提交相关技术资料，可作为该测量仪器的校准方法申请认可。 | 内容变更 |
| 20 | 4.3.2 | 检测标准中相关内容仅包含对相关测量设备的技术要求（含计量特性的要求） | 4.3.2 | 检测方法中相关内容仅包含对相关测量仪器的技术要求（含计量特性的要求） | 内容变更 |
| 21 | 4.3.3 | 当校准方法仅引用校准规范或检定规程中的附录时，在校准方法名称后应注明其对应的附录编号和名称。如：依据《工作用廉金属热电偶检定程》JJG 351 附录1 热电偶用补偿导线的检定方法校准“热电偶用补偿导线”。 | 4.3.3 | 当校准方法仅引用校准规范或检定规程中的附录时，在校准方法名称后应注明其对应的附录编号和名称。 | 删减 |
| 22 | 4.4.1 | “测量范围”应填写被校仪器可溯源的范围，当被校对象的测量范围的上限、下限依据校准方法未经溯源或不能证明满足溯源要求时，应缩小测量范围，按实际可溯源范围填写。 | 4.4.1 | “测量范围”应填写被校仪器可溯源的范围，当测量范围的上限、下限依据校准方法未经溯源或不能证明满足溯源要求时，应缩小测量范围，按实际可溯源范围填写。 | 内容变更 |
| 23 | 4.4.2 | 通常情况下，测量范围的单位应采用我国的法定计量单位。不应使用作废的单位和符号。当特定客户或特殊测量仪器需要使用非法定计量单位时，应同时注明其对应的法定计量单位的测量范围。 | 4.4.2 | 通常情况下，测量范围的单位应采用我国的法定计量单位。不应使用作废的单位和符号。 | 删减 |
| 24 | 4.4.3 | 测量范围应包括校准参量对应的量值范围和其单位符号（无量纲的量除外） 。测量范围可以是固定的单一值或一系列值（如，频率标准： 1MHz、 5MHz、 10MHz） ，以及一个范围。其填写应符合 GB 3100、 GB 3101 的要求。如砝码的测量范围形式可表述为（0.01～100） g，而非 0.01～100 g； 10 mg～100 g 而非（10m～100） g。 单位应采用正体填写， 量的符号应采用斜体填写 | 4.4.3 | 测量范围应包括被测量对应的量值范围和其单位符号（无量纲的量除外）,可以是固定的单一值或一系列值（如，频率标准：1MHz、5MHz、10MHz），以及一个范围，填写应符合GB 3100、GB/T 3101的要求。如测量范围可表述为（0.01～100）g，而非0.01～100 g；10 mg～100 g而非（10m～100）g。单位应采用正体填写，量的符号应采用斜体填写。 | 内容变更 |
| 25 | 4.4.5 | 当测量范围有限制条件或辅助参数时，测量范围应包含该条件或辅助参数。 | 4.4.5 | 当测量范围有限制条件或辅助参数时，测量范围应包含该限制条件或辅助参数。 | 内容变更 |
| 26 | 4.4.6 | 测量范围应与校准参量和不确定度一一对应且量纲一致，系数、比率等无量纲的量除外。 | 4.4.6 | 测量范围应与被测量和不确定度一一对应且量纲一致，系数、比率等无量纲的量除外。 | 内容变更 |
| 27 | 4.5.1 | 扩展不确定度的表示方式应符合CNAS-CL07第7.1条的规定，且覆盖校准参量的测量范围。 | 4.5.1 | 扩展不确定度的表示方式应符合CNAS-CL01-G003的规定，且覆盖被测量的测量范围。 | 内容变更 |
| 28 | 4.5.2 | 绝对值表示的扩展不确定度应用U表示，相对值表示的扩展不确定度应用Urel表示。 | 4.5.2 | 扩展不确定度用U表示，相对扩展不确定度用Urel表示。 | 内容变更 |
| 29 | 4.5.3 | 扩展不确定度原则上不应优于或等于溯源机构的测量不确定度 | 4.5.3 | 扩展不确定度原则上不应优于或等于所用标准器的不确定度。 | 内容变更 |
| 30 | 4.5.4 | 多个校准参量时，对应每一个参量应分别给出扩展不确定度。 | 4.5.4 | 多个被测量时，对应每一个参量应分别给出扩展不确定度。 | 内容变更 |
| 31 | 4.5.5 | 扩展不确定度的数值应不超过两位有效数字。 |  |  | 删减 |
| 32 | 4.6.1 | 当所依据的校准方法（校准规范、检定规程等）中主要参量不具备校准能力时，该项目不予认可；对校准参量有影响的部分辅助参量不具备校准能力时，应在“说明”栏中明确。 | 4.6.1 | 4.6.1当不具备检定规程规定的全部“后续检定”项目或校准规范规定的全部校准项目的校准能力时，该方法不予认可，不应在说明栏中增加限制。 | 内容变更 |
| 33 | 4.6.2 | 当对被校对象的校准能力不完整，或限于某一特定类别、测量原理或方法、介质时，应在“说明” 栏注明。如速度式流量计，只做水介质。 | 4.6.2 | 当被校仪器限于某一特定类别、测量原理或方法、介质、准确度等级等情况时，如需要应在“说明”栏注明。 | 内容变更 |