| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T XXXX—XXXX

检验检测机构视频影像追溯管理技术规范

Technical specification for video image traceability management of inspection and testing institutions

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些文件可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区产品质量检验研究院归口并宣贯。

本文件起草单位：广西益谱检测技术有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本文件主要起草人：陈德翼、蒙泳、甘国勇、温韬、王士伟、李可、罗志祥、梁俊、宁方尧、石梁稳、莫百春、韦蕾、韦月早、杨振媚、李吉生、田华丽、赵长军、邓广岩、黎晓、韦子安、陆培伟。

检验检测机构视频影像追溯管理技术规范

范围

本文件界定了检验检测机构视频影像追溯管理的术语和定义，规定了采集设备和技术要求内容。

本文件适用于在广西境区内检验检测机构视频影像追溯管理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

GB/T 27000—2006、GA/T 1022—2013和RB/T 214—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

视频影像  image video

视频画面中所记录的不同时间点的人、物、景（环境）状态及活动过程等信息。

视频影像采集设备

计算机

应选用图形处理工作站或性能相应的台式计算机、笔记本电脑。

视频影像采集设备

包括视频图像采集卡和视频采集软件。提供人机交互界面，可以设置视频采集的速率、量化指标、色彩模式、压缩率等视频相关参数。

视频影像存储设备

包括光盘、磁带、硬盘或者磁盘阵列等存储介质。

视频影像播放设备及软件

具有播放常规影像带、常见文件格式视频的功能。

技术要求

设备使用条件

检验检测机构使用视频影像设备开展检验检测时满足如下要求：

（1）视频影像采集设备应纳入检验检测机构的管理体系，确保设备配置完整，人员使用合规，及时维保设备以满足检验检测结果准确的需求；

（2）视频影像采集设备应有操作规程，使用人员按规程在合适的环境内使用操作。

设备管理

视频影像采集设备采集的影像若对检验检测结果有效性或准确性有影响，使用前应按规程进行核查、检定或校准，并粘贴设备编号、状态和核查、检定或校准标识。

设备维护

检验检测机构应对视频影像采集设备采集的影像进行定期备份；设备出现故障或异常时，应停止使用并粘贴标识，直到修复并通过核查、检定或校准。

视频影像要求

采集方式

包括但不限于视频监控设备、智能安全帽、智能眼镜、记录仪、手机或录屏软件等。应满足5.1和5.2要求。

内容

视频影像资料应包括检验检测关键流程：

| 流程 | 视频影像资料内容 |
| --- | --- |
| 采样 | 依照检测标准具体要求包括样品编号、样品名称、采样人员、采样地点、采样时间、采样内标添加等 |
| 制样 | 依照检测标准具体要求包括样品编号、样品名称、制样人员、制样地点、制样时间、制样具体流程等 |
| 前处理 | 依照检测标准具体要求包括样品编号、样品名称、前处理人员、前处理地点、前处理时间等 |
| 数据处理 | 依照检测标准具体要求包括样品编号、样品名称、数据处理人员、等必要的视频影像数据资料 |

视频影像资料内容应能保证检验检测数据的采样-制样-前处理-数据处理整个流程的可追溯性，拍摄角度能全面、客观反映流程实际状况、清晰连续、画面完整，视频画面拍摄时应有拍摄时间和拍摄地点水印。

视频影像时长

宜不少于30s。

视频保存期限

检验检测视频资料保存期应不少于6年。