| ICS | 03.120.20 |
| --- | --- |
| CCS | A 00 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB45/T XXXX—XXXX

检验检测机构租赁设备溯源管理规范

Specification for traceability management of leased equipment of inspection and testing institutions

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些文件可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西壮族自治区产品质量检验研究院归口并宣贯。

本文件起草单位：广西益谱检测技术有限公司、广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本文件主要起草人：蒙泳、陈德翼、甘国勇、温韬、王士伟、李可、罗志祥、梁俊、宁方尧、石梁稳、莫百春、韦蕾、韦月早、杨振媚、李吉生、田华丽、赵长军、邓广岩、黎晓、韦子安、陆培伟。

检验检测机构租赁设备溯源管理规范

范围

本文件界定了检验检测机构租赁设备溯源管理的术语和定义，规定了租用设备使用条件、租用设备管理、租用设备数据保存等技术要求。

本文件适用于在广西境区内检验检测机构租赁设备溯源管理。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

GB/T 27000—2006和RB/T 214—2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

检验检测设备  inspection and detection equipment

用于检验检测活动并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置等设备。

租赁设备  leased equipment

检验检测机构使用的非本机构且签署了租赁合同的用于检验检测活动并影响结果的检验检测设备。

租用设备支配权

租用设备应在租赁合同中明确租用期限不少于1年。

在租赁合同中明确规定使用权。租赁合同中应有明确的“由本机构全权支配和使用”的条款。

在租用期间本机构可全权支配使用。由本机构全权支配使用，用于本机构的检验检测活动，不允许其他机构支配使用。

同一台设备不允许同一时期被不同机构共同租赁或资质认定。

租用设备管理

租用设备的安装和调试

检验检测机构在使用租用设备前应按说明书和操作规程对租用设备进行安装和调试，确保设备所有部件软件安装完整，不影响检验检测结果的有效性。

租用设备的标识

检验检测机构应对租用设备加以唯一标识，便于检验检测结果的溯源管理。

租用设备的检定/校准

检验检测机构在使用租用设备后应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备进行检定或校准，检验人员应对设备进行核查，确认其是否满足检验检测要求。检定/校准完成后应在租用设备上张贴检定/校准有效期。

租用设备的维护

检验检测机构应将租用设备纳入本机构维护管理体系，确保设备的配置、使用条件能达到检验检测要求。

租用设备档案管理

租用设备档案工作应遵守国家档案法律、法规，符合检验检测仪器设备管理实际需求，确保档案真实、完整、可用和安全。

租用设备档案应该包括设备租用资料、验收安装调试资料、使用情况资料、维修保养资料等，不仅能够反映仪器设备的每个方面，而且可以反映整体运行的全过程。

租用设备档案管理应纳入质量保证体系、管理程序和岗位责任制等，实现从文件材料形成、整理到归档管理的全过程控制。

租用设备数据保存

检验检测机构应对租用设备内数据定期进行备份，租赁期结束前将设备内所有数据转移归档，保证其具有可追溯性，保存期限应不少于6年。