| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 04 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB 45/T XXXX—XXXX

中药结肠透析治疗慢性肾衰竭的技术规范

Technical specification for TCM colon dialysis in the treatment of chronic renal failure

（本草案完成时间：2023年5月９日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  诊断标准	1

4.1  诊断	1

4.2  鉴别诊断	2

5  治疗要求	2

5.1  原则	2

5.2  适应症	2

5.3  禁忌症	2

6  操作方法	3

6.1  传统结肠透析法	3

6.2  机器结肠透析法	3

7  操作程序	4

7.1  治疗前准备	4

7.2  传统保留灌肠法的操作程序	5

7.3  机器法的操作程序	6

7.4  插管的方法	7

8  感控管理	7

8.1  环境管理	8

8.2  设施管理	8

8.3  人员管理	8

8.4  物品管理	8

9  并发症及处理	8

9.1  虚脱	8

9.2  腹胀	9

9.3  恐惧	9

9.4  大便失禁	9

9.5  肠黏膜损伤出血	9

9.6  急腹症	9

参考文献	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区中医药管理局提出并宣贯。

本文件由广西卫生标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：广西中医药大学第一附属医院。

本文件主要起草人：谢丽萍、史伟、覃祚莲、蓝芳、孟立峰、黄雪霞、钟建、谢永祥、齐殿伟、王琳。

中药结肠透析治疗慢性肾衰竭的技术规范

范围

本文件规定了利用中药结肠透析治疗慢性肾衰竭的诊断标准与治疗要求，描述了治疗的操作方法、操作程序、控感管理与并发症处理。

本标准适用于中药结肠透析治疗慢性肾衰竭的治疗与流程管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16751.1  中医临床诊疗术语  第1部分：疾病

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

慢性肾衰竭  chronic renal failure

各种慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）持续进展至后期的共同结局。它是以代谢产物潴留，水、电解质及酸碱平衡失调和全身各系统症状为表现的一种临床综合征。

慢性肾衰病指由肾病日久，致肾气衰竭，气化失司，湿浊尿毒不得下泄，以少尿甚或无尿，或以精神萎靡、面色无华、口有尿味等为常见症状的疾病。在中医古籍文献中，虽无慢性肾衰的病名，却有很多类似本病的症状描述。绝大多数医家认为其发病主要是肾失开阖，浊毒内蕴，弥漫三焦，波及他脏而发，病位在脾肾，与五脏关系密切。

中药结肠透析  traditional Chinese medicine colon dialysis

经肠道灌注特制的中草药水煎剂，黏膜利用结肠粘膜、肠腺的吸收和排泄功能，降低机体内的有毒物质，起到降浊、通腑的功效，改善临床症状，从而达到治疗的目的。

诊断标准

诊断

西医诊断

诊断标准

《内科学》《慢性肾脏病早期筛查、诊断及防治指南》（2022年版）给出了肾脏病症的诊断标准：

慢性肾脏病：各种原因引起的肾脏结构或功能异常≥3个月，包括出现肾脏损伤标志（白蛋尿、尿沉渣异常、肾小管相关病变、组织学检查异常及影像学检查异常）或有肾移植病史，伴或不伴肾小球滤过率（GFR）下降；或不明原因的GFR下降（＜60ml/min）≥3个月。

慢性肾衰竭：代表慢性肾脏病中GFR下降至失代偿期的那一部分群体，主要为CKD3-5期。

疾病分期

- K/DOQI对慢性肾脏病的分期见表1。

K/DOQI对慢性肾脏病的分期表

| CKD分期 | eGFR/(ml/min•1.73m²) | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1期 | ≥90 | 正常或增高 |
| 2期 | 60～89 | 轻度下降 |
| 3a期 | 45～59 | 轻至中度下降 |
| 3b期 | 30～44 | 中至重度下降 |
| 4期 | 15～29 | 重度下降 |
| 5期 | ＜15 | 肾衰竭 |

中医诊断标准

符合GB/T 16751.1中的规定：

有慢性肾风、劳淋、水肿病等病史；

病程长达数年或数十年，疾病反复发作，临床以突发少尿或无尿，继而多尿，精神萎靡，面色无华，口有尿味，可伴见浮肿、腹水、恶心、呕吐、蛋白尿、血尿、高血压、甚或嗜睡、神昏等为特征。

鉴别诊断

慢性肾衰竭需要与急性肾衰竭鉴别，同时需对慢性肾衰竭原发病、对肾性贫血和血液系统疾病引起贫血进行鉴别，肾衰病则需要进行类证鉴别，如虚劳、痞满、喘证等。

治疗要求

原则

通腑泻浊，进而能够平衡阴阳、调和气血、温经通络、活血化瘀、补肾益气健脾、祛邪扶正、澄源固本。

适应症

符合慢性肾衰竭（CKD3-5期）的诊断标准。

禁忌症

出现以下症状的患者，不应使用结肠透析法：

急性充血性心力衰竭，恶性高血压及腹主动脉瘤；

呼吸衰竭；

严重痔疮、巨结肠，肛裂、肛瘘、先天性的直肠狭窄患者；

肠道肿瘤（直肠、结肠癌）患者；

下消化道近期手术、疝气者；

肛门、结肠、直肠手术后及直肠狭窄患者；

严重肛管黏膜炎症、水肿、胃肠穿孔及有活动性出血的患者；

人工肛门的患者；

肠坏死、腹膜炎、急性肠炎患者；

严重肝腹水的患者。 其它严重疾病晚期患者；

对结肠灌注透析有不良症状反应者或不可配合治疗的患者；

妊娠孕妇慎用；

凝血功能障碍患者；

精神疾病不可配合治疗的患者；

生命体征不稳定患者；

超高龄患者及婴幼儿慎用；

有传染性的艾滋病、梅毒患者。

操作方法

传统结肠透析法

主要由清洁灌肠、高位保留灌肠组成。清洁灌肠按常规的护理操作规程进行，一般采用一次性的肛肠管（22号为宜），用2％肥皂液或生理盐水等液体对病人进行排便处理，灌注的液量依据病人结肠的具体情况而定，以达到肠道清洁为目标。在清洁灌肠后，将灌肠导管插入20 cm～30 cm为宜，利用1个Y型管将灌肠导管与药液瓶、排废瓶连接，通过止血钳控制灌注和排出管路，循环交替将配制好的结肠透析液灌注到结肠腔内。也可在清洁灌肠后，将灌肠导管插入20 cm～30 cm，直接灌注透析液后退出导管行高位保留灌肠。

机器结肠透析法

单腔插肛器

采用1种高分子材料制成的一次性消毒或无菌耗材，其外观特征呈Y型管形状，一端插入肛门，另二端分别与排废管和注液管连接，注液管与机器的注液泵连接。单腔插肛器的特点是灌注时流量比较大，不应同时灌排，只能断续性的灌注透析，并属憋压灌注方式，特别注意是需要设定压力报警范围。

双腔套管探头

采用柔软的医用高分子材料制成的一次性消毒或无菌耗材，其外观特征是由可插入高位结肠的注液管和排废管套接并插入肛门，注液管的另1个端头与机器的药泵或灌洗泵相连；灌洗泵，排废管与机器的废液传感控制装置相连。双腔套管式探头的主要特点是可以同时进行灌注、排废，可实现连续性的灌注透析，不需要憋压；但高位插管时需细心操作。目前，临床上应用的套管有气囊式与非气囊式。气囊式是分别在注液管、排废管的前端，气囊可用于肛门松弛的患者以防止漏液，还可用于保证注液管达到高位结肠。

操作程序

治疗前准备

灌肠前物品准备

灌肠治疗应准备以下物品：

石蜡油或灌肠用润滑剂；

一次性手套、医用棉纱、口罩、消毒液（推荐中性）；

一次性防水褥（尿）垫、卫生纸；一次性衣裤（根据医院条件或病人需要选配)；

消毒或灭菌的输液瓶、消毒罐或杯子，分别用于存放灌肠药液、石蜡油或灌肠用润滑剂、医用棉纱和消毒液等；

带刻度的调药罐或量杯250 ml、1000 ml各1个；

专配的节制钳或止血钳1把；注射器(20 ml～50 ml)；

医用长方托盘（长度应为40 cm以上、用于放置上述物品）；

可移动台车或推车1个(视需要选配)；

医用天平1个（配制粉末状药品时选配)；

热水袋和热水器（视病人需要选配)。

签署治疗的知情同意书

治疗前需按规范要求，制定妥善的治疗方案，包括评估潜在的风险和应急预案，并向病人说明禁忌症、可能发生的并发症、操作中可能存在的潜在风险，并签署治疗的知情同意书。

结肠透析前的病人准备

操作人员应在治疗前耐心细致地向病人讲明结肠透析的目的、过程、效果及要求，帮助病人树立战胜疾病的信心，让病人有良好的心理状态密切配合治疗。

结肠透析前晚遵医嘱给予患者缓泻剂，可口服大黄苏打片等；治疗前1天可进食少渣食物，透析前不应进食过饱，并叮嘱患者排空膀胱，以减低腹腔压力，减轻透析时引起的不适；治疗前患者更换一次性裤子。透析前15 min叮嘱患者排空二便，并测体温、脉搏、呼吸、血压、体重，检查患者腹部有无压痛、肌紧张等情况，如有异常应暂停治疗。

配制结肠透析液

结肠透析液的组成成分、离子浓度、pH值、渗透压是主要的配制指标。

目前临床上较普遍使用的结肠透析液基础配方主要包括氯化钠、氯化钾、硫酸镁、乳酸钙、碳酸氢钠、葡萄糖等成分，比如：每升内含氯化钠6.00 g、氯化钾0.40 g、硫酸镁0.30 g、乳酸钙0.77 g、碳酸氢钠2.00 g、葡萄糖15.00 g。标准结肠透析液及透析病人的血浆电解质成分见表2。

标准结肠透析液及透析病人的血浆电解质成分表

| 电解质 | 透析液水平/（mEq/L） | 透析病人血浆水平/（mEq/L） |
| --- | --- | --- |
| 钠 | 132 | 135～142 |
| 钾 | 0 | 4～6 |
| 氯 | 96～102 | 95～100 |
| 钙 | 2.5或3.5 | 2.7～3.3 |
| 镁 | 0.5或1.5 | 1.1～1.46 |

参照如下比例配置透析液：纯水8.350 L，血透用浓缩A液0.25 L，血透用浓缩B液0.46 L，总渗透压约为316 mOsm/L，为等渗高限值（具体实施可根据病人的情况酌情加减）。

配置透析液是还应特别注意：

高血钾的病人可除去氯化钾；

为了预防高钠血症，结肠透析液的钠水平应低于血浆钠浓度；

糖尿病的病人可用甘露醇代替葡萄糖；

对肾脏病的病人，可使用碳酸氢盐类的结肠透析液，维持一定pH值。

配制中药结肠透析液

配制中药结肠透析液:中医学对慢性肾衰竭的病机认识是正虚邪实，已成共识。大量的临床病例总结中药灌肠或中西医结合方式进行结肠透析，或通过结肠途径治疗机灌注到高位结肠，保留时间尽可能延长，对延缓肾功能的进展发挥积极作用。提供中药泄浊排毒方作为结肠透析液配方，供参考。

制附子10 g，生大黄10 g，煅牡蛎30 g，煅龙骨30 g，蒲公英30 g；加500 ml水煎，取200 ml。也可根据患者情况辨证施方，凡适合内服的方药水剂，均可直肠给药。

传统保留灌肠法的操作程序

器械

由一次性的肛肠导管、Y型管接头、输液瓶、废液瓶、止血钳、连接管路、水温计、润滑剂等材料、工具组成。

操作程序

体位：侧俯卧位。即病人左侧卧位，退裤至膝下，左下肢伸直，右下肢屈曲，嘱病人将身体向左旋转 30 °～40 °，呈侧俯卧位，臀部垫高 20 cm～25 cm。

管路的连接：Y 型连接管向下的1个端口与一次性的肛肠导管连接，另2个端口分别与输液瓶、废液瓶的连接管路连接排出废液，并分别用止血钳固定连接管路，控制液体的进出。

插管的方法：润滑肛管和肛门口，嘱患者张口呼吸，将肛管缓缓经肛门插入，深度一般20 cm～35cm为宜。当患者肛门括约肌收缩等原因致肛管难以插入时，可让患者放松或用指腹按摩肛周，待患者放松后再将肛管缓缓插入。

灌注方式：通过人工方法将配制好的结肠透析液加入输液瓶中，打开输液瓶连接管路上的速度调节器，液体随重力输入结肠内；透析液在结肠内保留10 min后，再打开与废液瓶连接管路的速度调节器排出废液，将废液引入标有刻度的储液瓶中。如此循环往复，不断进行液体进出交换。清洁灌肠的液量以800 ml～1000 ml为宜；结肠透析液的液量如果采用循环灌注方式，可配制5000 ml及以上，中药高位保留灌肠一般为200 ml为宜。

观察：插管和灌注过程中，注意观察病人的耐受性、憋胀感，及时调整插管深度和灌注量。最后结束时将500 ml液体通过注射器注入结肠深部，拔出一次性肛肠导管，使得结肠透析液交换更充分。

灌肠液和结肠透析液的温度：控制水温在37 ℃～40 ℃为宜。

灌肠后嘱患者卧床休息30 min，以达到透析液在肠道中充分透析的作用。

机器法的操作程序

器械

结肠途径治疗机、结肠透析机、洗肠机；并配合结肠透析导管（可选用一次性灌肠导管、单腔插肛器、双腔套管探头）。

操作程序

肠道清洗

开机预热，检查并调试器械至正常使用状态。向仪器的恒温液箱中进适量的纯水。按照仪器说明书的指示方法，设定好各项治疗参数。（包括治疗时间、透析液温度、流速、灌注压力、排泄压力等参数），进入下一步。

患者体位应保持左侧卧位，退裤至膝下，左下肢伸直、右下肢屈曲，嘱病人将身体向左旋转30°～40°，呈侧俯卧位，臀部垫高20 cm～25 cm；或屈髋屈膝，暴露出肛门部位。

导管进入途径：采用单腔插肛管时，经肛门指检，确定无禁忌证后，并轻轻扩肛；用石蜡油或凡士林等润滑剂涂抹在专用插肛器的头部，充分润滑。肛管插入时嘱患者深呼吸，减轻紧张情绪。缓慢插入肛门约5 cm左右，将插肛器的插芯抽出，分别连接注液管、排废管，注液管与机器相连，病人仍保持左侧卧位或转为仰卧位，保持屈髋屈膝.

采用双腔套管探头时，首先戴医用手套取适量润滑剂充分润滑肛门，并将细管退至粗管内腔前部端口；将粗管前端涂抹润滑剂后缓慢地插入病人肛门至直肠部位，一般为10 cm～12 cm；然后开泵灌注液体，开泵灌注中，开始将细管向结肠高位缓慢推进，如遇阻力或观察压力曲线升高可将入细管缓慢拉回，调换方向再推进，插入长度30 cm～50 cm为宜。第四，插管完成后，可利用止血钳或卡具相对固定探头，然后开始治疗。

进入治疗状态：分别按各种治疗仪的使用说明书操作，并监测温度、流量、压力等参数和超温、超压、管路阻塞、液尽等警报状态及处理相关情况。

使用用单腔插肛器进行肠道清洗时，应使用仪器专配的节制钳（或用止血钳）关闭排污管，操纵仪器使之以500 ml/min～700 ml/min 的流速向肠道内注入纯水，当病人有腹胀感时暂停灌注（灌注量达500 ml～2000 ml）。操作者用手按摩病人的下腹部（从左下腹开始逆时针按摩病人），一般按摩 3 min～5 min左右（或病人觉得便意感强烈时），打开排污管上的节制钳，让肠内污物排出。当污物排得较干净时，用较大流速（800 ml/min～1000 ml/min）进行排污冲洗约1 min～2 min，利用水流的力量，帮助带出更多的污物。停止排污冲洗后，关闭排污管节制钳，让病人稍作休息。接着再第2次向病人肠道内注入纯水，重复上述肠道清洗步骤3遍，每1遍约耗时10 min左右。（第2遍和第3遍主要是清洗横结肠和升结肠部位，第4遍清洗全结肠。）经过四遍清洗后，即可结束肠道清洗阶段的治疗。

用双腔套管探头进行肠道清洗时，点击屏幕上的 “肠道灌洗”功能键，设定治疗程序，肠道灌洗模式下，主泵速度应在600 ml/min以上；肠道清洗灌洗量可根据需要任意设定，清洗干净为止。

结肠透析

用单腔插肛器行结肠透析时，根据临床需求，将纯水与一定比例的离子配制成离子水透析液作为结肠透析的透析液，放入结肠透析机的恒温液箱中，加温至合适的温度并保持恒温。关闭排污管上的节制钳，操纵仪器使之以500 ml/min～700 ml/min 的流速向肠道内灌注透析液。当病人有较明显的腹胀感时暂停灌注（灌注量达1000 ml～2000 ml）。让透析液在病人肠道内保留约10 min，然后打开节制钳，让透析液排出，重复上述结肠透析步骤3遍（可根据临床需要调整，直到合适为止）。

用双腔套管探头行结肠透析时，点击屏幕上的“结肠透析”功能键，设定治疗程序；结肠透析模式：主泵速度为0 ml/min～900 ml/min；结肠透析量：一次总量为15000 ml，或更多透析液；温度：设为37 ℃～40 ℃；灌排压力：灌注压70 kPa，排泄压25 kPa，根据病人耐受情况可调节。结肠透析时间：设定为1 h～2 h，可根据具体情况酌情变更时长。

肠道给药，保留灌肠

拔出插肛器，嘱病人入厕排掉前面阶段中残留在肠内的液体，间隔0.5 h后再进行保留灌肠，为药液在肠道内的长时间保留提供良好的条件。

用单腔插肛器行保留灌肠时，将一次性肛门管一端插入病人肛门内，尽可能深入，另一端与仪器的出水管相连。把配制好的药液（主要为中药）调至合适的温度，放入贮药瓶。操纵仪器使之以500 ml/min～700 ml/min的流速向肠道内灌注药液。

用双腔套管探头行高位灌注者，点击屏幕上的“高位灌注”功能键，高位结肠给药模式，药泵速度在70 ml/min左右，可调整。灌注药液。 当灌注至合适药量时（一般为200 ml），停止灌注以结束肠道给药过程。此时，应嘱病人平卧5 min～10 min，将药液在肠内作一定时间的保留（尽可能延长时间），以更好地发挥药效。

治疗结束

- 治疗结束后关机，治疗用物应按消毒技术规范处理。

护理评价

询问患者操作后的感受和不适，注重隐私。

插管的方法

插管治疗应采用如下方法：

首先戴医用手套取适量润滑剂充分润滑肛门口，并将细管退至粗管内腔前部端口；

将粗管前端涂抹润滑剂后缓慢地插入病人肛门至直肠部位，一般为7 cm～8 cm；然后开泵灌注液体；

插管完成后，开主泵注液中，开始将细管向结肠高位缓慢推进，在注液30 s内，分为两次插管，每15 s往前插2 cm。间歇时间不插管，插入长度30 cm～50 cm为宜。如遇阻力或观察压力曲线升高可将入细管缓慢拉回，调换方向再推进，插入长度30 cm～50 cm为宜；

在灌注透析液时可利用止血钳或卡具相对固定探头，然后开始治疗。治疗过程中，如果发生阻塞，可轻轻拉动细管往后退2 cm～4 cm，注意病人的舒适感受，不宜频繁；透析液排完之后，由专职护士以顺时针方向按摩，使肠腔内多余的透析液排净，将粗管退出肛门，细管留置在肠腔，以便进行中药高位结肠给药；

如需要高位保留药液，在灌注结束后将细管尾部连接头直接跟盛中药注射器对接，然后再缓慢推注进肠腔，一般中药剂量为200 ml。中药液推注完毕，然后再用注射器抽取10 ml空气，将剩余在细管中的中药推注到肠腔。推注完毕后将细管缓慢退出肠腔。动作应保持轻柔（结肠透析治疗过程中如有病情变化立即停止操作，报告医生，及时给予对症处理。）；

治疗结束后，嘱咐患者从左侧卧位转至平躺位置，应立即抬高臀部，保持时间为15 s左右，然后嘱咐患者改为右侧卧位，这样利于患者将少量的中药回流到回盲部，这样可使中药保留时间延长。患者改为右侧卧位躺3 min～5 min即可。治疗结束。为患者测量生命体征，并告知患者每天做提肛运动，每天不少于500次。

感控管理

环境管理

治疗环境应达到如下要求：

治疗区保持空气清新，空气消毒每日1次；

室内保持安静，光线充足，温湿度适宜；

有防护措施，保护患者隐私 ；

患者进行治疗时应限制人员走动，保护病人隐私。

设施管理

治疗设施应满足以下要求：

床单元整洁干净，表面用500 mg/L含氯消毒剂擦拭。床单整洁，无碎屑；

透析机及监护仪表面用500 mg/L含氯消毒剂擦拭，若排泄物污染到透析机应用2000 mg/L浓度的含氯消毒剂擦拭，再用500 mg/L含氯消毒剂擦拭，以防医源性感染；

每次治疗结束应擦地保持地面清洁，排泄物污染应用2000 mg/L含氯消毒剂处理后再进行擦拭；

医疗垃圾与生活垃圾应分别处理,医疗废物如手套、管路、感染性废物如被排泄物、体液污染的物品应放入黄色医疗垃圾袋内,生活垃圾如医用物品外包装、非传染病患者生活垃圾放入黑色垃圾袋内；

卫生设备应配备洗手池、消毒洗手液、速干消毒液。

人员管理

治疗工人员应满足如下要求：

防护用品如手套、口罩、帽子、工作服、面罩、防护镜等物品充足，且符合国家相关规定。

手部清洁时应使用七步洗手法。

正规的操作治疗。

培训及考评：消毒隔离制度、医院感染预防规定。

操作人员资质：获得执业医师资格证/护士资格证，经过专业培训并考核合格的医师、护士或中医外治师。

物品管理

治疗用品的管理应满足以下要求：

无菌用品：检查各类结肠透析导管的包装是否破损、灭菌或消毒日期、批号和有效期

一次性物品：保质期内使用，用后立即废弃处理，不得重复使用。

治疗车：用含氯消毒剂（500 mg/L）擦拭，区域间不得交叉使用。

手套：操作完毕脱掉后按医疗垃圾处理，禁止再次使用。

中单1人1次使用，禁止再次使用。

中药灌肠液的检查，注意是否在有效期内，包装有无破损，温度是否合适。

并发症及处理

虚脱

临床表现：呼吸困难、心慌、焦躁、频繁出汗等虚脱症状。

处理：暂停透析，协助患者取半坐卧位，在医师指导下给予吸氧(1 L／min～2 L／min ) ，安抚患者，使其闭目休息，查明原因，监测生命体征，如症状缓解，医师评估病情稳定后可安排继续治疗。

腹胀

处理：治疗过程中可在腹部使用热水袋增加舒适感，保持灌肠液的恒温，减少对肠黏膜的冷刺激。检查导管是否扭曲，可采取进2退1的手法，轻轻转动肛管，并嘱患者深呼吸放松全身，药液灌注完毕后2 min～3 min再缓慢拔出肛管，减轻患者的便意感。如出现腹痛加剧，并伴有压痛、反跳痛等症状，要警惕肠穿孔的危险，立即终止治疗，查明原因，对症处理。

恐惧

处理：医护人员应向病人讲解中药结肠透析治疗作用、原理、步骤及注意事项，治疗过程中积极与患者交流沟通，消除其紧张感、不适感等。

大便失禁

处理：根据患者的耐受性，调整合适的速度和灌入量同时可配合腹部按摩。对于肛门括约肌松弛的患者，可采取少量多次的灌入方法，如有大便失禁，及时清除污物并安慰患者，减轻患者的愧疚感及心理压力，使治疗顺利进行。

肠黏膜损伤出血

处理方法如下：

冰冻生理盐水200 ml～250 ml去甲肾上腺素8 mg，保留灌肠；

监测生命体征，观察血色素等变化；

请消化科会诊，必要时急诊行肠镜检查；

如出现血流动力学变化、休克等改变，请胃肠外科急会诊。

急腹症

急腹症的处理应满足以下流程：

- 患者在结肠透析治疗过程中，一旦出现腹痛、恶心、呕吐、腹胀、发热等症状，立即终止结肠透析，拔出肠透管，并通知值班医生。

给予暂禁食、禁饮，严密观察生命体征、腹部体征及伴随症状，评估疼痛部位、性质、持续时间、程度、有无放射痛等；对患者进行腹部平片、全腹CT平扫，血液生化学等相关检测。

如急腹症诊断成立，则立即按医嘱给予正确用药及相关治疗，请外科专科会诊，协助评价是否有手术指征，如无手术指征，则继续内科保守治疗，随时评价病情拟定下一步治疗方案。

参考文献

[1]  葛均波，徐永健，王辰主编. 内科学[M]. 北京：人民卫生出版社, 2019年1月第9版.

[2]  上海市肾内科临床质量控制中心专家组.慢性肾脏病早期筛查、诊断及防治指南(2022年版)[J].中华肾脏病杂志,2022,38(05):453-464.

[3]  吴勉华，石岩主编. 中医内科学[M]. 北京：中国中医药出版社, 2021年8月第1版.