| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

工业互联网园区建设指南

Industrial Internet Park Construction Guide

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省工业和信息化厅提出并归口。

本文件起草单位：合肥城市云数据中心股份有限公司。

本文件主要起草人：

工业互联网园区建设指南

范围

本文件提供了工业互联网园区建设的指南，包括园区制度建设、园区设施及环境建设、园区管理与服务、园区协同生态建设、园区建设质量评估等内容。

本文件适用于开发区或工业园区管委会开展工业互联网园区的建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

  - GB/T 42021-2022 工业互联网 总体网络架构

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

工业互联网industrial internet

    - 新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施、应用模式和工业生态。通过对人、机、物、系统等的全面连接,构建起覆盖全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。

    - [GB/T 42021-2022，定义3.1]

3.2
	工业互联网园区 industrial internet park

工业互联网园区是以高质量发展为目标，按照工业互联网内涵要求，规划、建设、运营、提升的新型园区。园区应紧密围绕我国建设现代化经济体系这一战略目标，以协同创新、集群集约、虚实融合、绿色低碳、安全生产为导向，通过网络、标识、平台、安全体系和新模式、新业态的构建，来指导新园区建设和存量园区转型发展。

总体建设框架

- 按照工业互联网内涵要求，以协同创新、集群集约、虚实融合、绿色低碳、安全生产为导向，通过制度、网络、标识、平台、安全体系和新模式、新业态的构建，来指导新园区建设和存量园区转型发展。构建工业互联网园区总体建设框架如图1所示。

- 图1 工业互联网园区总体建设框架

园区制度建设

准入制度

企业资质审核

对申请入园的企业，宜严格审核其技术实力、创新能力、经营状况等，确保入园企业具备较高的工业互联网应用能力和发展潜力。

环保与安全标准

企业宜符合国家和地方相关的环保法规，拥有完善的安全管理制度和应急处理措施，确保不会对环境安全造成威胁。

数据保护要求

企业宜遵守数据保护法律法规，建立完善的数据管理制度，确保工业互联网应用中涉及的用户数据、企业数据安全可控。

发展要求

明确战略定位

工业互联网园区宜有明确的战略定位和发展目标，围绕主导产业和特色优势，构建具有竞争力的工业互联网产业生态。

完善基础设施

完善园区的网络、数据中心、云计算等基础设施，为工业互联网应用提供稳定、高效的技术支撑。

互联互通

统一标准与规范

宜制定园区内工业互联网应用的统一标准和规范，确保各企业之间的数据交换、信息共享等能够顺畅进行。

平台建设与推广

宜建设工业互联网公共服务平台，提供数据共享、协同制造、供应链优化等服务，促进园区内企业的协同发展。

安全防护体系

宜构建工业互联网安全防护体系，包括网络安全、数据安全、应用安全等，确保园区内工业互联网应用的安全稳定运行。

合作与交流机制

宜建立园区内企业间的合作与交流机制，促进技术共享、经验交流和市场拓展，提升整个园区的竞争力。

园区设施及环境建设

网络基础建设

园区骨干网络

- 园区骨干网络宜实现园内各企业网络互连，满足园区进驻的各企业办公、科研、生产数据以及相关信息的互通与交流，且园区骨干网络还可连接对园区设施和环境的各种感知和监测设备。

- 园区宜部署公共Wi-Fi网络、有线网络，满足企业内各系统和企业间互连，且考虑园区能源网络和碳监测网络的建设。

- 园区骨干网络安全防护宜协同各企业网络、使用者、计算机终端、网络设备、安全设备、安全管理中心，对园区内企业网络安全状态进行监测预警，同时从设备自身和网络架构角度确保网络系统的稳定性。

园区公共服务网络

- 园区公共服务网络宜为视频监控、能源监测与调控、碳排放监测、物流系统、园区物联网等公共服务提供支持，保障园区正常运营。

- 可通过单独建设专网或复用园区骨干网等方式来实现。

工业生产网络

- 工业生产网络宜连接工厂内部的各种要素，包括人员（如生产人员、设计人员、外部人员）、机器（如生产装备）、材料（如原材料、过程件、制成品）、环境（如仪表、监测设备）等。

- 工业生产网络宜综合考虑布置成本及使用场景要求，在生产现场布设工业有线通信和工业无线通信相结合互补的网络，满足生产控制管理、工业应用、能源数据采集、排放监测的需求。

- 工厂生产网络宜进行扁平化、IP 化、无线化及灵活组网等各方面的改进，需要满足工业互联网数据信息双向实时传输需求。

- 工厂环境宜使用基于Netconf、YANG 模型，以及SNMP 协议进行网络管理。通过自动化配置、拓扑分析等网管软件，实现整个工业网络的自动发现与连接。

- 工业现场环境中的网络设备和线路设施宜具备抗电磁干扰、防水防尘、耐极端温度、以及耐化学腐蚀等等能力。

- 工业网络线路宜在满足环境适应性的要求上，在重要线路可采用多冗余的网络设计，使用线路备份、环形网络拓扑等方式保障线路的可靠。

企业信息网络

- 企业信息网络宜实现企业办公、科研、生产管理以及相关信息存储涉及信息的交互。

- 宜根据不同的业务需求，建设生产网、办公网、视频会议网、安防网、碳监测网络、能源控制网络等不同业务网络；需在设备性能、带宽能力、接入用户能力、安全防护等多个方面考虑性能保障。

- 宜规定联网工业企业安全防护范围及内容，针对设备安全防护、控制安全防护、网络安全防护、数据安全防护、工业APP 安全防护、安全管理要求、物理和环境安全防护等方面提出安全防护要求。

边缘计算及云基础设施

- 边缘计算宜在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力，提供分布式开放平台，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、视频处理、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。

- 园区宜建立基础云平台，对资源进行统一管理和调度，为入驻企业提供IaaS等服务，支撑业务系统上云等，并对计算、存储、网络、安全等资源进行统一管理，提供弹性计算、自动化部署、资源区域划分等功能，支持进行实时监控服务，直观呈现租户资源使用情况、业务运行情况等管理功能。

- 鼓励有条件的企业在企业内部自建私有云基础设施，也可根据需求租用园区云服务或者公有云服务，形成混合云模式。

标识解析建设

宜建设工业互联网标识解析体系，利用公共标识为物料、机器、产品等物理资源和工序、软件、模型、数据等虚拟资源分配标识编码，通过标识解析实现物理实体和虚拟对象的逻辑定位和关联信息查询。

园区宜建设工业互联网标识解析节点，统一为园内企业提供标识分配、解析等服务，并可开展标识应用创新，如碳足迹追溯系统、跨系统数据融合、供应链整合等场景，提升园区生产效率、协同管理水平、产品质量和经济效益。

园区内企业宜建设工业互联网标识解析节点或系统，为企业内部提供标识编码注册和标识解析服务，以及完成相关的标识业务管理、标识应用。

宜推动企业内部软件系统与标识解析系统的对接，以及企业标识系统与公共工业互联网标识解析系统的对接，探索标识在生产环节、物流环节、产品全生命周期管理等应用，服务企业生产、加工、检测、物流、售后、管理等关键环节。

平台中枢建设

园区平台

- 园区平台主要是提供统一的门户，为合作伙伴、社会公众等提供统一信息资源访问入口，同时园区平台宜与外部的政府电子政务平台和城市区域公共服务平台、工业互联网平台、国家级节能技术推广服务平台、国家级公共资源交易平台互联，接入大平台生态，以便获得大型企业科技、人才、资金资源，拓宽产品销售渠道，获得订单，扩大市场。

- 园区宜搭建或引入工业互联网平台，与园区内部企业、园区设施和环境、园区外部政产学研用对接，汇聚各种在线资源，提供大数据、人工智能、微服务组件库、数字孪生和开发工具、开发环境、可视化与XR等能力，以及针对园区设施和环境的设备管理等能力。

- 园区宜搭建综合服务平台，为园区企业、园区企业职工提供服务，同时又满足包括园区业主方、运营部门、执行部门在内的管理者对园区多方位多角度的管理需求。

企业平台

- 园内企业宜建设为企业自身提供管理和服务的平台，有条件的企业可部署企业级工业互联网平台，帮助企业开展内部的智能化生产和数字化管理，实现生产方式和商业模式创新。

- 园内企业的企业级平台宜向园区工业互联网平台、园区综合服务平台提供相关数据、模型与工具，用于支撑共性解决方案开发，提升园区整体数据治理与产业服务能力。

- 园内企业宜调用园内工业互联网平台和园区综合服务平台的资源和能力，实现软件应用的订阅、部署与二次开发，促进企业平台的功能迭代与应用创新。

安全保障建设

感知设备安全

宜对感知设备提供必须的安全防护建设，避免攻击者利用感知设备攻击后台系统或形成僵尸网络攻击。

服务平台安全

园区服务平台宜由边缘层、IaaS层、PaaS层和SaaS层构成，其安全防护应依循分层防护的思想分层进行安全防护建设：

边缘层安全建设主要包括为实现工业互联网场景中各类现场设备接入所提供的接口、协议解析能力及边缘计算能力等；

IaaS层安全建设主要包括支撑工业互联网平台运行的各类物理及虚拟资源，如服务器、存储、网络、虚拟化等的安全防护；

PaaS层安全建设主要包括数据分析服务、平台微服务组件、平台应用开发环境等的安全防护；

SaaS层安全建设主要包括面向各类工业应用场景的业务应用及其配套应用程序等的安全防护。

工业生产网安全建设

- 设备安全建设主要用于对工业生产现场使用工控机、数据联网采集设备等提供安全防护，包括工业设备嵌入式系统的安全加固、漏洞修复，以及基于密码技术的工业设备身份认证与访问控制等；

控制安全建设主要用于保护控制过程的安全，具体包括控制协议的安全机制、控制软件的安全加固、控制指令的审计以及故障保护；

网络安全建设主要用于提供OT网与IT网之间的边界防护，OT网内安全监测保护，提升OT网络安全可视性，包括基于工业协议解析与深度包检查的边界安全防护、基于密码技术的工业设备接入身份认证、以及基于密码技术的通信数据加密保护等。

企业信息网安全建设

- 终端安全建设主要针对办公网内使用的各种PC办公终端和移动办公终端提供安全防护；

网络安全建设主要提供企业内网与公共网络之间的边界防护，以及IT网内的通信传输安全保护；

应用安全建设主要针对企业内部建立的数据中心、云平台以及各类应用系统等提供安全防护；

数据安全建设主要针对数据在企业内产生、存储、使用、流转、销毁等全生命周期过程提供安全防护。

数据协同安全

数据协同安全主要针对园区内大数据环境下数据安全和系统安全监测、预警和控制处置能力不足等问题，围绕提升大数据安全分析能力和保障大数据自身安全的需求，提供相应的安全防护建设。

园区管理与服务

园区管理服务

园区管理服务宜包括产业链招商、物业管理、企业档案、运营分析、环境监测、生态服务、业务分析、安防服务、消防服务、定位和导航服务、智能停车管理、组织机构管理、能源与碳排放精益管控、远程教育培训等公共管理服务，同时园区宜为合作伙伴、社会公众提供统一信息资源访问入口。

企业管理服务

企业管理服务宜包括上云上平台、智能化改造、服务器租赁、模型、软件开源服务、数据虚拟透明化、视觉检测等创新技术服务；工商注册、法律服务、知识产权服务、专业咨询、资质申请、项目申报、信息服务、政府关系服务、绿色降碳服务等产业引导服务，孵化服务、投融资服务、评估评测、碳核查、低碳认证等产业支撑服务。

园区协同生态建设

园区宜以开放的姿态建设全方位、立体化的工业互联网园区合作生态体系，对内协作、对外联通。

园区建设质量评估

宜针对建设完成后的园区分别从园区制度建设、园区设施及环境建设、园区管理与服务、园区协同生态建设四个方面开展质量评估。