ICS

X  00

团 体 标 准

T/ 000X—XXXX

集团化企业内部检测实验室认可技术指南

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

中国检测检测学会团体标准

目   次

目   次	1

前  言	3

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 公正性	4

5 组织架构	5

6 人员	5

7环境与设施	5

8 设备	5

9外部提供的供应品和服务	5

10方法	5

11结果监控	6

12投诉	6

13 信息化系统和数据管理	6

14应对风险和机遇、改进	6

15内部审核	6

16管理评审	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国检测检测学会提出并归口。

本标准起草单位：中国合格评定国家认可中心、蒙牛乳业（集团）股份有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司

本标准主要起草人：宋义运、孙晓辰、特日格乐、段建华、单耕、张娜、武维伟、李宏、王丹慧、刘伯扬

集团化企业内部检测实验室认可技术指南

1 范围

本文件提供了集团化企业建立和实施内部检测实验室管理体系的指导和建议，给出了集团化企业内部检测实验室管理体系总则、体系建立要点、体系实施要点、过程控制、质量控制和信息化建设的有关信息。

本文件适用于以检测自身企业产品和原辅材料为主要业务的集团化企业内部检测实验室的管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB/T 20001.7 标准编写规则 第七部分：指南标准

CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则

CNAS-EL-21 集团化企业内部实验室认可说明（试行）

CNAS-GL030 企业内部检测实验室认可指南

CNAS-RL01《实验室认可规则》

CNAS-RL02《能力验证规则》

3 术语和定义

下列的术语和定义适用于本文件。

3.1 集团化企业内部检测实验室

以母公司独立运行的实验室（或集团总部具有对集团内部子公司实验室实施统一管理的职能部门）为基础，集团子公司实验室之间在方法研发、方法确认、人员管理、产品和服务采购及体系建立、实施、保持和改进等环节紧密联系在一起并协同运作的多个实验室。

3.2 集团化实验室管理体系

把影响实验室活动的有关要素综合在一起，在质量方针的指引下，为实现质量目标而形成集中统一、步调一致、协调配合的有机整体，使总体的作用大于各分系统作用之和的管理体系。

4 公正性

4.1集团各职能部门及各子公司实验室公正地实施实验室活动及评审活动，从集团化实验室管理的组织结构和管理上保证公正性。

4.2集团化实验室管理的最高管理者代表管理层做出公正性声明承诺。

5 组织架构

5.1 集团化的实验室管理结构应至少分为集团总部和子公司实验室2个层次，有明确的集团化管理组织架构及职责、权力和相互关系。

5.2 集团总部可有以下2种情形之一：

a) 由总部实验室对子公司履行管理职能；

b)由集团总部相关职能部门（而非总部实验室）对子公司履行管理职能；

5.3 集团总部对子公司实验室有明确的质量评价机制。

5.4 集团总部负责制定集团层面的ISO/IEC 17025实验室管理体系文件框架和集团层面的管理体系文件，其详略程度需确保集团管理活动和所有子公司实验室活动实施的一致性和结果有效性，子公司实验室活动根据自身的实验室活动需求补充制定、完善相关管理体系文件。

6 人员

6.1 集团总部管理层确保集团总部管理人员具备管理、技术运作和支持服务管理的能力。

6.2集团总部管理人员及子公司实验室管理层需熟悉集团化实验室管理组织架构和管理模式。

6.3 集团总部管理层需持续识别培训需求，统筹策划集团层面的培训，并对培训效果进行评价。

7环境与设施

7.1集团总部依据开展的检测项目，设立基本环境设施的流程和硬件要求，确保子公司环境设施满足检测的最低需求。

7.2新设立的子公司实验室将环境设施的设计和验收情况反馈给集团总部。

8 设备

8.1集团总部可对通用的检测设备、标准物质（含标准菌种）、关键试剂和消耗性材料实施集团准入管理，子公司实验室可根据集团总部的准入管理要求在指定范围内选择使用。

8.2  子公司实验室间设备的借用、调拨可简化手续。

9外部提供的供应品和服务

9.1 集团总部可统筹实验室外部供应商和服务商的选择、准入评价、再评价工作。

9.2 子公司实验室负责对外部供应商和服务商的表现进行监控，并将其监控结果反馈给集团总部。

9.3 子公司实验室可根据集团总部的授权，补充集团总部未予指定的供应商和服务商。

9.4 子公司实验室负责本实验室所有供应品和服务的验收工作。

10方法

10.1集团总部实验室可负责集团内部检测方法的开发和确认工作。

10.2集团总部实验室负责根据检测结果的用途选择适当的检测方法标准。

10.3集团总部实验室负责首次采用标准方法的验证，在验证过程中如发现需要补充方法细则，集团总部实验室负责补充方法细则，以确保实施的一致性和结果有效性。

10.4集团总部实验室负责对标准方法定期查新，子公司实验室选择检测方法标准时，可直接利用集团总部实验室的标准方法查新结果。

10.5子公司实验室负责本实验室的所有的方法验证活动。

10.6子公司实验室选用非标方法时，可利用总部实验室的方法确认结果，在自身实验条件下对方法进行技术验证，经验证满足规定要求后投入使用。

11结果监控

11.1 集团总部负责策划、制定和实施集团层面的结果监控方案。

11.2集团总部负责对子公司实验室参加能力验证和实验室间比对活动不满意结果的整改效果跟踪验证。

12投诉

集团总部设置投诉渠道，客户不仅可以投诉到总部实验室或者子公司实验室，也可直接投诉到集团总部。

13 信息化系统和数据管理

13.1 集团总部负责实验室信息化管理系统（LIMS）的建设、引入和修改，对信息化软件在投入使用前及修改后进行功能确认，并对其安全性、适用性进行确认。

13.2 子公司实验室负责按集团总部的信息化管理系统的功能确认程序参与相关功能确认活动。

13.3 总部实验室、子公司实验室根据集团总部的要求，定期对信息化管理系统数据的完整性及准确性进行抽查。

13.4 集团总部负责编制信息化软件使用操作手册，并对使用人员进行培训。

14应对风险和机遇、改进

14.1集团总部负责策划、制定、分析风险和机遇以及改进。

14.2子公司实验室可根据自己实际情况，对风险机遇以及改进提出自己子公司的建议。

15内部审核

15.1 集团总部负责策划、制定和实施集团层面的审核方案，审核范围包括集团总部、集团总部相关职能部门及子公司实验室。

15.2 集团总部每年组织一次对集团总部、集团总部相关职能部门及子公司实验室的内部审核。

15.3 必要时，可根据需要由集团总部组织对总部实验室或者一个/若干个子公司实验室组织附加审核。

16管理评审

16.1  集团总部负责策划、制定和实施集团层面的管理评审计划，集团总部、集团总部相关职能部门的管理层人员参加集团层面的管理评审。

16.2 集团总部每年至少组织一次集团层面的管理评审。

16.3 集团总部、集团总部相关职能部门及子公司实验室负责落实集团层面的管理评审输出的改进措施。