ICS X  00

团   体  标  准

T/ 000X—XXXX

中国检验检测学会团体标准

XXXX-XX-XX实施

XXXX-XX-XX发布

信息化检测实验室认可评审技术指南

发布

Technical guidelines for accreditation and evaluation of intelligent testing laboratories

目   次

目   次	1

前  言	2

1范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 通用要求	3

5 结构要求	4

6 资源要求	4

7 过程要求	6

8 管理体系要求	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国检验检测学会提出并归口。

本标准起草单位：中国合格评定国家认可中心、蒙牛乳业（集团）股份有限公司、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司、日照市质量检验检测研究院、内蒙古伊利实业集团股份有限公司。

本标准主要起草人：武维伟、宋义运、李梅、邓六爱、特日格乐、徐昀、李宏、肖萌、郝奇、段建华、刘伯扬、张慧萍、邵雨、朱磊、李慧

信息化检测实验室认可评审技术指南

1范围

本标准给出了信息化检测实验室认可实施指南。

本标准适用于信息化检测实验室认可评审。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CNAS-CL01 检测和校准实验室能力认可准则 （ISO/IEC 17025:2017）

GB/T 39556-2020《智能实验室 仪器设备 通信要求》的规范文件要求。

GB/T 40343-2021 《智能实验室 信息管理系统 功能要求》

RB/T 028-2020《实验室信息管理系统管理规范》

3 术语和定义

GB/T 22000 中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1信息化检测实验室

应用现代通信、网络、数据库为基础，通过信息管理系统对检测实验室的活动进行管理的实验室。

注：信息化是指在网络、大数据、物联网等技术的支持下，能动地满足关键过程控制或管理需求的系统属性。

- 3.2实验室信息管理系统（RB/T 028-2020）

由计算机及其相关配套系统、设施（含网络）和软件构成，以实现实验室获得的数据和信息（包括计算机及非计算机系统保存的）管理，具有根据实验室管理规则对数据和信息进行采集、记录、报告、存储、传输、检索、统计分析等处理功能。

4 通用要求

ISO/IEC17025作为对检测和校准实验室能力认可的基本准则，申请CNAS认可的信息化检测实验室应同时满足ISO/IEC17025准则及相应领域的应用说明。

4.1 公正性

4.1.1 信息化检测实验室应公正地实施实验室活动，并从实验室信息管理系统组织结构和管理上及业务流程设计上，保证其公正性。

4.1.2 信息化检测实验室管理层应在信息管理系统中做出公正性承诺。

4.1.3 信息化检测实验室应对实验室活动的公正性负责。如果识别出公正性风险，实验室应对引发的风险责任采取相应措施，最大程度降低存在的或潜在的风险。

4.1.4 信息化检测实验室应持续识别影响公正性的风险。这些风险应包括其活动、治理结构、管理、人员、共享资源、财务、合同、外包、培训等（CNAS-R02:2023），以及实验室信息化管理系统与其他信息化系统对接关系可能带来的风险。然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。

4.2 保密性

4.2.1 信息化检测实验室应通过做出具有法律效力的承诺，对在实验室活动中获得或产生的所有信息的保密性承担管理责任。实验室应将其准备公开的信息事先通知客户。除客户公开的信息，或实验室与客户有约定（例如：为回应投诉的目的），其他所有信息都被视为专有信息，应予保密。

4.2.2 人员，包括委员会委员、合同方、外部机构人员或代表实验室的个人，应对在实施实验室活动过程中获得或产生的所有信息保密，法律要求除外。

4.2.3 信息化检测实验室从客户以外渠道（如投诉人、监管机构）获取有关客户的信息时， 应在客户和实验室间保密。除非信息的提供方同意，实验室应为信息提供方（来源）保密，且不应告知客户。

4.2.4 信息化检测实验室依据法律要求或合同授权透露保密信息时，应将所提供的信息通知到相关客户或个人，除非法律禁止。

4.2.5 信息化检测实验室应通过信息化手段开展保密工作，如，使用门禁系统对访客进行管控，通过人员授权对数据活动进行管控等，实施保密工作。

4.2.6 信息化检测实验室应在软件系统设计时考虑与其他信息化管理系统对接时的数据传输的保密性，并结合客户约定对数据的传输及查阅进行权限设定。

5 结构要求

5.1 信息化检测实验室或其母体机构应是法定机构登记注册的法人机构，母体法人应有对实验室最高管理者进行任命和授权，保证其独立开展检测业务。

5.2 信息化检测实验室应明确其内部组织机构及其在母体组织的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系；明确实验室的职责和与母体组织的相互关系。母体组织的法人应发布为实验室承担相应的法律责任和不干预检测工作的声明，保证实验室能够独立开展检测业务。

5.3 信息化检测实验室应有履行职责的人员，对其赋予相应的权力和资源，并明确职责和权利，以确保实施活动的有效性，保持、改进管理体系。

5.4 如信息化检测实验涉及与其他管理软件系统相联接，应明确信息化管理系统与其的关系，包括但不限于数据传输、流程联接、信息采集等。

6 资源要求

6.2 人员

6.2.1 信息化检测实验室人员应具备计算机软件操作能力，熟悉实验室信息管理系统的操作流程，有能力正确使用实验室信息管理系统。

6.2.2 信息化检测实验室应通过信息化平台管理人员的活动，可通过信息化平台获取人员的基础信息、归档管理、追溯等信息。

6.2.3 信息化检测实验室人员的信息技术档案，应包括人员的学历和专业资格证明、技术能力考核、培训考核信息、工作经历、岗位变动、相关授权和能力监督等。

6.2.4 实验室应授权人员从事信息化相关的实验室活动，必要时应对实验室信息管理系统的开发/协助、修改、验收、升级、功能确认等。

6.3 设施和环境条件

6.3.1 信息化检测实验室宜利用新技术实时监测实验室内对检测方法有要求或对检测结果有影响的环境参数，如温度、湿度、压力等，形成电子记录及趋势分析。

6.3.2 信息化检测实验室的环境监测可设置报警功能，当监测参数超出安全阈值范围时，系统自动报警，提醒相关人员及时处理。

6.3.3 信息化检测实验室对特殊区域进行管理时，应采用信息化手段进行人员权限的限制，对特殊区域的负责人及联系方式在系统中有提示信息。

6.4 设备

6.4.1 信息化检测实验室管理系统应对仪器进行台账管理，包括但不限于仪器基础信息（名称、型号、设备编号、供应商、购置时间、原值及折旧、仪器所有者、放置地点等）、仪器验收、仪器变更和报废。

6.4.2 信息化检测实验室信息管理系统应对仪器情况进行管理，自动采集仪器设备运行和检测关键数据，形成电子版的使用记录和检测结果原始记录，并实现数据信息追溯的正确性和准确性。

6.4.3 信息化检测实验室信息管理系统可依据实验室管理需求，设计设备管理过程中的提醒和预警功能，对需要预警或提示的信息形成规则程序，在系统中应用实施。

6.4.4 信息化检测实验室信息管理系统，应对实验室仪器的校准、期间核查、维护等工作内容形成管理，包括仪器检定校准、期间核查、故障情况、维修保养等，可依据记录对仪器运行和维护保养情况进行数据分析，开展预防性管理。

6.4.5.信息化检测实验室宜通过软件和硬件的配置，对不具备数据信息直接传输的仪器进行数据的采集和转化，如冰箱、培养箱温度采集等。

6.4.6 信息化实验室应对实验室购置的标准溶液、标准物质和标准菌株等进行信息化管理，包括申购、保管、领用、使用、存储、效期处理等方面，确保溯源性。

6.6 外部提供的产品和服务

6.6.1 信息化检测实验室可使用信息化管理系统对外部提供的产品进行管理，如申购、到货验收、贮存、效期、出入库管理、合格供方信息等功能。

6.6.2 信息化检测实验室应采用信息化手段对贮存环境有要求的易耗品进行贮存环境的监控，对要求实施双人双锁的进行安全管理。

6.6.3 适用时，实验室应确保提供信息化管理系统的供应商和服务的适用性，建立对供应商的评价、选择、表现监控和重新评价标准等。

7 过程要求

7.1 要求、标书和合同评审

7.1.1 信息化检测实验室宜结合自身特点建立可行和有效的要求、标书和合同评审的信息化系统流程。

7.1.2 检验人员依据信息化管理系统的功能设计，准确知晓包括样品信息，如位置、时间要求、样本量、检测项目、方法、样品来源、任务其他要求等信息。

注：当出现网络异常，系统故障等原因导致客户无法线上发送任务时，实验室可以按照不使用信息化系统的合同执行。

7.2 方法的选择、验证和确认

7.2.1 信息化检测实验室应将现行有效的检验方法在信息化管理系统中进行维护，形成维护记录。

7.2.2 信息化检测实验室应在信息化管理系统中建立标准方法查新清单,可设定方法查新的频率、查新方式，应对查新结果及时更新。

7.2.3 信息化检测实验室应利用信息化管理系统将新方法验证和方法确认过程产生的相关见证性材料及记录进行管理，有必要形成作业指导书的应在系统中有相应匹配信息。

7.4 检测或校准物品的处置

7.4.1 当信息化检测实验室母体组织其他部门协助留样时，应在信息化管理系统中有相关记录，对样品的信息进行记录完整性和不改变其性状的条件。

7.4.2 信息化检测实验室应在信息化管理系统中建立样品的自动识别标识和流转功能，确保样品在传递过程中不被混淆和误用，保护样品的完整性、溯源性及实验室与客户的利益。

7.4.3 对有检测时效性要求的待测（或待分析）物品，宜在信息化管理系统中设计预警功能。

7.4.4 信息化检测实验室接收样品时，应将样品的状态和外观、品名、样品体积或数量、包装情况、贮存条件、贮存地点等信息录入信息化管理系统，与样品标识系统、合同或任务单、结果报告形成数据交互，确保信息的一致性。

7.4.5 信息化检测实验室应利用信息化技术对进入样品储存区的人员进行控制。

7.4.6 信息化检测实验室在物品有特定贮存条件要求时，应设计对贮存条件的自动监测、调控和记录功能

7.4.7 信息化检测实验室的样品处置宜与结果报告发出的时间进行关联设置，满足实验室对样品保存的规定要求。

7.5 技术记录

7.5.1 信息化检测实验室应通过信息化管理系统实现录入、存储和自动导入检测数据，数据修改设置权限并进行监控，具备数据导入、修改、废弃等形成日志的追溯。

7.5.2 信息化检测实验室检测记录通过信息化管理系统行管理，依据授权、实验室人员登录账号和权限进行管理。

注：当实验室信息管理系统出现故障等无法形成电子原始记录时，使用记录纸版原始记录，系统正常后可依据纸版记录进行系统补录，并保留原始文件。

7.5.3 信息化检验实验室的信息化管理系统应实现原始记录电子化，原始记录信息与样品信息保持一致。记录信息可通过设备数据自动上传或转化软件传输，也可与其他信息化系统进行数据采用，过程计算可通过软件实现自动计算、数据结果自动修约等功能。

7.7 确保结果有效性

7.7.1 信息化检测实验室可利用信息管理系统开展对记录结果数据的趋势进行统计分析，自动生成质量控制图。

7.7.2 实验室信息管理系统可设置质量监控计划管理功能，按照实验室监控结果有效性方案实施监控，将项目的质控记录与实施方案进行关联，实现追溯管理。

7.8 报告结果

7.8.1 实验室信息管理系统应依据系统数据自动生成检验报告，报告中的信息应与合同或任务单信息直接关联，报告的结果是用数字表示的数值时，应按照所用检测方法的规定或有效数值修约的规定，自动生成结果表示。

7.8.2 报告结果审核流程应依据审核权限实现自动流转审核和电子签章，审核报告时，相关结果宜直接调用检测过程记录。电子签章使用需按授权进行使用，特别是CNAS电子章的使用，就有相应程序控制。

7.8.3 电子检测报告编号应自动生成，报告应有防伪设计，确保报告不被篡改，电子报告的修改应进行系统审核并形成修改日志。

7.8.4 检测报告的传递可采用邮件或微信、钉钉、二维码等与客户达成共识的传递方式进行适时传输。

7.11 数据控制和信息管理

7.11.1 信息化检测实验室的信息化管理系统的任何变更，包括修改实验室软件配置或现成的商业化软件，在投入使用前均应进行功能确认，满足所有相关要求，包括界面运行、审核路径、数据安全和完整性等，保留确认记录。

7.11.2 实验室信息化管理系统的访问应进行授权，所有数据应有安全保护和备份以防止篡改和丢失。

7.11.3 实验室应具备实验室信息管理系统相关的说明书、手册和参考数据，并易于获取。

7.11.4 实验室由计算机或自动设备输入或采集、存储的数据不应随意修改，包括在其转移和处理的过程中都要保持信息和数据的完整性。

7.11.5 所有检测数据在实验室信息管理系统报表系统中进行存储并定期备份，预防数据库数据丢失。当需要对数据进行传递时，必要时进行加密处理。

7.11.6 实验室使用的计算机禁止接入外部互联网络和加载外部磁盘，禁止运行游戏和其他非检测用程序软件。

7.11.7 智能化实验室保存的原始数据，硬件和软件的改变应能够保证原始数据的连续使用和保存，避免完整性被损坏的风险。

7.11.8 对实验室信息化系统的计算和数据传送、审核流程应定期进行适当和系统的检查，对系统进行运行维护。当实验室信息管理系统在异地或由外部供应商进行管理和维护时，实验室须确保系统的供应商或运营商符合认可准则所有适用要求。

8 管理体系要求

8.2 管理体系文件（方式 A）

8.2.1 信息化检测实验室质量方针和目标应利用信息化管理系统进行目视化宣贯，确保实验室人员熟知和理解。

8.2.2 参与实验室活动的所有人员在适宜授权的情况下均可通过信息化管理系统获得相应的管理体系文件和相关信息。

8.3 管理体系文件的控制（方式 A）

8.3.1 信息化检测实验室质量管理体系文件中涉及内部或外部的文件，如程序文件、说明书、图表、标准文本等可依据信息化管理系统承载情况，适当电子化或与其他引用文件的源系统进行联接引用，并进行有效性管控。

8.3.2 管理体系相关文件的审核、发布流程可在信息化管理系统中实施，由授权人员对其充分性进行审查并批准，形成相应的日志，确保版本的被有效应用。

8.4 记录控制（方式 A）

8.4.1 信息化检测实验室应实现电子化记录，并全程确保技术记录与报告的对应性。技术记录，包括检验相关工作记录，包括检验原始记录、环境监测记录、仪器设备使用及维护记录、原始图谱等。

8.4.2 实验室记录应定期保存并备份，形成的数据资产进行档案管理，可依据授权进行相关信息的调阅。

8.6 改进（方式 A）

8.6.1 实验室宜通过信息化管理系统的数据分析和日志追溯信息，识别改进机会。

8.6.2 实验室可过信息化管理系统开展客户征求意见反馈，对收集到的信息进行机会改进的识别，以改进管理体系、实验室活动和客户服务。

8.8 内部审核（方式 A）

实验室宜每年对所使用的信息化管理系统开展内部审核，确认信息化管理系统是否得到有效的实施和保持。

8.9 管理评审（方式 A）

实验室可通过信息化管理系统设计内部审核计划和管理评审策划功能，对审核过程、审核发现的问题的分析改进，均可通过信息化管理系统开展和实施。

实验室宜将信息化管理系统的适宜性和有效性作为管理评审的输入。