附件9

中国检验检测学会团体标准编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中文 | 信息化检测实验室认可评审技术指南 |  |  |  |  |  |  |
|  | 英文 | Technical guidelines for accreditation and evaluation of intelligent testing laboratories |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 | 制定 修订□ （被修订标准编号、名称： ） |  |  |  | 计划编号 |  | 2024-LXCITS007 |  |
| 标准类别 | 术语标准□ 符号标准□ 分类标准□ 试验方法标准□ 规范标准□ 规程标准□ 指南标准 评价标准□ 产品标准□ 管理体系标准□ 其他标准□（请加以说明： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用标准/ 转化文件情况 （适用时） | 等同采用/转化□ 修改采用/转化□ 非等效采用/转化□ （采用标准或转化文件的编号、名称、发布机构等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2024年5月～2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草单位 | 1.中国合格评定国家认可中心 2.蒙牛乳业（集团）股份有限公司 3.上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 4.日照市质量检验检测研究院 5.内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草组成员 | 武维伟、宋义运、李梅、邓六爱、特日格乐、徐昀、李宏、肖萌、郝奇、段建华、刘伯扬、张慧萍、邵雨、朱磊、李慧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目调整情况 | 根据立项答辩专家建议结合认可工作开展实际情况将标准名称由《智能化检测实验室认可评审技术指南》修改为《信息化检测实验室认可评审技术指南》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 （工作背景 及要求） | 当今社会，信息技术已渗透至实验室管理的各个层面，实验室信息管理系统将传统检测工作与现代化网络技术相结合，配合试验结果的自动采集和分析，实现在线查询、在线质控以及在线评价，大大提高了实验室的检测工作效率以及检测结果的准确性。 目前，很多申请和已获认可的检测实验室使用实验室信息管理系统，信息管理系统和ISO/IEC17025更好的融合，有助于实验室对检测过程及资源的配套控制。如何使实验室既能使用信息化手段提升工作效率的同时，又能满足ISO/IEC17025各个要素的要求，这是实验室的问题，也是认可时评审员必须面对的问题。例如ISO/IEC 17025专门在7.11章节提出了对实验室信息管理系统的认可要求，该条款中7.11.2提到用于收集、处理、记录、报告、存储或检索数据的实验室信息管理系统，在投入使用前应进行功能确认。7.11.6要求对计算和数据传送进行适当和系统地检查。 在实际评审过程中，由于评审中对实验室信息管理系统的认可技术和评判标准缺少具体统一的评审标准，只能根据自己的经验去关注和判定是否满足准则要求，评审一致性难以保证，给评审带来一定风险。通过制定相应指南，梳理和规范关键点，可以指导实验室质量管理体系中相关条款的建立，ISO/IEC17025准则与实验室先进的管理同步，与实验室管理信息系统更好的融合，同时提高认可评审过程中对信息管理系统评审的一致性和科学性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与国内外相关 标准、文献 的关系 | 1、《信息化检测实验室认可评审技术指南》在标准制定研究中，严格遵循中国检验检测学会团体标准制定的要求，可以确保工作的科学性、规范性。 2、在制定团体标准时，参考ISO/IEC17025国际标准，力求与国际先进水平保持一致。相关认可评审指导文件更注重普适性，该指南更贴近国内信息化实验室实际运行情况，更关注评审员在现场评审时对相关条款评审结论的一致性。 3、随着科技的进步和社会的发展，检测实验室的信息化水平会不断提高，相关标准和课题研究快速发展，该指南可与相关标准相互影响、相互借鉴。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分工情况 | 中国合格评定国家认可中心武维伟负责标准整体框架和组织工作，标准中前言、范围、规范性引用文件、术语和定义、数据控制和信息管理条款的要求，宋义运、邵雨、肖萌、郝奇负责通用要求和结构要求部分条款。蒙牛集团特日格乐、刘伯扬、张慧萍、朱磊、李慧，上海妙可蓝多李梅，日照市质量检验检测研究院邓六爱、伊利集团段建华负责资源要求、过程要求、管理体系要求条款内容。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草阶段 | 2024年5月-9月组织标准起草，完成标准草案征求意见稿。期间收集、整理和分析国内相关成果，补充和完善相关技术要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 征求意见阶段 | 2024年10月-11月将标准草案征求意见稿及相关材料提交学会挂网征求意见。标准起草工作组进行汇总处理收集到的意见，并根据返回的意见完成标准草案送审稿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查阶段 | 2024年11月-12月形成标准报批稿等材料报送学会。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制原则和主要内容确定的依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制原则 | 本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，满足实际应用的需求，易于理解和实施，有助于提高评一致性。团标制定过程中注意与CNAS内部文件要求一致，避免矛盾，与其他相关标准保持协调。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容确定的依据 | 标准主要内容依据ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力认可准则》的架构，结合使用信息化管理系统检测实验室的工作特点，参考CNAS相关文件作为标准制定的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证情况（适用时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证单位情况 | 单位名称 |  |  |  | 验证人员 |  | 验证时间 |  |
| 验证过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 （必要时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与现行法律、法规、规章、强制性标准和其他相关标准的关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与现行法律、法规、规章、强制性标准的关系 | 该团体标准作为CNAS评审员现场评审时对检测实验室信息化相关要素的评审指导性文件，不会与现行法律、法规、规章、强制性标准产生冲突，与现有认可标准可实现相互配合，起到技术支持作用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与其他相关 标准的关系 | 1.推荐性国家标准： 2.行业标准： 3.团体标准： 4.国际标准：对ISO/IEC17025中7.11数据控制和信息管理的细化和补充，提供了对该条款的评审指导。 5.国外先进标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团标编制过程中无重大分歧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加说明（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣贯的建议 | 可在CNAS评审员培训中进行宣贯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转化为推荐性国家标准、行业标准的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献 | ISC17025《检测和校准实验室能力认可准则》 CNAS-WI14-01D0 实验室认可评审工作指导书 GB/T 39556-2020《智能实验室 仪器设备 通信要求》的规范文件要求。 GB/T 40343-2021 《智能实验室 信息管理系统 功能要求》 RB/T 028-2020《实验室信息管理系统管理规范》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 武维伟 |  | 联系电话 | 010-67105262 |  | 电子邮箱 |  | wuww@cnas.org.cn |
| 编写日期： 2024年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |