ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

地方标准

DB 36/ XXXXX—XXXX

食品快速检测产品评价技术规范

Technology specification for the evaluation of food rapid detection products

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省市场监督管理局      发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　通用要求	2

5　评价指标	3

6　评价步骤	5

7　评价结果及报告出具	6

附录A（资料性附录）　食品快速检测产品评价原始记录模板	8

附录B（资料性附录）　食品快速检测产品技术指标计算表模板	9

附录C（资料性附录）　食品快速检测产品评价报告模板	10

参考文献	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准与DB 36/T 1334-2020相比，主要变化如下：

——增加了“评价机构要求”“评价受理要求、“评价工作要求”；

——修改了“规范性引用文件”“术语和定义”“一般指标”“技术指标”。

本文件由江西省食品安全快速检测标准化技术委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

食品快速检测产品评价技术规范

范围

本文件规定了食品快速检测产品评价的评价机构要求、评价受理要求、评价工作要求、盲样要求、评价指标、评价步骤、评价结果及出具等要求。

本文件适用于食品快速检测产品的评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（国市监食检规〔2023〕1号）

SN/T 2775  商品化食品检测试剂盒评价方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 食品快速检测产品food rapid detection products

由一种食品快速检测方法的主要或关键组分构成，用以确定食品中目标分析物的存在或含量的产品，包括试剂、试纸条、试剂盒和快检设备等。

- 基质 matrix

样品中除目标分析物以外的一切组成。

- 标准物质 reference material

具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性的，用以校准装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。

- 参比方法 reference method

经过全面研究，清楚而严密地描述所需条件和程序，用于对目标分析物一种或多种特性值进行测量的方法。该方法已经证明具有与预期用途相称的准确度及其他性能，参考方法可以用来评价对同一测量过程所使用的其他方法。

- 检出限 limit of detection

指在给定的置信水平上，按照快速检测产品说明书操作，样品中目标分析物能被可靠地与基质干扰区分的最低浓度或含量。

- 灵敏度 sensitivity

指方法在实验条件下达到的实际检出限时，检出阳性结果的阳性样品数占总阳性样品数的百分比。

- 特异性 specificity

指方法在实验条件下达到的实际检出限时，检出阴性结果的阴性样品数占总阴性样品数的百分比。

- 假阴性率 false negative rate

指方法在实验条件下达到的检出限时，阳性样品中检出阴性结果的最大概率(以百分比计)计算结果为方法最大假阴性率的结果。

- 假阳性率false positive rate

指方法在实验条件下达到的检出限时，阴性样品中检出阳性结果的最大概率(以百分比计），计算结果为方法最大假阳性率的结果。

通用要求

评价机构要求

评价机构应同时具备的条件：

a）拥有与食品快检产品评价工作相匹配的人员、设备设施及环境条件，并保证质量管理体系有效运行；

b）具备食品中污染物、农药残留、兽药残留、非法添加物质等实验室检验检测资质，检验检测资质项目范围覆盖快检产品检测项目；

c）从事食品快检方法研制、使用、验证或评价活动两年以上；

d)在相关食品检验领域具有国内领先水平，近五年参加国际或权威机构组织的实验室间比对活动1次以上，并获得满意结果；

e）近三年无违法违规行为。

评价受理要求

4.2.1 食品快检产品生产或代理企业自愿向评价机构提出食品快检产品评价书面申请。生产企业应具有固定的生产场所和良好的质量管理体系，代理企业申请产品评价应取得相关产品生产企业授权。如发现不符合质量管理体系要求以及生产销售假冒产品等情况的，应终止评价。

4.2.2 食品安全监管机构或食品快检产品采购机构可向评价机构提出食品快检产品评价书面申请。食品快检产品采购机构申请产品评价应取得相关产品生产企业授权。

4.2.3 申请食品快检产品评价的机构应向评价机构提交书面申请材料。材料包括但不限于产品技术参数、检验报告、产品说明书及中文标签等。申请机构应当对所提交材料的真实性负责。

4.2.4 评价机构对提交的申请材料进行初审。评价机构应在开展评价工作前，与通过材料初审的食品快检产品评价申请机构签署技术服务合同，然后评价机构开展评价。

评价工作要求

4.3.1 评价机构应根据所评价的食品快检产品制定评价实施方案,方案包括评价目的、评价项目、评价程序等内容。

4.3.2 评价机构应组织不少于1/3人数的非本单位专家参与，做到程序规范、记录完整、数据真实、过程可追溯，关键实验环节应进行全程录像，确保评价结果的公正、科学、准确。

4.3.3 食品快检产品评价采取盲样测试的方式进行，食品快检产品评价技术要求见“5 评价指标”。

4.3.4 评价机构组织专家对评价结论进行审评,并出具审评意见。

4.3.5 评价工作实行评价机构与评价人负责制。评价机构和评价人对出具的食品快检产品评价数据和意见负责。

4.3.6 产品评价申请机构对评价实施过程进行监督。

盲样要求

制备盲样的基质、均匀性、稳定性、浓度水平和数量等要求应符合《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（国市监食检规〔2023〕1号）的相关规定。

4.4.1 可使用与盲样基质一致的有证食品标准物质、参考物质作为盲样，也可以是均匀性和稳定性满足统计学要求且经过参比方法定值的实际样品或基质加标样品。

4.4.2 自行制备的盲样，其均匀性和稳定性计算参照CNAS-GL003 《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》。

4.4.3 盲样基质应根据食品快检方法的应用需要，覆盖相应的典型样品基质。

4.4.4 盲样应随机编号，并随机派发给不同评价人员进行独立测试。

试验测试要求

评价试验的环境应符合RB/T 214的相关规定。评价人员应熟悉待评价产品的检测原理、实验方法等相关内容，盲样制备、评价实施等工作应为独立环节，盲样制备人与评价人不得为同一人。

评价指标

一般指标

试剂盒必须包装完整，组成各部分外观符合要求；标签、标识清晰、规范；带有使用说明书或等同指导性文件，文件内容应包括但不限于以下部分：

a）明确该检测试剂盒的名称及规格、生产批号、产品主要组成成分。

b）检测试剂盒的应用范围：包括检测的目标物和适用的基质范围。

c）对检测原理、技术参数及结果的表述与解释。

d）操作指南：明确检测所要求的样本缩分，分析物提取等步骤，包括完整的检测操作程序和质控手段。

e）有效期：明确检测试剂盒的保存时间与保存条件。

f）环境要求：明确使用检测试剂盒时是否有环境温度与湿度、实验操作场所等的要求。

g）交叉反应：明确检测试剂盒对目标分析物的类似特征化合物、代谢产物或可能出现在基质里的非目标化合物的响应情况。

h）注意事项：包括安全提示、废弃物处理、可能存在危害的操作步骤。

i）技术支持：提供用户可获得技术支持的联系人、电话或传真、邮箱地址。

j）质量合格证书。

k）其它应告知用户的事项。

技术指标

检出限

每种基质类型的检出限单独验证。

用20个平行样品对快检产品进行测试，当灵敏度≥95%时，对应的最低浓度则为相应基质类型的检出限。

灵敏度
5.2.2.1 每种基质类型的灵敏度单独验证。

- 5.2.2.2 按产品检出限的浓度水平作为测试样品浓度水平，每种基质类型不少于50份平行测试样品。

灵敏度=（快检产品测定阳性结果的阳性样品数量/测试阳性样品总数量）×100%

特异性
5.2.3.1 每种基质类型的特异性单独验证。

5.2.3.2 目标物为禁用物质时，测试样品设置浓度水平：空白样品。目标物为限量物质时，测试样品设置浓度水平：空白样品、0.5倍检出限。

5.2.3.3 每种基质类型每个浓度水平不少于50份平行测试样品。

特异性=（快检产品测定阴性结果的阴性样品数量/测试阴性样品总数量）×100%

假阴性率、假阳性率

测试样品浓度水平和数量同“灵敏度”的测试要求。

假阴性率=100%-灵敏度

测试样品浓度水平和数量同“特异性”的测试要求。

假阳性率=100%-特异性

交叉反应率

采用快检产品的交叉反应率反映产品的抗干扰能力，即目标物质检出限与干扰物质检出阳性的最小浓度的比值(以百分比计)。

以空白样品分别加入不同浓度水平干扰物质的标准溶液进行测试，记录检测结果为阳性的最小浓度。

交叉反应率=（目标物质检出限/干扰物质检出阳性时的最小浓度）×100%

与参比方法一致性分析

目标物为禁用物质时，测试样品设置浓度水平：空白样品、1倍检出限。目标物为限量物质时，测试样品设置浓度水平：空白样品、0.5倍检出限、1倍检出限。

每种基质类型每个浓度水平20份平行测试样品。与参比方法一致性分析统计方法可采用卡方（）检验，按式（1）计算：

………………（1）

式中：

——样品被快检产品检测为阳性而参比方法检测为阴性的数目；

——样品被快检产品检测为阴性而参比方法检测为阳性的数目。

卡方（）检验结果按以下方法进行分析：

＜3.84，表示快检产品与参比方法的阳性确证比率在95%的置信区间内没有显著性差异。

＞3.84，表示两种检测方法的阳性确认比率在95%的置信区间内有显著性差异。

评价步骤

合同评审

评价机构应在工作开始之前，按照RB/T 214的相关规定对委托方要求进行评审，并与委托方签署相关合同。合同评审内容应至少包括以下内容：

a）快检产品样品状态；

b）评价用途；

c）参比方法；

d）盲样基质；

e）判定规则；

f）干扰物质。

样品管理

样品获取

食品快速检测产品由委托方提供。每次评价应采用同一批次的快速检测产品进行评价。每批快检产品数量除满足评价要求外，样品应有重新评价的备样。

样品保存

快检产品样品应按产品说明书规定保存。留样保存与处理按评价委托合同要求执行，样品剩余保质期不足要求的，应当保存至保质期结束。

一般指标评价

评价机构应首先对快速检测产品的一般指标进行评价。当一般指标评价结果异常，且影响技术指标评价时，评价工作终止，并及时告知委托方。一般指标主要包括：产品外观、产品包装、使用说明书、生产资质和使用安全性等。经评价符合要求的快检产品，中文标签、使用说明书不得随意修改。

技术指标评价

制定方案

评价机构对需要开展技术指标评价的快速检测产品，应根据食品快速检测产品的实验原理、适用范围、性能指标、操作步骤、结果判断、注意事项等相关信息，拟定具体的评价方案，应至少包括以下内容：

a）方案实施程序；

b）评价内容及依据；

c）评价比较用参考限值标准及参比方法；

d）盲样制备；

e）结果判断及统计方式。

试验测试

评价机构参照《市场监管总局关于规范食品快速检测使用的意见》（国市监食检规〔2023〕1号）的相关规定，按本标准中各指标要求进行试验测试，并应至少包括以下内容：

a）按照产品说明书/相关规定，在符合规定的环境条件下，对试样进行前处理和评价试验，并详细记录实施过程的相关信息。食品快速检测产品评价实验原始记录模板见附录A；

b）评价应进行双盲检测，待评价食品快速检测产品和参比方法平行利用盲样进行测试，用于方法间一致性评价；

c）给出差异比较结果，具备数值的应有统计识别结论，统计方法可根据实际情况进行设定，但需说明理由；

d）如存在或易获得，应进行实际阳性样品复核测试；

e）明确操作环境、方法用时、操作难易、辅助设备等情况；

f）针对多成分方法，每种评价项目均需有检测结果和相应评价参数结果；

g）对于多检测规格产品，应根据其实际规格制定具体评价浓度范围和水平，并在结果判断中注明适用检测范围。

评价结果及报告出具

对评价结果进行汇总计算分析，与相应食品快检方法的技术指标进行比较，并出具快速检测产品评价报告。食品快速检测产品技术指标计算表见附录B，食品快速检测产品评价报告模板见附录C。

评价机构应出具技术评价报告，对评价整体情况和结果进行汇总整理和分析。报告中应至少包括以下内容：

a）报告标题；

b）报告的唯一性编号，页码和总页码，结尾处有结束符号；

c）评价机构信息，主要包括：名称和地址等；

d）委托单位主要信息；

e）产品信息；

f）产品适用范围；

g）待评价快检产品样品的状态描述和标识；

h）收样日期；

i）评价日期；

j）盲样信息；

k）参比方法；

l）评价结果和评价依据（一般指标和技术指标）；

m）对操作环境、方法用时、操作难易、辅助设备等的附带考察；

n）批准人员、审核人员等信息；

o）相关免责声明等；

p）产品说明书。

（资料性附录）
食品快速检测产品评价原始记录模板

食品快速检测产品评价原始记录模板见表A.1。

- 表A.1  ××（产品）评价原始记录

| 评价产品 |  |  |  | 型号规格/批号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价日期 |  |  |  | 评价地点 |  |  |  |  |  |
| 评价环境 | 温度： ℃ 湿度： %RH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盲样信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参比方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般指标评价 | 评价内容 |  |  |  |  |  | 符合性 | 不符合描述 |  |
|  | 产品外观 |  | 产品包装完整性，试剂耗材配套齐全，标签内容完整性，包括产品名称、批号、规格、数量、生产日期、使用期限、保存条件、生产者、地址、联系方式。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 产品质量证明 |  | 有 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 产品说明 |  | 产品使用说明内容完整，包括简介、应用范围、检测原理、检测环境要求、检测性能指标、产品组成、自备的试剂和设备、检测操作步骤、注意事项、样品处理方法、结果判断方法。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 产品使用安全性 |  | 具有安全危害提示、废弃物处理等信息。 |  |  |  | □符合 □不符合 |  |  |
|  | 注：具体信息见快检产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术指标评价 | 操作过程：按照产品说明书操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盲样编号 | 盲样检测结果 |  | 符合性 | 盲样编号 | 盲样检测结果 |  |  | 符合性 |
|  |  | □阴性 □阳性 |  | □是；□否 |  | □阴性 □阳性 |  |  | □是；□否 |
|  |  | □阴性 □阳性 |  | □是；□否 |  | □阴性 □阳性 |  |  | □是；□否 |
|  |  | □阴性 □阳性 |  | □是；□否 |  | □阴性 □阳性 |  |  | □是；□否 |
|  | 技术指标计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附带考察情况说明（操作环境、方法用时、操作难易、辅助设备等情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检验人：                                       审核人：

（资料性附录）
食品快速检测产品技术指标计算表模板

食品快速检测产品技术指标计算表模板见表B.1。

- 表B.1  ××（产品）技术指标计算表

| 样品情况a | 检测结果b |  | 总数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 阳性 | 阴性 |  |
| 阳性 | N11 | N12 | N1.=N11+N12 |
| 阴性 | N21 | N22 | N2.=N21+N22 |
| 总数 | N.1=N11+N21 | N.2=N12+N22 | N=N1.+N2.或N.1+N.2 |
| 显著性差异（2） | 2=（N12-N21-1）2/（N12+N21）， 自由度（df）=1 |  |  |
| 灵敏度（p+，%） | p+=N11/N1.×100 |  |  |
| 特异性（p-，%） | p-=N22/N2.×100 |  |  |
| 假阴性率（pf-，%） | pf-=N12/N1.×100=100-灵敏度 |  |  |
| 假阳性率（pf+，%） | pf+=N21/N2.×100=100-特异性 |  |  |
| 注： a由参比方法检验得到的结果或者样品中实际的公议值结果； b由快速检测产品检验得到的结果。灵敏度的计算使用确认后的结果。 N：任何特定单元的结果数，第一个下标指行，第二个下标指列。例如：N11表示第一行，第一列，N1.表示所有的第一行，N.2表示所有的第二列；N12表示第一行，第二列。 |  |  |  |

（资料性附录）
食品快速检测产品评价报告模板

食品快速检测产品评价报告模板见表C.1。

- 表C.1  ××（产品）评价报告

报告编号：                                                                   第  页，共  页

| 产品名称 |  |  |  | 型号规格/批号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  | 生产日期/使用期限 |  |
| 适用范围 |  |  |  | 存储条件 |  |
| 委托单位 |  |  | 地址/电话 |  |  |
| 收样日期 |  |  |  | 评价日期 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |  |
| 指标评价依据 | □无 □有，******（国家规定的食品快速检测方法和规范名称） |  |  |  |  |
| 参比方法 |  |  |  |  |  |
| 盲样基质 |  |  |  |  |  |
| 盲样加标浓度 |  |  |  | 加标浓度依据 |  |
| 盲样组成 | 盲样数： （阴性样品 ，阴性加标样品 ，阳性实际样品 ） |  |  |  |  |
| 评价结果 |  |  |  |  |  |  |
| 一般指标 | 产品外观 |  |  |  |  |  |
|  | 产品质量证明 |  |  |  |  |  |
|  | 产品说明 |  |  |  |  |  |
|  | 产品使用安全性 |  |  |  |  |  |
| 技术指标 | 检出限 |  |  |  |  |  |
|  | 灵敏度，% |  |  |  |  |  |
|  | 特异性，% |  |  |  |  |  |
|  | 假阴性率，% |  |  |  |  |  |
|  | 假阳性率，% |  |  |  |  |  |
|  | 交叉反应率，% |  |  |  |  |  |
|  | 与参比方法一致性（2） |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | （附带考察和相关免责声明等说明） |  |  |  |

批准人员：                    审核人员：                    主检人员：

参考文献

检验检测机构资质认定评审准则

CNAS-CL01  检测和校准实验室能力认可准则

GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

_________________________________