| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 08 |

14

山西省地方标准

DB14/T 1380—XXXX

代替 DB14/T 1380-2017

杏冷藏技术规程

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山西省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  采收	1

5  冷藏库准备	2

6  入库	2

7  冷藏方式	2

8  冷藏要求	2

9  出库	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB14/T 1380—2017《杏冷藏技术规程》，与DB14/T 1380—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——增加了术语和定义（见3）；

——删除了果实质量（见2017版3）；

——增加了采前管理（见4.1）；

——增加了采收方法（见4.2）；

——增加了冷藏方式（见7）；

——增加了通风换气（见8.5）；

——增加了设施管理（见8.6）；

——更改了出库（见9，2017版8）。

本文件由山西省农业农村厅提出、组织实施和监督检查。

本文件由山西省市场监督管理局对标准的组织实施情况进行监督检查。

本文件由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC 19)归口。

本文件起草单位：山西农业大学。

本文件主要起草人：赵迎丽、张微、王亮、杨志国、李超、陈会燕。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2017年首次发布为DB14/T 1380—2017；

——本次为第1次修订。

杏冷藏技术规程

范围

本文件规定了杏冷藏的术语和定义、采收、冷藏库准备、入库、冷藏方式、冷藏要求、出库。

本文件适用于山西省境内杏的冷藏。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 29372 食用农产品保鲜贮藏管理规范

GB/T 30134 冷库管理规范

GB/T 34343 农产品物流包装容器通用技术要求

NY/T 696 鲜杏

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

预冷

果实采后迅速去除田间热，从初始温度快速降至适宜冷藏温度的过程。

自发气调

果实密封于特定透气性的塑料薄膜袋中，利用果实自身的呼吸作用及塑料薄膜的透气性，自行调节密封环境中的氧气和二氧化碳含量。

采收

采前管理

采前7 d～10 d，果园应停止浇水。

成熟期降雨较多，采前遇雨或灌水后的杏不适宜长期贮藏。

在果实成熟期内不喷任何杀虫和杀菌剂。

采收条件

果实达可采成熟度，即果面底色由绿色转为黄色，向阳面呈现该品种固有的色泽，果肉仍坚硬时为最佳采收期，质量要求和可溶性固形物指标按照4.4执行。

应选择晴天和露水干后的早晚进行采收。

采收方法

选择栽培管理规范、果实发育正常、病虫害少的杏园。

人工采收，采收人员应戴软质手套。轻采、轻拿、轻放，杏果应带果柄无机械伤。

采下的果实应放入带缓冲材料做衬垫的果筐、果箱内周转。

果实采后应尽快运至冷藏库，待运的果实应放在阴凉通风处。

分选

分选等级规格参照NY/T 696 的规定，用于冷藏的果品应达到一等果规格的要求。分选在阴凉通风处进行。

包装

外包装选用坚固、洁净、内壁平滑有孔（缝）隙的塑料箱或硬质纸箱，质量应符合GB/T 34343要求。包装箱内内衬聚乙烯塑料薄膜保鲜袋，厚度为0.02 mm～0.03 mm。包装容量以每箱5 kg～10 kg为宜。冷藏鲜销果宜采用泡沫网套单果包装、浅果盘单层包装或分层分隔包装后再装箱。

冷藏库准备

冷藏前应对冷藏库及用具进行彻底的清扫和消毒处理并及时进行通风换气。

冷藏库设施设备提前检修，确保入贮后正常运转。

冷机应在贮前1 d～2 d提前开机降温，使冷藏库库温达到预冷温度。

入库

预冷

用于冷藏的鲜杏应在田间经严格挑选后一次装箱，应尽快及时预冷。

单库预冷贮藏应控制每天入库量为单库容量的20%左右，也可采取多库预冷，集中冷藏的方式。

预冷温度应根据果实冷藏温度设定，预冷应在15 h～24 h内完成，达到该品种鲜杏适宜冷藏温度完成预冷。

码垛

码垛的排列方式、走向及间隙应与库内空气循环方向一致。

垛底架空加10 cm～20 cm的托盘，垛与墙壁间隙20 cm～30 cm，垛与顶间隙40 cm～50 cm，垛与垛间隙20 cm～30 cm。

靠近蒸发器的果垛，应采取防冻措施。

按品种分垛、分等级堆码，记录每垛的产地、采收入库时间、果实质量状况等。

冷藏方式

短期冷藏（10 d～30 d）采用冷藏库冷藏方式。

中长期冷藏（30 d～50 d）采用自发气调冷藏库冷藏方式，可根据包装袋内果实容量放置保鲜剂。

冷藏要求

温度

杏冷藏的温度应根据不同的品种而定，多数品种适宜贮藏温度为- 0.5 ℃～0.5 ℃。

定期对库内不同方位温度及果实温度进行测量记录。宜采用温度自动记录仪或精密温度计，测量误差 ＜ 0.2 ℃，测温点具有代表性(包括最不利温度条件处，如冷风机回风口、冷风机最远端、冷藏库死角等)，且测定时不受气流、辐射、振动等影响。

冷藏期间库温波动幅度≤ ± 0.5 ℃，库内各部位温度应保持一致。

湿度

冷藏环境的相对湿度为85%～95%。

自发气调冷藏下的果实湿度可满足，应避免因温度波动引起冷藏包装环境内湿度的过饱和，导致袋内结露，可于袋内放置吸湿纸垫。

气体成分

自发气调冷藏方式下包装袋内的气体成分应根据品种保持在氧气5%～10％，二氧化碳2%～3％。氧气浓度不低于要求的下限、二氧化碳浓度不高于要求的上限。

乙烯

冷藏环境的乙烯浓度 ＜ 10 μL/L。

采取吸收、脱除、氧化、通风等措施，控制冷藏环境的乙烯浓度。

自发气调冷藏方式可根据果实容量加乙烯去除剂或1-MCP保鲜剂。

通风换气

库内的气流应保持循环，避免乙烯、二氧化碳等不良气体累积造成生理伤害。冷藏期间可根据库内乙烯、二氧化碳浓度要求对库内气体进行通风换气，应选择清晨气温最低时进行通风，2 d ～3 d天通风一次，根据库房容量确定通风时间，一般在10 min～30 min。

设施管理

制冷系统、给排水系统及冷库运行管理参照GB/T 30134 中的规定。

出库

杏冷藏的期限应考虑能够保持良好的冷藏质量。低温冷藏时间过长，杏易发生冷胁迫，品质降低，货架期短。

按照先进先出的原则，出库时参照GB/T 29372 中的相关规定，并根据果实质量状况和市场需求，确定出库时间。

当外界气温较高，为减少果实表面露水带入包装，冷藏杏需出库时逐步回温后再进行分选和包装等商品化处理。