山西省地方标准

《苹果冷藏库管理规范》

编制说明

编制单位：山西农业大学

二〇二四年一月

山西省地方标准

《苹果冷藏库管理规范》

编制说明

# 一、工作简况

## 1任务来源

## 按照山西省市场监督管理局关于2022年度省级地方标准复审结论公告（山西省地方标准公告2022年第20号），《苹果冷藏库管理规范》DB14/T 1602-2018被列入山西省地方标准修订计划，本标准由山西省农业标准化技术委员会（SXS/TC19）归口。

## 2 起草单位和主要起草人

## 起草任务由山西农业大学承担。

## 主要起草人信息

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李超 | 男 | 副研究员 | 山西农业大学 | 总负责 |
| 张立新 | 男 | 研究员 | 山西农业大学 | 收集资料 |
| 赵迎丽 | 女 | 研究员 | 山西农业大学 | 内容修订 |
| 王亮 | 男 | 副研究员 | 山西农业大学 | 内容修订 |
| 冯志宏 | 男 | 副研究员 | 山西农业大学 | 调研 |
| 焦旋 | 男 | 助理研究员 | 山西农业大学 | 意见征求 |
| 张晓宇 | 女 | 副研究员 | 山西农业大学 | 收集资料 |

# 二、修订标准的必要性和意义

1. 现状分析

苹果产业已在山西果业经济中占有举足轻重的地位，是我省仅次于粮食生产的第二大农业产业。得天独厚的土壤和自然条件为我省优质果品的生产提供了基础，随着近几年党中央、国务院关于实施城乡冷链物流设施建设等补短板工程的部署要求，冷链物流稳步发展，我省的机械制冷恒温库保鲜贮藏能力达230万吨，占苹果总产量的55%左右，但大多数生产性冷库的建造和使用管理不规范及冷藏技术缺乏，造成产后苹果品质下降快、产后损失严重、主产区生态资源优势未能有效转化。

存在问题：

⑴	冷库设计建造不规范，设备选型不匹配。造成水果贮藏中冷库性能不佳、耗能费电、贮藏质量差等问题。

⑵	缺少冷库管理常识，超负荷装库，码垛不规范，库内温差大，果品贮期短，质量差。

⑶	冷藏技术缺失。苹果相对于其它水果耐藏，贮藏户对其重视程度不够，导致苹果入库后品质下降快，营养及商品价值损失严重。

我省近年苹果贮藏能力呈不断上升趋势，为进一步提高苹果保鲜、保质效果，促进我省苹果产区资源优势转化为经济优势，标准化、规范化的苹果冷藏库管理规范的制定及修改迫在眉睫。

2. 解决问题的方案

山西农业大学食品科学与工程学院（山西省农业科学院农产品贮藏保鲜研究所）在2000年就开始了果蔬微型节能冷库的研究，与山西省龙田保鲜技术开发有限公司合作，将单位研发的冷库专利技术用于冷库的建造中，累计推广小型节能冷库近千座，掌握了规范的果蔬冷库设计建造技术及丰富的冷库设施管理经验，为标准制订项目的实施提供了可靠的技术保障。2015年项目组承担了山西省重点研发计划项目“苹果标准化关键技术开发”子课题“苹果产后保鲜关键技术的集成应用”、“苹果冷藏设施升级及标准化管理”，针对生产中存在的问题，在山西省苹果主产区开展了保鲜关键技术的集成研究及冷藏设施提档升级改造(2015年—2017年)，并在生产性中型冷库中实施，取得一定效果。2022年项目组又承担了山西省重点研发计划项目“农产品收储保质和冷链物流技术与装备研发”，项目就前期研究成果通过生产性试验使苹果冷藏关键技术及冷藏库管理规范进一步完善，这一项目的实施可为“苹果冷藏库管理规范”的修订提供生产性验证，确保规程的可操作性及实际应用效果。因此“苹果冷藏库管理规范”的修订可有效的规范苹果的冷藏技术、冷藏库制冷、电气系统的管理和维护。提高苹果贮藏品质的同时，达到节能降耗的目的，提高了规模化苹果冷藏的效益，对提升我省苹果的市场竞争力将起到积极的促进作用。

# 三、主要修订工作过程

1、成立标准修订工作组

2022年11月山西省市场监督管理局下达修订山西省地方标准DB14/T 1602-2018《苹果冷藏库管理规范》任务后，山西农业大学食品科学与工程学院（山西省农业科学院农产品贮藏保鲜研究所）按照标准的修订程序，成立了标准修订工作组，学习了GB/T1.1—2020《标准化工作导则——第1部分：标准的结构和编写规则》及《标准的编写》一书；准确了解了有关标准修订的一些基本原则，掌握了标准编写、修订的方法和规则，确保了具体修订工作的顺利进行，并制定了工作计划。

2、调研考察

在广泛收集、分析、归纳与研究国内外相关技术资料和现有标准的基础上，结合我省苹果冷藏的实际情况，确定了《苹果冷藏库管理规范》的修订内容。主要选择在运城、临汾、太原等地进行试验验证和技术改进，收到了良好的效果，为修订该标准提供了可靠数据，保证标准的准确性和可操作性。在试验过程中，修订组进行了广泛的调研工作，深入从事苹果栽培和采后贮藏方面研究的单位、企业、专业合作社，广泛了解苹果贮藏及冷库管理中存在的主要问题，不断补充、完善技术内容。

3、收集资料

研究分析了当前我省苹果产业及冷藏设施发展现状，并收集了大量有关我国苹果贮藏、冷库管理等技术研究等方面的资料，查阅了大量近期出版和发表的有关苹果冷藏库管理方面的著作和论文，为《苹果冷藏库管理规范》的修订提供了重要的基础材料。

广泛查询和收集了国家、行业及各省相关的标准资料。分析、整理了山西省农业大学食品科学与工程学院（山西省农业科学院农产品贮藏保鲜研究所）在苹果贮藏保鲜技术、冷库设计、建造、管理方面的研究成果，并对这些资料进行了认真的归纳和总结。

4、修订文本

根据GB/T1.1-2020中标准编制的要求，项目组2023年2月至12月，在对生产试验结果、收集的材料进行整理、分析的基础上修订了《苹果冷藏库管理规范》的标准草案，组织有关人员进行讨论，对标准内容补充完善。2023年12月，形成标准文本征求意见稿和标准的编制说明。

通过广泛查询和收集了国家、行业及各省相关的标准资料，分析了2018版的标准中是否包括温度监控、湿度控制、通风系统等功能，以及这些功能是否能够有效地保持苹果的质量和新鲜度，评估其是否满足业务需求和贮户期望，并审查规范是否包含相关的安全设施，以及员工的安全培训和应急预案，来确定其是否符合安全标准和法规要求。通过以上的方法，项目组对2018版的《苹果冷藏库管理规范》形成新的修订标准送审稿。

5、标准评审

### 2024年3月10日，山西省质量技术监督局在山西省园艺产业发展中心组织专家对山西省农业农村厅提出的，山西农业大学修订的山西省地方标准《苹果冷藏库管理规范》进行了标准审查。会议邀请了山西农业大学、山西省农业农村厅、山西省标准化委员会等单位的7名专家组成专家组，与会专家听取了起草单位对《苹果冷藏库管理规范》的修订情况汇报，并对标准送审稿和编制说明进行了评审，经质询讨论，形成如下意见：

- 该标准符合国家相关法律法规及相关标准要求;符合地方标准制修订原则和相关制定程序;编写格式基本符合GB/T 1.1-2020的要求。

- 该标准对苹果冷藏库管理进行了规范，对苹果生产有指导作用。

- 主要修改意见：

⑴增加第４章“基本要求”；

⑵第５章名称修改为“苹果冷藏库管理”；

⑶第８章“苹果冷藏管理”，针对冷藏库贮藏苹果的具体管理要求，结合不同品种贮藏技术指标，将附录Ａ中内容调整到第８章，并将富士品种按早、晚熟分类，增加秦脆苹果的相关指标；

⑷将第４章至第８章相关内容进行补充完善，增加“苹果冷藏库安全管理”内容。

⑸进一步完善文本内的框架、结构及内容，规范编制说明框架格式和文字表述。

专家组同意通过标准评审，起草单位按照专家组意见修改完善，形成征求意见稿。

# 四、制修订标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

认真贯彻标准化工作导则GB/T1.1—2020的有关规定，并做到该导则中总则的以下要求：在其范围所规定的界限内按需要力求完整；清楚、准确；充分考虑最新技术水平；为未来技术发展提供框架；能被未参加标准编制的专业人员所理解。

1.合法性和安全性

标准的修订应符合国家、地区和行业的相关法律法规，包括但不限于安全、环保、质量等方面的规定。鼓励相关利益方参与标准的制定过程，以确保标准的合法性和可操作性。

修订标准时进行风险评估，识别可能对人身安全、环境安全和果品安全造成的潜在风险，并采取相应的管理措施。所修订的标准明确规定了与安全相关的要求和指标，以指导果品贮藏中的安全实践。

通过遵循合法性和安全性原则，标准的修订可以确保其在法律框架内运行，并为产品、服务和系统提供安全保障，促进经济发展和社会进步。

2.先进性和经济性兼顾

本次修订尽可能吸纳最新的成熟的研究成果和我单位实践经验。同时充分考虑我省苹果产业及冷藏行业发展现状和技术实际水平，避免盲目追求高指标而脱离实际。

3.适用性和可操作性

苹果冷藏技术要素尽可能地适用于我省苹果主产区的主栽品种，以发挥我省苹果产业的资源优势。冷藏设施的管理尽量贴近生产中现有大中型冷库。本次修订中各项技术均来自于国内成熟技术成果及我单位近年科研成果及生产实践积累，描述具体，可操作性强，适用于果农、农民专业合作社、冷库经营者的实际操作。

本标准的修订参照国家和行业标准进行制定，与现行法律、法规及标准协调一致、没有冲突。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的分析、综合论述

标准起草组以“合法性、安全性、适应性、协调性和先进性”为修订原则，以文本结构更加合理、表述更加准确、技术指标更加科学为修订目标，从3个方面对文本进行了修订，其中：

1、涉及结构性调整的主要有11项：

（1）增加了基本要求章节内容。修订原因：基本要求章节可以明确规范适用的范围和对象，为相关方提供了一个统一的标准和基准，确保在特定领域或活动中有一致的理解和执行。

（2）调整了原标准中第4章至第7章内容到苹果冷藏库运行管理章。修订原因：将多个相关的流程进行整合，提高标准的有效性、适应性和可操作性。

（3）增加了给排水系统管理内容。修订原因：随着技术发展的变化，在实践中发现不足之处，增加了给排水系统管理可以解决这些问题并提高标准的有效性。

（4）增加了信息化管理内容。修订原因：信息化管理可以减少人为错误，通过实时数据采集和分析，管理者可以实时监控冷藏库的状态，收集和分析大量的数据可以帮助发现问题和改进机会，从而优化冷藏库的运营。

（5）增加了国标标准GB/T 31078《低温仓储作业规范》。修订原因：在果库低温环境下作业工作需要符合国家相关标准。

（6）增加了国标标准GB/T 40431《电气运行场所的人身安全约束指南》。修订原因：在果库低温环境下进行用电操作需要符合国家相关标准。

（7）调整了原标准中附录A的内容到苹果冷藏管理章。修订原因：从相关方获得的反馈和建议，苹果贮藏的相关技术指标做为苹果冷藏库管理的核心内容进行结构性调整。

（8）增加了出库管理内容。修订原因：信息化系统的引入，可确保出库的苹果质量符合更高的标准，可以充分利用新技术的优势。

（9）删除了国标标准GB/T 9829《水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量》。修订原因：该国标标准已于2017年12月15日经国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布废止。

（10） 增加了国标标准GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》。修订原因：果库消毒使用的消毒剂需要符合国家相关标准。

（11）增加了苹果冷藏库安全管理内容。修订原因：随着法律法规的变化要求，增加苹果冷藏库安全管理可以帮助识别和评估潜在的安全风险，并采取相应的控制措施，从而降低事故发生的可能性，有助于组织营造一个安全、健康的工作环境，促进可持续发展。

2、涉及表述与编辑性修改的主要有3项：

（1）更改了温度测量方法。修订原因：2018年版标准8.3.1条款中温度测量方法采用的是已作废的国标GB/T 9829《水果和蔬菜 冷库中物理条件 定义和测量》中的方法。

（2）更改了电气设备操作规范。修订原因：2018年版标准6.2条款中规定操作者应遵循设备操作规范定义比较含糊，本次直接明确了电气操作需要符合国标GB/T 40431《电气运行场所的人身安全约束指南》中规定执行。

（3）更改了苹果主要品种适宜贮藏品质指标及冷藏温度参考表中品种分类中富士苹果为晚熟富士苹果。修订原因：富士苹果有早熟和晚熟分别，生产上早熟品种基本上不贮藏，以鲜销为主，贮藏以晚熟品种为主。

3、涉及到的技术指标主要有2项：

（1）增加了三种苹果新品种的品质指标及冷藏温度。修订原因及试验验证分析：近年来一些新品种口感好、颜值高、价格优，深受消费者和广大经销商喜爱。我省果农对新品种关注度不断上升，一些低质低效老果园开始引进新品种为增收致富添加新引擎。新品种就面临新的贮藏问题，果农对新品种的贮藏难题，项目组积极响应，依靠单位近年科研成果及生产实践积累，并查找相关的文献资料，增加了瑞雪、维纳斯和秦脆的品质指标及冷藏温度数据。

（2）增加了库房消毒剂及浓度的相关参数。修订原因及试验验证分析：在本次修订征求意见中提出了增加常用库房消毒剂及浓度参数的意见。因生产上部分果农还采取传统的二氧化硫熏蒸消毒方法，对冷藏库内设施损害较大。所以本次修订增加库房消毒剂及浓度的相关参数。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

标准修订形成过程中，先后向山西农业大学果树研究所、山西省制冷协会、山西龙田保鲜技术开发有限公司等单位征求意见。发送征求意见稿5个，收到征求意见稿3个，有意见或建议的3个，没有回函的2个。编写组对收集回来的意见进行了分类、归纳。具体修改意见见附件（意见处理汇总表）。无重大分歧意见，专家组提出修改意见，项目组全部采纳，并逐一进行修改。

# 七、采标情况，是否合规引用或采用国际标准和国外先进标准，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准的修订参照国家和行业标准进行制定，侧重于冷藏库内制冷设备、电气运行管理环节，根据山西省苹果冷藏的生产实际情况，与现行国标、行标及其它省市的地方标准相比较，本标准突在苹果冷藏库硬件设备管理与贮藏技术应用相结合，将多年的生产实践经验总结并细化，对采后处理，入库、预冷及码垛等技术参数的设置及冷藏期间设施设备运行管理维护的操作性、适应性更强。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由。

建议本标准为推荐性标准。

# 九、实施标准的措施建议

1、本标准发布实施后，加强与产地果树站等技术推广部门合作，利用新型职业农民培训平台，广泛开展标准的宣传工作的同时，加强对从业人员的技术和岗位培训。

2、本标准发布实施后，充分利用专业合作社及大型苹果冷藏库运营公司的示范带动作用，结合果品入贮、冷藏等技术需求，实地技术指导和培训，扩大苹果冷藏库管理规范的推广、实施。

附表

《苹果冷藏库管理规范》地方标准征求意见汇总处理表

起草单位：山西农业大学                    承办人：李超                        联系电话：13834560270                 填写时间：2023年 12月

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位（或个人） | 处理意见 （采纳/不采纳） | 意见处理说明 （不采纳的理由等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1 附录A | 建议增加常用库房消毒剂及浓度的参数 | 山西省制冷协会 | 采纳 |  |
| 2 | 5.4.2 | 建议修改电气系统运行操作者操作规范，参考相关标准 | 山西龙田保鲜技术开发有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 6.4.1 表1 | 建议在附录中增加新品种的品质指标及冷藏温度条件 | 山西省农业大学果树研究所 | 采纳 |  |

说明：1、针对明确回复无意见的单位，请在“意见内容”中注明无意见，在“提出单位”中列出无意见单位的名称。

2、发送征求意见稿单位数5个；回到征求意见稿回函的单位数3个；收到征求意见稿并提出意见的单位数3个；没有回函的单位数2个；共收到3条意见，采纳3条意见，部分采纳0条意见，未采纳0条意见。