| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

31

上海市地方标准

DB 31/T XXXXX—XXXX

节水技术（产品）评审方法和程序

Evaluation methods and procedures for water-saving products and technologies

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

上海市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评价指标	1

5  评分方法	2

6  申请条件	3

7  评审程序	3

附录A（规范性）  上海市节水技术（产品）评审评分表	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市经济和信息化委员会提出并组织实施。

本文件由上海市能源标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：上海市能效中心（上海市产业绿色发展促进中心）、上海市供水管理事务中心、上海济辰水数字科技有限公司、上海洁熠实业有限公司。

本文件主要起草人：

节水技术（产品）评审方法和程序

范围

本文件规定了节水技术（产品）的评价指标、评分方法、申请条件和评审程序等方面的要求。

本文件适用于国内企事业、科研机构等单位生产或研发的具有节水效果的技术产品。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

节水技术  Water-saving technology

减少水损失和浪费、提高用水效率和效益、实现非常规水资源利用的技术。

节水产品  Water-saving product

符合质量、安全和环保要求，体现节水技术的产品。

评价指标

水效指标

技术（产品）的水效指标以水效等级或用水效率来评价。对于已有国家或行业水效标准的技术（产品），申报技术（产品）的用水效率应达到或优于水效标准；对于尚无国家或行业水效标准的技术（产品），申报技术（产品）应较同类产品或在常规工况下用水时的用水效率更优，以用水效率提升显著、较好、一般进行评价。

以节水率表达的用水效率按公式（1）计算：

∆A=1-∆An∆A0×100%	()

式中：

∆A——节水率（%）；

∆An——满足同等需要或达到相同目的的条件下，采用节水技术（产品）后的用水量（立方米）；

∆A0——常规工况下或在原技术（产品）时的用水量（立方米）。

经济效益（用户增加投资回收期）

用户增加投资回收期是指用户用节水经济效益回收购买节水技术产品多支付费用所需的时间，用年表示。用户增加投资回收期评价根据投资回收期的长短进行.

申请的技术产品应具有合理的用户增加投资回收期。用户增加投资回收期按公式（2）计算：

α=KM	()

式中：

——用户增加投资回收期（年）；

K——使用节水技术产品用户增加的投资额（万元）；

M——节水技术产品的年节水经济效益（万元/年）。

社会效益

社会效益可从有形和无形效益两方面进行评价，可根据第三方机构、行业组织、学术团体出具的评价报告进行。有形效益包括节约水资源总量，减少社会劳动工时占用，延长社会资源的使用寿命等。无形效益包括减少对环境的污染，提高安全性能和使用性能等。

用户评价

根据申请企业提供的用户满意评价报告份数进行评价。

相关专利

以技术（产品）获得发明专利、实用新型专利、软件著作权或相关认证等进行评价。

获奖情况

以技术（产品）获得国家级奖、省市级奖和其他奖项三种情况进行评价。

创新技术

根据技术（产品）取得的技术突破和创新程度，申报时出具相关机构的科技查新报告，将技术含量或创新程度分为优秀、较高和一般三种进行评价。

推广前景

通过预测技术（产品）在行业内的推广价值，以推广前景广阔、较好和一般三种进行评价。

评分方法

评审专家评分

节水技术（产品）评分时，每位评审专家按附录A要求的内容给出相应的分值，各项评分的范围可以是若干可选择数或区间数，专家评价总分按公式（3）计算：

PZ=j=1mPj	()

式中：

PZ——评审专家对申报技术（产品）的总评价分数；

Pj——评审专家对申报技术（产品）第j项评价指标的评分;

m——评价指标项目数。

申报技术（产品）最终得分

申报技术（产品）最终得分按公式(4)计算:

P=1ni=1nPzi	()

式中：

P——申报技术（产品）最终得分；

Pzi——第i位评审专家对申报技术（产品）的总评价分数；

n——评审专家数。

申报技术（产品）的最终得分必须不低于80分方可评为节水技术（产品），当分值存在异常时去除最高、最低分，最终得分按公式（5）计算:

P=1n-2(i=1nPzi-Pzmax-Pzmin)	()

式中：

Pzmax——评审专家中最高总评价分数；

Pzmin——评审专家中最低总评价分数。

申请条件

申报企业应具有有效的《企业法人营业执照》或《事业单位法人证书》。

参评技术（产品）工艺成熟、质量稳定，可靠性高，近两年省市级以上技术质量监督抽查检验均合格。

参评技术（产品）应正常生产或应用一年以上，具有完善的售后服务体系，符合质量、安全、环保等相关标准规定，并在农业、工业、服务业、建筑、交通或生活等领域中得到实际应用。

列入国家生产许可证实施目录的产品应取得工业产品生产许可证；列入国家强制性产品认证目录的技术应取得强制性产品认证。

具有相应检测资质的省（市）级及以上指定法定检测机构提供的技术（产品）型式、技术（产品）委托试验或水效测试报告。

申报节水技术（产品）评审的技术（产品），必须符合本标准的各项规定。

评审程序

申报

根据自愿的原则，由申报单位提出书面申请并填写《上海市节水技术（产品）申报材料》。

申报时提供下列文件（所有材料需加盖企业公章）：

上海市节水技术（产品）申报材料；

企业营业执照副本复印件；

企业相关质量管理文件及有效的管理体系认证证书复印件；

强制性产品认证证书（涉及）、工业产品生产许可证证书（涉及）、产品注册商标证明(如有)、技术（产品）专利证书(如有)；

技术（产品）水效标准或其他相关标准；

由具有相应检测资质的省（市）级及以上检测机构提供的近二年内的技术（产品）型式、委托试验或水效测试报告；

用户使用报告；

技术（产品）创新检索资料；

其他说明技术（产品）市场占有率或推广应用前景、技术含量和具有资质的第三方出具的技术（产品）应用评价的文件、资料。

评审

由相关行政管理部门对申报企业提供的书面资料进行资格审查。

通过资格审查的技术（产品），有关单位组织科研、检测、管理、生产、使用等方面专家进行评审。

专家评审应按规定的各项指标进行集体讨论，独立评分，经汇总后，写出综合评审意见，内容可包括以下方面：

技术（产品）性能和节水功能；

各项指标达标程度；

数据的可靠性和资料的完整性；

实用性和推广应用前景；

专家对主要内容的具体评价。

对通过评审并经公示无异议的技术（产品），纳入《上海市节水技术产品推广目录》。

（规范性）
上海市节水技术（产品）评审评分表

技术（产品）名称                                         企业名称

| 序号 | 评价指标 | 参考分值 |  |  | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效指标 | 水效显著 （水效等级1级） | 水效良好 （水效等级2级） | 水效一般 （水效等级3级及以下） |  |
|  |  | 20分 | 10-15分 | ≤10分 |  |
| 2 | 经济效益 （用户增加投资回收期） | 小于3年 | 3～5年 | 大于5年 |  |
|  |  | 12分 | 5-10分 | 5分 |  |
| 3 | 社会效益 | 效益显著 | 效益良好 | 效益一般 |  |
|  |  | 12分 | 8-10分 | ≤8分 |  |
| 4 | 用户评价 | 三份及以上好评报告 | 二份好评报告 | 一份好评报告 |  |
|  |  | 7分 | 6分 | 5分 |  |
| 5 | 相关专利或认证 | 有发明专利 | 有实用新型专利/软件著作 | 有相关认证 |  |
|  |  | 16分 | 14分 | 10分 |  |
| 6 | 获奖情况 | 国家级奖或荣誉 | 省市级奖或荣誉 | 其他奖项或荣誉 |  |
|  |  | 13分 | 10分 | 7分 |  |
| 7 | 创新技术 | 技术水平优秀 | 技术水平较高 | 技术水平一般 |  |
|  |  | 10分 | 5-7分 | ≤5分 |  |
| 8 | 推广前景 | 前景广阔 | 前景较好 | 前景一般 |  |
|  |  | 10分 | 5-8分 | ≤5分 |  |
|  | 总分 | 100分 | 60-80分 | ≤60分 |  |
| 80分为节水技术（产品）合格分数线。 |  |  |  |  |  |