广西地方校准规范

《液化气灌装秤校准规范》编制说明

一、任务来源

根据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2024年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告》的要求，由柳州市计量技术测试研究所负责《液化气灌装秤校准规范》起草工作。

二、目的及意义

目的：统一计量器具——液化气灌装秤校准工作的执行方法，为了获取液化气灌装秤的灌装误差，实现量值的准确可靠：1.统一量值；2.确保计量器具准确一致；3.进行量值传递；4.为群众灌装液化气提供计量保证；5.对全区液化气灌装秤计量实行监督检查。

意义：1.确保充液化气的安全性，在充气过程中，液化气灌装秤的精度和准确性直接影响充气过程的安全性。液化气灌装秤的校准能够及时民现设备问题，及时调整和维修，从而保证充气过程的高效、稳定和安全。2.提高校准准确度，通过对液化气灌装秤的校准，提高了设备的准确性，保证校准结果的准确性。3.液化气灌装秤校准能够确保设备符合规范，避免由于设备偏差太大而导致的法律问题和经济损失。4.液化气灌装秤是百姓与充气站进行贸易结算的设备，通过对液化气灌装秤进行校准，维护了群众的经济利益。因此有必要对液化气灌装秤的计量性能进行评价。目前，国家没有发布相应液化气灌装秤的溯源方法，溯源时一般参考JJG539-2016 《数字指示秤检定规程》、 JJG564-2019 《重力式自动装料衡器》，为保证液化气灌装秤量值的准确可靠，应尽快研究起草液化气灌装秤的溯源方法，以填补广西区内该设备量值溯源技术依据的空白。

三、参考的有关资料及标准

JJF1071-2010  国家计量校准规范编写规则

GB/T27738-2011 重力式自动装料衡器

JF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJG539-2016 数字指示秤

JJG564 -2019重力式自动装料衡器

JJF 1181-2007 衡器计量名词术语及定义

DB32/T 3976-2021《液化气体自动灌装衡器通用技术规范》.

GB17267-1998《液化石油气充装站安全技术条件》

在本规范编制过程中，重点参照了以下国家、行业标准及技术规范，对液化气灌装秤的计量特性主要依据JJG539-2016 《数字指示秤检定规程》、 564-2019 《重力式自动装料衡器》的相关规定。本规范按JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进行编写，名词术语参照JJF 1181 衡器计量相关名词术语及定义。

四、制定规范的简要过程

2023年7月成立立项起草小组开始对该校准规范的起草可行性进行前期调研，2023年10月开始结合前期调研的情况，到桂平市宏森气库，桦楠气库等液化气充气站对市面上不同生产厂商、不同型号的液化气灌装秤进行调查研究并做相应校准方法实验和验证。2023年12月根据前期调研情况形成修订可行性分析报告。2024年3月至2024年6月间提前对该规范起草搭建框架完善实验数据并草拟规范草稿。2024年8月接到批准立项任务书后，立项起草小组转为规范起草小组，并于2024年9月根据前期调研的实验数据形成初稿。2024年10月，起草人修改初稿形成《液化气灌装秤校准规范》广西地方计量校准规程征求意见稿，将广泛征求意见后进行修改。

- 五、规程起草的要点及说明

规程主要内容包括：1）适用范围；2）引用文件；3）术语和计量单位；4）概述；5）计量性能；6）校准条件；7）校准项目和校准方法；8）校准结果表达；9）复校时间间隔；10）附录等。

通过对目前不同品牌、不同规格型号的液化气灌装秤的校准方法、校准结果的比较，与有关厂商及使用单位进行调查、交流，参考国家和地方上的先进标准及校准技术方法，并结合各厂商的技术要求，制订出校准规程的技术要求，并进行各种试验验证，确保数据的科学性、全面性。

1.用于校准的标准器具

本文在调研的基础上，结合国内大部分的计量检定机构、产品检验机构，对液化气灌装秤的计量和性能测试方案进行了全面的对比研究。本项目拟以符合JJG 99砝码检定规程的M1砝码、JJJG564 -2019重力式自动装料衡器检定规程的物料实验进行系统的实验研究。

2.计量技术性能要求

根据相关的技术规范，结合数字指示秤、 重力式自动装料衡器等仪器的检定方法，对液化气灌装秤的校准技术指标分为两个部分即外观及功能性检查和计量性能校准。

在外观及功能性检查中，主要对液化气灌装秤的计量安全性、计量法制标志和计量器具标识等几个方面进行检查。目测检查被校液化气灌装秤的外观及附件，液化气灌装秤应有铭牌，标明产品名称、型号规格、制造厂、出厂日期和出厂编号。被校液化气灌装秤应满足以下要求：结构完整，无影响正常工作和妨碍读数的缺陷和机械损伤，各部件连接牢固，无明显松动，且不影响示值读数。

计量性能校准通常从称重测量和物料试验两个方面进行。

3.确认办法

规程中所采用的校准方法，是参考了有关的国家检定规程、国家标准、国际标准、地方标准标准等技术资料，并结合实际工作中的具体情况来确定的。

4.校准周期

校准结果的描述采用了JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的内容。复校时间的长短可根据对液化气灌装秤的使用情况、环境条件、仪器本身性能等因素决定，一般建议复校时间间隔不超过1年，送检单位也可根据实际使用情况来决定复校时间间隔。

《液化气灌装秤校准规范》起草小组

2024年10月