(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）**—2025

重点排放单位碳排放计量审查规范

The Rules for the Examination of the Carbon Emission

Measuring in Key Organizations of Carbon Emission

（报批稿）

2025-**-** 发布	2025-**-** 实施

安	徽	省	市	场	监	督	管	理	局  	发    布

重点排放单位碳排放计量

审查规范

The Rules for the Examination of the Carbon Emission Measuring in Key Organizations of Carbon Emission

JJF(皖)**-2025

归口单位：安徽省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位：宣城市标准计量所

安徽省计量科学研究院

宣州区市场监督管理局

本规范委托安徽省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

殷春前（宣城市标准计量所）

王茂军（宣城市标准计量所）

向志龙（宣城市标准计量所）

王  易（安徽省计量科学研究院）

刘  占（宣州区市场监督管理局）

参加起草人：

殷锦汉（宣城市标准计量所）

刘  瑀（宣城市标准计量所）

汪世伟（宣城市标准计量所）

李  平（宣城市标准计量所）

目     录

引言	(II)

1  范围	( 1 )

2  引用文件	( 1 )

3  术语和定义	( 1 )

3.1  碳排放	( 1 )

3.2  碳排放计量器具	( 1 )

3.3  碳排放计量审查	( 1 )

3.4  活动数据	( 1 )

3.5  排放因子	( 2 )

3.6  审查主体	( 2 )

4  碳排放计量管理	( 2 )

4.1  总则	( 2 )

4.2  组织与管理	( 2 )

4.3  碳排放计量管理制度	( 2 )

5  碳排放计量人员	( 2 )

5.1  碳排放计量人员配备	( 2 )

5.2  人员培训和档案	( 2 )

6  碳排放计量器具	( 3 )

6.1  碳排放计量器具配备	( 3 )

6.2  碳排放计量器具管理	( 3 )

6.3  碳排放计量器具使用	( 3 )

7  碳排放计量数据	( 3 )

7.1  碳排放计量数据获取	( 3 )

7.2  碳排放计量数据处理	( 4 )

7.3  碳排放计量数据管理	( 4 )

7.4  碳排放计量数据应用	( 4 )

8  温室气体排放核查报告	( 4 )

9  碳达峰计划	( 4 )

10 碳排放计量审查	( 4 )

10.1  审查原则	(4 )

10.2  审查组织	( 5 )

10.3  审查方法	( 5 )

10.4  碳排放单位准备	( 5 )

10.5  现场审查	( 5 )

10.6  审查结果处理	( 6 )

引    言

为规范安徽省内重点碳排放单位计量审查工作，本规范以国家市场监管总局《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（国市监计量发〔2022〕92 号）、国家市场监管总局、国家发展改革委和生态环境部《碳排放计量能力建设指导目录（2024版）》和 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》为基础和依据进行制定。

本规范为首次发布。

重点排放单位碳排放计量审查规范

1  范围

本规范规定了重点排放单位碳排放计量工作必须满足的要求，以及对重点排放单位碳排放计量审查的程序和方法。

本规范适用于对重点排放单位碳排放计量工作的审查，非重点排放单位的审查可参照执行。

2  引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF 1001-2011  通用计量术语与定义

JJF 1356-2012  重点用能单位能源计量审查规范

GB 17167	  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 32150  工业企业温室气体排放核算和报告通则

国家市场监管总局《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》

国家市场监管总局、国家发展改革委和生态环境部《碳排放计量能力建设指导目录（2024版）》

凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适用于本规范; 凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本规范。

3  术语和定义

## 3.1  碳排放 carbon emissions [GB/T 32151系列标准]

## 在特定时段内向大气中释放温室气体的过程。

## 3.2  碳排放计量器具 measuring instruments of carbon

## 与温室气体排放相关的计量器具。

## 3.3  碳排放计量审查 examination of the carbon emission measuring

## 政府计量行政主管部门对重点排放单位碳排放计量器具配备和使用、碳排放计量人员配备和培训、碳排放计量数据管理等碳排放计量工作情况的审核与检查。

## 3.4  活动数据 activity data [GB/T 32151系列标准]

## 导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

## 3.5  排放因子 emission factor [GB/T 32151系列标准]

## 表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

## 3.6  审查主体 review subject

## 具有温室气体排放行为的法人企业或视同法人的独立核算单位。

4  碳排放计量管理

## 4.1  总则

## 重点排放单位应建立健全碳排放计量管理制度，明确碳排放计量管理职责，加强碳排放计量管理，确保碳排放计量数据真实准确。

## 4.2  组织与管理

## 重点排放单位应明确碳排放计量工作的最高管理者，确立碳排放计量主管部门，设置碳排放计量岗位，并以文件形式明确规定其职责、权限和相互隶属关系。

## 4.3 碳排放计量管理制度

## 重点排放单位应按本规范要求建立健全碳排放计量管理制度，持续改进其有效性。管理制度应形成文件，传达至有关人员，被其理解、获取和执行。管理制度至少包括如下内容： 碳排放计量管理职责；碳排放计量器具配备、使用和维护管理制度；碳排放计量器具周期检定/校准管理制度；碳排放计量人员配备、培训和考核管理制度；碳排放计量数据采集、处理、统计分析和应用制度；碳排放计量自查和改进制度。

5  碳排放计量人员

## 5.1  碳排放计量人员配备

## 重点排放单位应根据工作需要配备足够的专业人员从事碳排放计量管理工作，保证碳排放计量职责和管理制度落实到位。

## 重点排放单位应设专人负责碳排放计量器具配备、使用、检定/校准、维护、报废等管理工作，依法实施碳排放计量器具的检定/校准，确保碳排放计量器具量值的准确可靠。

## 重点排放单位应设专人负责碳排放计量数据采集、统计、分析，保证碳排放计量数据完整、真实、准确。

## 5.2  人员培训和档案

## 重点排放单位从事碳排放计量管理、碳排放计量器具维护、碳排放计量数据采集、碳排放计量数据统计分析等人员，应掌握从事岗位所需的专业技术和业务知识，具备碳排放计量技术和业务能力， 定期接受培训。

## 重点排放单位应建立碳排放计量工作人员技术档案，保存其能力、教育、专业资格、培训、技能和经验等记录。

6  碳排放计量器具

## 6.1  碳排放计量器具配备

## 重点排放单位需根据排放源确定碳排放计量器具理论需要量，并配备符合现行有效的国家标准或国家计量技术规范要求的碳排放计量器具，以满足温室气体排放的管理要求。

## 6.2  碳排放计量器具管理

## 重点排放单位应对碳排放计量器具配备、申购、验收、保管、使用、检定/校准、维护和报废处理等环节形成制度并实施有效管理，确保碳排放计量器具配备满足碳排放计量数据采集需要和在用碳排放计量器具的量值准确可靠。

## 重点排放单位应建立碳排放计量器具台账或完整的碳排放计量器具一览表。台账或一览表中应列出计量器具名称、型号规格、测量范围、准确度等级、生产厂家、出厂编号、管理编号、安装使用或存放地点、用途、最近检定/校准日期、检定周期/校准间隔等内容。

## 6.3  碳排放计量器具使用

## 在用碳排放计量器具应处于有效的检定/校准状态。碳排放计量器具的检定周期、溯源方式应遵守相关计量法律法规的规定。

## 1）本单位最高计量标准器具以及属于强制检定范围的工作计量器具应向政府计量行政部门登记备案,并向其指定的技术机构申请强制检定。

## 2）属于非强制检定的计量器具，应由具备开展计量检定/校准资格的计量技术机构或排放单位内部建立计量标准的部门实施检定/校准。

## 3）对无检定规程或校准规范的非强制检定计量器具，应采取可行、有效的措施（如自校、比对、定期更换等）确保其量值准确可靠。

## 4）属于排放单位自行确定检定/校准的计量器具，开展检定/校准应有现行有效的控制文件（如计量器具检定/校准间隔的管理程序和校准规范等）作为依据。

7  碳排放计量数据

## 7.1  碳排放计量数据获取

碳排放计量数据获取应与碳排放计量器具实际测量结果相符，不得伪造或者篡改碳排放计量数据。

## 7.2  碳排放计量数据处理

碳排放计量原始数据不得随意更改，并保证数据完整、真实、准确、可靠。当碳排放计量器具损坏或安装、拆卸期间造成碳排放计量数据不准或无法统计时，经处理后的碳排放计量数据应由授权人员进行审核确认。

## 7.3  碳排放计量数据管理

## 重点排放单位应对活动数据、排放因子、碳排放直接测量数据等碳排放计量数据实施有效管理。

7.4  碳排放计量数据应用

重点排放单位应按照现行有效的国家计量技术规范或企业温室气体排放核算方法与报告指南，通过燃料端计算或排放端实测获得碳排放量并进行报告， 碳排放量应明确其测量不确定度。

重点排放单位应将碳排放计量数据作为统计调查、统计分析和报告的基础，碳统计报表数据应能追溯至计量采集记录或权威机构的发布。

8  温室气体排放核查报告

## 重点排放单位应提供温室气体排放核查报告。温室气体排放核查报告至少应包括：报告主体基本信息、温室气体排放量、活动数据及来源、排放因子数据及来源。

9  碳达峰计划

# 重点排放单位应制定本单位的碳达峰计划，碳达峰计划由最高管理者授权发布。

10  碳排放计量审查

政府行政主管部门组织审查组按照本规范要求，对重点排放单位碳排放计量工作进行审查，出具《重点排放单位碳排放计量审查报告》。《重点排放单位碳排放计量审查报告》应至少包含审查主体、审查内容和审查意见等内容。

## 10.1  审查原则

## 1） 独立、公正、保密的原则；

## 2） 基于证据的方法原则；

## 3） 遵循国家温室气体排放核算方法与报告指南的原则；

## 4） 参与碳排放核算（核查）的计量数据可溯源的原则；

10.2  审查组织

政府计量行政部门按照有关规定，组织审查组，对照本规范要求，对重点排放单位碳排放计量进行审查。碳排放计量审查组由组长和相关技术专家组成。审查组实行组长负责制。碳排放计量审查包括资料审查和现场审查两种方式。

10.3  审查方法

# 以国家发布的温室气体排放核算方法与报告指南中所需活动数据、排放因子为主线，对碳排放计量器具配备与管理、碳排放计量数据、碳排放计量人员、碳排放计量管理制度等是否符合要求进行审查，碳排放量核算报告中包含的碳排放计量数据及过程应得到有效控制。

10.4  碳排放单位准备

接到政府计量行政部门关于碳排放计量审查的通知后，重点排放单位应按要求报送以下自查资料：

1）本单位基本情况和组织机构设置框图；

2）碳排放计量工作自查报告；

3）碳排放计量管理制度；

4）碳排放计量器具配备和使用情况表

5) 碳排放计量人员一览表及任职证明文件；

6）碳排放计量器具汇总表；

7）碳排放计量器具准确度等级统计表；

8）碳排放计量器具配备及计量点网络图；

进行现场审查时，重点排放单位应处于正常生产状态。

10.5  现场审查

审查组在资料审查基础上，依照本规范制定现场审查计划并通知被审查单位做好准备。审查计划包括审查目的、审查内容、审查程序、审查时间、审查人员分工、审查要求等内容。现场审查采取资料审核、抽样调查、现场观察、现场提问、现场检测等方式进行。

10.6  审查结果处理

10.6.1 重点排放单位碳排放计量审查结束后，审查组向组织审查的政府计量行政部门提交《重点排放单位碳排放计量审查报告》、《审查情况汇总表》、《重点排放单位碳排放计量审查不符合项报告》等资料。

10.6.2 政府计量行政部门根据审查组提交的审查资料，下达重点排放单位碳排放计量审查结果告知书，对审查结论为“基本符合规范要求，需要整改”的，责令其对审查不符合项进行限期整改。

10.6.3 政府计量行政部门组织审查组对重点排放单位整改情况进行资料或现场确认。对整改后仍不符合要求或拒绝整改的，按相关法律法规的规定处理。

______________________