安徽省地方标准编制说明

| 标准名称 |  | 气象信息基础场地环境建设规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务来源 （项目计划号） |  | 2023-2-215 |  |  |  |
| 第一起草单位 （盖章） |  | 安徽省气象信息中心 |  |  |  |
| 单位地址 |  | 安徽省合肥市蜀山区史河路16号云水楼 |  |  |  |
| 参与起草单位 |  | 安徽省水文局、安徽省基础测绘信息中心 |  |  |  |
| 标准起草人 （全部起草人，应与标准文本前言中起草人排序一致） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 电话 |
| 1 | 唐怀瓯 | 安徽省气象信息中心 | 科长 | 高工 | 0551-62290411 |
| 2 | 华连生 | 安徽省气象信息中心 | 主任 | 正研 | 0551-62290353 |
| 3 | 邱康俊 | 安徽省气象信息中心 | 科长 | 高工 | 0551-62290416 |
| 4 | 李岗 | 安徽省局观测与网络处 | 主任科员 | 工程师 | 0551-62290026 |
| 5 | 季刚 | 安徽省气象信息中心 | 副科长 | 高工 | 0551-62290411 |
| 6 | 刘俊娜 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 0551-62290411 |
| 7 | 季永华 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 0551-62290411 |
| 8 | 杨姝 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 工程师 | 0551-62290411 |
| 9 | 化锋 | 安徽省水文局 | 主任 | 四级调研员 | 15395002767 |
| 10 | 张理想 | 安徽省基础测绘信息中心 | 科员 | 工程师 | 15375453728 |
| 11 | 陈昕 | 安徽省水文局 | 主任科员 |  | 18756000727 |
| 12 | 陈菁菁 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 0551-62290411 |
| 13 | 冯乙新 | 安徽省气象信息中心 | 科员 | 高工 | 0551-62290416 |
| 14 | 王云 | 安徽省气象信息中心 | 副科长 | 高工 | 0551-62290416 |
| 15 | 王春晖 | 安徽省水文局 | 主任科员 |  | 18305648669 |
| 16 | 方涛 | 安徽省水文局 | 主任科员 |  | 13965129723 |
| 编制情况 |  |  |  |  |  |
| 1、编制过程简介 |  |  |  |  |  |
| 1.成立起草小组 2020年，依托《安徽省“十三五”气象信息化工程项目》的支持，安徽省信息中心组织建设了气象数据中心机房、气象业务云平台、园区网络优化升级和专网优化升级等项目，在建设过程中开展规范化建设，项目成果于2021年业务运行至今，系统运行良好。 2023年3月，《安徽省市场监督管理局关于申报2023年度安徽省地方标准制（修）订计划项目的通知》下发后，安徽省气象信息中心组成标准编制小组，开始进行标准编制工作调研，查阅国内外相关标准、文献等，为标准编制做好准备。 2023年3月中下旬，安徽省气象局法规处在合肥组织召开了地标申请专家咨询会。本文件项目负责人在会上汇报了编制思路和工作组讨论稿。安徽省标准规划院、法规处领导和参加会的全体同志，对标准草案提出了具体修改意见，标准名称初定为《气象信息基础场地环境建设规范》。 2023年9月，收到《中国气象局政策法规司关于下达2015年-2016年气象标准制修订计划的通知》（皖市监函〔2023〕478号）文件后，标准编制小组明确了任务分工和时间进度，确保按照要求的时间节点完成标准编制任务。 2023年12月，观测处关于印发《安徽省气象信息系统集约化建设管理实施细则》的通知（气测函〔2023〕31号)，要求落实中国气象局“云+端”技术体制建设和我省气象业务数字化转型工作要求，强化气象信息系统的统筹管理，编制组结合通知修改完善后形成工作组讨论稿。 2.形成标准草案 2024年12月中旬，编制小组参考现有的相关标准规范，参照运行情况，研究讨论形成了标准草案。 3.形成标准征求意见稿 4.形成标准送审稿 5.形成标准报批稿 |  |  |  |  |  |
| 2、制定标准的必要性和意义 |  |  |  |  |  |
| 必要性： 气象信息业务作为支撑气象事业高质量发展的“四根支柱”之一，正处于转型升级的关键时期，以信息化推进传统气象业务向智能数字气象新业态转型发展，是实现气象事业高质量发展的重要途径。围绕《全国气象发展“十三五”规划》提出的“智慧气象”发展目标，按照2018年全国气象局长会议关于推进信息化建设的要求。《全国气象发展“十四五”规划》提出继续完善以气象大数据云平台为“云”、气象业务系统为“端”的“云+端”气象业务技术体制，强化气象业务的系统性、协同性、集约性布局设计。气象数据中心机房集中部署运行着大量基础设备，承担着气象预报预测和科研服务多种业务，其硬件和软件运行需要一个稳定、可靠的机房环境条件，提出了机房的温湿度、洁净度、噪声、静电、电磁干扰、防雷等安全防范要求。从2018年至今，我省气象相关信息基础场地、观测台站建设不断开展，在建设过程中提出了节能高效、安全可靠和扩展性等要求，规范布置基础设施，支撑保障气象业务运行。 意义： 本文件为规省、市、县三级气象部门信息基础场地环境建设与运行管理提供主要的技术规范和建设指南，以此标准进一步规范气象信息基础场地的组成和建设等方面要求，对规范数据中心、网络机房和台站业务平面建设有明显的指导意义。实施后将会提高基础场地环境的标准水平，在集约化水平和服务能力方面得到很大的提升，节约了资源提升了业务能力，发挥了较好的业务支撑价值。 |  |  |  |  |  |
| 3、制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系 |  |  |  |  |  |
| 1．编制的原则 （1）科学性 本文件编制过程中查阅了大量相关著作和文献，参考已经发布的国家相关标准、以及发布实施的行业标准和气象业务技术规定，调研了国家气象信息中心、安徽省水文局、安徽省基础测绘信息中心等单位，邀请了安徽省标准研究院相关专家参与讨论和征求意见，确保编制的科学性和可行性。 参与建设了多个省市机房和网络，各行业业务单位参与设计建设、测试与试运行等工作，确保技术规范符合业务流程，科学合理。 （2）规范性 本文件编制过程中查阅了大量相关著作和文献，确保编制的科学性，依据GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草，符合标准编写要求。确保标准的规范性。 （3）普适性 本文件中规定了规范安徽省省、市、县三级气象部门信息基础场地环境建设与运行管理等方面的技术要求。适用于安徽省各级气象部门专用网络机房、数据中心、观测台站信息网络基础环境以及配套信息化系统等建设与运行管理，包括与水文水利、基础信息测绘、自然资源等行业间进行气象观测相关基础场地建设管理。适用的范围广，具有很好的普适性。 2．标准主要内容的依据 （1）标准主要确定依据 按照《“十四五”气象信息网络业务发展规划》、《安徽省气象局安徽省质监局关于发布安徽省全面推进气象现代化（2019-2021年）标准体系规划的通知》以及现有国家标准和行业标准提出气象信息基础场地环境建设规范。 （2）标准各部分编制的主要依据说明 主要依据现行的标准，包括： GB/T 1.1-2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求 GB 18030-2005 信息技术 中文编码字符集 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 QX/T 233—2014 气象数据库存储管理命名 |  |  |  |  |  |
| 4、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述（详细说明） |  |  |  |  |  |
| 主要条款： 本标准的章节由：范围、规范性引用文件、术语和定义、气象信息基础场地环境的组成和建设原则、数据机房建设与管理、供配电与照明系统、室内环境质量与空调系统、消防系统、气象台站综合业务平面建设与管理、信息网络系统等组成。其中气象信息基础场地环境的组成和建设原则、数据机房建设与管理和信息网络系统是本标准的主要技术内容。 主要技术指标、参数： 本文件术语主要有6条：气象信息基础场地环境、数据中心、接地系统、网络安全、不间断电源系统、机柜，主要参考GB 50174—2017、GB 50057-2010、GB/T 22239-2019、7260.1-2008等定义。 本文件主要用于规范气象信息基础场地环境建设的技术要求，为数据机房建设以及配套供配电、照明、空调系统、消防系统、网络系统、监控管理系统等提供参考建设指南，推动形成集约化、标准化的新型气象信息基础架构。气象信息基础场地环境的规划、设计与建设需要遵循相关基本要求，才能充分发挥既有资源的作用和新兴信息技术潜能，着力打造统一的基础资源，赋能快速协同创新，减少重复建设、避免应用烟囱。气象信息基础场地环境包含云气象信息基础场地环境的组成和建设原则、数据机房建设与管理、供配电与照明系统、室内环境质量与空调系统、消防系统、气象台站综合业务平面、信息网络系统等组成。 气象信息基础场地环境的组成和建设原则：气象信息基础场地环境是安防计算机及网络系统的场所，一般包括机房、供配电、空调、消防安全、照明等设施以及系统运行维护和气象业务办公的场所，根据以高水平气象现代化为目标，以气象高质量发展为指引，满足业务、适度超前的原则，构建智慧型信息基础环境。 数据机房建设与管理：主要根据业务需求设计布局，归纳需要开展和建设的机房功能、机房结构、设备安装的要求。 供配电与照明系统、室内环境质量与空调系统：主要基于气象信息基础场地的稳定运行要求，归纳建设过程中需要满足基本功能要求、噪声与有害气体控制和防雷等的技术要点。 消防系统：主要基于相关国家标准，归纳机房设置灭火系统的基本要求和设施运行要求。 气象台站综合业务平面：主要基于气象信息基础场地环境的总体要求，归纳场地环境建设过程中需要满足集约化、标准化的基本要求和平面布局的技术要点。 信息网络系统：主要基于气象信息基础场地环境的总体要求，归纳信息网络建设过程中需要满足集约化、标准化的基本要求，以及网络链路、IP地址、设备命名等的技术要点。 监控管理系统：主要基于气象信息基础场地环境的总体要求，归纳信息网络建设过程中需要满足集约化、标准化的基本要求，以及管理制度、监控管理等的技术要点。 试验验证的论述： 标准的制定单位安徽省气象信息中心依托《安徽省“十三五”气象信息化工程项目》开展气象数据中心机房、气象业务云平台、省级园区智能网络和全省气象专网等系统的研发建设工作，这些项目已完成规范建设并业务运行，强化了信息网络资源整合共享，推进硬件、数据、流程、平台、监控“五集约”。 根据各级气象业务需求，结合《安徽省气象信息系统集约化建设管理实施细则》要求，梳理全省气象部门年度80多项信息基础升级、业务软件系统建设、数据产品研发任务，推进信息系统统筹集约和规范建设。2024年已开展集约化审查6次，指导完成合肥市、滁州市、淮南市等网络机房建设。 |  |  |  |  |  |
| 5、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 6、采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 7、重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 8、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等） |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 9、废止现行相关标准的建议 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 10、其它应予说明的事项 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |

没有的请填写 “无”。