中华人民共和国农业行业标准

《粗饲料中60种农药的测定液相色谱-质谱联用法》

编制说明

（公开征求意见稿）

XXXX

2024年1月

一、工作简况

1.1 任务来源

本标准的制定任务来源于2019年农业行业标准制定与修订项目，任务名称：《青绿饲料中60种农药的测定 液相色谱-质谱联用法》，项目计划编号：农质标函【2019】77号201935，归口单位：全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC 274）归口，起草单位：XXXX，首席专家：XXX研究员。根据《饲料原料目录》规定，青绿饲料是指饲用的新鲜茎叶，主要包括天然牧草、栽培牧草、田间杂草、菜叶类、水生植物。因青绿饲料新鲜的特性，在养殖中使用具有一定的局限性、地域性和季节性，因而相较于苜蓿和青贮等粗饲料用量和适用性有限，尤其是在北方地区及反刍动物主要养殖区域以如苜蓿、羊草、青贮、天然牧草等粗饲料为主，因此在标准制定过程中选取了使用更为广泛的苜蓿、羊草、青贮、天然牧草（芦苇）等粗饲料进行研究，参考国内外多化学污染物残留的相关文献和检测方法，优化仪器分析方法和样品前处理方法，结合实验结果起草本标准。

1.2 制定背景及意义

苜蓿、羊草、青贮、天然牧草（芦苇）作为饲料原料被广泛应用，其在生长过程中容易受到病虫害的威胁。目前对于植物病虫害的防治手段主要是使用拟除虫菊酯、有机磷、氨基甲酸酯、三唑类等各种化学农药。同时根据2009年以来对粗饲料中农药残留风险预警结果的综合分析和筛选确定了60种农药及其代谢物为本项目的研究对象。

对植物喷洒化学农药后，农药不可避免地残留在植物表面，或者通过雨水渗入到土壤进而被植物吸收到体内。自然环境中的农药残留也会通过食物链的循环进入植物体内导致农药残留。据统计，中国拥有全球7%的耕地，但农药和化肥的使用量却占全球总量的35%，我国每年农药用量337万吨，这些农药的原型或者其分解物90%进入生态环境。

农药之所以能够杀死病虫，是因为其具有毒性，这种毒性不仅能够杀死病虫，也可能对动物和人体有影响，威胁动物和人类健康。如果使用受到农药污染的饲料饲喂动物，轻者农药会在动物及其产品中产生蓄积，降低动物的生长性能；重者可以导致动物农药中毒，甚至是死亡。进而通过食物链的循环进入到人体内，对人们身体健康产生危害。饲料中农药残留问题已经引起社会各界的关注和高度重视。

因此，本项目拟重点针对肇东苜蓿（Medicago sativa L.cv.Zhaodong）、美国苜蓿（Medicago sativa Linn）、羊草（碱草）（Leymus chinesis（Trin.）Tzvel.）、芦苇（苇子）（Phragmites australis（Cav.）Trin.ex Steud,）及玉米青贮基质为主要代表的粗饲料中共60种农药及其代谢物的检测技术进行研究，在已有工作基础上，运用液相色谱-质谱联用仪建立了重复性好、灵敏度高的粗饲料中60种农药残留测定方法，制定了农业行业标准《粗饲料中60种农药的测定  液相色谱-质谱联用法》。

1.3 起草过程

1.3.1 成立标准编制小组

2019年10月，XXXX接到《粗饲料中60种农药的测定  液相色谱-质谱联用法》农业行业标准制定任务后，对该标准的具体工作进行了认真研究，确定了总体工作方案，并成立了标准《粗饲料中60种农药的测定  液相色谱-质谱联用法》制定工作组，制定工作计划，落实人员与分工。

1.3.2 查询国内外相关标准和文献资料

2019年11月~2019年12月，本标准编制组成员查询和收集了国内外相关标准和文献资料，确立了标准制定的指导思想，形成了开题报告和标准草案，并制定了初步的实验方案。

1.3.3 确定标准制定技术路线，制定原则

2020年1月~2020年2月，召开了标准开题论证会，会上标准编制组介绍了对国内外相关分析方法的研究，标准制定的技术路线和技术难点，以及拟开展的主要工作等内容。

1.3.4 进行论证实验，确定方法主要试验技术内容制定的合理性

2020年3月，在查询、收集国内外相关标准、文献和技术资料的基础上，在参照国际和国外先进标准的基础上，结合目前的实际情况，初步确定了标准的制定和相应的试验方法，形成了标准草案。2020年4月~2020年7月，工作组对标准草案进行了多次讨论研究，同时对标准中采用的试验方法进行了研究与方法验证工作，积累了研究数据。

1.3.5 编写标准征求意见稿

2020年8月，对方法研究过程中出现的问题和困难，标准工作组进行了认真研究和分析，并得以解决。完善了方法的准确性和可靠性，在此基础上完成了标准文本及编制说明的征求意见稿。

1.3.6 定向征求意见

2020年9月~10月，标准编制小组将起草完成的《粗饲料中60种农药的测定液相色谱-质谱联用法》行业标准草案和编制说明征求意见稿发送给中国农业大学、山东省饲料质量检查所、农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京）、中国科学院生态环境研究中心、安佑生物科技集团股份有限公司等相关的科研院所、大专院校、质检机构、企业等单位的专家征求意见。

表1 征求意见单位名单

| 序号 | 征求意见单位 | 专家姓名 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江八一农垦大学 | 刘成才 | 高级工程师 |
| 2 | 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所 | 赵尔成 | 副研究员 |
| 3 | 山东省饲料质量检查所 | 李俊玲 | 研究员 |
| 4 | 江西省兽药饲料监察所 | 姜文娟 | 高级工程师 |
| 5 | 江西省兽药饲料监察所 | 符金华 | 高级牧医师 |
| 6 | 农业部蔬菜品质监督检验测试中心（北京） | 刘新艳 | 高级实验师 |
| 7 | 浙江省动物疫病预防控制中心 | 周炜 | 高级牧医师 |
| 8 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 王瑞国 | 副研究员 |
| 9 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 | 王石 | 助理研究员 |
| 10 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 贺泽英 | 副研究员 |
| 11 | 辽宁省农产品及兽药饲料产品检验检测院 | 陈玉艳 | 正高级畜牧师 |
| 12 | 河南省兽药饲料监察所 | 吴宁鹏 | 研究员 |
| 13 | 河南省兽药饲料监察所 | 张发旺 | 研究员 |
| 14 | 农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心（哈尔滨） | 潘春方 | 高级畜牧师 |
| 15 | 农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心（哈尔滨） | 汪雪莹 | 高级农艺师 |
| 16 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 邬本成 | 高级畜牧师 |
| 17 | 中国农业大学理学院 | 刘东晖 | 教授 |
| 18 | 中国农业大学理学院 | 王鹏 | 教授 |
| 19 | 中国科学院生态环境研究中心 | 张艳峰 | 助理研究员 |
| 20 | 中国科学院生态环境研究中心 | 徐鹏 | 助理研究员 |
| 21 | 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 | 张崴 | 高级畜牧师 |
| 22 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 吴振洲 | 畜牧师 |

表2 不同领域单位类型情况

| 序号 | 单位类型 | 单位数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大专院校 | 2 |
| 2 | 科研院所 | 4 |
| 3 | 饲料企业 | 3 |
| 4 | 质检机构 | 7 |

本次发函征求意见2个月，共发函单位16个，回函单位16个，回函意见22份，未回函单位0个，提出意见单位16个，见表1；经整理合并，共提出意见206条，采纳166条，不采纳31条，部分采纳9条。

2020年10月，标准编制小组根据征求得到的意见和建议，对标准草案和编制说明进行了认真的修改和完善，形成了行业标准《粗饲料中60种农药的测定液相色谱-质谱联用法》征求意见修改稿，并着手组织方法验证。

1.3.7 组织方法验证

2020年11月~2020年12月，标准编制小组收集样品，组织中国农业科学院北京畜牧兽医研究所中心实验室（北京）、上海市兽药饲料监察所和北京市饲料监察所，对标准中制定的技术指标等内容进行验证。汇总相关验证数据后，对数据的合理性进行检验，通过检验的验证数据进行汇总，编写数据汇总报告和统计汇总报告。

1.3.8 标准预审

2021年4月15日，中国农业科学院饲料研究所组织将标准文本和编制说明预审稿提交全国饲料工业标准化技术委员会并组织召开方法预审会。预审会专家组由常碧影、柏凡、李俊玲、刁其玉、赵国琦、张凤枰、李宏、杨晓凤组成。专家组就在听取起草专家汇报的基础上，专家组就方法相关内容进行了充分研讨，提出了修改意见，预审主要意见共5条，具体为：

（1）建议标准名称修改为“粗饲料中60种农药的测定 液相色谱-质谱联用法”。

（2）“范围”第二段修改为“本文件适用于青绿饲料、干草和青贮饲料中60种农药的测定”。

（3）在“范围”中明确方法的检出限。

（4）编制说明中补充青绿饲料添加回收数据，并补充马拉硫磷、甲拌磷、乙拌磷代谢物检测数据。

（5）按照GB/T 1.1-2020、GB/T 20001.4-2015进一步规范标准文本，完善编制说明。

预审结论：与会专家一致同意标准起草单位按照上述意见修改形成公开征求意见稿，报标委会秘书处。会后标准编制小组根据预审会各位专家的意见补充马拉硫磷、甲拌磷、乙拌磷代谢物检测数据。并于2021年8月~2021年12月，根据补充化合物的检测数据，组织中国农业科学院北京畜牧兽医研究所中心实验室（北京）、上海市兽药饲料监察所和北京市饲料监察所，对标准中制定的技术指标等内容进行验证。汇总相关验证数据后，对数据的合理性进行检验，通过检验的验证数据进行汇总，重新编写数据汇总报告和统计汇总报告。同时，标准编制小组根据预审会各位专家的意见对标准文本和编制说明预审稿修改完善（预审意见处理汇总表见附件1），形成标准文本和编制说明的征求意见稿。

二、编制原则、主要内容确定依据

2.1 编制原则

本标准的编写制定过程中以提高测试方法的选择性、准确度、精密度、检测限和分析效率为总原则，反映分析方法技术的先进成果和先进经验。使用性能的普遍性包括方法精密度、准确度、检测限等分析方法性能能满足要求，确保标准既能保持技术上的先进性，又具有经济上合理性。同时遵循了标准制定过程中的先进性、经济性和适用性原则。

在标准的制定过程中严格遵循国家有关方针、政策、法规和规章，标准的编写规则及表述按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则的要求》、GB/T 5009.1-2003 《食品卫生检验方法理化部分总则》和 GB/T 20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的要求编写。在标准制定过程中力求做到：技术内容的叙述正确无误；文字表达准确、简明、易懂；标准的构成严谨合理；内容编排、层次划分等符合逻辑与规定。

2.2 主要技术内容确定的依据

本标准的适用范围：肇东苜蓿（Medicago sativa L.cv.Zhaodong）、美国苜蓿（Medicago sativa Linn）、羊草（碱草）（Leymus chinesis（Trin.）Tzvel.）、芦苇（苇子）（Phragmites australis（Cav.）Trin.ex Steud,）及玉米青贮基质中60种农药及其代谢物的测定。

本标准使用液相色谱-高分辨率串联质谱进行检测方法开发。使用仪器型号为SCIEX API4000+，ESI源。

本标准方法学考察包括线性、准确度、检测限（LOD）、定量限（LOQ）和基质效应。其中LOD拟设定为信噪比为3时对应的样品添加浓度并进行回收率测定。定量限以上添加浓度的回收率范围应该在70-120%之间，结果的变异系数应在20%以内。标准曲线使用5个浓度的系列工作溶液测定。

2.2.1  60种农药的确定

因标准的研制目标为完成60种农药的同步检测，因此建立方法之初，参考《中华人民共和国兽药典（2015版）》及“中华人民共和国农业部公告第235号”，选定了苜蓿、羊草、青贮、天然牧草饲料中容易残留的60种农药及违禁药，其中包括菊酯、有机磷、氨基甲酸酯、三唑类等60种农药，如敌草隆，仲丁灵，马拉硫磷，乐果，甲萘威，亚胺硫磷，氧化萎锈灵，三唑酮，烯唑醇，甲霜灵，甲基硫菌灵，嘧菌酯，多菌灵，吡虫啉，二嗪磷，甲基异柳磷，异丙威，甲硫威，辛硫磷等，可用于家庭卫生害虫的苯基吡唑类杀虫剂氟虫腈以及各种农药的常见代谢物。

人们对饲料中农药残留的认识是逐步提高的过程，本标准方法涵盖了当前已知的饲料中残留的大部分农药，提供了一种能够同时检测饲料中60种农药及其代谢物的准确、简单、快速方法。有助于为饲料中农药残留的科学研究和管理工作提供有效的技术手段。关于本标准方法中农药及代谢物选择的原则和依据如下：① 涵盖饲料中容易残留的主要农药种类的原则。拟除虫菊酯、有机磷、氨基甲酸酯、三唑类农药均包含在本标准中。② 标准品容易获得的原则。本标准中60种农药及代谢物是经市场调研，其标准品的制备工艺成熟、具有CAS号，且能够通过常规的商业途径购买得到。

表3 60种农药基本信息

| 正离子模式 |
| --- |
| 中文名称 | 离子类型 | Q1 | Q3 | 英文名称 | DP | CE |
| 乐果 | 定量离子 | 230 | 199 | dimethoate | 45 | 13 |
|  | 定性离子 | 230 | 171 |  | 45 | 18 |
| 吡唑醚菌酯 | 定量离子 | 388 | 163 | pyraclostrobin | 50 | 35 |
|  | 定性离子 | 388 | 194 |  | 50 | 17 |
| 丙溴磷 | 定量离子 | 373 | 303 | profenofos | 70 | 27 |
|  | 定性离子 | 373 | 345 |  | 70 | 18 |
| 敌百虫 | 定量离子 | 257 | 221 | trichlorfon | 60 | 15 |
|  | 定性离子 | 257 | 109 |  | 60 | 30 |
| 敌敌畏 | 定量离子 | 221 | 109 | dichlorvos | 65 | 24 |
|  | 定性离子 | 221 | 145 |  | 65 | 19 |
| 毒死蜱 | 定量离子 | 350 | 198 | chlorpyrifos | 55 | 30 |
|  | 定性离子 | 350 | 79 |  | 55 | 65 |
| 甲基异柳磷 | 定量离子 | 332.1 | 230.9 | isofenphos-methyl | 30 | 15 |
|  | 定性离子 | 332.1 | 121 |  | 30 | 50 |
| 马拉硫磷 | 定量离子 | 331 | 127.1 | malathion | 60 | 16 |
|  | 定性离子 | 331 | 99 |  | 60 | 48 |
| 嘧菌酯 | 定量离子 | 404 | 372 | azoxystrobin | 60 | 16 |
|  | 定性离子 | 404 | 344.1 |  | 60 | 34 |
| 灭多威 | 定量离子 | 163 | 88 | methomyl | 35 | 12 |
|  | 定性离子 | 163 | 106 |  | 35 | 12 |
| 杀扑磷 | 定量离子 | 303 | 145 | methidathion | 55 | 12 |
|  | 定性离子 | 303 | 85 |  | 55 | 32 |
| 水胺硫磷 | 定量离子 | 290.2 | 231 | isocarbophos | 30 | 15 |
|  | 定性离子 | 290.2 | 121.1 |  | 30 | 40 |
| 亚胺硫磷 | 定量离子 | 318 | 160.1 | phosmet | 61 | 14 |
|  | 定性离子 | 318 | 133 |  | 61 | 47 |
| 仲丁灵 | 定量离子 | 296.1 | 240.1 | butralin | 46 | 15 |
|  | 定性离子 | 296.1 | 222.1 |  | 46 | 31 |
| 甲霜灵 | 定量离子 | 280.1 | 192.2 | metalaxyl | 60 | 23 |
|  | 定性离子 | 280.1 | 220.2 |  | 60 | 18 |
| 阿维菌素 | 定量离子 | 890.5 | 305.1 | abamectin | 80 | 45 |
|  | 定性离子 | 890.5 | 567.1 |  | 80 | 20 |
| 丙环唑 | 定量离子 | 342 | 159 | propiconazole | 80 | 45 |
|  | 定性离子 | 342 | 69 |  | 80 | 47 |
| 虫酰肼 | 定量离子 | 353 | 133 | tebufenozide | 45 | 32 |
|  | 定性离子 | 353 | 297 |  | 45 | 12 |
| 除虫脲 | 定量离子 | 311 | 158 | diflubenzuron | 55 | 20 |
|  | 定性离子 | 311 | 141 |  | 55 | 48 |
| 敌草隆 | 定量离子 | 233.1 | 72 | diuron | 60 | 49 |
|  | 定性离子 | 233.1 | 160.1 |  | 60 | 39 |
| 啶虫脒 | 定量离子 | 223 | 126 | acetamiprid | 70 | 31 |
|  | 定性离子 | 223 | 56 |  | 70 | 45 |
| 啶酰菌胺 | 定量离子 | 343.2 | 307.2 | boscalid | 60 | 32 |
|  | 定性离子 | 343.2 | 271 |  | 60 | 45 |
| 多菌灵 | 定量离子 | 192.1 | 160.1 | carbendazim | 70 | 26 |
|  | 定性离子 | 192.1 | 132.1 |  | 70 | 48 |
| 多杀霉素 | 定量离子 | 732.5 | 142 | spinosad | 120 | 49 |
|  | 定性离子 | 732.5 | 98 |  | 120 | 100 |
| 甲基硫菌灵 | 定量离子 | 343.1 | 151.1 | thiophanate-methyl | 60 | 42 |
|  | 定性离子 | 343.1 | 311.1 |  | 60 | 16 |
| 甲萘威 | 定量离子 | 202.1 | 145.1 | carbaryl | 50 | 12 |
|  | 定性离子 | 202.1 | 127.1 |  | 50 | 49 |
| 久效磷 | 定量离子 | 224 | 193 | monocrotophos | 50 | 12 |
|  | 定性离子 | 224 | 127 |  | 50 | 18 |
| 抗蚜威 | 定量离子 | 239 | 72 | pirimicarb | 60 | 49 |
|  | 定性离子 | 239 | 182 |  | 60 | 19 |
| 克百威 | 定量离子 | 222 | 165.1 | carbofuran | 60 | 15 |
|  | 定性离子 | 222 | 123.1 |  | 60 | 32 |
| 三唑酮 | 定量离子 | 294.2 | 197.1 | triadimefon | 65 | 20 |
|  | 定性离子 | 294.2 | 69 |  | 65 | 35 |
| 萎锈灵 | 定量离子 | 236 | 143 | carboxin | 60 | 18 |
|  | 定性离子 | 236 | 87 |  | 60 | 35 |
| 烯唑醇 | 定量离子 | 326 | 70 | diniconazol | 90 | 48 |
|  | 定性离子 | 326 | 159 |  | 90 | 48 |
| 辛硫磷 | 定量离子 | 299 | 77 | phoxim | 55 | 50 |
|  | 定性离子 | 299 | 129 |  | 55 | 13 |
| 氧化萎锈灵 | 定量离子 | 268 | 175 | oxycarboxin | 60 | 21 |
|  | 定性离子 | 268 | 147.1 |  | 60 | 35 |
| 乙霉威 | 定量离子 | 268 | 226 | diethofencarb | 55 | 12 |
|  | 定性离子 | 268 | 152 |  | 55 | 32 |
| 异丙威 | 定量离子 | 194.1 | 95 | isoprocarb | 55 | 21 |
|  | 定性离子 | 194.1 | 137.1 |  | 55 | 13 |
| 抑霉唑 | 定量离子 | 297.1 | 159 | imazalil | 80 | 26 |
|  | 定性离子 | 297.1 | 255 |  | 80 | 24 |
| 茚虫威 | 定量离子 | 528 | 150 | indoxacarb | 80 | 47 |
|  | 定性离子 | 528 | 249 |  | 80 | 23 |
| 吡虫啉 | 定量离子 | 256.1 | 209.1 | imidacloprid | 60 | 31 |
|  | 定性离子 | 256.1 | 175.1 |  | 60 | 31 |
| 3-羟基克百威 | 定量离子 | 238 | 163 | 3-hydroxycarbofuran | 55 | 18 |
|  | 定性离子 | 238 | 181 |  | 55 | 14 |
| 二嗪磷 | 定量离子 | 305 | 169.1 | diazinon | 76 | 31 |
|  | 定性离子 | 305 | 153.2 |  | 76 | 31 |
| 甲拌磷 | 定量离子 | 261 | 75 | phorate | 40 | 13 |
|  | 定性离子 | 261 | 199 |  | 40 | 10 |
| 甲硫威 | 定量离子 | 226.2 | 121.1 | methiocarb | 50 | 29 |
|  | 定性离子 | 226.2 | 169.1 |  | 50 | 13 |
| 三唑醇 | 定量离子 | 296 | 70 | triadimenol | 45 | 48 |
|  | 定性离子 | 296 | 99 |  | 45 | 21 |
| 戊唑醇 | 定量离子 | 308 | 70 | tebuconazol | 80 | 49 |
|  | 定性离子 | 308 | 151 |  | 80 | 38 |
| 异噁唑草酮 | 定量离子 | 360 | 251 | isoxaflutole | 70 | 31 |
|  | 定性离子 | 360 | 220 |  | 70 | 51 |
| 对硫磷 | 定量离子 | 292 | 236 | parathion | 55 | 19 |
|  | 定性离子 | 292 | 264 |  | 55 | 13 |
| 氟胺氰菊酯 | 定量离子 | 503.2 | 181.2 | tau-Fluvalinate | 70 | 50 |
|  | 定性离子 | 503.2 | 208.1 |  | 70 | 15 |
| 乙拌磷 | 定量离子 | 275 | 89 | disulfoton | 30 | 32 |
|  | 定性离子 | 275 | 61 |  | 30 | 49 |
| 二苯胺 | 定量离子 | 170 | 93 | diphenylamine | 65 | 34 |
|  | 定性离子 | 170 | 153 |  | 73 | 27 |
| 喹氧灵 | 定量离子 | 308 | 272 | quinoxyfen | 80 | 43 |
|  | 定性离子 | 308 | 197 |  | 80 | 48 |
| 氟硅唑 | 定量离子 | 316 | 247 | flusilazole | 80 | 26 |
|  | 定性离子 | 316 | 165 |  | 80 | 48 |
| 甲氰菊酯 | 定量离子 | 350 | 125 | fenpropathrin | 60 | 37 |
|  | 定性离子 | 350 | 97 |  | 60 | 49 |
| 氯吡嘧磺隆 | 定量离子 | 435 | 182 | halosulfuron-methyl | 50 | 44 |
|  | 定性离子 | 435 | 139 |  | 50 | 56 |
| 三环唑 | 定量离子 | 190 | 163 | tricyclazole | 80 | 30 |
|  | 定性离子 | 190 | 136 |  | 80 | 45 |
| 胺菊酯 | 定量离子 | 332.2 | 164.1 | tetramethrin | 55 | 39 |
|  | 定性离子 | 332.2 | 135.1 |  | 55 | 39 |
| 联苯菊酯 | 定量离子 | 440 | 181 | bifenthrin | 40 | 39 |
|  | 定性离子 | 440 | 166 |  | 40 | 51 |
| 马拉氧磷 | 定量离子 | 315.1 | 127.0 | malaoxon | 70 | 16 |
|  | 定性离子 | 315.1 | 99.0 |  | 70 | 31 |
| 内吸磷-S-砜 | 定量离子 | 291.0 | 235.0 | demeton-S-sulfone | 70 | 21 |
|  | 定性离子 | 291.0 | 263.0 |  | 70 | 16 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 定量离子 | 275.1 | 197.0 | demeton-S-sulfoxide | 70 | 16 |
|  | 定性离子 | 275.1 | 141.0 |  | 70 | 29 |
| 乙拌磷砜 | 定量离子 | 307.0 | 153.0 | disulfoton sulfone | 70 | 15 |
|  | 定性离子 | 307.0 | 125.0 |  | 70 | 22 |
| 乙拌磷亚砜 | 定量离子 | 291.0 | 185.0 | disulfoton sulfoxide | 60 | 17 |
|  | 定性离子 | 291.0 | 213.0 |  | 60 | 12 |
| 甲硫威砜 | 定量离子 | 258.1 | 201.1 | methiocarb sulfone | 50 | 13 |
|  | 定性离子 | 258.1 | 122.1 |  | 50 | 20 |
| 甲硫威亚砜 | 定量离子 | 242.1 | 185.1 | methiocarb sulfoxide | 37 | 18 |
|  | 定性离子 | 242.1 | 122.1 |  | 37 | 38 |
| 甲拌磷砜 | 定量离子 | 293.0 | 97.0 | phorate sulfone | 65 | 50 |
|  | 定性离子 | 293.0 | 115.0 |  | 65 | 35 |
| 甲拌磷亚砜 | 定量离子 | 277.0 | 199.0 | phorate sulfoxide | 25 | 13 |
|  | 定性离子 | 277.0 | 153.0 |  | 25 | 19 |
| 氧亚胺硫磷 | 定量离子 | 302.0 | 160.0 | phosmet oxon | 70 | 17 |
|  | 定性离子 | 302.0 | 133.0 |  | 70 | 47 |
| 脱甲基抗蚜威 | 定量离子 | 225.1 | 168.1 | pirimicarb-desmethyl | 60 | 19 |
|  | 定性离子 | 225.1 | 180.1 |  | 60 | 17 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 定量离子 | 253.0 | 72.0 | pirimicarb-desmethyl-formamido | 40 | 30 |
|  | 定性离子 | 253.0 | 225.0 |  | 40 | 15 |
| 乙硫磷 | 定量离子 | 385.0 | 199.0 | ethion | 68 | 15 |
|  | 定性离子 | 385.0 | 171.0 |  | 68 | 17 |
| 灭线磷 | 定量离子 | 243.1 | 97.0 | ethoprophos | 67 | 43 |
|  | 定性离子 | 243.1 | 130.9 |  | 67 | 26 |
| 乙嘧硫磷 | 定量离子 | 293.1 | 265.0 | etrimfos | 80 | 23 |
|  | 定性离子 | 293.1 | 125.0 |  | 80 | 34 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 定量离子 | 434.9 | 329.8 | Fipronil | -60 | -23 |
|  | 定性离子 | 434.9 | 249.8 |  | -60 | -40 |
| 氟虫腈砜 | 定量离子 | 450.9 | 282 | fipronil-sulfone | -70 | -35 |
|  | 定性离子 | 450.9 | 415 |  | -70 | -23 |
| 氟虫腈亚砜 | 定量离子 | 419 | 383.1 | fipronil-sulfide | -70 | -16 |
|  | 定性离子 | 419 | 262.1 |  | -70 | -35 |
|  | 定性离子 | 419 | 314 |  | -70 | -27 |
| 氟甲腈 | 定量离子 | 387.1 | 351.1 | fipronil-desulfinyl | -55 | -15 |
|  | 定性离子 | 387.1 | 282.1 |  | -55 | -42 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 定量离子 | 358.0 | 79.0 | Isoxaflutole-diketonitrile | -70 | -37 |
|  | 定性离子 | 358.0 | 64.0 |  | -70 | -68 |

2.2.2 仪器检测条件的确立

2.2.2.1 色谱柱的确定

本实验选用AB SCIEX公司的API 4000+，在方法研制过程中，选择Venusil MP C18  3 µm 2.1×100 mm色谱柱进行样品的分离检测。

2.2.2.2 流动相及梯度的确定

各种农药的极性、在色谱柱上保留强度以及洗脱的时间长短均不同，为了使绝大多数化合物有较好的保留，因此设置了以下梯度洗脱条件，如表4所示。

表4 梯度洗脱程序

| 时间/min | 流速/(mL/min) | A/% | B/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0.40 | 60.0 | 40.0 |
| 3.00 | 0.40 | 40.0 | 60.0 |
| 10.00 | 0.40 | 20.0 | 80.0 |
| 13.00 | 0.40 | 5.0 | 95.0 |
| 17.00 | 0.40 | 5.0 | 95.0 |
| 18.00 | 0.40 | 60.0 | 40.0 |
| 23.00 | 0.40 | 60.0 | 40.0 |

表5. 不同流动相响应强度（峰高）

| 物质名称 | 水 甲醇 | 水 乙腈 | 0.1%甲酸水 甲醇 | 0.1%甲酸水 乙腈 | 0.1%甲酸水 甲醇 0.1%甲酸 | 0.1%甲酸水 乙腈 0.1%甲酸 | 2mmol乙酸铵 0.1%甲酸水 乙腈 | 2mmol甲酸铵 水 甲醇 | 2mmol甲酸铵 水 乙腈 | 2mmol氟化铵 水 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭多威 | 峰型差 | 200000 | 60000 | 110000 | 60000 | 120000 | 80000 | 150000 | 430000 | 200000 |
| 二苯胺 | 250000 | 90000 | 280000 | 220000 基线不平 | 250000 | 55000 基线不平 | 250000 峰型差 | 55000 峰型差 | 40000 | 20000 |
| 三环唑 | 100000 | 80000 | 120000 | 45000 | 110000 | 45000 | 90000 | 90000 | 400000 | 170000 |
| 多菌灵 | 400000 | 250000 | 70000 峰裂 | 150000 双峰 | 80000 峰裂 | 100000 双峰 | 160000 | 34000 | 1200000 | 330000 |
| 异丙威 | 570000 | 260000 | 440000 | 190000 | 450000 | 100000 | 110000 | 550000 | 210000 | 650000 |
| 甲萘威 | 120000 | 97000 异构体 | 117000 | 42000 | 160000 峰型差 | 17000 异构体 | 27000 | 80000 峰型差 | 320000 | 320000 |
| 敌敌畏 | 300000 | 60000 | 280000 | 80000 | 250000 | 45000 | 6000 | 100000 | 45000 | 280000 |
| 克百威 | 970000 | 760000 | 750000 | 500000 | 780000 | 220000 | 400000 | 900000 | 1100000 | 1300000 |
| 啶虫脒 | 250000 | 100000 | 140000 | 70000 | 110000 | 80000 | 100000 | 128000 | 500000 | 280000 |
| 久效磷 | 200000 峰型差 | 560000 | 160000 峰型差 | 400000 | 200000 峰型差 | 280000 | 450000 | 250000 | 600000 | 450000 |
| 甲硫威 | 1800000 | 430000 | 1000000 | 380000 | 890000 | 180000 | 85000 | 600000 | 400000 | 1700000 |
| 乐果 | 990000 | 390000 | 450000 | 300000 | 400000 | 250000 | 600000 | 690000 | 1200000 | 770000 |
| 敌草隆 | 350000 | 140000 | 220000 | 100000 | 180000 | 13000 | 16000 | 180000 | 110000 | 400000 |
| 萎锈灵 | 780000 | 500000 | 700000 | 360000 | 590000 | 140000 | 300000 | 700000 | 1000000 | 1200000 |
| 3-羟基克百威 | 220000 | 150000 | 180000 | 120000 | 180000 | 100000 | 180000 | 130000 | 600000 | 240000 |
| 抗蚜威 | 1600000 | 1500000 | 600000 | 700000 | 520000 | 450000 | 1300000 | 800000 | 1800000 | 1400000 |
| 吡虫啉 | 45000 | 20000 | 35000 | 25000 | 30000 | 32000 | 24000 | 23000 | 140000 | 100000 |
| 敌百虫 | 45000 | 15000 | 35000 | 11000 | 29000 | 9000 | 18000 | 120000 | 65000 | 110000 |
| 甲拌磷 | 700000 | 24000 | 300000 | 90000 | 280000 | 25000 | 6000 | 140000 | 70000 | 200000 |
| 氧化萎锈灵 | 540000 | 350000 | 360000 | 170000 | 340000 | 200000 | 300000 | 750000 | 1200000 | 580000 |
| 乙霉威 | 1500000 | 340000 | 800000 | 2600000 | 600000 | 160000 | 220000 | 990000 | 700000 | 850000 |
| 乙拌磷 | 280000 | 8000 | 120000 | 35000 | 90000 | 13000 | 7800 | 30000 | 30000 | 130000 |
| 甲霜灵 | 1400000 | 700000 | 1000000 | 580000 | 900000 | 300000 | 750000 | 1300000 | 1400000 | 1600000 |
| 三唑酮 | 570000 | 180000 | 400000 | 230000 | 320000 | 140000 | 110000 | 170000 | 280000 | 330000 |
| 三唑醇异构体 | 450000 | 180000 | 400000 | 230000 | 330000 | 150000 | 50000 | 40000 | 200000 | 220000 |
| 仲丁灵 | 800000 | 300000 | 570000 | 500000 | 450000 | 200000 | 90000 | 1000000 | 250000 | 800000 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 190000 | 60000 峰型差 | 120000 | 140000 | 120000 | 45000 | 240000 | 200000 | 180000 | 140000 |
| 辛硫磷 | 1100000 | 40000 | 400000 | 60000 | 300000 | 15000 | 30000 | 320000 | 120000 | 650000 |
| 杀扑磷 | 1200000 | 200000 | 550000 | 200000 | 550000 | 90000 | 76000 | 650000 | 280000 | 900000 |
| 二嗪磷 | 3000000 | 2400000 | 2200000 | 1800000 | 2000000 | 500000 | 450000 | 700000 | 1600000 | 1100000 |
| 戊唑醇 | 1100000 | 400000 | 700000 | 350000 | 500000 | 190000 | 320000 | 300000 | 500000 | 550000 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 700000 | 900000 | 330000 | 300000 | 250000 | 75000 | 200000 | 200000 | 700000 | 600000 |
| 除虫脲 | 970000 | 30000 | 530000 | 290000 | 300000 | 70000 | 35000 | 90000 | 70000 | 600000 |
| 氟硅唑 | 1000000 | 450000 | 540000 | 250000 | 400000 | 200000 | 240000 | 250000 | 550000 | 400000 |
| 亚胺硫磷 |  |  |  |  |  |  |  | 450000 |  | 120000 |
| 烯唑醇 | 540000 | 200000 | 450000 | 260000 | 330000 | 140000 | 90000 | 160000 | 280000 | 300000 |
| 马拉硫磷 | 1000000 | 240000 | 650000 | 300000 | 620000 | 160000 | 220000 | 650000 | 400000 | 750000 |
| 马拉氧磷 | 240000 | 650000 | 510000 | 760000 | 80000 | 250000 | 110000 | 710000 | 860000 | 690000 |
| 内吸磷-S-砜 | 220000 | 120000 | 990000 | 360000 | 370000 | 440000 | 810000 | 650000 | 110000 | 990000 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 370000 | 840000 | 760000 | 970000 | 540000 | 590000 | 850000 | 260000 | 120000 | 950000 |
| 乙拌磷砜 | 180000 | 970000 | 870000 | 880000 | 140000 | 500000 | 660000 | 560000 | 240000 | 180000 |
| 乙拌磷亚砜 | 800000 | 110000 | 240000 | 950000 | 320000 | 680000 | 200000 | 900000 | 300000 | 380000 |
| 甲硫威砜 | 580000 | 620000 | 720000 | 880000 | 920000 | 550000 | 630000 | 570000 | 650000 | 940000 |
| 甲硫威亚砜 | 280000 | 240000 | 600000 | 520000 | 710000 | 310000 | 200000 | 300000 | 220000 | 660000 |
| 甲拌磷砜 | 270000 | 920000 | 640000 | 850000 | 520000 | 200000 | 860000 | 360000 | 300000 | 1000000 |
| 甲拌磷亚砜 | 300000 | 390000 | 580000 | 820000 | 70000 | 250000 | 620000 | 630000 | 230000 | 910000 |
| 氧亚胺硫磷 | 600000 | 240000 | 150000 | 700000 | 520000 | 470000 | 120000 | 680000 | 470000 | 440000 |
| 脱甲基抗蚜威 | 990000 | 800000 | 330000 | 280000 | 140000 | 70000 | 280000 | 370000 | 470000 | 930000 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 870000 | 980000 | 700000 | 590000 | 140000 | 200000 | 90000 | 950000 | 360000 | 920000 |
| 乙硫磷 | 370000 | 850000 | 700000 | 580000 | 200000 | 410000 | 300000 | 160000 | 400000 | 520000 |
| 灭线磷 | 820000 | 340000 | 190000 | 450000 | 800000 | 190000 | 380000 | 450000 | 230000 | 550000 |
| 乙嘧硫磷 | 940000 | 870000 | 270000 | 100000 | 80000 | 430000 | 740000 | 600000 | 870000 | 540000 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 390000 | 1000000 | 80000 | 540000 | 550000 | 200000 | 520000 | 580000 | 320000 | 900000 |
| 甲基异柳磷 | 1000000 | 400000 | 600000 | 300000 | 650000 | 180000 |  | 1000000 | 1200000 | 850000 |
| 胺菊酯 | 250000 | 68000 | 150000 | 130000 | 140000 | 35000 | 86000 | 100000 | 120000 | 250000 |
| 丙环唑 | 120000 | 50000 | 130000 | 50000 | 110000 | 30000 | 42000 | 35000 | 66000 | 100000 |
| 甲基硫菌灵 | 57000 | 40000 | 70000 | 25000 | 80000 | 14000 | 50000 | 40000 | 140000 | 100000 |
| 啶酰菌胺 | 290000 | 40000 | 160000 | 120000 | 120000 | 40000 | 16000 | 170000 | 90000 | 250000 |
| 毒死蜱 | 440000 | 33000 | 240000 | 80000 | 190000 | 38000 | 35000 | 300000 | 60000 | 600000 |
| 甲氰菊酯 | 290000 | 10000 | 190000 | 40000 双峰 | 140000 双峰 | 8000 双峰 | 15000 | 10000 | 40000 | 480000 |
| 虫酰肼 | 1400000 | 800000 | 1000000 | 540000 | 1000000 | 250000 | 800000 | 110000 | 1700000 | 1200000 |
| 异噁唑草酮 | 180000 | 18000 | 140000 | 60000 | 110000 | 30000 | 18000 | 150000 | 50000 | 260000 |
| 丙溴磷 | 590000 | 80000 | 350000 | 160000 | 300000 | 50000 | 29000 | 250000 | 130000 | 520000 |
| 氟甲腈 | 1300000 | 1000000 | 700000 | 450000 | 560000 | 350000 | 1200000 | 450000 | 1800000 | 650000 |
| 吡唑醚菌酯 | 2200000 | 850000 | 1100000 | 700000 | 1000000 | 270000 | 1300000 | 1700000 | 1300000 | 1300000 |
| 嘧菌酯 | 2800000 | 900000 | 1700000 | 770000 | 1300000 | 600000 | 1400000 | 2200000 | 1800000 | 2000000 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 1100000 | 1100000 | 670000 | 450000 | 500000 | 300000 | 1100000 | 1000000 | 1700000 | 600000 |
| 氟虫腈 | 1900000 | 1400000 | 1100000 | 550000 | 800000 | 400000 | 1100000 | 1100000 | 3400000 | 1200000 |
| 氯吡嘧磺隆 | 900000 | 48000 峰型差 | 450000 | 170000 | 280000 | 150000 | 110000 | 170000 | 600000 | 1000000 |
| 联苯菊酯 |  |  |  | 4000 |  | 8000 | 12900 | 150000 |  | 380000 |
| 氟虫腈砜 | 2000000 | 1600000 | 1200000 | 800000 | 1000000 | 550000 | 1400000 | 1400000 | 2500000 | 850000 |
| 氟胺氰菊酯 | 96000 | 11000 | 54000 | 55000 | 39000 | 50000 | 18000 | 18000 | 20000 | 450000 |
| 茚虫威 | 200000 | 75000 | 100000 | 90000 | 100000 | 35000 | 70000 | 120000 | 130000 | 180000 |
| 多杀霉素 | 1200000 峰拖尾 | 440000 峰拖尾 | 650000 | 650000 | 800000 | 250000 | 1200000 | 1200000 | 1000000 峰拖尾 | 800000 峰拖尾 |
| 阿维菌素 | 22000 | 2500 | 15000 | 18000 | 9000 | 8000 | 18000 | 24000 | 65000 | 32000 |
| 水胺硫磷 | 6000 |  | 4000 |  | 4500 |  | 4500 | 9000 | 20000 | 20000 |
| 对硫磷 | 100000 | 8000 | 69000 | 16000 | 35000 | 7000 | 50000 | 50000 | 65000 | 45000 |

通过图1和表3可知，2 mmol/L甲酸铵—甲醇流动相体系下目标物出峰最多且响应强度均一性好。

最终确定的 LC-MS/MS 色谱条件如下：

流动相A：2 mmol/L 甲酸铵水溶液；B相：甲醇，梯度洗脱程序见表4。

柱    温：30.0 ℃

进样量：5 µL

2.2.3 质谱条件的确定

具体参数如下：

正模式

CAD: 8.00

CUR: 30.00

GS1: 40.00

GS2: 40.00

IS: 5500.00

TEM: 500.00

ihe: ON

EP: 10.00

CXP: 12.00

负模式

CAD: 8.00

CUR: 30.00

GS1: 40.00

GS2: 40.00

TEM: 500.00

ihe: ON

IS: -4500.00

EP: -10.00

CXP: -15.00

在此优化检测参数条件下，正负模式化合物总离子流图见图 1。

图 1. 2 mmol/L 甲酸铵-甲醇体系下正负模式化合物总离子流图

2.3 前处理方法的优化

2.3.1 提取溶剂选择

对比5%甲酸-乙腈、乙腈、5%氨水-乙腈在提取效率上的差异。

称取3 g苜蓿样品，加入15 mL水，浸润样品并浸泡10 min，加入15 mL乙腈涡旋提取1 min，放入4颗均质子，再加入6 g 无水硫酸镁，1.5 g 乙酸钠，手动振荡1 min，8000 r/min 离心10 min。

根据表6数据可以看出乙腈做提取剂时，回收率合格的农药种类最多。可以确定乙腈作为提取剂。

表6. 150 µg/kg添加浓度下不同提取溶剂的提取效率

| Sample Name | 乙腈+5%甲酸绝对回收 | 乙腈+5%甲酸相对回收 | 乙腈 绝对回收 | 乙腈相对回收 | 乙腈+5%氨水绝对回收 | 乙腈+5%氨水相对回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐果 | 69.66 | 98.49 | 79.28 | 100.35 | 76.63 | 104.92 |
| 吡唑醚菌酯 | 70.04 | 91.96 | 83.62 | 100.00 | 109.51 | 107.98 |
| 丙溴磷 | 55.09 | 91.56 | 44.29 | 96.92 | 40.45 | 110.36 |
| 敌百虫 | 61.42 | 118.03 | 73.56 | 100.00 | -1.61 | -236.49 |
| 敌敌畏 | 52.78 | 95.91 | 72.30 | 94.45 | 126.50 | 105.42 |
| 毒死蜱 | 28.42 | 99.34 | 36.08 | 97.45 | 34.19 | 93.31 |
| 甲基异柳磷 | 79.05 | 97.18 | 88.08 | 106.62 | 89.67 | 108.08 |
| 马拉硫磷 | 65.43 | 98.97 | 72.65 | 98.53 | 81.22 | 108.72 |
| 嘧菌酯 | 97.71 | 91.80 | 111.62 | 106.67 | 120.60 | 109.36 |
| 灭多威 | 110.14 | 116.03 | 39.13 | 84.38 | 72.46 | 270.64 |
| 杀扑磷 | 48.09 | 89.22 | 68.36 | 121.77 | 61.30 | 87.12 |
| 亚胺硫磷 | 63.97 | 94.88 | 71.26 | 107.36 | 15.37 | 232.60 |
| 仲丁灵 | 55.56 | 82.73 | 49.78 | 102.03 | 51.41 | 113.81 |
| 甲霜灵 | 64.50 | 87.59 | 77.50 | 100.78 | 82.21 | 102.80 |
| 阿维菌素 | 54.65 | 164.91 | 43.03 | 123.33 | 41.86 | 124.14 |
| 丙环唑 | 69.09 | 88.48 | 79.01 | 98.28 | 87.54 | 96.93 |
| 虫酰肼 | 88.06 | 90.97 | 97.01 | 100.94 | 101.37 | 114.44 |
| 除虫脲 | 68.53 | 101.61 | 55.76 | 99.54 | 63.19 | 136.71 |
| 敌草隆 | 57.86 | 86.69 | 75.08 | 100.30 | 81.41 | 107.85 |
| 啶虫脒 | 49.26 | 87.36 | 66.44 | 99.82 | 62.42 | 101.94 |
| 啶酰菌胺 | 70.20 | 88.18 | 65.59 | 109.56 | 71.65 | 121.05 |
| 多菌灵 | 120.84 | 127.55 | 139.44 | 94.30 | 133.29 | 135.25 |
| 多杀霉素 | 69.67 | 92.11 | 58.76 | 95.12 | 74.32 | 113.73 |
| 甲基硫菌灵 | 50.05 | 69.35 | 66.04 | 70.84 | 11.98 | 72.22 |
| 甲萘威 | 70.61 | 98.11 | 74.01 | 102.84 | 57.07 | 90.51 |
| 久效磷 | 58.79 | 93.59 | 66.24 | 105.09 | 73.67 | 104.66 |
| 抗蚜威 | 45.73 | 83.60 | 69.05 | 93.33 | 78.01 | 110.13 |
| 克百威 | 51.16 | 95.86 | 73.39 | 107.46 | 68.04 | 102.17 |
| 三唑酮 | 54.74 | 95.12 | 67.79 | 103.69 | 71.89 | 107.83 |
| 萎锈灵 | 54.20 | 61.71 | 45.22 | 67.23 | 25.76 | 68.07 |
| 烯唑醇 | 54.04 | 100.59 | 45.47 | 100.88 | 46.89 | 103.50 |
| 辛硫磷 | 70.67 | 88.24 | 86.11 | 100.71 | 80.67 | 94.65 |
| 氧化萎锈灵 | 53.73 | 85.94 | 79.49 | 102.15 | 33.39 | 68.80 |
| 乙霉威 | 91.89 | 95.51 | 91.85 | 98.46 | 108.93 | 119.94 |
| 异丙威 | 56.70 | 92.35 | 65.24 | 95.48 | 80.05 | 113.51 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 61.79 | 81.94 | 77.03 | 93.48 | 74.19 | 93.24 |
| 茚虫威 | 46.79 | 88.39 | 56.93 | 93.43 | 66.79 | 115.01 |
| 吡虫啉 | 96.45 | 104.94 | 96.45 | 88.75 | 109.47 | 104.91 |
| 3-羟基克百威 | 75.05 | 94.71 | 93.29 | 101.14 | 82.85 | 105.89 |
| 二嗪磷 | 52.29 | 86.36 | 62.08 | 102.24 | 67.49 | 110.16 |
| 甲拌磷 | 59.63 | 74.95 | 80.37 | 88.97 | 74.02 | 93.91 |
| 甲硫威 | 54.17 | 88.53 | 60.38 | 92.03 | 54.16 | 104.17 |
| 三唑醇 | 40.73 | 96.83 | 51.89 | 114.35 | 53.87 | 108.03 |
| 戊唑醇 | 49.86 | 95.02 | 58.02 | 100.79 | 63.82 | 109.56 |
| 异噁唑草酮 | 48.05 | 91.68 | 61.54 | 98.36 | 52.46 | 87.96 |
| 氟胺氰菊酯 | 16.14 | 84.23 | 23.31 | 100.00 | 25.06 | 109.11 |
| 乙拌磷 | 62.07 | 69.77 | 68.83 | 80.88 | 54.34 | 74.76 |
| 二苯胺 | 92.78 | 84.77 | 128.61 | 118.72 | 94.47 | 92.14 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 50.24 | 86.14 | 44.78 | 94.31 | 48.41 | 109.81 |
| 氟硅唑 | 44.65 | 93.08 | 53.50 | 100.83 | 53.05 | 92.66 |
| 甲氰菊酯 | 43.88 | 81.88 | 41.25 | 113.63 | 45.52 | 111.48 |
| 氯吡嘧磺隆 | 64.73 | 90.94 | 67.74 | 97.67 | 67.42 | 94.00 |
| 三环唑 | 65.56 | 79.44 | 86.14 | 91.21 | 91.91 | 99.61 |
| 胺菊酯 | 61.33 | 97.49 | 68.58 | 105.84 | 49.09 | 104.71 |
| 联苯菊酯 | 44.63 | 69.35 | 27.37 | 108.41 | 31.80 | 110.02 |
| 水胺硫磷 | 69.55 | 77.03 | 83.72 | 102.11 | 97.62 | 99.21 |
| 氟虫腈 | 77.83 | 98.05 | 99.48 | 101.05 | 91.75 | 108.54 |
| 对硫磷 | 84.55 | 92.92 | 92.51 | 88.50 | 79.40 | 81.68 |
| 马拉氧磷 | 76.75 | 120.19 | 117.6 | 71.88 | 111.17 | 89.01 |
| 内吸磷-S-砜 | 88.84 | 109.44 | 112.81 | 62.35 | 111.33 | 116.03 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 86.61 | 106.31 | 89.05 | 109.78 | 109.49 | 107.52 |
| 乙拌磷砜 | 90.19 | 93.76 | 85.64 | 91.17 | 90.44 | 111.48 |
| 乙拌磷亚砜 | 82.32 | 90.03 | 64.48 | 76.88 | 82.23 | 93.45 |
| 甲硫威砜 | 103.38 | 114.52 | 119.65 | 98.35 | 62.27 | 93.42 |
| 甲硫威亚砜 | 100.28 | 81.64 | 70.35 | 94.46 | 111.72 | 103.19 |
| 甲拌磷砜 | 94.71 | 62.98 | 87.37 | 111.27 | 60.13 | 78.34 |
| 甲拌磷亚砜 | 95.49 | 116.92 | 63.75 | 60.05 | 119.59 | 82.93 |
| 氧亚胺硫磷 | 78.64 | 67.01 | 95.15 | 76.41 | 118.92 | 75.06 |
| 脱甲基抗蚜威 | 92.92 | 65.56 | 80.76 | 110.03 | 79.94 | 68.36 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 70.35 | 80.99 | 60.52 | 71.98 | 116.22 | 108.89 |
| 乙硫磷 | 93.02 | 73.71 | 94.26 | 96.48 | 74.11 | 112.79 |
| 灭线磷 | 77.18 | 100.31 | 66.93 | 108.26 | 109.32 | 63.84 |
| 乙嘧硫磷 | 89.11 | 104.61 | 113.68 | 67.44 | 87.48 | 66.16 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 69.90 | 96.21 | 90.87 | 99.52 | 97.33 | 107.55 |
| 氟虫腈砜 | 78.06 | 96.39 | 95.61 | 101.55 | 113.13 | 107.64 |
| 氟甲腈 | 68.74 | 95.17 | 90.65 | 101.96 | 95.39 | 108.43 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 118.71 | 116.12 | 61.23 | 91.95 | 116.37 | 108.73 |

根据表6数据可以看出乙腈做提取剂时，相对回收率合格的农药种类最多，确定乙腈作为提取剂。

2.3.2 净化剂的选择

选择以下几种净化剂和盐的组合：

1、PSA 400 mg，MgSO4 1.2 g

2、PSA 400 mg，C18 400 mg，MgSO4 1.2 g

3、PSA 400 mg，PC 45 mg，C18 400 mg，MgSO4 1.2 g

4、PSA 400 mg，PC 60 mg，C18 400 mg，MgSO4 1.2 g

表7. 不同的净化剂和盐组合回收率对比

| Sample Name | 组合1 相对回收 | 组合2 相对回收 | 组合3 相对回收 | 组合4 相对回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐果 | 101.49 | 150.49 | 130.71 | 120.98 |
| 吡唑醚菌酯 | 104.73 | 107.15 | 128.33 | 111.76 |
| 丙溴磷 | 107.10 | 113.52 | 131.84 | 117.14 |
| 敌百虫 | 120.36 | 107.12 | 111.17 | 107.03 |
| 敌敌畏 | 120.88 | 101.35 | 134.25 | 119.79 |
| 毒死蜱 | 103.45 | 121.08 | 129.61 | 127.99 |
| 甲基异柳磷 | 120.77 | 126.14 | 135.13 | 115.42 |
| 马拉硫磷 | 123.91 | 134.92 | 151.93 | 122.52 |
| 嘧菌酯 | 134.32 | 122.58 | 132.35 | 127.15 |
| 灭多威 | 167.48 | 130.04 | 113.02 | 124.44 |
| 杀扑磷 | 120.58 | 130.37 | 139.27 | 122.11 |
| 亚胺硫磷 | 139.18 | 116.63 | 118.61 | 132.86 |
| 仲丁灵 | 121.23 | 122.34 | 126.73 | 130.70 |
| 甲霜灵 | 131.95 | 131.33 | 114.98 | 128.68 |
| 阿维菌素 | 221.82 | 90.59 | 114.86 | 187.15 |
| 丙环唑 | 136.72 | 122.27 | 172.64 | 127.39 |
| 虫酰肼 | 124.22 | 123.29 | 140.42 | 130.84 |
| 除虫脲 | 123.82 | 121.61 | 105.90 | 124.52 |
| 敌草隆 | 125.59 | 116.60 | 129.93 | 108.98 |
| 啶虫脒 | 123.21 | 133.40 | 128.73 | 130.11 |
| 啶酰菌胺 | 113.28 | 114.17 | 135.75 | 141.09 |
| 多菌灵 | 98.55 | 108.76 | 85.84 | 154.58 |
| 多杀霉素 | 100.25 | 97.48 | 95.73 | 122.56 |
| 甲基硫菌灵 | 140.56 | 123.15 | 153.01 | 127.64 |
| 甲萘威 | 147.12 | 122.15 | 134.72 | 133.89 |
| 久效磷 | 120.11 | 118.15 | 146.23 | 135.85 |
| 抗蚜威 | 125.49 | 131.80 | 130.58 | 125.93 |
| 克百威 | 125.21 | 132.27 | 130.95 | 141.61 |
| 三唑酮 | 108.48 | 105.00 | 128.71 | 127.60 |
| 萎锈灵 | 112.91 | 121.54 | 129.32 | 115.29 |
| 烯唑醇 | 118.58 | 126.80 | 108.79 | 116.95 |
| 辛硫磷 | 121.93 | 122.44 | 138.98 | 122.30 |
| 氧化萎锈灵 | 119.00 | 128.76 | 125.94 | 115.45 |
| 乙霉威 | 120.17 | 119.83 | 133.61 | 131.89 |
| 异丙威 | 123.34 | 122.68 | 131.98 | 118.95 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 120.08 | 115.43 | 114.49 | 114.72 |
| 茚虫威 | 134.30 | 149.39 | 119.35 | 115.16 |
| 吡虫啉 | 119.56 | 133.81 | 142.47 | 107.39 |
| 3-羟基克百威 | 128.42 | 135.62 | 155.61 | 127.84 |
| 二嗪磷 | 133.35 | 134.02 | 115.82 | 132.67 |
| 甲拌磷 | 116.19 | 123.97 | 133.22 | 127.00 |
| 甲硫威 | 127.95 | 125.37 | 117.02 | 134.40 |
| 三唑醇 | 115.63 | 109.41 | 102.74 | 120.44 |
| 戊唑醇 | 130.10 | 123.54 | 118.52 | 117.50 |
| 异噁唑草酮 | 100.00 | 105.68 | 151.87 | 113.49 |
| 氟胺氰菊酯 | 145.07 | 119.82 | 133.40 | 135.16 |
| 乙拌磷 | 119.20 | 120.07 | 136.83 | 130.52 |
| 二苯胺 | 100.47 | 117.85 | 122.14 | 113.86 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 90.58 | 109.73 | 127.85 | 120.87 |
| 氟硅唑 | 127.22 | 138.35 | 137.74 | 124.64 |
| 甲氰菊酯 | 103.98 | 137.20 | 145.90 | 123.02 |
| 氯吡嘧磺隆 | 80.83 | 79.49 | 79.23 | 78.21 |
| 三环唑 | 92.65 | 119.13 | 134.74 | 175.81 |
| 胺菊酯 | 114.37 | 120.85 | 132.14 | 134.06 |
| 联苯菊酯 | 140.34 | 113.93 | 155.04 | 136.91 |
| 水胺硫磷 | 168.06 | 111.31 | 145.92 | 136.44 |
| 对硫磷 | 145.12 | 121.11 | 140.40 | 121.02 |
| 氟虫腈 | 130.13 | 123.62 | 133.60 | 123.72 |
| 马拉氧磷 | 134.02 | 120.22 | 102.75 | 106.77 |
| 内吸磷-S-砜 | 123.02 | 120.93 | 104.1 | 123.83 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 128.79 | 113.4 | 123.37 | 117.64 |
| 乙拌磷砜 | 130.39 | 124.45 | 108.39 | 132.93 |
| 乙拌磷亚砜 | 116.4 | 134.75 | 125.07 | 110.05 |
| 甲硫威砜 | 126.1 | 112.77 | 139.22 | 113.56 |
| 甲硫威亚砜 | 104.94 | 100.97 | 111.62 | 132.18 |
| 甲拌磷砜 | 131.74 | 130.86 | 134.15 | 125.39 |
| 甲拌磷亚砜 | 111.22 | 109.38 | 128.96 | 119.83 |
| 氧亚胺硫磷 | 111.33 | 112.98 | 107.75 | 132.81 |
| 脱甲基抗蚜威 | 127.38 | 135.16 | 121.09 | 108.54 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 116.26 | 135.05 | 139.64 | 139.3 |
| 乙硫磷 | 139.17 | 131 | 118.76 | 106.82 |
| 灭线磷 | 139.58 | 115.47 | 119.82 | 102.03 |
| 乙嘧硫磷 | 103.66 | 126.3 | 106.29 | 137.38 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 130.35 | 126.14 | 132.21 | 127.62 |
| 氟虫腈砜 | 129.77 | 123.66 | 130.65 | 126.02 |
| 氟甲腈 | 128.19 | 127.99 | 133.34 | 128.45 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 123.25 | 100.68 | 139.41 | 105.27 |

通过图表7以及图2可知，组合4的净化效果及回收率最好。可以确定用组合4净化。

图2. 净化效果对比（从左到右依次是提取包4、3、2、1）

图3. 组合4 POS总离子流图谱

图4. 组合1 POS总离子流图谱

图5. 组合2 POS总离子流图谱

图6. 组合3 POS总离子流图谱

图7. 组合4 NEG总离子流图谱

图8. 组合1 NEG总离子流图谱

图9. 组合2 NEG总离子流图谱

图10. 组合3 NEG总离子流图谱

对比不同组合的效果，选择最优的组合，最终确定的样品净化方法为：取9 mL乙腈提取液，加入组合4，涡旋振荡1 min，8000 r/min离心5 min；取5 mL上清液40 ℃氮吹至0.5-0.6 mL再用乙腈复溶至1 mL，混匀，过0.22 μm滤膜后备用。

2.3.3 基质效应

本实验中，不同化合物在基质中表现出基质抑制或基质增强现象。内标的使用可以明显降低基质效应，但是由于内标造价昂贵，且筛查方法涉及的药物种类过多，很难找到满足大量化学污染物筛查条件的内标物。因此，本试验采用基质匹配标准曲线进行定量计算，同时尽量减少可能的干扰，提高色谱分离能力，改变流动相的强度和梯度条件等措施以有效降低基质效应。

基质效应（MES）根据标准溶液与基质标准溶液的响应强度进行评估，考察某水平下，标准溶液的响应强度S solvent和同条件下基质标准溶液的响应强度S matrix的关系，具体公式如下：ME% = (S matrix - S blank)/S solvent，其中，S blank为空白基质提取液的响应强度。本实验每种目标物在饲料中的基质效应结果如图2及表5所示，MEs 值介于0.85%和1.15%之间认为无明显的基质效应，大于1.15%表明是基质增强，小于0.85%表明是基质抑制。

表8. 60种农药在4种基质的基质效应（添加水平53 µg/kg）

| Sample Name | 羊草 基质效应% | 苜蓿 基质效应% | 芦苇 基质效应% | 青贮 基质效应% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乐果 | 12.13增强 | 25.55增强 | -11.62抑制 | 2.04增强 |
| 吡唑醚菌酯 | 12.26增强 | 7.79增强 | 19.86增强 | 20.17增强 |
| 丙溴磷 | -40.81抑制 | -38.39抑制 | -37.92抑制 | -47.44抑制 |
| 敌百虫 | -11.60抑制 | -15.82抑制 | -14.65抑制 | -4.91抑制 |
| 敌敌畏 | -18.18抑制 | -10.14抑制 | -20.06抑制 | -3.20抑制 |
| 毒死蜱 | -36.55抑制 | -39.08抑制 | -37.94抑制 | -57.89抑制 |
| 甲基异柳磷 | 2.20增强 | 9.95增强 | 6.12增强 | 3.82增强 |
| 马拉硫磷 | 18.33增强 | 7.17增强 | -8.47抑制 | -9.34抑制 |
| 嘧菌酯 | 2.87增强 | 15.20增强 | 6.66增强 | 5.92增强 |
| 灭多威 | 6.11增强 | 3.52增强 | -8.53抑制 | 3.44增强 |
| 杀扑磷 | -7.63抑制 | 7.43增强 | 0.97无影响 | -11.10抑制 |
| 亚胺硫磷 | -12.08抑制 | 9.82增强 | 14.98增强 | 9.94增强 |
| 仲丁灵 | -32.55抑制 | -23.91抑制 | -25.63抑制 | -60.53抑制 |
| 甲霜灵 | -8.25抑制 | -4.21抑制 | 2.37增强 | -2.34抑制 |
| 阿维菌素 | -59.15抑制 | -39.35抑制 | -40.38抑制 | -35.82抑制 |
| 丙环唑 | 0.89无影响 | 13.93增强 | 9.64增强 | 0.73无影响 |
| 虫酰肼 | 13.97增强 | -5.21抑制 | 1.94增强 | 9.78增强 |
| 除虫脲 | -6.80抑制 | -3.41抑制 | 3.14增强 | -18.66抑制 |
| 敌草隆 | -2.51抑制 | 0.08无影响 | 5.39增强 | -7.35抑制 |
| 啶虫脒 | -10.05抑制 | 4.14增强 | -17.00抑制 | -13.09抑制 |
| 啶酰菌胺 | -1.77抑制 | 7.13增强 | -0.19抑制 | -15.13抑制 |
| 多菌灵 | -18.14抑制 | -33.69抑制 | -19.75抑制 | -5.74抑制 |
| 多杀霉素 | -35.11抑制 | -32.73抑制 | -23.51抑制 | -31.91抑制 |
| 甲基硫菌灵 | -11.27抑制 | -2.28抑制 | -15.07抑制 | -9.64抑制 |
| 甲萘威 | 6.69增强 | 6.51增强 | -1.24抑制 | -1.14抑制 |
| 久效磷 | 8.03增强 | 13.11增强 | 7.88增强 | 5.54增强 |
| 抗蚜威 | -3.13抑制 | -1.92抑制 | 1.66增强 | -5.54抑制 |
| 克百威 | 2.53增强 | 5.94增强 | -9.18抑制 | -1.99抑制 |
| 三唑酮 | -1.30抑制 | 4.66增强 | 3.59增强 | -2.22抑制 |
| 萎锈灵 | -23.94抑制 | -21.79抑制 | -33.70抑制 | -34.04抑制 |
| 烯唑醇 | -25.00抑制 | -8.95抑制 | 5.86增强 | -31.17抑制 |
| 辛硫磷 | -1.94抑制 | 4.34增强 | 5.07增强 | 2.46增强 |
| 氧化萎锈灵 | 1.78增强 | 10.92增强 | -18.36抑制 | 1.98增强 |
| 乙霉威 | -2.69抑制 | 12.52增强 | 15.21增强 | 14.13增强 |
| 异丙威 | -5.14抑制 | -11.22抑制 | 0.44无影响 | 11.62增强 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 0.31无影响 | -5.43抑制 | -3.02抑制 | 9.19增强 |
| 茚虫威 | -9.11抑制 | -5.00抑制 | -4.22抑制 | -34.45抑制 |
| 吡虫啉 | 21.22增强 | 13.11增强 | 38.23增强 | 21.03增强 |
| 3-羟基克百威 | 15.21增强 | 20.94增强 | 0.36无影响 | 21.27增强 |
| 二嗪磷 | -11.60抑制 | 0.71无影响 | 11.26增强 | -14.39抑制 |
| 甲拌磷 | 15.36增强 | 13.81增强 | 8.86增强 | -0.07抑制 |
| 甲硫威 | -14.03抑制 | -8.78抑制 | -15.00抑制 | -16.65抑制 |
| 三唑醇 | -20.16抑制 | -18.78抑制 | -13.77抑制 | -16.68抑制 |
| 戊唑醇 | -17.24抑制 | -11.78抑制 | -13.73抑制 | -20.91抑制 |
| 异噁唑草酮 | -15.71抑制 | 7.02增强 | -21.84抑制 | -22.35抑制 |
| 氟胺氰菊酯 | -59.31抑制 | -46.27抑制 | -37.51抑制 | -60.03抑制 |
| 乙拌磷 | 3.92增强 | 5.66增强 | -3.19抑制 | -19.44抑制 |
| 二苯胺 | -20.45抑制 | -37.65抑制 | -17.49抑制 | -9.66抑制 |
| 喹氧灵-快诺芬 | -55.68抑制 | -62.58抑制 | -50.86抑制 | -63.09抑制 |
| 氟硅唑 | -29.75抑制 | -11.23抑制 | -12.65抑制 | -26.52抑制 |
| 甲氰菊酯 | -46.92抑制 | -24.70抑制 | -31.91抑制 | -53.38抑制 |
| 氯吡嘧磺隆 | -56.06抑制 | -51.61抑制 | -38.74抑制 | -46.32抑制 |
| 三环唑 | 3.35增强 | 9.29增强 | 1.79增强 | 8.17增强 |
| 胺菊酯 | -21.72抑制 | -21.41抑制 | -6.05抑制 | -16.18抑制 |
| 联苯菊酯 | -80.59抑制 | -70.97抑制 | -65.37抑制 | -71.86抑制 |
| 水胺硫磷 | -22.48抑制 | -1.31抑制 | -8.39抑制 | -24.66抑制 |
| 对硫磷 | 9.07增强 | 23.57增强 | 26.36增强 | 5.44增强 |
| 马拉氧磷 | -13.21抑制 | -2.28抑制 | -15.25抑制 | -9.11抑制 |
| 内吸磷-S-砜 | 6.64增强 | 6.52增强 | -3.24抑制 | -1.14抑制 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 13.06增强 | 4.25增强 | 4.88增强 | 6.94增强 |
| 乙拌磷砜 | -6.53抑制 | -7.52抑制 | 1.25增强 | -2.13抑制 |
| 乙拌磷亚砜 | -8.26抑制 | -2.69抑制 | -15.25抑制 | -15.1抑制 |
| 甲硫威砜 | 5.56增强 | 1.19增强 | -19.66抑制 | 2.92增强 |
| 甲硫威亚砜 | 17.39增强 | -7.54抑制 | -7.18抑制 | 8.68增强 |
| 甲拌磷砜 | 8.89增强 | -12.07抑制 | 5.27增强 | -5.8抑制 |
| 甲拌磷亚砜 | -10.31抑制 | -19.15抑制 | -15.21抑制 | -13.13抑制 |
| 氧亚胺硫磷 | 2.13增强 | -19.46抑制 | 5.94增强 | -0.58抑制 |
| 脱甲基抗蚜威 | 2.58增强 | -3.39抑制 | 3.25增强 | 2.35增强 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 19.42增强 | -15.93抑制 | 11.83增强 | 11.42增强 |
| 乙硫磷 | -16.06抑制 | 9.75增强 | -14.43抑制 | 6.54增强 |
| 灭线磷 | -8.79抑制 | -15.12抑制 | -18.72抑制 | -7.05抑制 |
| 乙嘧硫磷 | -10.94抑制 | 14.9增强 | -6.34抑制 | 3.93增强 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | -1.64抑制 | 17.21增强 | -11.09抑制 | 1.86增强 |
| 氟虫腈 | 2.13增强 | -3.39抑制 | 3.25增强 | -3.39抑制 |
| 氟虫腈砜 | -5.89抑制 | -10.42抑制 | 2,77增强 | 7.63增强 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | -10.21抑制 | 7.18增强 | -6.54抑制 | 9.05增强 |
| 氟甲腈 | 3.57增强 | 1.19增强 | 9.32增强 | -5.51抑制 |

2.3.4 标准曲线

准确量取适量的混合标准溶液，用四种基质空白分别稀释成5个浓度混合标准工作溶液，对各农药进行测定。在上述确定参数条件下，从低浓度到高浓度进样，每一浓度样品进样三针，按其所得峰面积比的平均值与对应的溶液浓度（µg/L）作标准曲线，计算出线性回归方程和相关系数（r）。基质标准曲线在整个线性范围内均表现出良好的线性关系，所有目标分析物的 r 均大于0.99。具体线性方程及相关系数见表9-12。

表9. 苜蓿基质结果

| Sample Name | 定量限 µg/kg | 线性范围（µg/kg） | 方程 | r | 检出限µg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 灭多威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.11×104x+1.83×104 | 0.9999 | 0.6 |
| 三环唑 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.94×104x-1.3×104 | 0.9997 | 0.6 |
| 多菌灵 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=6.29×104x+6.07×104 | 0.9998 | 0.6 |
| 异丙威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=2.54×104x+1.89××103 | 1.0000 | 0.6 |
| 甲萘威 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.96×104x+5.3×103 | 0.9984 | 0.3 |
| 敌敌畏 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y=7.99×103x+8×103 | 0.9999 | 1.5 |
| 克百威 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=2.2×104x+2.1×103 | 0.9997 | 0.3 |
| 啶虫脒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.84×104x+824 | 0.9998 | 0.3 |
| 久效磷 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.15×104x+1.36×104 | 0.9983 | 0.6 |
| 甲硫威 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.71×104x+2.75×104 | 0.9998 | 0.6 |
| 乐果 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=2.96×104x+408 | 0.9999 | 0.06 |
| 敌草隆 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=8.29×103x+9.19×103 | 0.9998 | 0.6 |
| 萎锈灵 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.91×104x+3.54×103 | 0.9995 | 0.24 |
| 3-羟基克百威 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.31×104x+1.19×103 | 0.9998 | 1.2 |
| 抗蚜威 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=2.01×104x+1.1×104 | 0.9980 | 0.12 |
| 吡虫啉 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=3.02×103x+559 | 0.9993 | 0.6 |
| 敌百虫 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=3.29×103x+1.38×104 | 0.9994 | 3 |
| 甲拌磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=1.32×104x-2.64×103 | 1.0000 | 0.15 |
| 氧化萎锈灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=4.94×104x+6.36×104 | 0.9981 | 0.12 |
| 乙霉威 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=2.99×104x+6.84×103 | 0.9997 | 0.12 |
| 乙拌磷 | 4 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | y=5.96×103x+7.4×103 | 0.9998 | 1.2 |
| 甲霜灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=2.95×104x+6.68×103 | 0.9999 | 0.12 |
| 三唑酮 | 32 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | 1600 | y=5.22×103x+2.34×105 | 0.9995 | 9.6 |
| 三唑醇 | 16 | 16 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | y=8.38×103x+9.48×104 | 0.9997 | 4.8 |
| 仲丁灵 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=4.9×10ex+4.74×103 | 1.0000 | 0.3 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y=1.29×104x+2.2×104 | 0.9998 | 1.5 |
| 辛硫磷 | 4 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | y=1.04×104x+1.48×104 | 0.9999 | 1.2 |
| 杀扑磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.33×104x+1.31×104 | 1.0000 | 0.24 |
| 二嗪磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=3.2×104x+1.45×104 | 0.9997 | 0.24 |
| 戊唑醇 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.36×104x+8.09×103 | 0.9992 | 0.24 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=3.16×103x+649 | 0.9999 | 0.6 |
| 除虫脲 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.14×104x+5.99×103 | 0.9995 | 0.24 |
| 氟硅唑 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=1.46×104x+5.8×103 | 0.9985 | 0.12 |
| 亚胺硫磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=1.76×104x+2.14×103 | 0.9987 | 0.15 |
| 烯唑醇 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=7.88×103x+3.07×104 | 0.9992 | 1.2 |
| 马拉硫磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.87×104x+2.42×104 | 0.9999 | 0.24 |
| 甲基异柳磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=2.24×104x+4.36×103 | 0.9998 | 0.15 |
| 胺菊酯 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=8.9×103x+6.77×103 | 0.9997 | 0.6 |
| 丙环唑 | 6 | 6 | 12 | 30 | 60 | 120 | 300 | y=6.18×103x+3.35×103 | 0.9999 | 1.8 |
| 甲基硫菌灵 | 8 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | 320 | y=5.78×103x+4.14×104 | 1.0000 | 2.4 |
| 啶酰菌胺 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=7.49×103x+1.34×103 | 0.9993 | 1.2 |
| 毒死蜱 | 4 | 4 | 16 | 80 | 160 | 400 | 800 | y=4.75×103x+7.29×103 | 1.0000 | 1.2 |
| 甲氰菊酯 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=2.87×103x+1.31×104 | 0.9999 | 1.2 |
| 虫酰肼 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | y=2.66×104x+1.3×104 | 0.9999 | 0.3 |
| 异噁唑草酮 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=7.89×103x+4.54×104 | 0.9992 | 0.6 |
| 吡唑醚菌酯 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | y=2.95×104x+5.69×103 | 0.9997 | 0.3 |
| 嘧菌酯 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=6.44×104x+1.35×104 | 0.9996 | 0.15 |
| 氯吡嘧磺隆 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=2.99×103x-894 | 0.9999 | 0.6 |
| 联苯菊酯 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.05×103x+2.1×103 | 0.9990 | 1.2 |
| 氟胺氰菊酯 | 8 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=1.29×103x+9.07×103 | 0.9992 | 2.4 |
| 茚虫威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=3.54×103x-1.23×103 | 0.9996 | 0.6 |
| 对硫磷 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=1.29×103x+4.89×103 | 0.9998 | 3 |
| 多杀霉素 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=2.71×104x-1.45×103 | 0.9997 | 0.6 |
| 阿维菌素 | 20 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=358x+1.89×103 | 0.9996 | 6 |
| 丙溴磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.15×104x+1.4×106 | 0.9957 | 15 |
| 二苯胺 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.39×103x-5.15×104 | 0.9987 | 15 |
| 水胺硫磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=893x-1.62×104 | 0.9992 | 15 |
| 马拉氧磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.24e4 x + 6.28e3 | 0.9982 | 5 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.01e5 x + 1.81e4 | 0.9975 | 5 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 5.25e5 x - 4.65e4 | 0.9928 | 5 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.19e4 x - 2.25e4 | 0.9907 | 5 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.91e4 x + 7.43e3 | 0.9973 | 5 |
| 甲硫威砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.22e5 x + 1.37e4 | 0.9936 | 5 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 7.52e5 x - 1.80e3 | 0.9996 | 5 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 5.13e5 x + 1,77e4 | 0.9962 | 5 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.21e4 x - 5.18e4 | 0.9976 | 5 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.99e6 x + 4.40e5 | 0.9903 | 5 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.41e5 x - 6.75e3 | 0.9976 | 5 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.18e5 x - 1.34e4 | 0.9989 | 5 |
| 乙硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.20e6 x + 6.37e5 | 0.9981 | 5 |
| 灭线磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.44e4 x + 2.26e4 | 0.9997 | 5 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.19e5 x + 5.19e4 | 0.9959 | 5 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=8.66×104x-162 | 1.0000 | 0.06 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=7.67×104x+1.17×104 | 0.9999 | 0.15 |
| 氟虫腈砜 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=5.66×104x+631 | 0.9999 | 0.06 |
| 氟甲腈 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=5.22×104x+2.25×104 | 0.9997 | 0.15 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.93e5 x + 1.59e4 | 0.9936 | 5 |

表10. 羊草基质结果

| Sample Name | 定量限 µg/kg | 线性范围（µg/kg） | 方程 | r | 检出限 µg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 灭多威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.33×104x+5.73×103 | 0.9982 | 0.6 |
| 三环唑 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.77×104x-115 | 0.9999 | 0.6 |
| 多菌灵 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=7.32×104x+1.07×105 | 0.9998 | 0.6 |
| 异丙威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=2.96×104x+1.56×104 | 1.0000 | 0.6 |
| 甲萘威 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=2.28×104x+5.98×103 | 0.9998 | 0.3 |
| 敌敌畏 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y=1×104x+1.59×104 | 1.0000 | 1.5 |
| 克百威 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=2.39×104x+8.13×103 | 0.9999 | 0.15 |
| 啶虫脒 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=2.24×104x+3.14×105 | 0.9996 | 0.3 |
| 久效磷 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.6×104x+2.29×103 | 0.9991 | 0.6 |
| 甲硫威 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.94×104x+3.14×104 | 0.9997 | 0.6 |
| 乐果 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=3.52×104x+938 | 0.9999 | 0.06 |
| 敌草隆 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.13×104x+1.24×103 | 0.9995 | 0.6 |
| 萎锈灵 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 8 | 20 | 40 | y=2.6×104x+2.24×103 | 0.9997 | 0.12 |
| 3-羟基克百威 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.48×104x+2.76×104 | 0.9995 | 1.2 |
| 抗蚜威 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 | 10 | 20 | y=3.63×104x+2.37×103 | 0.9999 | 0.06 |
| 吡虫啉 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=3.2×103x+862 | 0.9995 | 1.2 |
| 敌百虫 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=3.34×103x+7.77×103 | 0.9996 | 3 |
| 甲拌磷 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.33×104x+9.32×103 | 0.9981 | 0.6 |
| 氧化萎锈灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=5.75×104x+4.9×104 | 0.9998 | 0.12 |
| 乙霉威 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=3.8×104x+9.54×103 | 0.9999 | 0.12 |
| 乙拌磷 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=7.72×103x-5.98×103 | 0.9990 | 0.6 |
| 甲霜灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=3.56×104x+1.06×104 | 0.9992 | 0.12 |
| 三唑醇 | 8 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | 320 | y=7.31×103x+1.84×104 | 0.9995 | 2.4 |
| 仲丁灵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | y=9.08×103x+2.08×103 | 0.9988 | 0.3 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y=1.59×104x+3.5×104 | 0.9998 | 1.5 |
| 辛硫磷 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.37×104x+2.6×103 | 0.9999 | 0.6 |
| 杀扑磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.96×104x+1.33×103 | 0.9987 | 0.24 |
| 二嗪磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=4.25×104x+1.82×104 | 0.9998 | 0.24 |
| 戊唑醇 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.93×104x+8.15×103 | 0.9999 | 0.24 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 200 | y=1.5×104x+1.01×103 | 0.9992 | 0.3 |
| 除虫脲 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | y=1.61×104x+4.85×103 | 0.9998 | 0.12 |
| 氟硅唑 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2 | 4 | 20 | y=3.03×104x-91.5 | 0.9993 | 0.03 |
| 亚胺硫磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=2.53×104x-5.08×103 | 0.9993 | 0.15 |
| 烯唑醇 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40 | 100 | 200 | y=1.04×104x+4.4×103 | 0.9995 | 0.6 |
| 马拉硫磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.3×104x+3.26×104 | 0.9997 | 0.24 |
| 甲基异柳磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=3.19×104x+2.64×103 | 0.9998 | 0.15 |
| 胺菊酯 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.42×104x+1.63×103 | 0.9990 | 0.3 |
| 丙环唑 | 12 | 12 | 30 | 60 | 120 | 300 | 600 | y=7.53×103x+4.38×104 | 0.9998 | 3.6 |
| 甲基硫菌灵 | 8 | 8 | 16 | 80 | 160 | 800 | 1600 | y=5.75×103x+9.5×104 | 0.9995 | 2.4 |
| 啶酰菌胺 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=1.12×104x+7.72×103 | 0.9996 | 1.2 |
| 毒死蜱 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=1.07×104x+9.01×103 | 0.9998 | 1.2 |
| 甲氰菊酯 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=4.88×103x+175 | 0.9997 | 1.2 |
| 虫酰肼 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | y=4.68×104x+2.76×104 | 0.9996 | 0.3 |
| 异噁唑草酮 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=6.61×103x-1.58×103 | 0.9995 | 0.6 |
| 吡唑醚菌酯 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | y=3.69×104x+2.92×104 | 0.9996 | 0.3 |
| 嘧菌酯 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=6.69×104x+4.66×104 | 0.9988 | 0.15 |
| 氯吡嘧磺隆 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=3.02×103x+1.47×103 | 0.9999 | 0.6 |
| 联苯菊酯 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | y=850x-232 | 0.9997 | 0.6 |
| 氟胺氰菊酯 | 8 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=1.75×103x+1.22×104 | 0.9994 | 2.4 |
| 茚虫威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=5.14×103x-1.28×103 | 0.9991 | 0.6 |
| 对硫磷 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=1.86×103x-3.49×103 | 0.9998 | 3 |
| 多杀霉素 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=3.16×104x-1.97×104 | 0.9995 | 0.6 |
| 阿维菌素 | 20 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=1.05×103x+639 | 0.9998 | 6 |
| 丙溴磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.13×104x+1.58×106 | 0.9960 | 15 |
| 三唑酮 | 32 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | 1600 | y=6.65×103x+2.21×105 | 0.9993 | 9.6 |
| 二苯胺 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.44×103x-1.05×104 | 0.9994 | 15 |
| 水胺硫磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=877x+2.2×104 | 0.9997 | 15 |
| 马拉氧磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.37e4 x - 3.28e3 | 0.9967 | 5 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.01e5 x + 3.81e4 | 0.9982 | 5 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 5.33e5 x + 1.65e4 | 0.9944 | 5 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.22e5 x - 3.79e4 | 0.9970 | 5 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.91e4 x - 5.43e3 | 0.9923 | 5 |
| 甲硫威砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.38e5 x + 1.76e4 | 0.9938 | 5 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 7.52e5 x - 1.80e3 | 0.9941 | 5 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.25e5 x + 2.15e4 | 0.9903 | 5 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.59e4 x - 7.31e4 | 0.9981 | 5 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.17e6 x + 1.40e5 | 0.9967 | 5 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 8.48e5 x - 1.75e3 | 0.9988 | 5 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.18e5 x - 5.34e4 | 0.9918 | 5 |
| 乙硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.20e6 x + 3.37e5 | 0.9951 | 5 |
| 灭线磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.36e4 x + 2.13e4 | 0.9912 | 5 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.19e5 x - 3.06e4 | 0.9993 | 5 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=9.44×104x-1.41×103 | 0.9998 | 0.06 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=8.54×104x+1.11×104 | 0.9998 | 0.15 |
| 氟虫腈砜 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=6.14×104x+860 | 0.9998 | 0.06 |
| 氟甲腈 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=5.1×104x+6.64×104 | 0.9999 | 0.6 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.47e3 x - 4.13e2 | 0.9986 | 5 |

表11. 芦苇基质结果

| Sample Name | 定量限 µg/kg | 线性范围（µg/kg） | 方程 | r | 检出限 µg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 灭多威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.27×104x+5.7×103 | 1.0000 | 0.6 |
| 三环唑 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.84×104x-8.44×103 | 0.9992 | 0.6 |
| 多菌灵 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=8.71×104x+1.97×105 | 0.9994 | 0.6 |
| 异丙威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=2.97×104x+1.11×104 | 0.9996 | 0.6 |
| 甲萘威 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=2.27×104x-7.16×103 | 0.9985 | 0.3 |
| 敌敌畏 | 20 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=9.7×103x+1.4×105 | 0.9992 | 6 |
| 克百威 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=2.58×104x+1.65×103 | 0.9999 | 0.15 |
| 啶虫脒 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.28×104x+8.1×104 | 0.9980 | 1.2 |
| 久效磷 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.47×104x+6.92×103 | 0.9988 | 0.6 |
| 甲硫威 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.71×104x+5.41×104 | 0.9984 | 0.6 |
| 乐果 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.45×104x-125 | 0.9968 | 0.24 |
| 敌草隆 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 40 | 200 | y=7.92×103x+1.66×103 | 0.9994 | 0.3 |
| 萎锈灵 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.32×104x+3.57×103 | 0.9995 | 0.24 |
| 3-羟基克百威 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.1×104x+2.75×104 | 0.9989 | 1.2 |
| 抗蚜威 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 | 10 | 20 | y=3.88×104x+790 | 0.9975 | 0.06 |
| 吡虫啉 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=2.16×103x+613 | 0.9980 | 1.2 |
| 敌百虫 | 40 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | y=2.3×103x+3.9×104 | 0.9982 | 12 |
| 甲拌磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | y=1.55×104x+813 | 0.9989 | 0.15 |
| 氧化萎锈灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=4.14×104x+2.04×104 | 0.9994 | 0.12 |
| 乙霉威 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=4.31×104x+120 | 0.9940 | 0.12 |
| 乙拌磷 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=7.76×103x-4.01×103 | 0.9990 | 0.6 |
| 甲霜灵 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=3.24×104x+7.67×103 | 0.9988 | 0.12 |
| 三唑酮 | 32 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | 1600 | y=5.78×103x+1.49×105 | 0.9991 | 9.6 |
| 三唑醇 | 8 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | 320 | y=9.33×103x+2.2×104 | 0.9992 | 2.4 |
| 仲丁灵 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | y=1.29×104x+3.47×103 | 0.9969 | 0.3 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 5 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y=1.5×104x+3.66×104 | 0.9999 | 1.5 |
| 辛硫磷 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.39×104x+4.64×103 | 0.9996 | 0.6 |
| 杀扑磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.97×104x+2.46×103 | 0.9950 | 0.24 |
| 二嗪磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=4.23×104x+5.29×103 | 0.9961 | 0.24 |
| 戊唑醇 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.9×104x+4.94×103 | 0.9976 | 0.24 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=5.43×103x+1.08×103 | 0.9993 | 0.3 |
| 除虫脲 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.65×104x-3.52×103 | 0.9940 | 0.24 |
| 氟硅唑 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 4 | 10 | 20 | y=3.18×104x+4.3×103 | 0.9996 | 0.06 |
| 亚胺硫磷 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | y=2.05×104x+1.17×104 | 0.9982 | 0.3 |
| 烯唑醇 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.06×104x+1.44×104 | 0.9981 | 1.2 |
| 马拉硫磷 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.21×104x+2.14×104 | 0.9959 | 0.24 |
| 甲基异柳磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 50 | 100 | y=3.45×104x+952 | 0.9972 | 0.15 |
| 胺菊酯 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.46×104x+2.19×103 | 0.9100 | 0.3 |
| 丙环唑 | 12 | 12 | 30 | 60 | 120 | 300 | 600 | y=7.48×103x+3.02×104 | 0.9990 | 3.6 |
| 甲基硫菌灵 | 16 | 16 | 32 | 80 | 160 | 800 | 1600 | y=5.1×103x+4.03×104 | 0.9985 | 4.8 |
| 啶酰菌胺 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=8.09×103x-2.06×103 | 1.0000 | 1.2 |
| 毒死蜱 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=9.03×103x+4.29×104 | 0.9989 | 1.2 |
| 甲氰菊酯 | 16 | 16 | 40 | 80 | 160 | 400 | 800 | y=6.11×103x+2.11×104 | 0.9986 | 4.8 |
| 虫酰肼 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=4.49×104x+3.07×104 | 0.9981 | 0.6 |
| 异噁唑草酮 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=2.78×103x+2.02×103 | 0.9953 | 1.2 |
| 吡唑醚菌酯 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=3.68×104x+4.15×104 | 0.9989 | 0.6 |
| 嘧菌酯 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=7.39×104x-4.04×103 | 0.9989 | 0.15 |
| 氯吡嘧磺隆 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=3.21×103x-7.52×103 | 0.9966 | 0.6 |
| 联苯菊酯 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.37×103x-405 | 0.9984 | 1.2 |
| 氟胺氰菊酯 | 8 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=2.51×103x+2.71×103 | 0.9967 | 2.4 |
| 茚虫威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=4.28×103x+324 | 0.9998 | 0.6 |
| 多杀霉素 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=5.02×104x-1.3×104 | 0.9999 | 0.6 |
| 阿维菌素 | 20 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=663x+1.58×104 | 0.9991 | 6 |
| 对硫磷 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=1.57×103x+3.1×103 | 1.0000 | 3 |
| 丙溴磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.22×104x+1.19×106 | 0.9960 | 15 |
| 二苯胺 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.4×103x-4.54×104 | 0.9985 | 15 |
| 水胺硫磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=805x-9.48×103 | 0.9991 | 15 |
| 马拉氧磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.39e4 x + 4.77e3 | 0.9919 | 5 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.91e5 x + 7.81e4 | 0.9914 | 5 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.25e5 x - 3.65e4 | 0.9902 | 5 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.33e4 x - 1.25e4 | 0.9990 | 5 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.74e4 x + 3.48e3 | 0.9931 | 5 |
| 甲硫威砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.19e5 x + 2.40e4 | 0.9953 | 5 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.52e5 x - 6.35e3 | 0.9921 | 5 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.13e5 x + 4,77e4 | 0.9914 | 5 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.21e4 x - 6.27e4 | 0.9933 | 5 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.47e6 x + 3.45e5 | 0.9971 | 5 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 6.12e5 x - 1.75e3 | 0.9904 | 5 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.14e5 x - 2.55e4 | 0.9973 | 5 |
| 乙硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.21e6 x + 3.21e5 | 0.9905 | 5 |
| 灭线磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.15e4 x + 3.11e4 | 0.9981 | 5 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.23e5 x + 2.26e4 | 0.9929 | 5 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=9.93×104x+3.17×103 | 0.9998 | 0.06 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=8.95×104x+1.19×104 | 0.9997 | 0.15 |
| 氟虫腈砜 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=6.32×104x+3.37×103 | 0.9998 | 0.06 |
| 氟甲腈 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=7.22×104x+1.14×104 | 0.9999 | 0.15 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.38e3 x + 3.19e4 | 0.9916 | 5 |

表12. 青贮基质结果

| Sample Name | 定量限 µg/kg | 线性范围（µg/kg） | 方程 | r | 检出限µg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 灭多威 | 2 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=1.1×104x+2.83×103 | 0.9990 | 2.4 |
| 三环唑 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=1.74×104x+2.5×104 | 0.9979 | 0.6 |
| 多菌灵 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=7.92×104x+1.63×105 | 0.9990 | 0.6 |
| 异丙威 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | y=2.37×104x+3.04×104 | 0.9961 | 0.6 |
| 甲萘威 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | y=1.95×104x+1.78×103 | 0.9980 | 0.3 |
| 敌敌畏 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=8.06×103x+1.65×105 | 0.9994 | 6 |
| 克百威 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=2.38×104x+2.23×103 | 0.9994 | 0.15 |
| 啶虫脒 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.32×104x+6.84×103 | 0.9981 | 1.2 |
| 久效磷 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.05×104x+2.37×104 | 0.9999 | 0.6 |
| 甲硫威 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.77×104x+7.7×104 | 0.9998 | 0.6 |
| 乐果 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.27×104x+931 | 0.9987 | 0.24 |
| 敌草隆 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 40 | 200 | y=7.09×103x+195 | 0.9989 | 0.3 |
| 萎锈灵 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.07×104x-2.46×103 | 0.9970 | 0.24 |
| 3-羟基克百威 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=1.12×104x+1.2×104 | 0.9992 | 1.2 |
| 抗蚜威 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=3.11×104x+6.13×103 | 0.9983 | 0.12 |
| 吡虫啉 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=2.83×103x+5.69×103 | 0.9987 | 1.2 |
| 敌百虫 | 10 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 2000 | y=2.91×103x+4.93×104 | 0.9988 | 12 |
| 甲拌磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=9.28×103x-779 | 0.9970 | 0.15 |
| 氧化萎锈灵 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=5.08×104x+1.24×104 | 0.9961 | 0.12 |
| 乙霉威 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=2.79×104x+7.29×103 | 0.9987 | 0.12 |
| 乙拌磷 | 2 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=5.33×103x-9.13×103 | 0.9961 | 2.4 |
| 甲霜灵 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=3.52×104x+1.26×104 | 0.9998 | 0.12 |
| 对硫磷 | 10 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | y=1.72×103x+4.3×103 | 0.9981 | 3 |
| 三唑酮 | 8 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | 1600 | y=4.2×103x+9.1×104 | 0.9991 | 9.6 |
| 仲丁灵 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 | 100 | y=5.6×103x+1.37×103 | 0.9954 | 0.3 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 5 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | y=8.54×103x+1.18×105 | 0.9999 | 6 |
| 辛硫磷 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | 200 | 400 | y=8.06×103x+3.48×103 | 0.9990 | 1.2 |
| 杀扑磷 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.08×104x+8.56×103 | 0.9974 | 0.24 |
| 二嗪磷 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=2.99×104x+5.22×103 | 0.9995 | 0.24 |
| 戊唑醇 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.22×104x+5.17×103 | 0.9989 | 0.24 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=3.13×103x-2.18×103 | 0.9999 | 1.2 |
| 除虫脲 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=8.81×103x+337 | 0.9984 | 0.24 |
| 氟硅唑 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | y=2.02×104x-2.8×103 | 0.9968 | 0.12 |
| 亚胺硫磷 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.45×104x+1.1×104 | 0.9994 | 0.6 |
| 烯唑醇 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=6.93×103x+3.04×104 | 0.9969 | 1.2 |
| 马拉硫磷 | 0.2 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 | y=1.75×104x+4.22×104 | 0.9997 | 0.24 |
| 甲基异柳磷 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | y=2.16×104x+1.05×103 | 0.9992 | 0.15 |
| 胺菊酯 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=7.38×103x-9.71×103 | 0.9981 | 1.2 |
| 丙环唑 | 3 | 6 | 12 | 30 | 60 | 300 | 600 | y=5.05×103x+8.03×103 | 0.9989 | 1.8 |
| 甲基硫菌灵 | 8 | 16 | 32 | 80 | 160 | 800 | 1600 | y=4.84×103x-1.58×104 | 0.9992 | 4.8 |
| 啶酰菌胺 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 400 | 800 | y=4.76×103x+3.25×104 | 0.9988 | 2.4 |
| 毒死蜱 | 4 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 160 | y=2.13×103x+9.09×103 | 0.9957 | 1.2 |
| 甲氰菊酯 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 | 400 | 800 | y=2.82×103x+8.41×103 | 0.9964 | 2.4 |
| 虫酰肼 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=2.6×104x+3.24×104 | 0.9988 | 0.6 |
| 异噁唑草酮 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=4.05×103x-1.41×104 | 0.9954 | 1.2 |
| 吡唑醚菌酯 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=1.78×104x+3.2×104 | 0.9996 | 0.6 |
| 嘧菌酯 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=5.28×104x+1.31×104 | 0.9999 | 0.15 |
| 氯吡嘧磺隆 | 0.5 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | y=2.61×103x+2.44×103 | 0.9998 | 0.6 |
| 联苯菊酯 | 1 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 | y=295x+4.81×103 | 0.9986 | 1.2 |
| 氟胺氰菊酯 | 2 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=1.01×103x+5.17×103 | 0.9964 | 2.4 |
| 茚虫威 | 2 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 | y=2.28×103x-4.08×103 | 0.9987 | 2.4 |
| 多杀霉素 | 2 | 2 | 4 | 8 | 40 | 80 | 400 | y=2.0×104x+4.29×103 | 0.9992 | 0.6 |
| 阿维菌素 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | y=744x+2×103 | 0.9991 | 3 |
| 丙溴磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=5.82×103x+3.67×105 | 0.9999 | 15 |
| 三唑醇 | 32 | 32 | 80 | 160 | 320 | 800 | 1600 | y=5.16×103x+1.02×105 | 0.9998 | 9.6 |
| 二苯胺 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=1.14×103x-6.16×104 | 0.9989 | 15 |
| 水胺硫磷 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | y=681x-1.99×104 | 0.9997 | 15 |
| 马拉氧磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 9.75e5 x + 4.81e4 | 0.9942 | 5 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.26e3 x + 8.58e3 | 0.9983 | 5 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 5.23e5 x + 1.11e4 | 0.9932 | 5 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.03e4 x - 9.10e4 | 0.9917 | 5 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.04e5 x - 9.63e5 | 0.9933 | 5 |
| 甲硫威砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.37e5 x - 9.33e4 | 0.9982 | 5 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.35e5 x + 4.61e5 | 0.9932 | 5 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 9.75e5 x + 4.81e4 | 0.9912 | 5 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.26e3 x + 8.58e3 | 0.9948 | 5 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.71e5 x + 7.13e4 | 0.9927 | 5 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 3.37e5 x - 9.33e4 | 0.9905 | 5 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 1.35e5 x + 4.61e5 | 0.9956 | 5 |
| 乙硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 9.75e5 x + 4.81e4 | 0.9968 | 5 |
| 灭线磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y =3.26e3 x + 8.58e3 | 0.9981 | 5 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 4.71e5 x + 7.13e4 | 0.9977 | 5 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=7.58×104x+671 | 0.9979 | 0.06 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=7.02×104x+1.08×104 | 0.9968 | 0.15 |
| 氟虫腈砜 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4 | 8 | y=5.95×104x+56.4 | 0.9972 | 0.06 |
| 氟甲腈 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | y=5.44×104x-3.49×103 | 0.9974 | 0.15 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | y = 2.47e4 x + 4.23e2 | 0.9971 | 5 |

2.3.5 实验方法的确定

2.3.5.1 提取

称取3 g粗饲料样品，加入15 mL水，浸润样品并浸泡10 min，加入15 mL乙腈涡旋提取1 min，放入4颗均质子，再加入提取包（6 g 无水硫酸镁, 1.5 g乙酸钠），手动振荡1 min，8000 r/min离心10 min。

2.3.5.2 净化

取9 mL上述乙腈提取液，加入PSA 400 mg，PC 60 mg，C18 400 mg，MgSO4 1.2 g，涡旋振荡1 min，8000 r/min离心5 min；取5 mL上清液40 ℃氮吹至0.5-0.6 mL再用乙腈复溶至1 mL，混匀，过0.22 µm尼龙针式过滤器后备用。

2.3.5.3 目标分析物检测

所建立的方法可同时筛查苜蓿、羊草、青贮、天然牧草（芦苇）饲料等饲料原料中60种农药及代谢物的残留。

2.3.6 方法验证

2.3.6.1检出限与定量限

2.3.6.1.1 定量离子对

60种农药的定量离子对见图11。

| 图C.1 阿维菌素标准溶液定量离子色谱图 | 图C.2 胺菊酯标准溶液定量离子色谱图 |
| --- | --- |
| 图C.3 吡虫啉标准溶液定量离子色谱图 | 图C.4 吡唑醚菌酯标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.5 丙环唑标准溶液定量离子色谱图 | 图C.6 丙溴磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.7 虫酰肼标准溶液定量离子色谱图 | 图C.8 除虫脲标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.9 敌百虫标准溶液定量离子色谱图 | 图C.10 敌草隆标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.11 敌敌畏标准溶液定量离子色谱图 | 图C.12 啶虫脒标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.13 啶酰菌胺标准溶液定量离子色谱图 | 图C.14 毒死蜱标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.15 对硫磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.16 多菌灵标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.17 多杀霉素标准溶液定量离子色谱图 | 图C.18 二苯胺标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.19 二嗪磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.20 氟胺氰菊酯标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.21 氟虫腈标准溶液定量离子色谱图 | 图C.21 氟虫腈砜标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.21 氟虫腈亚砜标准溶液定量离子色谱图 | 图C.21 氟甲腈标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.22 氟硅唑标准溶液定量离子色谱图 | 图C.23 甲拌磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.23 甲拌磷砜标准溶液定量离子色谱图 | 图C.23 甲拌磷亚砜标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.24 甲基硫菌灵标准溶液定量离子色谱图 | 图C.25 甲基异柳磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.26 甲硫威标准溶液定量离子色谱图 | 图C.26 甲硫威砜标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.26 甲硫威亚砜标准溶液定量离子色谱图 | 图C.27 甲萘威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.28 甲氰菊酯标准溶液定量离子色谱图 | 图C.29 甲霜灵标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.30 久效磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.31 抗蚜威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.31 脱甲基抗蚜威标准溶液定量离子色谱图 | 图C.31 脱甲基甲酰胺基抗蚜威标准溶液 定量离子色谱图 |
| 图C.32 克百威标准溶液定量离子色谱图 | 图C.32 3-羟基克百威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.33 喹氧灵标准溶液定量离子色谱图 | 图C.34 乐果标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.35 联苯菊酯标准溶液定量离子色谱图 | 图C.36氯吡嘧磺隆标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.37 马拉氧磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.37 马拉硫磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.38 嘧菌酯标准溶液定量离子色谱图 | 图C.39 灭多威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.40 灭线磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.41 三环唑标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.42 三唑醇标准溶液定量离子色谱图 | 图C.43 三唑酮标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.44 杀扑磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.45 水胺硫磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.46 萎锈灵标准溶液定量离子色谱图 | 图C.47 戊唑醇标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.48 嘧菌酯标准溶液定量离子色谱图 | 图C.49 辛硫磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.50 亚胺硫磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.50 氧亚胺硫磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.51 氧化萎锈灵标准溶液定量离子色谱图 | 图C.52 乙拌磷标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.52 内吸磷-S-砜标准溶液定量离子色谱图 | 图C.52 内吸磷-S-亚砜标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.52 乙拌磷砜标准溶液定量离子色谱图 | 图C.52 乙拌磷亚砜标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.53 异噁唑草酮标准溶液定量离子色谱图 | 图C.53 异噁唑草酮-二酮腈标准溶液 定量离子色谱图 |
| 图C.54 乙硫磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.55 乙霉威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.56 乙嘧硫磷标准溶液定量离子色谱图 | 图C.57 异丙威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.58 抑霉唑标准溶液定量离子色谱图 | 图C.59 茚虫威标准溶液定量离子色谱图 |
| 图C.60 仲丁灵标准溶液定量离子色谱图 |  |

图11 60种农药的定量离子对图

2.3.6.1.2 检出限确定

以方法的检出限为最低添加浓度，在空白基质中进行添加检测。

以下为总离子流图及随机挑选被测物离子图，其信噪比满足S/N>10的要求。

2.3.6.2 方法的准确度

选择空白基质进行添加回收试验，添加浓度分别为50 µg/kg，3个平行。采用已建立的方法测定，结果如下表所示。

表13. 不同基质回收率（添加水平50 µg/kg）

| Sample Name | 苜蓿 相对回收% | 羊草 相对回收% | 青贮 相对回收% | 天然牧草（芦苇） 相对回收% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 乐果 | 109.34 | 83.21 | 124.31 | 98.51 |
| 吡唑醚菌酯 | 107.21 | 99.76 | 101.73 | 107.09 |
| 丙溴磷 | 105.40 | 108.85 | 86.28 | 101.77 |
| 敌百虫 | 86.79 | 103.33 | 109.76 | 80.63 |
| 敌敌畏 | 135.47 | 131.30 | 89.66 | 113.95 |
| 毒死蜱 | 106.83 | 107.37 | 118.09 | 104.07 |
| 甲基异柳磷 | 106.81 | 100.62 | 99.50 | 89.62 |
| 马拉硫磷 | 108.91 | 101.30 | 109.10 | 98.79 |
| 嘧菌酯 | 105.68 | 121.12 | 103.97 | 119.55 |
| 灭多威 | 119.94 | 112.31 | 113.80 | 117.12 |
| 杀扑磷 | 104.46 | 101.52 | 95.19 | 90.34 |
| 水胺硫磷 | 103.70 | 148.15 | 100.57 | 107.84 |
| 亚胺硫磷 | 110.90 | 117.27 | 106.71 | 126.01 |
| 仲丁灵 | 107.62 | 107.80 | 97.72 | 92.83 |
| 甲霜灵 | 90.02 | 105.61 | 102.96 | 112.66 |
| 阿维菌素 | 118.32 | 105.98 | 98.80 | 104.74 |
| 丙环唑 | 102.26 | 97.37 | 113.36 | 93.04 |
| 虫酰肼 | 111.03 | 98.10 | 92.57 | 113.02 |
| 除虫脲 | 103.62 | 104.50 | 100.88 | 99.04 |
| 敌草隆 | 90.23 | 93.55 | 99.28 | 112.86 |
| 啶虫脒 | 108.33 | 96.35 | 96.11 | 112.01 |
| 啶酰菌胺 | 94.52 | 90.95 | 102.37 | 110.21 |
| 多菌灵 | 84.49 | 85.76 | 107.67 | 85.42 |
| 多杀霉素 | 81.13 | 88.85 | 85.85 | 84.27 |
| 甲基硫菌灵 | 90.45 | 84.19 | 83.92 | 90.61 |
| 甲萘威 | 110.94 | 111.99 | 119.23 | 119.35 |
| 久效磷 | 101.63 | 98.41 | 98.11 | 108.47 |
| 抗蚜威 | 107.64 | 106.55 | 105.59 | 108.43 |
| 克百威 | 120.13 | 111.24 | 102.09 | 101.97 |
| 三唑酮 | 104.03 | 106.71 | 114.32 | 116.77 |
| 萎锈灵 | 84.26 | 94.14 | 84.51 | 73.76 |
| 烯唑醇 | 103.57 | 102.89 | 104.94 | 100.47 |
| 辛硫磷 | 107.46 | 110.96 | 100.96 | 113.58 |
| 氧化萎锈灵 | 91.78 | 109.75 | 87.25 | 88.37 |
| 乙霉威 | 104.72 | 117.32 | 114.99 | 110.45 |
| 异丙威 | 105.48 | 112.73 | 108.36 | 100.48 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 107.86 | 101.19 | 99.49 | 105.20 |
| 茚虫威 | 110.99 | 119.73 | 120.72 | 93.17 |
| 吡虫啉 | 77.69 | 104.78 | 109.64 | 115.66 |
| 3-羟基克百威 | 100.75 | 135.41 | 113.17 | 115.78 |
| 二嗪磷 | 105.33 | 113.05 | 100.78 | 101.69 |
| 甲拌磷 | 103.76 | 110.79 | 95.09 | 91.08 |
| 甲硫威 | 101.74 | 106.10 | 102.98 | 102.21 |
| 三唑醇 | 107.86 | 107.23 | 104.24 | 109.57 |
| 戊唑醇 | 106.56 | 102.81 | 102.32 | 100.75 |
| 异噁唑草酮 | 94.33 | 106.53 | 101.88 | 87.44 |
| 对硫磷 | 94.00 | 144.44 | 103.83 | 94.09 |
| 氟胺氰菊酯 | 105.88 | 110.51 | 106.37 | 110.10 |
| 乙拌磷 | 105.70 | 114.37 | 96.05 | 93.37 |
| 二苯胺 | 88.78 | 101.41 | 97.49 | 132.62 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 94.06 | 85.62 | 91.55 | 86.22 |
| 氟硅唑 | 110.32 | 117.45 | 117.99 | 111.76 |
| 甲氰菊酯 | 109.98 | 111.76 | 96.53 | 101.45 |
| 氯吡嘧磺隆 | 88.86 | 67.95 | 84.95 | 71.49 |
| 三环唑 | 78.91 | 88.18 | 83.16 | 108.47 |
| 胺菊酯 | 100.47 | 104.68 | 100.18 | 133.33 |
| 联苯菊酯 | 88.03 | 97.96 | 131.72 | 93.86 |
| 马拉氧磷 | 109.58 | 82.92 | 116.27 | 80.73 |
| 内吸磷-S-砜 | 92.32 | 84.12 | 99.04 | 114.11 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 116.42 | 108.62 | 84.43 | 107.23 |
| 乙拌磷砜 | 95.47 | 81.3 | 85.82 | 100.26 |
| 乙拌磷亚砜 | 118.39 | 109.87 | 100.73 | 93.86 |
| 甲硫威砜 | 95.66 | 111.1 | 97.43 | 89.11 |
| 甲硫威亚砜 | 94.6 | 93.19 | 108.48 | 103.97 |
| 甲拌磷砜 | 117.64 | 113.59 | 82.4 | 110.81 |
| 甲拌磷亚砜 | 97.84 | 112.27 | 93.65 | 104.18 |
| 氧亚胺硫磷 | 111.34 | 112.71 | 93.67 | 116.22 |
| 脱甲基抗蚜威 | 118.29 | 85.73 | 111.98 | 98.89 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 94.07 | 85.1 | 92.95 | 94.1 |
| 乙硫磷 | 92.65 | 106.09 | 100.93 | 105.66 |
| 灭线磷 | 110.8 | 90.58 | 107.43 | 86.76 |
| 乙嘧硫磷 | 93.75 | 80.19 | 115.41 | 105.55 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 108.64 | 113.14 | 107.79 | 108.41 |
| 氟虫腈硫醚 | 110.32 | 113.19 | 107.93 | 104.79 |
| 氟虫腈砜 | 111.94 | 115.03 | 111.13 | 109.19 |
| 氟甲腈 | 110.4 | 114.22 | 110.19 | 106.22 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 90.39 | 92.31 | 104.9 | 98.84 |

表14. 不同基质不同添加水平添加回收率（添加水平具体见表，单位 µg/kg）

| Sample Name | 浓度 | 苜蓿% | 羊草% | 青贮% | 天然牧草（芦苇）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 乐果 | 4 | 69.81 | 68.93 | 74.39 | 75.75 |
| 吡唑醚菌酯 | 10 | 70.18 | 69.86 | 73.16 | 77.29 |
| 丙溴磷 | 100 | 71.64 | 86.26 | 78.41 | 73.35 |
| 敌百虫 | 200 | 83.67 | 75.36 | 83.00 | 79.09 |
| 敌敌畏 | 100 | 76.24 | 73.99 | 77.26 | 90.43 |
| 毒死蜱 | 40 | 80.87 | 87.75 | 70.91 | 74.21 |
| 甲基异柳磷 | 5 | 84.16 | 79.20 | 71.95 | 89.22 |
| 马拉硫磷 | 4 | 74.04 | 87.85 | 75.28 | 93.35 |
| 嘧菌酯 | 5 | 76.39 | 79.70 | 75.46 | 79.13 |
| 灭多威 | 20 | 80.72 | 88.73 | 87.77 | 84.08 |
| 杀扑磷 | 4 | 87.73 | 89.34 | 89.04 | 96.77 |
| 水胺硫磷 | 100 | 95.71 | 79.99 | 97.89 | 86.93 |
| 亚胺硫磷 | 5 | 83.89 | 88.13 | 72.82 | 70.31 |
| 仲丁灵 | 10 | 85.10 | 86.25 | 76.74 | 74.78 |
| 甲霜灵 | 2 | 69.37 | 67.88 | 75.98 | 64.27 |
| 丙环唑 | 60 | 71.28 | 73.09 | 97.05 | 78.47 |
| 虫酰肼 | 10 | 87.48 | 84.67 | 80.72 | 79.37 |
| 除虫脲 | 4 | 78.37 | 72.67 | 77.88 | 76.42 |
| 敌草隆 | 20 | 83.43 | 85.77 | 73.21 | 81.67 |
| 啶虫脒 | 10 | 71.36 | 79.65 | 74.95 | 79.08 |
| 啶酰菌胺 | 40 | 77.54 | 77.59 | 76.93 | 84.87 |
| 多菌灵 | 20 | 72.42 | 74.91 | 120.92 | 106.11 |
| 多杀霉素 | 20 | 77.33 | 74.91 | 75.30 | 72.83 |
| 甲基硫菌灵 | 80 | 77.34 | 73.48 | 74.66 | 71.96 |
| 甲萘威 | 10 | 86.49 | 80.78 | 86.36 | 70.78 |
| 久效磷 | 10 | 77.67 | 75.88 | 73.05 | 78.41 |
| 抗蚜威 | 2 | 74.61 | 76.03 | 74.46 | 75.52 |
| 克百威 | 10 | 78.63 | 72.36 | 89.13 | 79.02 |
| 三唑酮 | 160 | 82.29 | 87.23 | 79.83 | 78.52 |
| 萎锈灵 | 4 | 61.91 | 60.40 | 71.79 | 72.63 |
| 烯唑醇 | 20 | 70.48 | 73.59 | 77.70 | 81.78 |
| 辛硫磷 | 40 | 70.20 | 78.20 | 83.95 | 81.33 |
| 氧化萎锈灵 | 2 | 72.64 | 74.96 | 76.92 | 82.60 |
| 乙霉威 | 2 | 80.00 | 73.64 | 78.59 | 98.48 |
| 异丙威 | 20 | 89.47 | 86.18 | 93.32 | 92.58 |
| 抑霉唑 | 50 | 76.10 | 75.24 | 73.89 | 78.79 |
| 茚虫威 | 20 | 73.34 | 76.57 | 76.77 | 67.16 |
| 吡虫啉 | 20 | 71.03 | 80.13 | 76.18 | 89.02 |
| 3-羟基克百威 | 20 | 84.06 | 89.77 | 74.51 | 83.66 |
| 二嗪磷 | 4 | 72.92 | 79.51 | 80.02 | 75.99 |
| 阿维菌素 | 20 | 73.20 | 70.64 | 75.18 | 72.19 |
| 甲拌磷 | 5 | 81.71 | 83.31 | 76.80 | 94.17 |
| 甲硫威 | 10 | 84.36 | 85.62 | 83.80 | 86.94 |
| 三唑醇 | 160 | 80.44 | 85.30 | 87.50 | 79.16 |
| 戊唑醇 | 4 | 82.23 | 82.34 | 80.28 | 86.32 |
| 异噁唑草酮 | 20 | 86.78 | 72.20 | 89.84 | 84.09 |
| 对硫磷 | 100 | 84.76 | 95.38 | 83.12 | 79.71 |
| 氟胺氰菊酯 | 40 | 72.09 | 73.34 | 70.85 | 77.69 |
| 乙拌磷 | 40 | 79.83 | 71.48 | 81.98 | 77.57 |
| 二苯胺 | 100 | 112.96 | 76.02 | 82.22 | 87.41 |
| 喹氧灵 | 20 | 70.24 | 77.71 | 71.21 | 72.73 |
| 氟硅唑 | 2 | 70.95 | 72.25 | 78.28 | 77.22 |
| 甲氰菊酯 | 40 | 86.76 | 87.33 | 85.09 | 74.56 |
| 氯吡嘧磺隆 | 10 | 77.56 | 63.02 | 71.54 | 70.05 |
| 三环唑 | 20 | 70.26 | 73.82 | 74.68 | 83.15 |
| 胺菊酯 | 20 | 72.70 | 72.95 | 81.70 | 71.53 |
| 联苯菊酯 | 20 | 75.37 | 62.17 | 70.43 | 61.36 |
| 马拉氧磷 | 10 | 103.2 | 118.13 | 91.65 | 96.09 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 93.45 | 93.57 | 86.16 | 102.42 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 88.14 | 108.32 | 94.52 | 99.63 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 92.72 | 91.82 | 80.89 | 91.6 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 92.75 | 111.56 | 101.24 | 107.63 |
| 甲硫威砜 | 10 | 89.27 | 103.69 | 102 | 85.75 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 97.1 | 105.3 | 114.46 | 107.36 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 99.34 | 100.42 | 108.27 | 95.82 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 80.79 | 88.76 | 82.93 | 80.66 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 111.93 | 107.64 | 94.9 | 96.97 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 107.98 | 106.35 | 96.42 | 103.76 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 114.25 | 112.2 | 95.42 | 113.06 |
| 乙硫磷 | 10 | 111.02 | 87.79 | 98.08 | 108.76 |
| 灭线磷 | 10 | 87.85 | 93.88 | 99.41 | 112.28 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 111.56 | 109.05 | 86.77 | 93.53 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 2 | 84.85 | 111.89 | 88.03 | 86.79 |
| 氟虫腈砜 | 2 | 85.37 | 113.70 | 93.03 | 90.56 |
| 氟虫腈亚砜 | 5 | 89.26 | 98.85 | 85.34 | 86.68 |
| 氟甲腈 | 10 | 86.98 | 89.97 | 79.78 | 83.65 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 85.87 | 100.92 | 106.97 | 87.16 |

表15. 不同基质不同添加水平添加回收率（添加水平具体见表，单位 µg/kg）

| Sample Name | 浓度 | 苜蓿% | 羊草% | 青贮% | 天然牧草（芦苇）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 乐果 | 8 | 75.51 | 73.07 | 76.91 | 79.34 |
| 吡唑醚菌酯 | 20 | 78.75 | 74.17 | 66.79 | 76.28 |
| 丙溴磷 | 200 | 76.63 | 74.01 | 71.03 | 74.72 |
| 敌百虫 | 400 | 72.17 | 79.35 | 70.91 | 79.52 |
| 敌敌畏 | 200 | 82.75 | 76.95 | 76.25 | 83.37 |
| 毒死蜱 | 80 | 73.01 | 71.51 | 76.50 | 76.48 |
| 甲基异柳磷 | 10 | 80.13 | 78.23 | 77.54 | 85.49 |
| 马拉硫磷 | 8 | 80.02 | 79.93 | 76.02 | 95.93 |
| 嘧菌酯 | 10 | 81.71 | 88.67 | 72.22 | 83.47 |
| 灭多威 | 40 | 89.01 | 84.96 | 91.88 | 79.38 |
| 杀扑磷 | 8 | 81.60 | 86.08 | 84.89 | 88.62 |
| 水胺硫磷 | 200 | 81.71 | 98.97 | 89.34 | 102.75 |
| 亚胺硫磷 | 10 | 73.85 | 75.01 | 71.68 | 78.13 |
| 仲丁灵 | 20 | 73.38 | 78.56 | 80.11 | 66.99 |
| 甲霜灵 | 4 | 75.17 | 61.86 | 79.96 | 75.99 |
| 丙环唑 | 120 | 71.16 | 70.58 | 91.63 | 80.92 |
| 虫酰肼 | 20 | 75.36 | 72.82 | 73.45 | 78.15 |
| 除虫脲 | 8 | 75.82 | 71.36 | 71.71 | 79.29 |
| 敌草隆 | 40 | 74.56 | 78.27 | 72.72 | 79.22 |
| 啶虫脒 | 20 | 62.41 | 67.14 | 65.24 | 77.88 |
| 啶酰菌胺 | 80 | 77.00 | 71.10 | 64.28 | 76.01 |
| 多菌灵 | 40 | 86.29 | 89.00 | 114.97 | 113.27 |
| 多杀霉素 | 40 | 68.03 | 73.87 | 73.01 | 76.36 |
| 甲基硫菌灵 | 160 | 85.44 | 87.72 | 72.46 | 73.48 |
| 甲萘威 | 20 | 88.87 | 88.06 | 80.08 | 85.59 |
| 久效磷 | 20 | 78.93 | 75.45 | 74.42 | 70.52 |
| 抗蚜威 | 4 | 71.92 | 75.45 | 89.98 | 74.25 |
| 克百威 | 20 | 74.99 | 79.71 | 81.27 | 79.39 |
| 三唑酮 | 320 | 80.25 | 78.09 | 78.03 | 76.55 |
| 萎锈灵 | 8 | 77.83 | 78.30 | 71.60 | 75.57 |
| 烯唑醇 | 40 | 72.56 | 78.11 | 75.94 | 77.29 |
| 辛硫磷 | 80 | 84.11 | 70.03 | 80.34 | 86.77 |
| 氧化萎锈灵 | 4 | 78.14 | 78.33 | 77.02 | 80.74 |
| 乙霉威 | 4 | 80.79 | 77.56 | 80.20 | 86.07 |
| 异丙威 | 40 | 71.36 | 82.00 | 84.42 | 85.15 |
| 抑霉唑 | 100 | 73.65 | 75.65 | 70.78 | 66.41 |
| 茚虫威 | 40 | 71.98 | 70.47 | 69.66 | 70.93 |
| 吡虫啉 | 40 | 83.92 | 76.31 | 76.31 | 81.12 |
| 3-羟基克百威 | 40 | 77.28 | 76.77 | 72.67 | 74.58 |
| 二嗪磷 | 8 | 72.40 | 72.36 | 78.67 | 83.92 |
| 阿维菌素 | 40 | 65.38 | 68.43 | 70.98 | 73.64 |
| 甲拌磷 | 10 | 76.27 | 78.54 | 75.17 | 83.89 |
| 甲硫威 | 20 | 74.37 | 72.12 | 75.96 | 80.87 |
| 三唑醇 | 320 | 71.99 | 70.62 | 78.50 | 77.18 |
| 戊唑醇 | 8 | 70.79 | 70.15 | 77.16 | 77.92 |
| 异噁唑草酮 | 40 | 86.25 | 74.56 | 103.05 | 70.37 |
| 对硫磷 | 200 | 70.86 | 85.02 | 79.43 | 83.66 |
| 氟胺氰菊酯 | 80 | 73.53 | 75.04 | 78.79 | 72.66 |
| 乙拌磷 | 80 | 68.24 | 65.04 | 75.10 | 67.64 |
| 二苯胺 | 200 | 79.28 | 83.45 | 72.30 | 80.69 |
| 喹氧灵 | 40 | 76.51 | 75.99 | 70.83 | 70.10 |
| 氟硅唑 | 4 | 77.15 | 74.94 | 68.67 | 80.88 |
| 甲氰菊酯 | 80 | 75.25 | 72.28 | 81.37 | 77.36 |
| 氯吡嘧磺隆 | 20 | 76.15 | 74.64 | 77.37 | 75.72 |
| 三环唑 | 40 | 87.02 | 74.50 | 73.09 | 73.98 |
| 胺菊酯 | 40 | 79.84 | 77.22 | 81.17 | 70.62 |
| 联苯菊酯 | 40 | 78.61 | 70.35 | 69.76 | 62.33 |
| 马拉氧磷 | 20 | 88.28 | 100.3 | 104.89 | 95.78 |
| 内吸磷-S-砜 | 20 | 102.8 | 95.27 | 98.79 | 80.28 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 20 | 89.23 | 118.5 | 92.86 | 95.85 |
| 乙拌磷砜 | 20 | 115.17 | 89.62 | 113.38 | 86.62 |
| 乙拌磷亚砜 | 20 | 112.06 | 85.13 | 91.82 | 86.58 |
| 甲硫威砜 | 20 | 98.69 | 93.94 | 112.22 | 90.25 |
| 甲硫威亚砜 | 20 | 102.4 | 84.86 | 118.99 | 103.87 |
| 甲拌磷砜 | 20 | 116.28 | 88.5 | 93.9 | 96.18 |
| 甲拌磷亚砜 | 20 | 80.91 | 106.76 | 97.45 | 96.36 |
| 氧亚胺硫磷 | 20 | 97.62 | 108.01 | 86.06 | 113.12 |
| 脱甲基抗蚜威 | 20 | 84.57 | 90.08 | 86.69 | 91.44 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 20 | 105.98 | 88.19 | 89.98 | 85.11 |
| 乙硫磷 | 20 | 105.23 | 80.33 | 82.54 | 102.38 |
| 灭线磷 | 20 | 119.59 | 100.19 | 115.71 | 98.41 |
| 乙嘧硫磷 | 20 | 100.71 | 98.8 | 112.34 | 93.28 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 4 | 63.44 | 109.13 | 85.57 | 87.02 |
| 氟虫腈砜 | 4 | 83.43 | 116.42 | 93.66 | 89.65 |
| 氟虫腈亚砜 | 10 | 60.70 | 93.49 | 87.75 | 88.15 |
| 氟甲腈 | 20 | 85.19 | 87.08 | 80.12 | 84.26 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 20 | 96.79 | 100.19 | 101.32 | 88.62 |

表16. 不同基质RSD（添加水平50 µg/kg）

| Sample Name | 美国苜蓿 3平行RSD | 肇东苜蓿 3平行RSD | 羊草 3平行RSD | 青贮 3平行RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 乐果 | 14.53 | 11.51 | 6.67 | 21.89 |
| 吡唑醚菌酯 | 1.76 | 8.38 | 4.55 | 3.28 |
| 丙溴磷 | 6.84 | 6.95 | 2.85 | 2.32 |
| 敌百虫 | 14.90 | 11.98 | 4.93 | 5.66 |
| 敌敌畏 | 11.44 | 14.88 | 9.65 | 11.22 |
| 毒死蜱 | 6.12 | 5.81 | 2.55 | 1.73 |
| 甲基异柳磷 | 4.09 | 5.23 | 4.87 | 6.53 |
| 马拉硫磷 | 5.29 | 4.42 | 11.60 | 11.42 |
| 嘧菌酯 | 2.83 | 5.68 | 10.85 | 10.23 |
| 灭多威 | 8.70 | 1.46 | 17.18 | 4.56 |
| 杀扑磷 | 8.53 | 12.21 | 7.14 | 4.65 |
| 亚胺硫磷 | 4.18 | 3.07 | 7.35 | 6.25 |
| 仲丁灵 | 9.04 | 7.58 | 1.94 | 6.30 |
| 甲霜灵 | 9.10 | 12.72 | 6.66 | 1.71 |
| 阿维菌素 | 8.94 | 8.31 | 13.64 | 9.22 |
| 丙环唑 | 7.67 | 6.05 | 10.87 | 5.39 |
| 虫酰肼 | 2.39 | 13.46 | 4.53 | 2.35 |
| 除虫脲 | 0.45 | 6.60 | 5.41 | 5.59 |
| 敌草隆 | 7.49 | 7.77 | 7.07 | 4.85 |
| 啶虫脒 | 17.18 | 7.77 | 8.70 | 13.30 |
| 啶酰菌胺 | 4.82 | 8.65 | 11.98 | 18.22 |
| 多菌灵 | 11.52 | 9.43 | 16.37 | 6.86 |
| 多杀霉素 | 5.77 | 2.44 | 3.38 | 7.80 |
| 甲基硫菌灵 | 11.06 | 8.58 | 21.42 | 6.02 |
| 甲萘威 | 6.83 | 7.19 | 8.32 | 6.29 |
| 久效磷 | 2.43 | 14.77 | 17.37 | 8.26 |
| 抗蚜威 | 8.79 | 7.00 | 9.96 | 12.63 |
| 克百威 | 1.43 | 10.96 | 4.58 | 10.43 |
| 三唑酮 | 8.42 | 5.33 | 7.32 | 4.32 |
| 萎锈灵 | 12.26 | 17.50 | 6.92 | 13.43 |
| 烯唑醇 | 1.14 | 9.80 | 6.29 | 7.17 |
| 辛硫磷 | 8.10 | 2.79 | 2.61 | 0.71 |
| 氧化萎锈灵 | 6.82 | 5.76 | 5.44 | 3.20 |
| 乙霉威 | 4.25 | 10.58 | 9.82 | 7.79 |
| 异丙威 | 10.44 | 6.17 | 4.44 | 13.11 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 12.55 | 14.16 | 11.76 | 16.38 |
| 茚虫威 | 7.89 | 5.63 | 11.82 | 12.76 |
| 吡虫啉 | 13.32 | 11.34 | 1.83 | 6.38 |
| 3-羟基克百威 | 6.81 | 5.22 | 6.93 | 3.23 |
| 二嗪磷 | 6.18 | 5.70 | 0.98 | 3.61 |
| 甲拌磷 | 5.44 | 2.53 | 5.87 | 2.22 |
| 甲硫威 | 4.31 | 5.53 | 1.53 | 3.92 |
| 三唑醇 | 4.75 | 2.56 | 2.25 | 3.03 |
| 戊唑醇 | 3.67 | 6.66 | 13.71 | 10.52 |
| 异噁唑草酮 | 3.77 | 13.01 | 9.98 | 7.17 |
| 氟胺氰菊酯 | 4.88 | 3.80 | 8.02 | 5.97 |
| 乙拌磷 | 13.16 | 6.29 | 11.89 | 5.16 |
| 二苯胺 | 6.73 | 8.13 | 23.03 | 5.16 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 7.47 | 2.79 | 4.88 | 7.15 |
| 氟硅唑 | 11.45 | 4.46 | 0.63 | 6.25 |
| 甲氰菊酯 | 3.40 | 8.56 | 10.92 | 2.87 |
| 氯吡嘧磺隆 | 10.83 | 11.21 | 22.84 | 15.65 |
| 三环唑 | 15.57 | 16.79 | 15.75 | 8.49 |
| 胺菊酯 | 3.08 | 5.63 | 8.54 | 8.29 |
| 联苯菊酯 | 29.39 | 13.51 | 3.99 | 5.50 |
| 对硫磷 | 11.67 | 20.95 | 5.01 | 7.05 |
| 水胺硫磷 | 14.06 | 19.17 | 22.47 | 13.48 |
| 马拉氧磷 | 11.7 | 11.91 | 2.63 | 6.17 |
| 内吸磷-S-砜 | 9.61 | 3.31 | 7.68 | 11.35 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 7.53 | 1.35 | 10.04 | 1.27 |
| 乙拌磷砜 | 3.74 | 7.19 | 3.01 | 1.62 |
| 乙拌磷亚砜 | 10.18 | 8.19 | 4.82 | 5.04 |
| 甲硫威砜 | 5.75 | 9.46 | 5.27 | 5.6 |
| 甲硫威亚砜 | 6.46 | 6.43 | 10.64 | 7.66 |
| 甲拌磷砜 | 8.56 | 8.87 | 1.91 | 11.38 |
| 甲拌磷亚砜 | 3.71 | 7.81 | 7.28 | 9.9 |
| 氧亚胺硫磷 | 6.68 | 1.05 | 6.01 | 1.06 |
| 脱甲基抗蚜威 | 3.9 | 4.39 | 8.02 | 2.63 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 5.16 | 4.82 | 8.83 | 10.83 |
| 乙硫磷 | 2.6 | 6.7 | 6.91 | 1.63 |
| 灭线磷 | 5.43 | 11.41 | 3.67 | 9.52 |
| 乙嘧硫磷 | 4.99 | 5.32 | 8.18 | 3.82 |
| 负离子模式 |
| 氟虫腈 | 0.98 | 1.77 | 1.32 | 2.32 |
| 氟虫腈硫醚 | 1.06 | 1.59 | 1.55 | 1.99 |
| 氟虫腈砜 | 0.95 | 2.19 | 1.51 | 2.28 |
| 氟甲腈 | 1.16 | 0.42 | 0.21 | 2.18 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 4.25 | 8.68 | 1.98 | 9.97 |

表17. 不同基质不同添加水平RSD（添加水平具体见表，单位 µg/kg）

| Sample Name | 浓度 | 美国苜蓿 | 肇东苜蓿 | 羊草 | 浓度 | 美国苜蓿 | 肇东苜蓿 | 羊草 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RSD % | RSD % | RSD % |  | RSD % | RSD % | RSD % |
| 乐果 | 4 | 12.6 | 5.9 | 6.9 | 8 | 11.2 | 8.7 | 3.9 |
| 吡唑醚菌酯 | 10 | 9.4 | 4.3 | 7.6 | 20 | 2.7 | 7.8 | 4.4 |
| 丙溴磷 | 100 | 5.7 | 3.4 | 2.7 | 200 | 4.7 | 6.4 | 2.2 |
| 敌百虫 | 200 | 3.6 | 3.5 | 5.4 | 400 | 3.9 | 6.6 | 3.7 |
| 敌敌畏 | 100 | 10.0 | 4.3 | 4.6 | 200 | 14.7 | 8.1 | 8.8 |
| 毒死蜱 | 40 | 13.5 | 6.5 | 9.2 | 80 | 9.9 | 7.6 | 6.4 |
| 甲基异柳磷 | 5 | 9.3 | 3.5 | 3.5 | 10 | 4.8 | 3.0 | 6.1 |
| 马拉硫磷 | 4 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 8 | 11.6 | 5.4 | 7.1 |
| 嘧菌酯 | 5 | 8.3 | 3.3 | 5.5 | 10 | 10.1 | 3.7 | 5.9 |
| 灭多威 | 20 | 8.0 | 6.6 | 5.2 | 40 | 6.6 | 5.3 | 6.2 |
| 杀扑磷 | 4 | 5.3 | 3.1 | 7.1 | 8 | 9.1 | 6.9 | 6.2 |
| 水胺硫磷 | 100 | 5.9 | 6.3 | 9.5 | 200 | 5.3 | 7.1 | 4.1 |
| 亚胺硫磷 | 5 | 12.4 | 8.0 | 6.3 | 10 | 10.4 | 6.0 | 4.5 |
| 仲丁灵 | 10 | 8.9 | 5.1 | 5.4 | 20 | 5.1 | 5.6 | 2.8 |
| 甲霜灵 | 2 | 8.1 | 9.2 | 11.0 | 4 | 7.5 | 7.4 | 8.1 |
| 阿维菌素 | 100 | 7.3 | 10.7 | 5.5 | 200 | 8.2 | 4.6 | 8.6 |
| 丙环唑 | 60 | 5.3 | 10.1 | 3.9 | 120 | 5.7 | 2.6 | 5.1 |
| 虫酰肼 | 10 | 6.6 | 3.9 | 6.3 | 20 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
| 除虫脲 | 4 | 9.9 | 9.3 | 7.8 | 8 | 4.5 | 5.1 | 5.8 |
| 敌草隆 | 20 | 14.0 | 6.1 | 5.1 | 40 | 12.8 | 5.6 | 5.4 |
| 啶虫脒 | 10 | 8.5 | 11.0 | 11.1 | 20 | 13.0 | 8.2 | 6.1 |
| 啶酰菌胺 | 40 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 80 | 12.0 | 5.3 | 6.1 |
| 多菌灵 | 20 | 4.7 | 8.2 | 5.8 | 40 | 16.6 | 4.9 | 12.0 |
| 多杀霉素 | 20 | 7.4 | 4.6 | 4.7 | 40 | 8.1 | 9.4 | 5.0 |
| 甲基硫菌灵 | 80 | 10.9 | 5.3 | 4.9 | 160 | 17.2 | 3.4 | 9.9 |
| 甲萘威 | 10 | 9.5 | 1.8 | 3.7 | 20 | 14.7 | 4.8 | 10.1 |
| 久效磷 | 10 | 9.5 | 7.2 | 5.8 | 20 | 14.4 | 7.9 | 8.1 |
| 抗蚜威 | 2 | 8.1 | 9.9 | 10.2 | 4 | 17.2 | 10.1 | 7.1 |
| 克百威 | 10 | 4.2 | 6.7 | 4.0 | 20 | 14.4 | 6.5 | 6.7 |
| 三唑酮 | 160 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 320 | 10.1 | 3.5 | 4.5 |
| 萎锈灵 | 4 | 11.6 | 5.6 | 6.6 | 8 | 13.7 | 7.6 | 8.3 |
| 烯唑醇 | 20 | 7.3 | 3.0 | 3.0 | 40 | 7.1 | 3.0 | 4.6 |
| 辛硫磷 | 40 | 5.2 | 4.9 | 3.7 | 80 | 5.6 | 5.6 | 4.0 |
| 氧化萎锈灵 | 2 | 7.2 | 2.8 | 4.2 | 4 | 11.8 | 6.6 | 7.3 |
| 乙霉威 | 2 | 13.8 | 5.1 | 12.5 | 4 | 24.5 | 7.8 | 8.2 |
| 异丙威 | 20 | 9.2 | 5.3 | 4.7 | 40 | 12.4 | 4.8 | 9.6 |
| 抑霉唑 | 50 | 8.0 | 7.9 | 5.3 | 100 | 12.7 | 3.9 | 4.7 |
| 茚虫威 | 20 | 5.8 | 9.9 | 6.4 | 40 | 9.2 | 7.1 | 8.7 |
| 吡虫啉 | 20 | 17.0 | 6.1 | 7.4 | 40 | 17.9 | 9.8 | 8.4 |
| 3-羟基克百威 | 20 | 9.1 | 3.4 | 6.0 | 40 | 16.2 | 7.6 | 4.5 |
| 二嗪磷 | 4 | 8.5 | 7.9 | 6.6 | 8 | 8.3 | 3.5 | 6.6 |
| 甲拌磷 | 5 | 10.8 | 14.8 | 5.6 | 10 | 7.3 | 4.3 | 4.8 |
| 甲硫威 | 10 | 6.3 | 4.1 | 5.8 | 20 | 10.4 | 8.2 | 5.8 |
| 三唑醇 | 160 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 320 | 10.3 | 5.0 | 2.8 |
| 戊唑醇 | 4 | 5.9 | 4.2 | 6.4 | 8 | 4.7 | 2.4 | 7.5 |
| 异噁唑草酮 | 20 | 6.3 | 4.4 | 7.8 | 40 | 9.2 | 4.7 | 6.7 |
| 对硫磷 | 100 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 200 | 4.4 | 3.6 | 5.1 |
| 氟胺氰菊酯 | 40 | 13.4 | 5.2 | 3.8 | 80 | 9.6 | 7.1 | 6.8 |
| 乙拌磷 | 40 | 7.5 | 11.9 | 4.4 | 80 | 7.3 | 4.0 | 7.1 |
| 二苯胺 | 100 | 7.3 | 2.8 | 6.4 | 200 | 10.5 | 6.2 | 4.3 |
| 喹氧灵 | 20 | 14.8 | 9.6 | 7.6 | 40 | 13.9 | 8.8 | 6.7 |
| 氟硅唑 | 2 | 16.2 | 9.5 | 7.6 | 4 | 5.9 | 7.6 | 8.9 |
| 甲氰菊酯 | 40 | 9.9 | 2.9 | 4.2 | 80 | 6.8 | 3.6 | 4.1 |
| 氯吡嘧磺隆 | 10 | 13.7 | 4.9 | 9.4 | 20 | 10.0 | 5.8 | 9.8 |
| 三环唑 | 20 | 10.4 | 5.9 | 5.5 | 40 | 13.7 | 11.4 | 12.0 |
| 胺菊酯 | 20 | 8.7 | 7.2 | 4.6 | 40 | 6.7 | 1.2 | 5.7 |
| 联苯菊酯 | 20 | 13.9 | 9.9 | 5.1 | 40 | 15.7 | 8.4 | 12.3 |
| 马拉氧磷 | 10 | 9.98 | 10.84 | 8.12 | 20 | 5.1 | 1.09 | 7.27 |
| 内吸磷-S-砜 | 10 | 9.12 | 8.48 | 8.35 | 20 | 2.64 | 2.69 | 9.53 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 10 | 5.41 | 11.24 | 3.78 | 20 | 9.13 | 8.36 | 11.02 |
| 乙拌磷砜 | 10 | 1.17 | 11.55 | 8.4 | 20 | 5.36 | 3.89 | 1.76 |
| 乙拌磷亚砜 | 10 | 4.79 | 1.75 | 7.81 | 20 | 9.31 | 4.69 | 2.02 |
| 甲硫威砜 | 10 | 1.43 | 4.83 | 1.47 | 20 | 8.29 | 6.27 | 11.56 |
| 甲硫威亚砜 | 10 | 1.34 | 6.29 | 2.2 | 20 | 5.33 | 7.47 | 9.76 |
| 甲拌磷砜 | 10 | 1.87 | 9.02 | 5.15 | 20 | 7.42 | 1.79 | 4.16 |
| 甲拌磷亚砜 | 10 | 11.43 | 7.22 | 5.43 | 20 | 6.18 | 4.46 | 5.31 |
| 氧亚胺硫磷 | 10 | 10.95 | 8.33 | 7.53 | 20 | 8.84 | 1.85 | 4.11 |
| 脱甲基抗蚜威 | 10 | 8.03 | 11.95 | 2.59 | 20 | 3.54 | 2.55 | 7.17 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 10 | 4.03 | 11.46 | 9.55 | 20 | 10.31 | 10.19 | 4.68 |
| 乙硫磷 | 10 | 3.96 | 6.21 | 1.95 | 20 | 5.41 | 8.35 | 6.5 |
| 灭线磷 | 10 | 6.07 | 1.28 | 2.46 | 20 | 8.22 | 1.92 | 9.43 |
| 乙嘧硫磷 | 10 | 6.93 | 1.02 | 6.29 | 20 | 8.84 | 6.86 | 10.31 |
| 氟虫腈 | 2 | 6.5 | 1.9 | 3.5 | 4 | 3.4 | 1.7 | 1.9 |
| 氟虫腈砜 | 2 | 6.8 | 1.8 | 2.7 | 4 | 3.9 | 2.3 | 2.9 |
| 氟虫腈亚砜 | 5 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 10 | 3.7 | 1.0 | 1.8 |
| 氟甲腈 | 10 | 6.6 | 2.4 | 3.1 | 20 | 1.9 | 1.7 | 2.1 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 10 | 6.34 | 2.16 | 3.16 | 20 | 2.45 | 1.44 | 11.83 |

2.3.6.3 标准溶液稳定性

以配制的10 µg/L储备溶液为考察对象，保存条件为-4 ℃，分别于配制好后一个月、两个月、三个月时间点，取该储备液，以此上机测试。

在60种农药及其代谢物配置的甲醇混标溶液中亚胺硫磷、甲基硫菌灵、甲萘威、辛硫磷、吡虫啉、甲基对硫磷、乙拌磷存在降解问题，因此这几种化合物的混标单独配置。

表18. 60种农药及代谢物标准溶液储存稳定性

| Sample Name | 2019.12.10 10 µg/L | 2020.1.16 10 µg/L | 2020.3.18 10 µg/L | 2020.4.22 10 µg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正离子模式 |
| 氧乐果 | 372000 | 340000 | 369000 | 327000 |
| 乐果 | 944250 | 1200000 | 1440000 | 1740000 |
| 吡唑醚菌酯 | 1092500 | 829000 | 868000 | 855000 |
| 丙溴磷 | 523000 | 605000 | 579000 | 616000 |
| 敌百虫 | 135250 | 95300 | 133000 | 92100 |
| 敌敌畏 | 165250 | 175000 | 182000 | 149000 |
| 毒死蜱 | 222250 | 265000 | 261000 | 281000 |
| 甲基异柳磷 | 352250 | 301000 | 358000 | 324000 |
| 马拉硫磷 | 621000 | 642000 | 650000 | 597000 |
| 嘧菌酯 | 2770000 | 2370000 | 2210000 | 2340000 |
| 灭多威 | 288000 | 266000 | 263000 | 258000 |
| 杀扑磷 | 853500 | 1030000 | 942000 | 1220000 |
| 亚胺硫磷 | 840750 | 585000 | 734000 | 439000 |
| 仲丁灵 | 833000 | 875000 | 820000 | 875000 |
| 甲霜灵 | 966500 | 1240000 | 1250000 | 1070000 |
| 阿维菌素 | 41200 | 59100 | 69500 | 32000 |
| 丙环唑 | 218750 | 213000 | 221000 | 2470000 |
| 虫酰肼 | 1382500 | 1280000 | 959000 | 1800000 |
| 除虫脲 | 637500 | 612000 | 575000 | 6140000 |
| 敌草隆 | 365000 | 408000 | 375000 | 416000 |
| 啶虫脒 | 377000 | 414000 | 405000 | 393000 |
| 啶酰菌胺 | 258250 | 213000 | 247000 | 275000 |
| 多菌灵 | 1040000 | 944000 | 911000 | 945000 |
| 多杀霉素 | 803750 | 821000 | 820000 | 827000 |
| 甲基硫菌灵 | 275750 | 187000 | 169000 | 267000 |
| 甲萘威 | 780750 | 288000 | 390000 | 495000 |
| 久效磷 | 887500 | 905000 | 878000 | 860000 |
| 抗蚜威 | 1055000 | 1110000 | 1070000 | 1060000 |
| 克百威 | 1065000 | 1080000 | 1000000 | 1160000 |
| 对硫磷 | 510400 | 507600 | 499300 | 511800 |
| 三唑酮 | 222000 | 190000 | 191000 | 223000 |
| 萎锈灵 | 1260000 | 1220000 | 1150000 | 1270000 |
| 烯唑醇 | 445500 | 451000 | 436000 | 462000 |
| 辛硫磷 | 449250 | 461000 | 428000 | 414000 |
| 氧化萎锈灵 | 1287500 | 1460000 | 1300000 | 1400000 |
| 乙霉威 | 1255000 | 1270000 | 1230000 | 1690000 |
| 水胺硫磷 | 678250 | 603000 | 698000 | 670000 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 157500 | 191000 | 179000 | 169000 |
| 茚虫威 | 100500 | 107000 | 109000 | 109000 |
| 吡虫啉 | 177500 | 55100 | 68900 | 80300 |
| 3-羟基克百威 | 348500 | 318000 | 315000 | 319000 |
| 二嗪磷 | 915500 | 1070000 | 1020000 | 1080000 |
| 甲拌磷 | 302000 | 241000 | 222000 | 246000 |
| 甲硫威 | 709250 | 718000 | 751000 | 708000 |
| 三唑醇 | 302000 | 382000 | 397000 | 294000 |
| 戊唑醇 | 712250 | 743000 | 723000 | 719000 |
| 异噁唑草酮 | 248250 | 282000 | 268000 | 251000 |
| 氟胺氰菊酯 | 240750 | 207000 | 230000 | 221000 |
| 乙拌磷 | 348250 | 65300 | 70900 | 66100 |
| 二苯胺 | 20300 | 20400 | 18600 | 22200 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 500500 | 533000 | 541000 | 522000 |
| 氟硅唑 | 589250 | 607000 | 596000 | 586000 |
| 甲氰菊酯 | 343000 | 370000 | 330000 | 379000 |
| 氯吡嘧磺隆 | 1065000 | 1350000 | 1030000 | 1320000 |
| 三环唑 | 248000 | 255000 | 243000 | 260000 |
| 胺菊酯 | 327250 | 302000 | 296000 | 306000 |
| 联苯菊酯 | 314750 | 336000 | 303000 | 301000 |
| 马拉氧磷 | 557200 | 591100 | 589000 | 567000 |
| 内吸磷-S-砜 | 272000 | 290000 | 293000 | 297000 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 293000 | 291000 | 290000 | 296000 |
| 乙拌磷砜 | 81400 | 80000 | 83000 | 79000 |
| 乙拌磷亚砜 | 428000 | 404000 | 454000 | 410000 |
| 甲硫威砜 | 182000 | 177000 | 179000 | 177000 |
| 甲硫威亚砜 | 256000 | 249000 | 252000 | 250000 |
| 甲拌磷砜 | 421000 | 437000 | 433000 | 446000 |
| 甲拌磷亚砜 | 192000 | 196000 | 193000 | 177000 |
| 氧亚胺硫磷 | 249000 | 249000 | 254000 | 257000 |
| 脱甲基抗蚜威 | 185000 | 183000 | 196000 | 186000 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 454000 | 447000 | 445000 | 443000 |
| 乙硫磷 | 99000 | 98000 | 96000 | 93000 |
| 灭线磷 | 218000 | 203000 | 216000 | 205000 |
| 乙嘧硫磷 | 256000 | 257000 | 247000 | 256000 |
| 负模式 |
| 氟虫腈 | 183250 | 173000 | 194000 | 183000 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 247500 | 249000 | 272000 | 2350000 |
| 氟虫腈砜 | 700750 | 647000 | 661000 | 6850000 |
| 氟甲腈 | 718500 | 700000 | 721000 | 718000 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 99000 | 98000 | 96000 | 93000 |

2.3.6.4 标准溶液稳定性

选取同一种基质，以检出限为添加量，在基质中分别加入60种农药，计算农药的批内和批间变异系数。结果见表19。

表19. 60种农药及代谢物标准溶液储存稳定性

| Sample Name | 批内变异系数（%） | 批间变异系数（%） |
| --- | --- | --- |
| 正模式 |
| 氧乐果 | 5.89 | 11.86 |
| 乙酰甲胺磷 | 4.72 | 5.40 |
| 对硫磷 | 8.62 | 11.09 |
| 乐果 | 4.58 | 14.76 |
| 吡唑醚菌酯 | 6.11 | 10.07 |
| 丙溴磷 | 11.57 | 3.29 |
| 敌百虫 | 1.25 | 6.11 |
| 敌敌畏 | 2.68 | 10.84 |
| 毒死蜱 | 2.85 | 0.30 |
| 甲基异柳磷 | - | 7.61 |
| 马拉硫磷 | 7.83 | 6.59 |
| 嘧菌酯 | 14.71 | 8.53 |
| 灭多威 | 11.05 | 4.38 |
| 杀扑磷 | 7.60 | 8.69 |
| 亚胺硫磷 | 4.61 | 1.37 |
| 仲丁灵 | 5.43 | 0.33 |
| 甲霜灵 | 1.53 | 6.67 |
| 阿维菌素 | 10.12 | 10.54 |
| 丙环唑 | 2.71 | 2.22 |
| 虫酰肼 | 6.67 | 1.47 |
| 除虫脲 | 14.71 | 3.48 |
| 敌草隆 | 11.05 | 10.54 |
| 啶虫脒 | 7.60 | 0.55 |
| 啶酰菌胺 | 4.30 | 11.42 |
| 多菌灵 | 2.79 | 14.56 |
| 多杀霉素 | 8.66 | 8.39 |
| 甲基硫菌灵 | 10.35 | 12.58 |
| 甲萘威 | 5.39 | 1.22 |
| 久效磷 | 12.76 | 10.85 |
| 抗蚜威 | 0.52 | 7.07 |
| 克百威 | 3.55 | 11.02 |
| 三唑酮 | 13.44 | 3.52 |
| 萎锈灵 | 0.45 | 7.93 |
| 烯唑醇 | 10.65 | 4.98 |
| 辛硫磷 | 10.20 | 12.92 |
| 氧化萎锈灵 | 0.35 | 6.63 |
| 乙霉威 | 6.62 | 10.14 |
| 水胺硫磷 | 3.06 | 6.25 |
| 抑霉唑-烯菌灵 | 10.85 | 3.05 |
| 茚虫威 | 0.36 | 8.92 |
| 吡虫啉 | 7.11 | 9.80 |
| 3-羟基克百威 | 10.01 | 3.90 |
| 二嗪磷 | 7.89 | 7.75 |
| 甲拌磷 | 8.16 | 7.91 |
| 甲硫威 | 14.50 | 1.18 |
| 三唑醇 | 9.32 | 3.58 |
| 戊唑醇 | 4.36 | 1.26 |
| 异噁唑草酮 | 4.15 | 11.37 |
| 氟胺氰菊酯 | 8.17 | 2.28 |
| 乙拌磷 | 1.99 | 5.35 |
| 二苯胺 | 4.08 | 7.94 |
| 喹氧灵-快诺芬 | 7.41 | 8.28 |
| 氟硅唑 | 2.49 | 3.89 |
| 甲氰菊酯 | 14.61 | 9.86 |
| 氯吡嘧磺隆 | 2.95 | 8.36 |
| 三环唑 | 14.73 | 9.54 |
| 胺菊酯 | 9.31 | 4.76 |
| 联苯菊酯 | 11.21 | 5.46 |
| 马拉氧磷 | 3.48 | 3.61 |
| 内吸磷-S-砜 | 10.54 | 9.67 |
| 内吸磷-S-亚砜 | 0.55 | 7.72 |
| 乙拌磷砜 | 4.36 | 9.22 |
| 乙拌磷亚砜 | 4.15 | 5.27 |
| 甲硫威砜 | 8.17 | 2.45 |
| 甲硫威亚砜 | 1.99 | 9.19 |
| 甲拌磷砜 | 4.08 | 9.57 |
| 甲拌磷亚砜 | 7.41 | 3.27 |
| 氧亚胺硫磷 | 2.49 | 8.72 |
| 脱甲基抗蚜威 | 14.61 | 8.14 |
| 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 2.95 | 2.83 |
| 乙硫磷 | 14.73 | 11.98 |
| 灭线磷 | 9.31 | 9.41 |
| 乙嘧硫磷 | 11.21 | 8.90 |
| 负模式 |
| 氟虫腈 | 8.82 | 7.67 |
| 氟虫腈硫醚（亚砜） | 8.00 | 9.66 |
| 氟虫腈砜 | 5.51 | 10.45 |
| 氟甲腈 | 6.90 | 8.24 |
| 异噁唑草酮-二酮腈 | 9.68 | 7.97 |

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

3.1 外部方法验证

标准编制小组收集样品，委托中国农业科学院北京畜牧兽医研究所中心实验室（北京）、上海市兽药饲料监察所、北京市饲料监察所3家检验机构对标准中制定的技术指标等内容进行验证（3家机构的验证报告见附件2），验证结论均为：综合以上验证结果，该标准方法满足粗饲料中60种农药和农药代谢物的测定要求，标准曲线相关系数可达0.98，方法检出限、定量限可达标准制修订单位规定 的水平，回收率、精密度符合GB/T 27 404-2008和GB/T 27417的要求，故该方法通过验证，可作为粗饲料中60种农药和农药代谢物的检测标准方法。

3.2 实际样品测定

应用该方法对收集的83份实际饲料样品（包括苜蓿、牧草和青贮饲料）进行检测，在6个样品中检测出农药残留，检测结果见表20。

表20 实际样品中60种农药残留检测结果

| 样品编号 | 检出农药 | 浓度(g/kg | 其他农药 |
| --- | --- | --- | --- |
| csl-07 | 毒死蜱 | 23.5 | ND |
| csl-21 | 甲拌磷 | 19.2 | ND |
| csl-22 | 甲胺磷 | 106 | ND |
| csl-46 | 敌百虫 | 52.8 | ND |
| csl-69 | 敌敌畏 | 74.7 | ND |
| csl-73 | 久效磷 | 43,1 | ND |

3.3 预期的经济效益、社会效益和生态效益

在经济效益方面，标准的实施可以促进相关产业链的发展，为整体经济的增长注入动力。在社会效益方面，标准的实施将为食品质量安全提供强有力的保障，为保障公共安全，提高人民生活品质，维护社会秩序和稳定，促进公共利益提供屏障。在生态效益方面，标准的实施为保护环境安全做出了贡献。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

经查询，目前未查询到同类标准，无需进行技术内容或有关数据对比工作。

五、采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

经查询，国际和国外未查询到有关的标准，不存在采标的情况。

六、与有关的现行法律、法规和强制性标准的关系

在标准的制订过程中严格贯彻国家有关方针、政策、法律和规章，严格执行强制性国家标准和行业标准。与有关的各种基础标准相衔接，遵循了政策性和协调统一性的原则。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中不存在重大分歧意见。

八、涉及专利的有关说明

经查，未识别到与本标准技术内容有关的专利。

九、贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本标准为化学分析方法标准，并不涉及有关国家安全、保护人体健康和人身财产安全、环境质量要求等有关强制性地方标准或强制性条文等的八项要求之一。因此，建议将本标准作为推荐性部颁标准颁布实施。

在目前各级政府非常重视食品安全的前提下，在各级政府部门的食品安全抽查、检查中应积极利用和创造各种渠道宣贯本标准。举办质量监督检验、科研、生产等相关人员参加的标准宣贯培训班。

本标准发布后建议给出6个月的过渡期，以便于使用者学习和掌握标准的技术要求。

十、其他应当说明的事项

本标准没有需要说明的其他事项。

附件1

预审意见处理汇总表

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见及理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准名称 | 建议修改为“粗饲料中60种农药的测定 液相色谱-质谱联用法”，同步修改英文名称。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 删除“本文件系首次发布”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | “范围”第二段修改为“本文件适用于青绿饲料、干草和青贮饲料中 60 种农药的测定”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | 增加“本方法检出限和定量限见附录A”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 5 | 4 | 修改为“试样中60种农药用乙腈溶液提取，经分散固相萃取净化，浓缩后用乙腈复溶，供液相色谱-串联质谱仪检测，基质匹配校准，外标法定量。” | 专家组 | 采纳 |  |
| 6 | 5 | 进一步确认相关试剂的参数规格；试剂排列顺序应遵循先市售后自配试剂。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 7 | 5.15和5.16 | 保存条件修改为“-18℃以下避光”，有效期1年”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 8 | 5.18 | “净化包”改为“净化材料”；“PC”改为“GCB”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 9 | 5.20 | 删除。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 10 | 6.2 | “0.00001mg”改为“0.00001g”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 11 | 6.5 | “涡旋振荡器”改为“涡旋混合器”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 12 | 7 | 增加-18°C以下冷冻储存备用”，增加“选取类型相同，均匀一致、且在待测物保留时间处，仪器响应值小于方法定量限 30%的饲料样品，作为空白样”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 13 | 8 | 删除“8.1试样的制备”；“8.1.1”改为“8.1”；“8.1.2”改为“8.2”；“8.2”改为“8.3”；“8.3”改为“8.4”；“8.3.1”改为“8.4.1”；“8.3.2”改为“8.4.2”；8.3.3”改为“8.4.3”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 14 | 8.1.2 | “0.5 mL-0.6 mL”改为“小于1mL”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 15 | 8.2 | 细化空白样品处理。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 16 | 8.3.1 | 梯度洗脱程序应从0 min开始。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 17 | 8.3.2 | 去除参数中的英文说明； “附录”改为“附录B”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 18 | 8.3.4 | 将“w”修改为“wi”，单位“微克每千克(ug/kg)修改为“毫克每千克 (mg/kg)”;公式 (1)和(2的“式中”分别单独解释各参数含义;“结果保留三位有效数字”改为“结果大于1的保留三位有效数字，小于1的保留两位有效数字”，加“注”给出原药代谢物相关说明。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 19 | 附录A | “微克每千克（µg/kg）”改为“毫克每千克（mg/kg）”；“质量分数W”加注下标；两个公式单独解释参数含义；“结果保留三位有效数字”改为“结果大于1的保留三位有效数字，小于1的保留”；加注原药代谢物量的计算方式。公式（1）注释单独给出。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 20 | 附录 | 将附录 A的内容分为附录 A、附录 B 和附录 C三个附录。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 21 | 表A.1 | 增加序号、检出限两列。加“注”说明代谢物与原药的关系。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 22 | 编制说明 | 补充青绿饲料添加回收数据，并补充马拉硫磷、甲拌磷、乙拌磷代谢物检测数据。统一“残留物”和“代谢物”。 | 专家组 | 采纳 |  |
| 23 | 标准文本和编制说明 | 按照GB/T 1.1-2020、GB/T 20001.4 -2015进一步规范标准文本，完善编制说明。 | 专家组 | 采纳 |  |

附件2

三家检验机构方法验证报告

参考文献

1. 《中华人民共和国兽药典（2015版）》.

2. 中华人民共和国农业部. 农业部公告第235号.

3. 中华人民共和国农业部. 农业部560号公告兽药地方标准废止目录[EB/OL]. http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/200511/t20051117_496523.htm

4. GB/T 1.1-2009 标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则的要求.

5. GB/T 5009.1-2003 食品卫生检验方法理化部分总则.

6. GB/T 20001.4-2015 标准编写规则第4部分：化学分析方法.

7. 《食品和饲料中农药残留分析的分析质量控制和方法验证程序指南》(guidance document on analytical quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed).

8. GB/T 19372-2003 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定气相色谱法.

9. GB/T 5009.207-2008 糙米中50种有机磷农药残留量的测定.

10. GB 23200.13-2016 食品安全国家标准茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定液相色谱-质谱法.

11. 魏茹霞. 茶叶中多种农药残留的液相色谱-串联质谱法测定分析[J]. 科技展望, 2017, 27(1).

12. 苗水, 李雯婷, 陈铭, 等. 液相色谱-串联质谱法同时测定三七中508种农药残留[J]. 分析测试学报, 2019(7):761-774.

# Text boxes

图16. 进口苜蓿正模式基质空白色谱图

图17. 进口苜蓿正模式基质加标图

- 图18. 进口苜蓿负模式基质空白图

- 图19. 进口苜蓿负模式加标色谱图

图12. 苜蓿正模式基质空白色谱图

图13. 苜蓿正模式加标色谱图

- 图14. 苜蓿负模式基质空白色谱图

图15. 苜蓿基质负模式加标色谱图

图24. 青贮正模式基质空白色谱图

图25. 青贮正模式加标色谱图

图26. 青贮负模式基质空白色谱图

图27. 青贮负模式加标色谱图

图20. 牧草正模式基质空白色谱图

图21. 牧草正模式加标色谱图

图22. 牧草负模式基质空白色谱图

图23. 牧草负模式加标色谱图