| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

内蒙古优势特色农畜产品品质评价管理技术规范  鲜食马铃薯

Inner Mongolia Superior Characteristics of Agricultural and Livestock Products Quality Evaluation Technical Specification Fresh potatoes

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古标准化协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古自治区农牧厅提出。

本文件由内蒙古标准化协会归口。

本文件起草单位：内蒙古自治区农牧厅、内蒙古自治区农畜产品质量安全中心、内蒙古自治区农牧业质量安全与检测研究所、乌兰察布市农畜产品质量中心。

本文件主要起草人：刘佳庆、张欣昕、郝智强、冯国荣、陈欢、邬兴宇、包玉山、乌日罕、孙峰成、张福金、吴凯龙、吴海波、康博洋、刘芳、张妍、钟磊、李国银、莎娜、赵波、李洁茹、万玉萌、王苏乐、张丽、王储、李佳、赵娇娇。

内蒙古优势特色农畜产品品质评价管理技术规范  鲜食马铃薯

范围

本文件规定了内蒙古优势特色的鲜食马铃薯产品品质评价的样品准备、评价指标、检测方法、评价方法和质量控制要求。

本文件适用于内蒙古优势特色的鲜食马铃薯产品的品质评价工作的技术管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4883  数据的统计处理和解释 正态样本离群值的判断和处理

GB/T 4889  数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.7  食品安全国家标准 食品中还原糖的测定

GB 5009.9  食品安全国家标准 食品中淀粉的测定

GB 5009.86  食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定

GB 5009.88  食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定

GB 5009.124  食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定

GB 5009.268  食品安全国家标准 食品中多元素的测定

NY/T 3304  农产品检测样品管理技术规范

DB15/T 1719 “乌兰察布马铃薯”鲜食薯质量标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

鲜食马铃薯  fresh potatoes

本文件所指鲜食马铃薯是采收后直接进入市场的马铃薯。

熟化马铃薯  cooked potatoes

本文件所指熟化马铃薯是经过蒸煮处理的马铃薯。

同比差异率  year-on-year difference rate

本文件所指的同比差异率是检测值与参考值的差除以参考值，以%表示。

样品准备

抽样

生产基地

按照产地面积和地形不同，采用随机法、对角线法、五点法等进行多点抽样，产地面积小于1 hm2时，以0.1 hm2～0.2 hm2为抽样单元，产地面积大于1 hm2小于10 hm2时，以1 hm2～3 hm2作为抽样单元，产地面积大于10 hm2时，以3 hm2～5 hm2作为采抽样单元。在抽样单元内选取6～12个个体，且不少于3 kg。

市场领域

散装成堆样品，根据堆高不同从上、中、下分层抽样，每层抽样时从中心及四周五点随机抽取，样品量不少于3 kg。

包装产品，抽样量不少于1公斤。

品种要求

在内蒙古种植的稳定性良好的主要代表品种，品种不宜多于3种。

抽样要求

填写抽样单，应确保样品的真实性、代表性以及信息的完整性。用清洁干燥的自封袋包装，外附标签，注明抽样时间、样品名称及重量、抽样人签字等信息。

样品制备和保存

样品分样

样品切碎后，按照四份法进行缩分，保留600 g～800 g。

制备和保存要求

根据检测标准要求，进行预处理。装入洁净容器，密封、标识，并根据检测标准要求存放。不同指标样品处理要求和保存条件参照附录A。

评价指标

鲜食马铃薯评价指标

包括但不限于干物质、淀粉、蛋白质、还原糖、维生素C、膳食纤维、矿质元素等。

熟化马铃薯评价指标

包括但不限于呈味氨基酸总量、挥发性风味物质等。

检测方法

鲜食马铃薯评价指标检测方法

干物质，按GB 5009.3规定的方法执行。

淀粉，按GB 5009.9规定的方法执行。

蛋白质，按GB 5009.5规定的方法执行。

还原糖，按GB 5009.7 规定的方法执行。

维生素C，按GB 5009.86规定的方法执行。

膳食纤维，按GB 5009.88规定的方法执行。

矿质元素，至少检测钙、钠、锌、镁、铁、钾、硒，按GB 5009.268 规定的方法执行。

呈味氨基酸总量，检测甜味氨基酸（甘氨酸、丙氨酸、丝氨酸、苏氨酸、脯氨酸、组氨酸之和）、鲜味氨基酸（赖氨酸、谷氨酸、天冬氨酸之和），按GB 5009.124 规定的方法执行。

熟化马铃薯评价指标检测方法

挥发性风味物质，参照本文件附录A要求制备熟化马铃薯样品，参照附录B检测，结果以挥发物质总量表示。

评价方法

营养品质指标和食味品质指标

单项与《中国食物成分表》（标准版第6版）、《中国食物营养成分表》（2019版）或同类产品标准的参考值进行比较，单项指标结论可参考采用大于、小于、低于、优于或者进行功能性描述。根据单项指标结论，提出优于同类产品的特征指标。

综合指标评价

综合指标评价分为两部分：

有产品分级标准的指标，应根据DB15/T 1719分级标准，综合评价产品等级，评价结论以等级表示。具体指标值参见附录C，评价结论以等级表示；

无产品分级标准的指标，利用合理的统计分析方法，对各指标结果进行综合分析，提出明确评价意见，获得综合评价结论。

评价报告要求

内容

应至少包括抽样和调研情况、检测指标及方法、评价方法及过程、品质评价结论等。评价报告主要内容框架参照附录D。

结论要求

结论分为以下四部分：

- 各指标含量情况，以各指标的通用单位计；

与同类产品差异性比较情况；

各指标与产地环境相关性情况；

采用数据处理和统计分析后，提出优质指标，确定关键物质或特征成分。

质量控制

样品管理

样品管理注意以下三部分：

- 应按照NY/T 3304建立样品管理程序，有样品接收、制备、保存、流转、复检和处置等相应记录；

应有专人负责样品管理；

必要时应建立有毒有害物质和生物安全风险的识别和控制程序。

检测结果有效性

检测结果应注意以下问题：

- 检测过程应纳入实验室管理体系运行中；

检测结果应符合相应检测方法中检出限/定量限、正确度和精密度要求；

必要时，应通过标准物质/标准样品、质控样品、加标回收、人员比对等内部质量控制方式保证结果有效性；

分析质量控制的结果数据，若发现数据分析结果超出预定的准则时，应启动预防纠正措施，实施改进。

统计分析有效性

统计分析需要注意以下问题：

- 根据实际情况或以往经验，按照GB/T 4883的规定，选定适宜的离群值检验规则，合理剔除离群值；

单项指标评价的差异性分析采用方差分析、t检验、卡方检验等方法，具体按照GB/T 4889的规定进行；

综合指标评价的多元性分析采用主成分分析、聚类分析、相关分析、灰色关联度等方法进行。

（资料性）
马铃薯样品制备和保存条件的要求

马铃薯样品制备和保存条件的要求见表A.1。

马铃薯样品制备和保存条件的要求

| 检测项目 | 样品制备要求 | 保存条件 |
| --- | --- | --- |
| 干物质 | 匀浆处理 | 4℃冷藏避光密封保存。 |
| 淀粉 | 匀浆处理 | 4℃冷藏避光密封保存。 |
| 蛋白质 | 匀浆处理 | 4℃冷藏避光密封保存。 |
| 还原糖 | 匀浆处理 | 立即测定。 |
| 维生素C | 匀浆处理 | 立即测定。 |
| 膳食纤维 | 匀浆处理后，脱水（105 ℃±2 ℃烘箱干燥4小时） | 脱水后置于干燥器中保存。 |
| 锌、铁、钾等矿质元素 | 匀浆处理 | 4℃冷藏避光密封保存。 |
| 呈味氨基酸总量 | 匀浆处理 | 4℃冷藏避光密封保存。 |
| 挥发性风味物质 | 切制2cm × 2cm的方块，四分法取样 | 立即测定。 |

（资料性）
挥发性风味物质快速鉴定规程

原理

在一定温度条件下，顶空瓶内样品经过加热处理形成熟化产品，其挥发性组分向上空间挥发，产生蒸气压，在气-固二相达到热力学动态平衡时，其物质组成和浓度在两相基本保持一致，再采用固相微萃取纤维头对气相部分物质进行吸附萃取，通过进样口解析后进行色谱分离，然后再通过质谱仪进行物质定性分析，并采用内标相对含量法对风味挥发物质进行相对含量测定。

试剂和材料

水：GB/T 6682 规定的一级水。

氯化钠：分析纯。

标准品：C3-C20正构烷烃，纯度≥95%。

内标物：2,4,6- 三甲基吡啶，纯度≥95%。

标准储备溶液（1000 mg/L）：称取约10 mg（精确至0.1 mg）各正构烷烃标准品，用正己烷（B.2.3）溶解并分别定容至10 mL容量瓶中，避光-18 ℃及以下条件保存，有效期1年。

混合标准溶液（10.0 mg/L）：分别准确吸取0.10 mL不同正构烷烃的标准储备溶液（B.2.5）于同一个10 mL容量瓶中，用正己烷稀释并定容至刻度，避光-18 ℃及以下条件保存，有效期3个月。根据需要，系列稀释混合标准工作液，使用前临时配制。

内标储备溶液（1000 mg/L）：称取约10 mg（精确至 0.1 mg）2,4,6-三甲基吡啶标准品，用正己烷溶解并分别定容至10 mL容量瓶中，避光-18 ℃及以下条件保存，有效期1年。

内标标准工作液溶液（10.0 mg/L）：准确吸取0.10 mL储备溶液（B.2.7）于同一个10 mL容量瓶中，用正己烷稀释并定容至刻度，避光-18 ℃及以下条件保存，有效期3个月。

仪器和设备

气相色谱-串联质谱联用仪：配EI 源，配NIST标准谱库。

分析天平：感量0.0001 g和感量0.01 g。

固相微萃取装置。

萃取纤维头：50/30 µm, CAR-DVB-PDMS。

顶空瓶：20 mL。

样品制备和保存

马铃薯

按照NY/T 789中有关规定采集样品，将样品切制2 cm×2 cm的方块，四分法取样，混匀后，立即进行测定。

大米、小米

按照GB 5491中有关规定采集样品，将样品清洗干净，待测。

测定步骤

前处理方法

马铃薯

称取5 g样品（精确到0.01 g）置于20 mL顶空瓶，加入5 g氯化钠（B.2.2）和10 µL内标标准工作液（B.2.8），混匀后用聚四氟乙烯隔垫密封顶空瓶。然后将顶空瓶放入到固相微萃取仪加热装置中，在90 ℃条件下熟化处理30 min，利用固相微萃取纤维头萃取30 min，在240 ℃进样口解3 min，进入气相色谱质谱分析。

大米

准确称取2.00（±0.01）g样品于20 mL顶空瓶，加入3.0 mL水（B.2.1）和2 g氯化钠（B.2.2），同时加入10 µL内标标准工作液（B.2.8），混匀后用聚四氟乙烯隔垫密封顶空瓶。然后将顶空瓶放入到固相微萃取仪加热装置中，在90 ℃条件下平衡30 min，利用固相微萃取纤维头萃取30 min，在240 ℃进样口解3 min，进入气相色谱质谱分析。

小米

准确称取2.00（±0.01）g样品于20 mL顶空瓶，加入4.0 mL水（B.2.1）和2 g氯化钠（B.2.2），同时加入10 µL内标标准工作液（B.2.8），混匀后用聚四氟乙烯隔垫密封顶空瓶。然后将顶空瓶放入到固相微萃取仪加热装置中，在90 ℃条件下平衡30 min，利用固相微萃取纤维头萃取30 min，在240 ℃进样口解3 min，进入气相色谱质谱分析。

仪器条件

固相微萃取条件

萃取条件应注意以下问题：

- 熟化处理加热温度：90 ℃；

熟化处理时间：30 min；

萃取温度：95 ℃；

萃取时间：30 min；

解析温度：240 ℃；

解析时间：3 min 。

气相色谱测定条件

气相色谱测定注意以下问题：

- 色谱柱：HP-5 ms，30.00 m×0.25 mm（内径），粒径0.25 µm毛细管柱，溶剂延迟 2 min。

载气条件：载气为高纯氦气，流速1.0 mL/min；

进样方式：不分流进样，进样量1 µL；

进样口温度：250 ℃；

柱温箱升温程序：初始温度40 ℃，保持2 min，以5 ℃/min升温至200 ℃，再以10 ℃/min 升温至 260 ℃，保持5 min。

质谱条件

质谱注意以下问题：

- 电离方式：电子轰击离子源（EI），电子能量70 eV；

传输线温度：250 ℃；

离子源温度 230 ℃；

四极杆温度 150 ℃；

检测方式：质量全扫描模式，扫描质量数从50 m/z～550 m/z。

定性测定

将样品注入气相色谱-串联质谱联用仪，设定自动识别信噪比大于500的色谱峰，利用处理软件进行色谱峰的峰对齐和矫正，对识别到的色谱峰经过NIST标准谱库检索，过滤并保留质谱信息的正向和反向匹配相似度≥800的色谱峰，对过滤后的色谱峰使用按式（B.1）计算各物质的保留指数（KI），保留KI相对误差在±2.0%之内的色谱峰，对筛选后的结果结合人工谱图解析和标样质谱图比对进行化合物定性。

(B.1)

式中：

KIx——样品中某种挥发性物质的保留指数，

tx —— 某种挥发性物质的保留时间；

tz—— 某种挥发性物质碳原子属相同的正构烷烃的保留时间；

z —— 挥发性物质的碳原子数。

定量测定

样品中定性得到的物质通过内标法，可按式（B.2）进行计算：

(B.2)

式中：

Σωi ——样品中物质总含量，mg/kg；

ωi ——样品中某种物质的含量，mg/kg；

f ——校正因子为 1；

Ai ——样品中某种物质的峰面积；

Ais ——样品中内标物的峰面积；

Ρis——内标物质含量，mg/L；

m —— 样品的质量，g；

计算结果应扣除空白值，保留两位有效数字。

重复试验

按上述步骤，对同一样品进行平行试验。

精密度

在实验室内重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过算数平均值20%，在实验室间再现性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不超过算数平均值的25%。

（资料性）
马铃薯现有分级标准的参考值范围

马铃薯现有分级标准的参考值要求见表C.1。

马铃薯现有分级标准的参考值要求

| 项目（单位） | 指标值要求 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 干物质（%） | ≧18 | 按照DB15/T 1719—2019中表3要求执行 |
| 蛋白质（%） | ≧1.7 | 按照DB15/T 1719—2019中表3要求执行 |
| 维生素C（mg/100g） | ≧20 | 按照DB15/T 1719—2019中表3要求执行 |
| 膳食纤维（g/100g） | ≧2.1 | 按照DB15/T 1719—2019中表3要求执行 |

（资料性）
内蒙古优势特色农畜产品品质评价报告主要内容框架

抽样和调研情况

检测指标及方法

检测指标；

检测方法。

评价方法及过程

营养品质指标结果分析和评价；

食味品质指标结果分析和评价。

品质评价结论

指标含量范围；

与同类产品差异性比较情况；

各指标与产地环境相关性情况；

提出优质指标，确定关键物质或特征成分。