| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

湖南省地方标准

DB XX/T XXXX—2025

食醋中酿造食醋含量的测定 非线性化学指纹图谱法

Determination of the Content of Fermented Vinegar in Commercial Vinegar,  Nonlinear Chemical Fingerprint

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  传统酿造食醋	1

4  原理	1

5  试剂与材料	1

5.1  通用要求	1

5.2  试剂	1

5.3  试剂配制	2

6  仪器和设备	2

7  分析步骤	2

7.1  样品制备	2

7.2  测定	2

8  结果计算	2

9  精密度	3

附录A（资料性）  陈醋的非线性化学指纹图谱示例	4

参考文献	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由湖南省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：湖南省食品质量安全技术协会、中大智能科技股份有限公司、湖南省长康实业有限责任公司、湖南尚泰测控科技有限公司。

本文件主要起草人：

食醋中酿造食醋含量的测定 非线性化学指纹图谱法

范围

本标准规定了食醋中传统酿造食醋含量的测定的测定原理、试剂与材料、仪器和设备、分析步骤、结果计算、精密度等内容。

本文件适用于非以酒精为单一原料进行发酵的酿造食醋含量的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB 5009.44   食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

传统酿造食醋 traditional brewing vinegar

以粮食及其副产品、糖类为原料，采用固态发酵或液态发酵酿制而成的未经任何处理的食醋原液。

原理

以粮食及其副产品、糖类为原料经固态发酵法或液态发酵法酿制的食醋，除醋酸外，还含有丰富的 氨基酸、琥珀酸、葡萄酸、苹果酸、乳酸、B 族维生素及盐类等对身体有益的营养成分。这些物质能 作为振荡有机底物参与“ H++Mn2++BrO3-+丙酮 ”B-Z振荡反应体系，促使化学振荡的产生及维持。收集湖南省食醋生产企业的酿造食醋原液，构建不同酿造食醋含量的“ H++Mn2++BrO3-+丙酮 ”B-Z振荡体系的非线性化学指纹图谱库。测得食醋样品的非线性化学指纹图谱，提取振荡波数或振荡寿命等参数，与传统酿造食醋原液非线性化学指纹图谱库中的指纹图谱系列进行相似度计算，并依据匹配的图谱系列的振荡波数或振荡寿命与原液体积的关系曲线定量。

试剂与材料

通用要求

除非另有说明，本方法所用试剂均为分析纯，水为 GB/T  6682 规定的一级水。

试剂

浓硫酸(H₂S0₄)。

一水合硫酸锰(MnSO4.H2O)。

丙酮(CH3COCH3)。

溴酸钠(NaBrO3)。

试剂配制

硫酸溶液(1 mol/L):量取 54.4 mL 浓硫酸，用水稀释至 1000 mL。

硫酸锰溶液(0.015 moL/L):称取 2.535 g 一水合硫酸锰，用 1 mol/L 硫酸溶液溶解，并稀释至1000 mL。

丙酮溶液(10%, V/V):量取 50.0 mL 丙酮，用水稀释至 500 mL。

溴酸钠溶液(0.8 moL/L):称取 60.356 g 溴酸钠，用水溶解，并稀释至 500 mL。

仪器和设备

非线性化学指纹图谱分析仪，配 217 型复合甘汞电极和 213 型金属铂电极。

分析天平：感量 0.0001 g 和 0.001g。

自动电位滴定仪。

离心机。

分析步骤

样品制备

取 2.0 mL 食醋样品于烧杯中， 按GB 5009.44自动电位滴定法测出食醋中NaCl的含量。准确量取 100 mL 食醋样本，加入适量硝酸银，并充分搅拌至恰好完全沉淀溶液中氯离子，离心，取上清液备用。

测定

向反应器中分别加入适量的食醋样品溶液，补齐水至 15mL。加入 25 mL 硫酸溶液(5.3.1)、8 mL 丙酮溶液(5.3.3) 和 10 mL 硫酸锰溶液(5.3.2)于反应器中，盖好带温度计、注射孔和电极的反应器盖。 开启超级恒温仪调节反应器内温度 为 37.0 ℃, 恒温，800r/min 恒速搅拌 5.0 min 时，通过注射器迅速加入 5.0 mL 溴酸钠溶液(5.3.4)， 即刻点击菜单采集数据，记录非线性化学指纹图谱至电位振荡消失并出现电位平衡曲线为止。

结果计算

将检测数据导入非线性化学指纹图谱数据处理系统，提取其提取最低电位、峰顶电位、峰顶时间、诱导时间、起振电位、 振荡周期、振荡寿命、最大振幅、停振电位、停振时间和振荡波数等特征参数。计算该样品与标准图谱库（标准谱图库的建立方法：量取系列体积的传统酿造食醋置于体系中反应，按照第7章测定，获得相应的指纹图谱并进行等长等标准化处理，提取参数信息并拟合振荡波数或振荡寿命与原液体积的关系曲线和方程式。陈醋的非线性化学指纹图谱示例见附录A中的图A.1。）中该食醋生产企业传统酿造食醋原液非线性化学指纹图谱的整体相似度，匹配相似度最高的谱图，并进行直观比较。利用谱图库中传统酿造食醋原液系列指纹图谱振荡波数或振荡寿命与原液体积的关系曲线，获得样品中传统酿造食醋原液的体积，与取样体积之比即为试样中传统酿造食醋的含量。

试样中传统酿造食醋的含量按式（1）计算：

X =  × 100  ……………………………………（1）

式中：

X      ——试样中传统酿造食醋的含量，单位为%;

V 1     ——测定用样液中传统酿造食醋的含量，单位为毫升 (mL);

V      ——试样体积 ，单位为毫升 (mL);

结果保留 3 位有效数字。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的 10%。

（资料性）
陈醋的非线性化学指纹图谱示例

图A.1     加入不同体积陈醋至反应体系的非线性化学指纹图谱

参考文献

[1]非线性化学指纹图谱技术在食醋鉴别中的应用研究《食品与机械》2014年第30卷第5期。

[2]食醋非线性化学指纹图谱掺伪鉴别原理的研究《食品与机械》2012年第28卷第1期.