《电子热负载液冷散热系统》

编制说明

团标制定工作组

二零二五年四月

一、工作简况

（一）任务来源

根据 2020 年全国标准化工作要点，大力推动实施标准化战略，持续深化标准化工作改革，加强标准体系建设，提升引领高质量发展的能力。为响应市场需求，需要制定完善的电子热负载液冷散热系统标准。依据《中华人民共和国标准化法》，以及《团体标准管理规定》相关规定，中国商品学会决定立项并联合江苏鹏江电子科技有限公司等相关单位共同制定《电子热负载液冷散热系统》团体标准。

（二）编制背景及目的

随着电子产品组装技术的快速发展，功率元件的应用日益广泛。半导体制造技术的进步使得更多的晶体管被集成到单一芯片中，导致电子元件的功率密度和发热量显著增加。大电流、高速度、高功率密度的电子元器件（如电阻器、晶体管、大功率集成电路等）在控制领域的广泛应用，进一步加剧了电子元件的热负载问题。若不及时散热，电子元件的温度将持续上升，导致元件失效或损坏，严重影响设备的可靠性和使用寿命。传统的风冷散热系统在处理高功率密度电子元件的散热问题时，存在散热效率低、热量排出不及时等问题，已难以满足高功率密度电子设备的散热需求。而液冷散热技术因其高效、稳定、低噪音等优势，逐渐成为解决高功率密度电子设备散热问题的主流方案。然而，目前行业内缺乏统一的标准，导致不同厂商的产品在性能、兼容性、安全性等方面存在较大差异，增加了系统集成的复杂性和成本。制定电子热负载液冷散热系统的团体标准，有助于规范行业技术发展，提升产品质量，促进产业链上下游的协同合作，推动液冷散热技术的广泛应用。

我国尚未有针对电子热负载液冷散热系统的国家标准、行业标准。为适应市场发展的需要，推动行业的规范性建设，营造良好的市场环境，特提出《电子热负载液冷散热系统》团体标准的制定。

（三）编制过程

2025 年03月，完成《电子热负载液冷散热系统》的立项。标准立项计划下达后，根据相关文件的要求，明确小组成员工作任务并制定了详细的工作计划。

2025年 03 月～2025年04月，标准编制组对国内外的相关行业、标准、科研成果、专著等开展广泛、深入的调研，在此基础上完成《电子热负载液冷散热系统》的草案。随后标准制定小组与相关专家经多次研究、讨论对草案进行数次修改，于2025年04月提交《电子热负载液冷散热系统》标准征求意见稿。

（四）主要起草单位及起草人所做的工作

由江苏鹏江电子科技有限公司等相关单位的专家成立的标准制定小组，在广泛调研、查阅和研究国际、国内的现行标准，结合行业现行技术痛点和空白，组织、协调和策划了标准征求意见稿的草拟和修改过程。

二、 标准编制原则和主要内容

（一）标准制定原则

本标准依据相关行业标准，标准编制遵循“前瞻性、实用性、 统一性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，严格按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。

（二） 标准主要技术内容

1、规范性引用文件：列出了本文件引用的其他规范性文件。

2、供液参数。

3、技术要求：对电子热负载液冷散热系统的外观、尺寸、密封性、流阻、热阻、温度分布均匀性、噪声、环境适应性、限用物质限量进行规定。

4、试验方法：对技术要求相应的试验方法进行规定。

5、检验规则：包括出厂检验和型式检验。

6、标志、包装、运输、贮存。

（三）标准采用国际标准的程度及水平的简要说明

无。

（四）重大分歧意见的处理经过和依据

无。

（五）其他应予说明的事项

无。

《电子热负载液冷散热系统》起草组

2025年04月07日