惠州市地方标准《分布式储能运维技术规范》编制说明

一、任务来源及起草单位

根据《惠州市市场监督管理局关于下达2024年第一批惠州市地方标准制修订计划项目的通知》，《分布式储能运维技术规范》获批立项，完成时限1年，由广东惠电投综合能源服务有限公司、惠州电力勘察设计院有限公司、广东省惠州市质量技术监督标准与编码所主导制定。

二、目的及意义

（一）背景

随着储能技术的进步和成本的降低以及需求侧的演变发展，“布局广、数量多、容量小”已成为储能的重要发展趋势之一，且逐渐凸显规模效应。分布式储能系统通过调节负荷，吸收电力峰值，在电力供应突然降低时注入电力，就地能源存储可以缓解由可再生能源生产输出所造成的电源波动，分布式电源与储能技术的结合，将大大提高系统能源利用率和经济性。《2022中国分布式光伏行业发展白皮书》显示，1月-9月，中国分布式光伏新增装机35.3GW，同比增长115%。毫无疑问，分布式光伏产业正处于高速发展期，然后相对于分布式电站建设的快速开拓，其电站运维管理现状确差强人意，分布式光伏电站的生命周期约为25年，除了建设阶段的安装与部署，剩余98%的工作全是运行维护，而当前分布式电站的后期运维管理出现了不少屏障，运维管理主要面临着管理不规范、集中化程度不足、运维质量不足以及运维纠纷频发等难题，电站运维管理的混乱与缺失，已经成为了分布式储能电站发展的一大痛点。

目前，国内储能运维技术尚无相应的国家标准或行业标准，为了解决分布式储能在运行维护过程中所遇到的安全问题，通过运维技术提高储能电站的安全裕度，需要将分布式储能电站的运维技术规范化、标准化。

（二）目的

解决分布式储能电站运维技术的规范性问题，确保其运行、保护及维护方面的规范性，推进分布式储能电站运维技术的发展，促进产业运维技术的安全性与规范性。

（三）意义

组织制定分布式储能运维技术规范地方标准，将有效达到运营的降本增效目标，实现主动运维，满足光伏电站全生命周期的低成本运维和高效率发电，提升项目经济性，促进储能产业的高质量和可持续发展，提升储能系统的运营效率，助力产业发展。

三、标准编制原则及依据

1.GB/T1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》；

2.GB 26860  电力安全工作规程

GB/T 40090  储能电站运行维护规程

DL/T 969  变电站运行导则

DL 5027  电力设备典型消防规程

DL/T 572  电力变压器运行规程

DL/T 741  架空送电线路运行规程。

四、制订过程

1.成立标准编写工作组

2024年2月，由惠电投与惠州标码所共同组成标准编写工作组。标准编写工作组进行了资料的收集和整理，深入了解我市有代表性的储能电站硬件条件和管理模式，为项目立项做好技术储备。

2. 立项申请

2024年3月，标准编写工作组开展项目立项查新，同时完成了标准草案的编制和标准项目立项准备相关工作，向惠州市市场监管局递交了标准立项申请材料。

3. 批准立项

2024年5月14日，《分布式储能运维技术规范》惠州市地方标准获批立项。

4. 征求意见稿

2024年6～11月，标准编写工作组对行业进行调研，组织草案讨论，修改完善，形成标准征求意见稿。

5.标准送审稿

2024年12月，编写组通过标准公共服务平台，公众号，邮件、粤政易定向发送等方式，向各相关单位征求意见。2024年1-2月，编写组通过对意见进行讨论修改，形成标准送审稿

6.标准报批稿

2025年3月21日，惠州市能源和重点项目局组织召开标准技术评审会，专家组一致同意标准通过技术审查，编写组按专家组意见修改后，形成标准报批搞。

五、主要技术内容和特点

1. 主要内容

本文件规定了分布式储能电站的运维维护要求。

本文件适用于通过接入电网的新建、改（扩）建的分布式储能电站，储能介质为锂电池和铅蓄电池。其主要内容如下：

1 总则

2  运行

2.1  一般规定

2.2  并网控制

2.3  运行控制

2.4  运行记录

2.5  巡视检查

3  维护

3.1  一般要求

3.2  维护项目

3.3  异常维护

六、与现行有关法律、法规和强制性标准的关系

本文件主要内容参考能源局政策和电力行业相关标准的规定，符合现行相关法律、法规和强制性标准的要求。

主要引用文件：

GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置 第26部分：电磁兼容要求

GB 26860  电力安全工作规程

GB/T 34120  电化学储能系统储能变流器技术要求

GB/T 34133  储能变流器检测技术规程

GB/T 36276  电力储能用锂离子电池

GB/T 36547  电化学储能电站接入电网技术规定

GB/T 36549  电化学储能电站运行指标及评价

GB/T 36558  电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB 51048  电化学储能电站设计规范(附条文说明)

DL/T 969  变电站运行导则

DL 5027  电力设备典型消防规程

七、征求意见情况及重大分歧意见的处理

暂无。

八、相关情况说明

暂无。

九、后续贯彻实施措施

1、本标准由惠电投和惠州供电局共同负责标准的宣贯实施，标准发布后，开办标准宣贯会，组织运维单位技术和管理人员参与学习，并举办储能电站管理经验交流会，参观优秀储能电站等。

2、加强与媒体沟通，将标准的推行使用情况及时快捷地进行报道宣传，使电站使用单位、管理单位、运维单位都能理解标准的具体内容。

标准起草小组

2025年4月14日