《信息通信基础设施工程规划设计规范》编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

为贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》《国家标准化发展纲要》以及《贯彻实施<国家标准化发展纲要>行动计划》有关要求，省市场监督管理局大力推进“湾区标准”体系建设工作，将该项工作列入《广东省市场监管现代化“十四五”规划》。信息通信技术是21世纪社会发展的最强有力动力之一，并将迅速成为世界经济增长的重要动力；先进信息通信技术对城市基础设施需求基本相同。近年来，随着5G和人工智能等技术发展，急需新型信息通信基础设施来支撑技术发展；但广东省、香港、澳门在工程建设的法规、做法有一定差异，建设信息通信基础设施的内容、深度等有一定差异，可编制信息通信基础设施标准，吸收粤港澳大湾区城市在信息通信基础设施方面的优势和好做法，建设共建共享、互联互通的信息通信基础设施，这在粤港澳大湾区战略和协同发展的大背景下，具有十分明显的现实意义。结合“湾区标准”研制计划，本课题由深圳市城市规划设计研究院股份有限公司提出，经广东省粤港澳大湾区标准促进会批准并按《关于信息通信基础设施规划设计规范团体标准立项的通知》（湾促会〔2023〕6号）立项。

（二）起草单位及分工

本标准的牵头机构是深圳市城市规划设计研究院股份有限公司和广东省电信规划设计院有限公司，参加起草的机构包括国内技术研究院、政府主管部门以及通信运营商以及香港、澳门共11家，具体包括中国信息通信研究院、深圳市工业和信息化局、广东省粤港澳大湾区标准促进会、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、艾奕康有限公司（AECOM Asia Company Limited）、中国电信（澳门）有限公司(China Telecom (Macau) Company Limited)、科进顾问（亚洲）有限公司（WSP (Asia) Limited）、深圳市天威视讯股份有限公司、深圳市广播电视技术中心、深圳市建筑设计研究总院有限公司、深圳市市政设计研究院有限公司。

在上述起草机构中，两家牵头起草单位主要确定标准的框架及主要内容；中国信通院是工信部直属研究院，从宏观角度提出建议，必要时与工信部沟通，市工信局从政府部门角度来把控技术标准，湾促会从标准管理角度提供编制标准的指导；深圳移动、澳门电信从通信运营商角度为基础设施提供技术支撑，AECOM、WSP两家国际工程咨询公司提供香港、澳门工程建设方面法规及技术支撑，天威视讯、广播电视技术中心分别对有线电视、无线广播电视提供技术支撑，建筑总院和市政院分别从建筑和市政角度提出本标准技术支撑。

另外，为保障标准具有广泛代表性，邀请香港、上海、珠海有经验的技术人员以个人身份参编；相关起草人员参见标准文本。

- 标准立项的必要性，拟解决的问题

（一）立项的必要性

（1）抓住粤港澳大湾区协同发展的历史机遇，满足粤港澳大湾区相互分享先进做法和信息通信基础设施互联互通、共建共享的需求

粤港澳大湾区是新时期国家推出的重大发展战略，正面临全新的发展机遇；粤港澳大湾区城市建设区域以及香港北部地区、前海粤港合作区、横琴粤澳深度合作区，还面临城市化发展机遇。以信息通信技术为基础的新产业和数字经济，正深刻影响现代化城市和信息社会发展，由此产生的新型基础设施需要融入城市基础设施建设发展之中。

上述多重要素共振发展，如通过技术标准相互推广粤港澳大湾区城市先进做法，发挥各自优势，对促进粤港澳协同发展能起到事半功倍的功效；香港数据中心、广东省接入基础设施均具有良好的发展基础，粤港澳大湾区在秉承信息通信网络是全球性互联互通网络的基础上，共同推动关键信息通信基础设施互联互通、区域性基础设施共建共享、接入基础设施科学合理地建设，能为粤港澳大湾区信息通信行业发展奠定十分宽厚的基础。

（2）顺应信息通信技术发展需求，满足粤港澳大湾区高质量发展和高标准建设对信息通信基础设施的需求

信息通信技术发展到当下，产生了以基站、机房、接入管道等为代表的接入基础设施，也产生了以数据中心为代表的新型基础设施，这些新出现的基础设施和存量通信基础设施尚未在粤港澳三地形成体系和技术标准，有待有效纳入城市规划建设。在城市化进程和新改（扩）建设工程中，落实或配套建设接入基础设施，是时代赋予粤港澳大湾区城市建设的历史机遇，也将是粤港澳大湾区在信息通信基础设施建设方面超越欧美国家的难得机遇（欧美国家已完成城市化建设）。

作为信息社会和现代化城市的中枢神经系统，信息通信是实现粤港澳大湾区高质量发展和高标准建设的关键技术；在城市基础设施中，信息通信基础设施因承载各种信息通信设备和传输线路，与对应信息通信技术密切相关，具有迭代更新快、技术含量高等特点，加上行业内多家运营商平等竞争、多网并存的独特特点，对信息通信基础设施科学合理地建设提出挑战。随着信息通信网络日趋庞大、建设重心不断下沉，以及受智慧城市建设影响，仅采用市场化方式推动信息通信基础设施建设，存在选址难、站址不稳定等困局，无论是数量还是质量均远不能满足其发展需求；十分有必要建立技术标准，通过规划、设计等路径，将新型基础设施完全纳入城市规划建设，并实现与通信机楼、通信管道等存量基础设施协调发展，满足粤港澳大湾区高质量发展对信息通信的基本需求。

（3）紧扣数字经济的发展脉络，满足新产业孵化、存量产业提质增效和市民生产生活对信息通信的基本需求

“数字中国”以及 “宽带中国”、“大数据”和“网络强国”四大国家战略，已清晰奠定了信息通信在国民经济和社会发展中重要地位；我国近30多年新经济的持续高速发展，也清晰地显示以网络为代表的新经济的强大活力和创造力，无论是诞生于30多年前的华为技术有限公司，还是成立于20多年前的BAT（百度、阿里、腾讯）企业，以及出生于2010年左右的字节跳动、美团等新生企业，其成长为独角兽或国际IT巨头的历程，十分完美诠释了信息通信对新经济的巨大影响力。

这种影响还正在持续演绎中，以大数据、人工智能等新一代信息通信技术为基础的新产业集群已经被成功孵化，正在茁壮成长过程中；滚动持续的创新动力，促进信息通信成为国家支柱性产业；支持以信息通信为基础的数字经济新产业发展，已成为各地城市政府的共识，也成为粤港澳大湾区协同创新的关键基础。除此之外，信息通信对三大传统产业的提质增效、城市公共服务和政务管理水平提升、丰富市民生活等也具有十分巨大帮助作用；受新冠疫情的影响，各行各业及城市管理正加速向“网上”和“数字孪生”转变。

综合而言，以信息通信基础设施为支撑的信息通信网络及互联互通，既是粤港澳大湾区信息通信行业发展的共同需求，也是粤港澳大湾区新产业协同创新、城市群融合发展的共同基础，十分有必要建立高水平发展的技术标准，打通不同模式下基础设施的建设路径，促进信息通信基础设施科学合理布局、集约高效建设，将其融入城市规划建设中，并使之成为超越欧美国家的新基础。

（二）拟解决的问题

（1）统一粤港澳大湾区城市信息通信基础设施工程建设标准

信息通信技术具有变化快、内容新和种类繁多、数量庞大、分布广以及不断拓展等特点，也因此决定了信息通信基础设施也需要不断滚动更新，形成新标准，并融入城乡规划建设中；但由于粤港澳三地城市工程建设的基础、方法和依据法规存在差异，在信息通信基础设施建设方面各有优点和不足，需要吸纳各自优点，建立统一、普遍适用的技术标准，促进信息通信基础设施适度超前建设，在互联互通的基础上进一步实现共享、共用。

（2）推动接入基础设施与主体工程同步建设，解决接入基础设施选址难、建设难和管理难

信息通信技术发展产生了大量以基站、机房为代表的新型基础设施，这些基础设施体量小、数量多、分布广泛，必须附设在建筑工程、市政工程建设。现在由通信运营商采取市场化方式建设，存在如下问题：首先，受位置不一定合适、需业主同意、价格高等因素制约，在现状建筑内选址十分困难，特别是建筑面积超过100平方米的机房和有一定辐射的宏基站，选址更是困难；其次，即使与业主达成协议，也存在层高、接地、荷载、对外管道等功能达不到技术要求的难题；再者，即使克服各种困难建设完成，因建设手续不合规，容易被逼迁，对信息通信网络稳定运行造成极大的困扰。

因此，必须将上述接入基础设施与主体工程同步建设，满足城市建设完成就能提供移动信号覆盖等基本需求，也能支撑未来20-30年信息通信网络对建筑物、城市道路的建设需求。

（3）筑牢粤港澳大湾区城市生命线和神经系统

信息通信系统是现代化城市的重要基础设施，也是城市生命线的重要组成部分；信息通信不仅能为市民提供便捷的沟通、交流渠道，提供丰富多彩的通信终端和生活内容，而且能有效提高各行各业生产效率、提升城市管理水平并实现精细化管理，将粤港澳城市群连接为有机整体，对城市稳定运行发挥着不可替代的作用；特别是在城市面对紧急状况或自然灾害等特殊情况更是如此，信息通信成为城市应急指挥的中枢神经系统和灾备管理的重要手段。

- 标准编制的原则、主要内容及其确定的依据

（一）标准编制原则

本标准编制符合《团体标准管理规定》相关要求的基础上，具备科学性、先进性等原则；另外，信息通信基础设施遵守以下原则：

功能主导：信息通信基础设施具有十分明确的主导功能，规划设计时首先必须满足其主导功能的技术需求，以此为主线纳入粤港澳大湾区城市规划建设过程中，推动其他功能和配套设施的建设。

稳定可靠：信息通信基础设施既是现代化城市正常生产、生活的支撑条件，也是自然灾害等非常状况下最先必须恢复和保障的必要条件，承担城市的神经、指挥等功能，安全、稳定、可靠、持续是信息通信基础设施规划设计时必须坚持的重要原则。

共建共享：信息通信基础设施具有多种类别、多个分项，城市有多家通信运营商均需要建设信息通信基础设施；受城市公共资源有限的限制，信息通信基础设施必须满足多种公共通信网络以及专用通信网络和城市公共服务需求，秉承共建共享的基本原则。

适度超前：信息通信基础设施工程纳入城市规划建设时，除了满足当下技术需求外，还要洞悉信息通信技术发展趋势，满足可预见的相关技术发展需求，适度超前地开展建设，并应预留可能出现的扩展需求。

因地制宜：在满足主要功能要求的前提下，根据粤港澳大湾区已建信息通信基础设施的基础情况以及地方法规制度等具体情况，选取适合本地的规划设计条文和建设方式，规划设计满足多家通信运营商需求的信息通信基础设施。

同步建设：以基站、机房为代表的信息通信接入基础设施已成为城市基础设施重要组成部分，其附设在建筑工程、市政工程的建设特征，决定了接入基础设施应与主体工程同步设计、同步建设、同步验收；建筑级基础设施和城区级基础设施同步建设的内容存在差异；与主体工程同步建设，能满足信息通信全程全网、及时通信的基本需求。

绿色环保：信息通信基础设施应采取集约建设方式，提高资源利用效率，积极采用绿色清洁能源和可持续材料，减少能源和资源消耗及污染排放，保护生态环境。

（二）主要内容

主要技术内容参见下表；其中无线通信台站、数据中心、通信机楼及机房和基站、通信管道及通信通道是本标准的四个核心章节。借助信息通信用户预测、业务预测和密度分区，建立四大类信息通信基础设施的规划设计的设置条件、设置规模和设置要求；各章重要内容和普适性内容凝练至总体要求内，各章共性内容、公共内容凝练至各章的一般要求中。基站（宏基站、微基站、室内分布系统）、数据中心（国际级和国家级、市级、区级）、通信机房（区域机房、片区机房、单元机房以及通信设备机房）是本标准的重要内容，对城市移动通信以及高价值、低时延的业务发展有十分重要的影响。

| 章节 | 标题 | 主要技术内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 范围 | 明确本文件的主要内容与适用范围 |
| 2 | 规范性引用文件 | 规范性引用文件 |
| 3 | 术语和定义 | 各类信息通信基础设施的定义 |
| 4 | 缩略语 | 专业英语词汇的简写 |
| 5 | 总体要求 | 目标、原则、技术路径、规划内容及要求、设计内容及要求、因地制宜注意事项 |
| 6 | 信息通信用户预测及密度分区 | 一般要求、移动通信用户及业务预测、固定宽带用户预测、有线电视用户预测、物联终端预测 |
| 7 | 无线通信台站 | 一般要求、无线通信监测站、微波通道、其他无线基础设施、配套设施 |
| 8 | 数据中心 | 一般要求，国际级、国家级及跨境数据中心，市级数据中心、区级数据中心、建筑级数据中心、配套设施 |
| 9 | 通信机楼及机房和基站 | 一般要求、通信机楼、通信机房、移动通信基站、其他设施 |
| 10 | 通信管道及通信通道 | 一般要求、城市间通信管道、市政通信管道、通信接入管道及通道、配套设施 |
|  | 附录A | 某通信运营商文体场馆室内覆盖业务量及扇区数预测方法 |
|  | 附录B | 微波通道保护空间计算方法 |
|  | 附录C | 数据中心面积计算方法 |

（三）编制依据

（1）香港特别行政区政府规划署《香港规划标准与准则》（2019年）

（2）香港特别行政区立法会《建筑物（规划）规例》（2012年）

（3）深圳市人民政府《深圳城市规划标准与准则》（2021年）

（4） GB 50289—2016  城市工程管线综合规划规范

（5） GB 50846—2012  住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范

（6） GB 51433—2020  公共建筑光纤宽带接入工程技术标准

（7） 中华人民共和国建设部国家土地管理局建标〔1998〕18 号  广播电视工程项目建设用地指标

注：澳门无现行规范或政府文件指导信息通信及广播电视基础设施的规划建设。

- 标准先进性或特色与现行法律法规、强制性标准等上位标准关系

（一）先进性

（1）建立横向涵盖信息通信所有基础设施、纵向覆盖规划和设计两个层次的工程标准

信息通信技术含量高、迭代更新快等特点，对基础设施需求也不断递增，增加编制信息通信基础设施标准的难度；国内较常见的工程标准多侧重光纤、移动通信等某个分项工程设计，使得信息通信基础设施建设面临推广十分缓慢，错失很多与主体工程同步建设的机遇。本标准编制组集合政府主管部门以及城市规划、通信运营商、电信专业院、建筑设计、市政设计和广东省、香港、澳门三地技术力量，建立横向覆盖无线通信、数据中心、通信机楼和机房及基站、通信管道及通道四大类别，每类又包括多种基础设施，纵向覆盖规划和设计两个层次的基础设施体系，能快速促进信息通信基础设施全面融入城市规划建设。

（2）系统建立从物联终端预测到科学布置数据机房以及数据中心的方法

物联网是近几年逐步出现工程建设中，与之相关标准尚处于发展变化过程中；物联终端数量巨大，对传输和存储差异较大，本标准抓住对空间和通道影响较大的视频类，以此为主线，建立一套比较完整和系统的计算方法；结合三地政府的不同需求，以主要需求、主机房为主线，确定不同层次数据中心的规模需求差异以及分区、分层布置的方法。

（3）建设互联互通以及共享、共用的信息通信基础设施

尽管先进信息通信对基础设施需求基本一致，但由于粤港澳大湾区城市发展历程及行政管理体制上有一定差异性，在信息通信基础设施建设方面各有优势。本标准以信息通信基础设施普适性设置规律为基础，建立适合广东省、香港、澳门共同适用的技术标准；另外，为促进大湾区一体化发展，本标准还利用三地地理位置比邻及各自优势，建设国际级和国家级数据中心、跨境数据中心、国家级监测站等共享性基础设施，并通过通信管道及传输光缆实现大湾区信息通信基础设施互联互通。

（4）建立多层次措施推动接入基础设施全面融入城市规划建设

先进信息通信技术对通信机楼、城市通信管道等大型基础设施需求相对容易满足，其建设难点和广泛性需求更多地体现在接入基础设施上，且必须随建筑工程、市政工程同步建设；本标准结合三地城乡规划建设的常规做法，紧扣先进技术的需求特点，建立规划引导、分层次推进、综合推进等多条技术路径，利用城市化机会快速推动信息通信接入基础设施融入城乡规划建设，缓解接入基础设施严重缺乏和后期补建难度十分大的困境。

（二）特色

（1）内容新、覆盖广及可操作性强

本标准集合国内城市规划、电信专业院、通信运营商、建筑设计、市政设计以及香港、澳门通信运营商及国际工程公司等多种专业机构力量，吸收广东省及香港在信息通信基础设施方面好的做法，提炼出覆盖贯通规划、设计的一体化设置条件、设置要求、设置规模，确定新技术形势下无线通信及无线广播电视塔站、数据中心、通信机楼及机房和基站、通信管道及通信通道四大类全系列信息通信基础设施规划设计标准，不仅确保基础设施能快速融入城市建设，而且与现行相关国家标准衔接、与规划设计机制结合，明确单独占地式以及附设式（城区级、建筑级）基础设施对配套设施差异化要求，可快速复制和推广，具有较强可操作性，普通的规划、建筑、市政设计机构均能很快很好的运用本标准。

（2）具有较好的经济合理性

本标准抓住我国城市化和信息通信同步快速发展的机遇，促进信息通信接入基础设施与主体工程同步建设，避免各运营商分散建设、多次改造现状建筑（也很难达到接入基础设施的功能要求），能极大地节省投资、节约时间，经济效益、社会效益十分明显。就3万m2办公楼或10万m2住宅小区来说，接入基础设施与主体建筑同步建设与分次改造建设相比，可节约改造费用约60-120万元，节约网络建设时间约3－6个月；若全面推广到粤港澳大湾区城市建设，其效益将更加显著。

（三）与现行法律法规的关系

粤港澳大湾区广东省内城市一般按国家《电信条例》执行，广东省还颁布《广东省通信设施建设与保护规定》，本标准是基础设施技术标准，是支撑各类设施运行的基础，没有抵触矛盾之处；香港按《电讯条例》推动电讯、广播业务发展，本标准是技术性基础设施，是支撑业务发展的基础，没有抵触矛盾之处。

（四）与国家标准的关系

目前，国家尚未颁布信息通信基础设施规划设计方面的有系统和有意义的标准，已颁布《城市通信工程规划规范》GB/T50853、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》GB 51456等某项基础设施标准；本标准与已颁布的标准进行完整的对接，对建筑内部分机房进行优化、整合，更有利于建筑级基础设施建设；对相关设施建设起到更好的支撑作用，没有矛盾抵触之处。

（五）与香港规例、澳门行政法规的关系

本标准与《香港规划标准与准则》（2019年）、《建筑物（规划）规例》（2012年）进行对接。《香港规划标准与准则》中内容是二十年前编制的，2019年修订过，电话服务、电台及广播通讯两部分内容基本未变，与现在信息通信技术要求有较大差距，本标准与其对接。《建筑物（规划）规例》内容有一些建设电讯及广播室的好内容，本标准将其适当扩展综合通信机房，使其有更广泛的适用性。澳门采用万国标准，哪个标准好用就采用相应标准；本标准也将澳门综合接入机房建设纳入本标准，比较合适尚未编制规划、也未分层建设的城市基础设施建设。

- 标准在粤港澳三地调研研讨、征求意见及邀请三地专家审定的情况

（一）成立工作组

继标准立项批准后，主编单位于2023年7月中旬成立项目组，并于7月28日举行启动会，会后编写会议纪要，将相关结论做好记录；并将工作大纲、编制大纲、调研大纲同时跟所有起草单位和人员一起商量，确定初步指导性文件，明确各单位主要工作内容，确定后续讨论交流的内容及时间节点。

（二）收集资料

继启动会确定调研大纲后，请粤港澳三地起草单位利用2个月时间，收集本地相关资料；通过中移香港、澳门电信等通信运营商收集香港基础资料以及基础设施的基本做法；深规院也与香港、澳门的通信主管部门建立联系，并收集相关资料。同时，在第二次会议重点对收集资料进行分析，明确下一步各分项工作的重点和要解决的问题，编写备忘录。

（三）起草初稿

在随后时间内，编制组每1-2个月，就编制大纲中重要章节进行逐章讨论，共讨论5次；每次讨论完成后，深规院将讨论结论性内容编写备忘录（共编写6次备忘录），指导各分项的下一步工作，明确需要优化、努力的内容，安排下一节工作。

于2024年3月，编制组基本完成初稿，进行统稿和优化；主编单位又组织2次会议，对初稿内容进行优化；于2024年4月按格式进行优化，于4月底形成征求意见稿。

对于数据中心计算方法，以广东省最复杂的需求为基础确定计算方法，香港、澳门根据行政区划及政府管理方式选取对应的比例来控制数据中心规模；对于单独占地式的数据中心和通信机楼，在控制用地规模和建筑规模的基础上，容积率、建筑覆盖率分别按三地标准执行；通信机房在沿用广东省技术标准的三级分类的基础上，借鉴香港、澳门以及珠海等地建设通信综合机房的做法，对机房体系及建设方式予以补充，形成两种方式并存的技术标准，可结合城市具体情况选择；基站借鉴广东省的好做法，将基站纳入城市规划体系，同时补充在建筑、市政设计阶段增补设置基站技术标准。初稿中含无线广播电视台站，同时，针对有线电视、街道级和社区级数据中心等广东省特有信息基础设施，采取特殊说明的方式予以注明。

（四）征求意见

于4月25日，编制组开始在内部征求意见（含香港、澳门起草单位），同时征求定向专家的意见，以及征求香港通讯事务管理办公室和澳门邮电局两个主管部门意见；于5月7日由湾促会在国家团体标准信息平台和广东省标准化研究院正式挂网公开征求意见。

截至2024年6月8日，编制组共收到征求意见的单位数及专家数26个（位），无公开征求意见的回复意见，其中编制组内回函单位及专家数10个（位），编制组外单位及专家数16个（位）；收到征求意见表后回函并有建议或意见的单位数24个（位），无意见单位数（香港通讯事务管理办公室和澳门邮电局）2个。

经整理，本次征求意见共收到意见173条（意见相同的整合为一项）；编制组认真研读意见，对意见进行分析、处理，并形成征求意见汇总处理表；在173条意见中，采纳128条，部分采纳15条，不采纳30条；部分采纳、不采纳意见均在处理表中给予原因说明。同时，按意见处理情况进行修改，于6月11日形成专家评审稿，报请湾促会审定。

（五）专家评审

经编制组和湾促会共同推荐，形成7人组成的专家评审组，其中香港专家、澳门专家各1名，主审标准化的专家1名；在专家评审组中，有3位正高级工程师，副高级工程师（技术主管）4人。湾促会审查批准，于6月21日在深圳市南山区留仙洞片区举行专家评审。专家评审会由湾促会张定康秘书长主持，会期一天；7位专家对条文逐条审查，并形成3条专家评审意见；编制组对会上意见进行详细记录，共形成36条意见。

专家评审会经过讨论，对标准部分内容及表达进行统一：首先，明确标准主要制定适合三地共同需求的技术标准，仅适用某地的内容均取消，如有线电视机房仅适用广东省，街道级和社区级数据中心仅适用广东省，相关内容均取消。其次，对广东省与香港、澳门的广播电视传输方式不同引起的用地规模的差异内容，予以区别对待。再次，对相关技术指标的差异性及其与现状指标衔接，在编制说明予以补充。对粤港澳三地共同需求的其他基础设施的设置标准及处理方法（参见本节起草初稿中相关描述），予以保留。另外，编制组认真学习大湾区标准的指引文件，在专家评审稿的基础上，补充或强化了互联互通以及共享、共用类基础设施，如国际级、国家级数据中心，国家级监测站、城市间通信管道以及一线口岸间通信管道等内容。

编制组对专家评审意见和记录意见进行认真研读、分析和处理，跟专家建立专门修改群；经过讨论、修改，共采纳意见30条，部分采纳5条，不采纳意见1条，并由专家们签字确认；同时，形成专家评审意见处理汇总表以及标准修改稿。修改稿再次征求专家意见，4位专家提出12条修改完善意见，采纳11条，1条部分采纳，形成报批稿。

（六）报批

在团体标准报批过程中，收到广东省标准化研究院的复核意见共12条，经过交流、沟通，相关意见在报批稿中全部采纳，并进行修改。

- 重大分歧意见处理情况

本标准无重大分歧意见。

在专家评审会上形成的确定粤港澳三地共同需求的基础设施标准、复核量化指标两条意见，对完善本标准有较好的帮助作用；同时，在编制说明中补充相关指标的出处、与现状指标衔接。

- 技术指标设置的科学性和可行性

本标准内重要指标是在与现状相关数据衔接的基础上，以技术发展需求和趋势为基础，考虑广东省、香港、澳门的差异，同时借鉴相关国家标准、广东省地方标准确定；信息通信基础设施做法以已经开始实施的项目经验为基础，吸纳不同城市的优势而确定，建立粤港澳大湾区共同适用的信息通信基础设施规划设计标准，相关指标和控制参数简易、可行。各项主要指标及推导情况如下：

移动电话渗透率：广东省2023年底，渗透率为134.1%，高于全国标准122%；澳门普及率为187%；香港2019年167%，近几年下降；上述指标已基本饱和。本次有效用户跟常规统计口径略有不同，从对基站等基础设施影响角度考虑，一机双卡仅按1个用户考虑，指标约降10%左右；以此复核各级城市的渗透率。

固定宽带普及率：固定宽带普及率由电话主线普及率发展而来，随带宽的提高而不断完善。电话主线普及率饱和值约为63%左右；随着移动电话日趋普及，电话主线的数量逐步下降。另外，随着光纤到户普及，住宅光纤普及率按住户计算达97-100%；而办公宽带用户逐步体现为以单位为基础的大宽带用户，随着电脑日趋普及和固定电话的减少，导致固定宽带用户的普及率降低。广东省固定宽带的普及率约为37.4%，深圳市约为38.66%左右，城市之间差别缩小；香港、澳门的指标因现状建筑较难，指标较低，宜以广东省相关指标作为发展目标；按照上述基础数据对固定宽带指标进行调整。

分类用地及建筑指标：详细规划及建筑设计阶段，用地和建筑分类指标以《广东省信息通信接入基础设施规划设计标准》中各类通信用户指标为基础，结合总体规划指标以及指标发展趋势综合确定；因移动通信普及和移动终端功能强大，光纤普及、办公电脑等技术发展，宽带用户较电话主线需求呈现下降趋势，按此趋势对相关分类指标进行调整。

无线电监测站的控制规模：按照香港、深圳的相关做法，推行无线电监测站建设。

数据中心的控制规模：粤港澳大湾区的市级、区级两级需求是共同需求，本标准按这两级建立标准，其中澳门堂区相当于广东省和香港的市辖区；以广东省最复杂需求为基础，确定基本规模；香港、澳门按照缺少内容比对，按比例控制规模。

通信建筑的控制规模：广东省的通信机楼已按照“少局址、大容量”全面开展建设，以此作为基础确定用地面积和建筑面积；可与数据中心联合建设；香港电话机楼的建筑覆盖率指标较高，新建机楼的用地面积可参考广东省的要求确定，体现现行通信网络发展趋势。

通信机房的控制规模：城区级三类通信机房和建筑级通信机房的面积均含通信运营商对数据需求。片区机房、区域机房的面积引自DBJ/T 15-219-2021对应条款的规定，单元机房结合室内分布系统建设，建筑面积比DBJ/T 15-219-2021数值低10%；三类机房的设置条件也结合大湾区需求略作调整。

基站控制参数：宏基站的控制参数参考DBJ/T 15-219-2021中表6.2.2数值，部分指标结合近年业务发展略作调整。宏基站、微基站、室内分布系统的设置条件参考DBJ/T 15-219-2021，少量设置条件结合近年国内建设而相应调整；室内分布系统设置场所及分类结合国标《建筑物移动通信基础设施技术规范》做了大量调整，同时增加了体育场馆等高强模式下天线的计算方法。

通信管道及通信通道：通信管道在借鉴国际电联推荐计算方法的基础上，建立市政通信管道的体系，确定计算方法；通信接入管道及通道是在借鉴DBJ/T 15-219-2021的基础上，结合5G室内分布系统推广而优化，确定各种场景管道容量。

- 标准对比及采标情况

（一）标准对比

国际上没有此类基础设施规划设计标准。因信息通信基础设施是信息通信技术发展到当下产生的新型基础设施，欧美国家已完成城市化，没有与新建建筑同步建设基础设施类别的标准。

城市规划行业，国家已颁布《城市通信工程规划规范》GB/T 50853-2013，内有广播电视、通信局所、通信管道、邮政等内容，所含具体内容相对较少，缺少无线监测站、数据中心等内容，以及基站、通信机房、通信接入管道等接入基础设施。国家颁布《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》GB 51456-2023、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB 50846—2012、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016等相关设计标准，针对某类建筑、某项基础设施的标准；通信行业颁布《通信建筑工程设计规范》YD 5003等行业设计标准；上述两类设计标准均缺少相关设施的规划布局等内容。

（二）采标情况

本标准的片区机房、区域机房的建筑面积采用《广东省信息通信接入基础设施规划设计标准》DBT/T 15-219-2021，通信用户的预测指标、基站设置参数等在《广东省信息通信接入基础设施规划设计标准》的基础上进行优化。通信综合机房的分级及控制规模在香港《建筑物（规划）规例》（2012年）的基础上进行优化。

- 涉及专利的有关说明

本标准以城市规划、建筑设计、市政设计为载体，对信息通信基础设施的空间和通道需求进行标准化，内容和结果是十分普适的工程建设类指标和参数；就编制组目前了解的情况，未直接涉及专利。

- 标准信息变更说明

无。

- 其他说明事项

本标准有4位起草人员以个人身份参加编制。