# ICS 65.150

B 52                                                                                                              DB

湖   南   省   地   方   标   准

DB43/T  434-2025

水生动物病害防治实验室 无害化处理规范

The harmless disposal specification for the laboratory of aquatic animal disease prevention and treatment

（征求意见稿）

2025-xx- xx发布                      2025-xx- xx实施

湖南省市场监督管理局  发布

DB43/ T    434-2025

目     次

前言 	 Ⅱ

1 范围 	1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4  处理对象 	 2

5  实验室工作环境的无害化处理 	2

6 病死水生动物及病害水生动物产品无害化处理	2

7  病原生物及其污染物的无害化处理 	 3

8  常见化学废液的无害化处理 	 3

9  记录 	 4

# 前   言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替了DB43/T 434-2009《水生动物病害防治实验室无害化处理规范》。与DB43/T 434-2009相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——修改了规范性引用文件的引导语，增加了引用文件“SC/T 7015”（见第2章）的内容；

——修改和增加了术语和定义（见3.2、3.3、3.4、3.5与3.6）的内容；

——修改了“实验室工作环境的无害化处理”（见第5章）的内容；

——增加了“病死水生动物及病害水生动物产品无害化处理”（见第6章）的内容；

——修改了“病原生物及其污染物的无害化处理”（见7.1、7.2、7.3与7.4）的内容；

——删除了“深埋”（见2009版6.5）的内容；

——修改了“常见化学废液的无害化处理”（见8.2）的内容。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省农业农村厅提出。

本文件由湖南省农业标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：长沙学院（两栖爬行动物资源保护与产品加工工程技术中心）、湖南省农业科学研究院、张家界市畜牧水产事务中心、湖南天劲制药有限责任公司、吉首大学（大鲵资源保护与综合利用湖南省工程实验室）、张家界农业科学技术研究所、张家界市农业局。

本文件主要起草人：罗庆华、江为民、向静、贺静、朱深海、王筱宇、彭红、王金平、李虹辉、褚武英、包凌晟、黄超、易著虎、陈秋宇、张贵财、廖兴盛。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2009年首次发布为DB43/T 434-2009；

——本次为第一次修订。

水生动物病害防治实验室无害化处理规范

1  范围

本文件规定了水生动物病害防治实验室工作环境、病死水生动物及病害水生动物产品、病原微生物及其污染物、常见化学废液的无害化处理方法。

本文件适用于湖南省水生动物病害防治实验室、水生动物检疫检验实验室、水生动物疫病防治站、鱼病实验室等的无害化处理。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 8978 GB 19489 HJ 2025 SC/T 7015 | 污水综合排放标准 实验室 生物安全通用要求 危险废物收集 贮存 运输技术规范 病死水生动物及病害水生动物产品 无害化处理规范 |
| --- | --- |

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无害化处理 harmless disposal

在水生动物病害防治实验室，用物理、化学或生物学等方法，处理水生动物粪污、尸体，实验室废 弃物或其它被污染的物品，消灭传染源，切断传播途径，阻止病原与废弃物扩散，减少污染和保护环境的过程。

3.2

高温法  high temperature method

在常压或加压条件下，利用高温处理病死水生动物、病害水生动物产品和污染物品的方法。

3.3

深埋法 deep burial

按照相关规定，将病死水生动物、病害水生动物产品投入深坑中并用生石灰等消毒，用土层覆盖，使其发酵或分解的方法。

3.4

焚烧法  incineration

在焚烧容器内，将病死水生动物、病害水生动物产品和污染物品在高温(≥850℃)条件下热解，使其生成无机物的方法。

3.5

化尸池法  decomposing corpse pool

采用顶部设置投放口的水泥池等密封容器，将病死水生动物、病害水生动物产品投入，应用发酵、消毒等处理使其分解的方法。

3.6

化学处理法  chemical treatment

在密闭的容器内，将病死水生动物、病害水生动物产品用甲酸或氢氧化钠(氢氧化钾)在一定条件下进行分解的方法。

4  处理对象

水生动物病害防治实验室工作环境、水生动物及其产品、能引起水生动物疫病的病原生物及含有病 原生物的液体或其他污染物、常见化学废液等。

5  实验室工作环境的无害化处理

5.1  实验室工作人员应遵守实验室规章制度，穿工作服，必要时戴手套、口罩和防毒面具。进入实验室前需进行手部清洁与消毒，离开时更换工作服并消毒，接触病原微生物后进行全身清洁；定期进行健康检查

5.2 实验室装修和家具的添置应符合环保要求。

5.3 实验室空气净化方法。

5.3.1  安装进排气通风设备，保持室内空气清新。相关要求按照GB 19489的规定执行。

5.3.2   安装紫外线灯消毒。每(10-15)m²安装1支30W低臭氧紫外线灯，照射时间≥1 h；或安装高强度紫外线灯（强度15000μw/m²），消毒（15-30）min。消毒时人员撤离，设置声光报警装置；定期检测灯管强度，及时更换。

5.3.3 化学熏蒸法消毒。用过氧乙酸熏蒸。消毒时，将药液按需注入耐热耐腐蚀容器中，放在电炉、煤炉或酒精炉上加热，使之气化，液体蒸发完，计算消毒时间。在温度15℃以上，相对湿度在 60%以上时，每1 m³空间用药液1g，熏蒸1 h。消毒时，易腐蚀物品应加盖，以免损坏，消毒后通风0.5 h再进入。

5.3.4   用空气消毒设备（如等离子体消毒机、过氧化氢雾化消毒机）进行消毒。

6  病死水生动物及病害水生动物产品无害化处理

根据实际情况和条件，因地制宜采取高温法、深埋法、焚烧法、化尸池法、化学处理法等方法对实验室病死水生动物及病害水生动物产品进行无害化处理，处理方法按SC/T 7015的规定执行。

7  病原生物及其污染物的无害化处理

7.1  一般煮沸法

7.1.1  适用对象

不耐高温的水生动物病原生物，以及含有这些病原生物的液体和培养基，接触过患病水生动物或病原生物的用具、材料、容器等污染物品。

7.1.2  操作方法

将含有病原生物的培养基、液体和其他被污染物品，放在普通锅内煮沸1.0h。经消毒处理的污染物品可直接排放或作垃圾处理。

7.2  高温法

7.2.1  适用对象

水生动物的病原生物（病毒、细菌、真菌、寄生虫等），以及含有这些病原生物的液体和培养基，接触过患疫病水生动物或病原生物的用具、材料、清理台面的抹布和器械等污染物品。

7.2.2  操作方法

将含有病原生物的培养基、液体或其他被污染物品经适当包装捆扎，在112kPa 压力下蒸煮30min以上。经消毒处理的污染物品可直接排放或作垃圾处理。

7.2.3  废液的排放应符合GB 8978的规定。

7.3  焚烧法

7.3.1  适用对象

水生动物病原生物，以及接触过患疫病水生动物或病原生物的可废弃纸张、用具、材料等非液体污染物品。

7.3.2  操作方法

将病原生物、被病原生物污染的非液体污染物品投入焚化炉中烧毁炭化。耐燃的用具可用酒精灯焚烧消毒，如将接种环烧红。

7.4  化学或物理消毒法

7.4.1  适用对象

被水生动物病原生物污染的液体和台面。

7.4.2  操作方法

将被水生动物病原生物污染的液体加入漂白粉（有效氯含量≥30%），使漂白粉的含量达到0.2%,充分搅拌，消毒处理24小时。被水生动物病原生物污染的台面用抹布清理后，用75%酒精喷洒或紫外线照射消毒，紫外线照射消毒方法同5.3.2。

7.4.3  废液的排放应符合GB 8978的规定。

8  常见化学废液的无害化处理

8.1  适用对象

实验室酸、碱废液，含汞盐废液，含砷废水，含酚废液，有机类废溶剂，综合废水的处理。

8.2  废液的收集与贮运

8.2.1 废液集中收集后，使用洁净封闭容器贮存，严禁混合贮存，贮存废液的容器上应标明废液种类、成分、贮存时间；将废液放在指定的场所，避光、远离热源，且贮存时间不宜过长。

8.2.2 危险废液的收集、贮存与运输，按SC/T 7015的规定执行。

8.3  操作方法

8.3.1  酸、碱废液的处理

实验中产生的废酸、废碱液可按其酸碱性分别收集，以酸碱中和法进行处理，调节 pH 值至中性，再排放。

8.3.2  含汞盐废液的处理

8.3.2.1  硫化物共沉淀法

先将含汞盐废液的pH 值调至8～10,然后加入过量的‌Na₂S‌, 使其生成HgS沉淀。再加入FeSO₄ ( 共沉淀剂),与过量的S²⁻生成 FeS 沉淀，将悬浮在水中难以沉淀的HgS 微粒吸附共沉淀。然后静置、分离，再经离心、过滤，滤液的含汞量可降至0.05mg/L 以下，达到排放标准。

8.3.2.2 还原法

用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂，直接回收金属汞。

8.3.3  含砷废水的处理

将含砷废水pH 值调至10以上，加入硫化钠，与砷反应生成难溶、低毒的硫化物沉淀。

8.3.4  含酚废液的处理

低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮热，使酚分解为二氧化碳和水。高浓度的含酚废液，用醋酸丁酯萃取，再加少量的氢氧化钠溶液反萃取，调节 pH 值为中性后进行蒸馏回收，处理后的废液达标排放。

8.3.5  有机类废溶剂的处理

将废溶剂倒入指定回收瓶中，集中回收的有机溶剂先在分液漏斗中洗涤，经过滤、脱水(如加入无水氯化钙)后重新蒸馏或分馏处理加以精制、纯化，所得有机溶剂纯度高，可供实验重复使用。

8.3.6  综合废水的处理

综合废水可委托有资质、有处理能力的化工废水处理站或城镇污水处理厂处理，达到GB 8978的要求后排放。

9  记录

实验人员应及时对实验室无害化处理进行登记，存档保存3年以上。