| ICS | 35.240.99 |
| --- | --- |
| CCS | 34. L70/84 |

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—202X

电动汽车公共充电站管理服务评定规范

Specification for Electric Vehicle Public Charging Station Management Service Evaluation

（意见征求稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 总则	4

5 充电站建设运营服务管理要求	5

6 评价方法	7

附录A  （资料性） 电动汽车公共充电站管理服务评定考核标准	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中安能源（安徽）有限公司提出。

本文件由安徽省发展改革委归口。

本文件起草单位：中安能源（安徽）有限公司、国网安徽省电力有限公司、安徽交通职业技术学院、安徽省计量科学研究院、合肥蔚电科技有限公司、合肥市电动汽车充电设施投资运营有限公司、安徽星充新能源科技有限公司、芜湖市充换电有限责任公司、合肥特来电汽车充电有限公司、国网安徽电动汽车服务有限公司、国网安徽省电力有限公司马鞍山供电公司。

本文件主要起草人：吴海、吴冠琼、戚运韬、张文、刘辉舟、叶敏、吴晓燕、袁昭、张园、张明懿、翟龙飞、李杰、朱明磊、王维胜、汪安邦、刘银、王欧、齐红涛、刘金友、陈伟、王翀、唐素琼、刘苏徽、张泽群、陈光宇、李林、王品、常乐。

电动汽车公共充电站管理服务评定规范

范围

本文件规定了电动汽车公共充电站管理服务评定方式，包括对充电设备的合规要求和公共充电站数据接入、设备可用性、充电站规模、用户规模、用户反馈及服务管理水平的评价。

本文件适用于安徽省行政区域内对电动汽车充电设施的评价分级活动，也适用于充电设施运营主体规范其运营活动并进行自我评价和自我声明，以及充电设施运营的相关方（如车企、主管部门等）对其符合性的确认。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 26164 电业安全工作规程

GB 26861 电力安全工程规程

GB/T 18487.1-2023  电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

GB/T 29317—2021 电动汽车充换电设施术语

GB/T 29781 电动汽车充电站通用要求

GB/T 44130.1-2024  电动汽车充换电服务信息交换

GB 39752-2024  电动汽车供电设备安全要求

GB 44263-2024  电动汽车传导充电系统安全要求

DB 34/T 5075 电动汽车充电站及充电桩技术规范

术语和定义

GB/T 29317—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

充电设施 charging infrastructure

采用整车充电方式为电动汽车提供电能的相关设施的总称。

注：充电设施包括充电站和分散充电设备。

充电站 charging station

为电动汽车提供电能供给服务的专用场所，由多台集中布置、本地集中管理的充电设备，以及相关的供电设备、监控设备、配套设施等组成。

充电设备 charging equipment

以传导或无线方式与电动汽车或动力蓄电池连接，为其提供电能的设备。

交流充电桩 AC charging spot

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

充电服务 charging service

运营商向电动汽车用户提供的，包括身份识别认证、充电、支付结算等的整个过程的服务。

充电服务运营机构 charging service operator

为电动汽车用户提供充电服务的商家简称运营商，可包括充电服务平台运营机构和充电设施运营机构。

有序充电 coordinated charging

运用经济或技术措施进行引导和协调，按一定策略对电动汽车进行充电。

公共充电站 public charging station

在规划的独立地块、社会公共停车场、住宅小区公共停车场、商业建筑物配建停车场、加油（气）站、高速公路服务区、机场等区域规划建设，面向社会车辆提供充电服务的充电站。

总则

公共充电站的平台接入

公共充电站运营管理系统应接入安徽省充换电基础设施综合监管服务平台（以下简称“省级平台”），数据应符合相关规定且真实、准确、及时、有效。

公共充电站的设备可用性

公共充电服务运营机构应建立运行维护体系，加强充电站常规巡检以及定期设备维护，以有效地保证充电设施的在线率。

公共充电站的建设水平

在充电站建设方面，鼓励结合当地发展情况对充电站规模化建设。

公共充电站的必要设施

公共充电站应配备相应的设施，包括电力供应系统、充电设备、车位管理设施、监控系统、照明装置以及支付系统等，以全面覆盖充电过程中的各项需求，从而确保充电服务能够顺利进行，保障用户的安全，并提供便捷的使用体验。

公共充电站的配套设施

公共充电站宜设置便于步行的休息室和餐饮等辅助设施，能够更好地满足多样化的用户需求。同时，充电站的电气设备、供电系统、监控设施以及土建工程等，须严格遵守国家和行业现行的电气安全、消防规范、排水处理、环境保护等相关法律法规和标准要求。

鼓励创新发展

鼓励充电运营机构应用创新技术保障和提升公共充电站的充电能力，同时向绿色、节能、低碳方向发展。鼓励充电服务运营机构综合运用互联网、人工智能、大数据等技术开发充电站有序充电和计量性能在线监测能力。

充电站建设运营服务管理要求

基本要求

      - 充电服务运营机构所运营的充电站，接入省级监管平台后可参与公共充电站管理服务评定。

充电设备要求

充电设备应具有由检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可资质的检测机构出具的型式试验报告。

充电设备应符合现行的国家、行业和安徽省现行有关标准及规范的规定。充电设备须至少满足以下标准和规范要求：

交流充电桩：

GB 39752 电动汽车供电设备安全要求

GB 44263 电动汽车传导充电系统安全要求

GB/T 18487.1 《电动汽车传导充电系统第1 部分通用要求》

GB/T 34657.1 《电动汽车传导充电互操作性测试规范第1 部分：供电设备》

NB/T 33002 《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33008.2 《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:交流充电桩》

JJG 1148《电动汽车交流充电桩检定规程》或JJG （皖） 138 《电动汽车充电设施在线远程检定规程》

非车载充电机：

GB 39752 电动汽车供电设备安全要求

GB 44263 电动汽车传导充电系统安全要求

GB/T 18487.1 《电动汽车传导充电系统 第1部分 通用要求》

GB/T 27930 《电动汽车非车载充电机与电池管理系统之间的通信协议》

GB/T 34657.1 《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》

GB/T 34658 《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》

NB/T 33001 《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》

NB/T 33008.1 《电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机》

JJG 1149《电动汽车非车载充电机检定规程》或JJG （皖） 138 《电动汽车充电设施在线远程检定规程》

充电服务运营机构应采取多样化的管控措施，包括但不限于通过合格证验收和到货验收等方式，以确保公共充电站中实际安装的充电设备与经第三方型式测试合格的样品保持一致，以及确保设备在型号、规格、外观、内部关键电气结构以及核心零部件（如线缆、充电模块等）等方面的一致性。

充电站建设要求

充电站的建设投资，应按照相关规定，向所在地的市（县、区）主管部门提交项目备案申请，以确保合规性。

充电站及其配套电网的建设，应严格遵循国家、行业及省级的技术标准、设计规范和管理要求，需满足以下国标及行标：

GB 50966《电动汽车充电站设计规范》

NB/T 33009《电动汽车充换电设施建设技术导则》

NB/T 33018《电动汽车充换电设施供电系统技术规范》

充电站的硬件设施、环境建设以及标志标识等应严格遵循GB/T 29781和DB 34/T 5075所规定的技术要求，以确保其符合行业标准和地方规范。

充电站及其配套电网的建设以及工作，应由具备相应级别电力设施承装（修）资质的专业施工单位来承担，按照工程设计图纸和施工技术标准施工。

充电站竣工验收由项目建设管理单位应按照以下标准进行验收：

NB/T 33004《电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范》

NB/T 10901《电动汽车充电设备现场验收技术规范》

充电站宜遵守电网调度指令，参与削峰填谷。鼓励充电服务运营机构综合运用互联网、人工智能、大数据等技术开发充电站有序充电能力。

充电站运营要求

充电服务运营机构应经市场监督管理部门登记注册。

充电服务运营机构应持有完备的证照，严禁出现无证无照的经营行为。

充电服务运营机构应建立健全切实可行的运营管理体系，并严格执行安全与应急管理制度，确保日常运营的顺利进行及应对突发情况的能力。

充电服务运营机构应具备充电基础设施建设运营质量保证能力，并建立充电基础设施建设运营质量保证体系。

充电服务运营机构应履行建设运营安全主体责任，建立安全职责制度，明确安全责任人。建立完善的安全管理体系，公共充换电站的电气设备、供电系统、监控设施以及土建工程等，需严格遵守国家和行业现行的电气安全、消防规范、排水处理、环境保护等相关法律法规和标准要求，确保公共充换电站具备安全可靠的服务能力。具备突发事件应对能力，最大限度减轻可能产生的损失。

充电服务运营机构需为本机构运营的充电站购买安全责任保险，鼓励购买财产险、产品责任险、火灾险等险种，保护消费者权益。

充电服务运营机构应及时处理充电基础设施的故障，以及用户的咨询和投诉。同时，应积极开展清查治理工作，针对长期损坏且未修复、无法正常使用的充电设施进行整改，确保设备的在线率和可用性。

充电站信息化要求

充电服务运营机构应建立充电基础设施运营管理系统（以下简称：管理系统）。

管理系统应对其运营的充电设施进行有效管理和监控，系统应能够对运营数据进行安全监测，采集和存储，运营数据保存期限不低于3年。

管理系统应包含充电设施的运行状态、供电系统的运行状态，以及充电过程的具体数据（如充电开始和结束的时间、充电次数的累计、充电电量的总量等）等重要信息。

管理系统应支持智能地锁等占位管理功能。

管理系统应具备数据输出功能和数据输出接口，并将充电基础设施建设和运营等有关数据接入省级平台，实现数据互联互通。

管理系统应当具备防盗、防火、防人为事故的预防及报警功能。

充电站在网关安全、信息传输及通讯网络接入等方面，应遵守GB/T 37024、GB/T 37025和GB/T 37093的相关规定，确保网络安全、数据传输的稳定性和通讯接入的合规性。

充电站应严格按照GB/T 35273的标准来规范采集和保存客户个人信息，并采取必要措施保护这些信息的安全。未经客户授权，任何第三方都不得擅自访问或使用这些个人信息。

充电站服务管理要求

充电服务运营机构应建立用户反馈机制。

公开设立投诉电话、邮箱、网站、意见箱以及来访接待等多元化的纠纷投诉渠道。

应确保对通过公开投诉电话、邮箱、网站、意见箱以及来访等渠道收到的投诉，在规定的时效内及时进行处理和回应，以保障用户的权益和满意度。

应构建完善的投诉处理管理体系，明确制定投诉处理的具体步骤，确保投诉的处理结果能得到妥善反馈，并保存投诉的相关记录。

充电站管理应确保设施在有效期内正常运行，外观及功能完善，安全防范措施到位，场地标识清晰，照明及消防设备完好，运行和安全管理制度明确，并设置服务电话和紧急联系人，对于无人值守的自助充电站点，需明确标识操作顺序与安全禁忌，以确保用户的安全和便利。

充电服务运营机构应积极完善充电站配套设施，如休息室、餐厅、站内卫生间和露天雨棚等附属设施。

评价方法

评价指标内容

电动汽车公共充电站管理服务评定内容，主要包含安全可靠性、运行经济性、用户便利性、服务高效性。分级评价指标体系由静态数据、动态数据、在线率、故障率、利用率、安徽充换电APP应用、站点建设规模、用户反馈、服务管理水平共计9项指标组成，另外包括新技术应用和特色服务2个附加考核项。

评分方式

各评价指标评分要求见附录A。

等级标准

电动汽车公共充电站管理服务评定规范，共分为六个级别，即基础级、 一星级、 二星级、 三星级、 四星级、 五星级。 星级越高表示公共充换电站的服务质量越高。

星级与总分对应关系为：60分（不含）以下为基础级、60分（含）至70分（不含）为一星级、70分（含）至80分（不含）为二星级、80分（含）至90分（不含）三星级、90分（含）至95分（不含）为四星级、95分（含）及以上为五星级。

淘汰机制

充电运营服务机构所运营的充电站在省级平台在线率连续三个月小于60%，且被要求整改后在线率仍小于60%，将禁止充电站参与评定。待充电站在线率持续3个月超过60%后，恢复参与评定资格。

（资料性）
电动汽车公共充电站管理服务评定考核标准

| 评定指标 | 分值 | 评定内容 | 评定细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台接入 | 10 | 静态数据 | 各站点设施接入省级监管平台数据应符合相关规定且完整、准确，得分满分10分，不满足以下条件的，一条扣2分，扣完为止： 1.站点名称（命名规范，原则应为xx站），站点编号、详细地址、场所信息、站点使用类型（公用/专用等）、站点状态、经纬度、充电车位数量。 2.充换电设施信息包含设备名称、设备编号、接口名称、接口编号、建设时间、设备额定功率、接口额定功率、接口状态、充换电设施类型（交流/直流/交直流一体/ 换电充电仓等）、设备生产商名称。 3.停车收费标准、充电收费标准。 4.场站联系方式、运营商联系方式。 5.数据准确率=有效数据量占全量数据比率≥80%。 |
|  | 15 | 动态数据 | 各站点设施接入省级监管平台数据应符合相关规定且及时、有效，得分满分15分，扣完为止： 1.充电结算信息，应包括订单编号、充电开始和结束时间、充电电量、充电总费用、停止原因等，充电设施在完成每一次充电后，应将充电结算信息及时推送至省级平台，不满足扣4分。 2.充电过程中信息应有实时需求电压/输出电压、需求电流/输出电流、soc（直流设备）、累计电量、累计金额等，在每一次充电开始后应将过程信息实时推送至省级平台，不满足扣4分。 3.订单完成后应及时推送至省级平台： 推送时长≤0.5小时，得4分。 0.5小时<推送时长≤1小时，得3分。 1小时<推送时长≤24小时，得1分。 推送时长>24小时，不得分。 4.充换电设施状态信息有“占用”“空闲”“离线”“故障”等，充电设施状态发生变化时，其变化信息应及时推送至省级平台，不满足扣3分。 |
|  | 5 | 在线率 | 在线率得分满分5分： 正常在线总时长包括空闲时长、设备占用时长、故障时长。 在线率=评定期内站点设施正常在线总时长/评定期内站点设施总接入时长*100% 在线率≥80%，得5分。 80%>在线率≥70%，得3分。 70%>在线率≥60%，得1分。 在线率<60%，不得分。 |
|  | 5 | 故障率 | 故障率得分满分5分： 故障率=评定期内站点设施故障时长/评定期内站点设施总接入时长*100% 设备状态未及时推送则沿用上一次设备状态，直到设备故障状态解除，停止计算故障时间。 故障率<5%，得5分。 10%>故障率≥5%，得3分。 15%>故障率≥10%，得1分。 故障率>15%，不得分。 |
|  | 10 | 利用率 | 利用率得分满分10分： 利用率=站点设施充电总时长占设备总时长比率 各类型站点利用率从高到低进行排序： 前25%范围内的场站得10分。 25%至50%范围内的得7.5分。 50%至75%范围内得5分。 75%至100%范围内得2.5分。 无电量产生的不得分。 |
|  | 20 | 安徽充换电APP应用 | 站点采用省“充换电一张网”综合服务移动客户端（安徽充换电APP）扫码跳转充电功能，满分20分。 1.与安徽充换电APP完成技术对接，实现扫码跳转充电功能得10分。 2.使用率=APP启动订单/监管平台总订单数*100% 使用率≥50%，得10分。 50%>使用率≥10%，得5分。 |
| 服务管理 | 15 | 站点建设规模 | 综合考虑站点建设规模及所在区域，按以下情况得分，满分15分： 1. 站内设备总额定功率 站内设备总额定功率大于等于1200kW的站点，得10分。 站内设备总额定功率在 500kW（含）至1200kW之间的站点，得8分。 站内设备总额定功率在180kW（含）至500kW之间的，得4分。 2.直流设备占比 计算方式：直流充电设备占站总充电设备比值。 直流设备占比≥80%，得5分。 80%>直流设备占比≥65%，得3分。 65%>直流设备占比≥50%，得2分。 50%>直流设备占比，得1分。 |
|  | 10 | 用户反馈 | 根据省级平台收到的用户投诉情况，对充电站点的服务质量进行评定，满分10分。投诉响应时效超24小时每单扣1分，处理时效超72小时每单扣2分，扣完为止。 注： 1.投诉渠道包括且不限于：12345市长热线、客服电话、省级监管平台、安徽充换电APP等。 2.响应时效：以省级监管平台派发工单时间开始至企业首次反馈工单处理结果结束。 |
|  | 10 | 服务管理水平 | 评定充换电设施运营企业对站点设施的服务管理水平，满分10分，存在一处问题扣2.5分，扣完为止。具体内容包括： 1.站点有明确的运行和安全管理制度。 2.充电设施在强制检定有效期内（含已申报强检的），外观、地面硬化、功能、安全防控等正常，设备底座、支架坚固完好。 3.充电站设置有完备的充电设施标识标志，充电区域整洁，照明及消防设备完好，按规定摆放安全和消防器材，无堆积物，无易燃、易爆物品。 4.配备地锁或专用道闸等能具备油车占位管理功能设备。 |
| 附加项 | 10 | 新技术应用 | 1.经线下审核及线上调度，上传站点负荷聚合统计数据且实现设施智能有序充电调度的站点，能提供参与安徽省内需求响应活动证明材料的，在原有得分基础上加4分。 2.配备超充或移动充电设施的场站，在原有得分基础上加3分。 3.具有可升级支付安全的能力，支持先充电后付费，支付风控安全解决方案。在原有得分基础上加3分。 4.接入安徽省充电设施在线检定监管平台，实现计量性能实时监测的场站，在原有得分基础上加4分。 |
|  | 10 | 特色服务 | 1.站点提供公共休息区、公共开水间、公共卫生间，在原有得分基础上加4分。 2.站点提供餐食、便利购物设施、洗车服务、汽车应急服务等，在原有得分基础上加3分。 3.提供24小时客服电话，在原有得分基础上加3分。 |

- 第一起草单位：中安能源（安徽）有限公司