ICS 11.040.10

CCS C00/09

34

安

徽

省

地

方

标

准

DB 34/T XXXX-XXXX

小儿手术室外舒适化诊疗麻醉管理规范

Anesthesia Management Practices of Diagnostic and Therapeutic Procedures for

pediatric patients outside the operating room

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

安徽省市场监督管理局  发 布

DB 34/T XXXX-XXXX

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位：安徽省儿童医院、安徽省第二人民医院、蚌埠市第一人民医院、合肥高新心

血管病医院

本文件主要起草人：孙盈盈 刘俊霞 陈健 蔡杨 王悠笛 陈莉 徐晖 王义桥 周长平 包小红

韩芬 刘兴慧 张欢 夏迎静 陈高峰 王旭 崔伟 姚小燕 卢林阳 张弛英 范家莉 安徽省小儿麻

醉学组 安徽省儿童医疗协会儿童麻醉专委会

DB 34/T XXXX-XXXX

小儿手术室外舒适化诊疗麻醉管理规范

1. 范围

本规范涵盖了儿科手术室外舒适化诊疗麻醉管理基本要求、流程、麻醉前评估和准备、

麻醉实施与管理、质量控制与改进等方面内容。

本规范适用于二级及以上开展小儿手术室外舒适化诊疗麻醉服务的医疗机构。

2. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的

引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所

有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239 信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 31458-2015 医院安全技术防范系统要求

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50348 安全防范工程技术标准

GB 51348 民用建筑电气设计标准

DB34/T 4327-2022 门诊预约诊疗服务规范

WS 329—2024 麻醉记录单标准

WS/T 500.10-2016 电子病历共享文档规范 第10部分:麻醉术前访视记录

WS/T 500.11-2016 电子病历共享文档规范 第11部分:麻醉记录

WS/T 500.12-2016 电子病历共享文档规范 第12部分:麻醉术后访视记录

WS/T 500.27-2016 电子病历共享文档规范 第27部分:麻醉知情同意书

3. 基本术语和定义

下列术语和定义适用于本文件

3.1. 舒适化诊疗（Procedural diagnosis and treatment）

1

DB 34/T XXXX-XXXX

让患者在安全、无痛、舒适的状态下接受检查、治疗，是在保障医疗安全的基础上追求

医疗的舒适化、人性化，提升患者的满意度，给予患者人文关怀和尊严。

3.2. 麻醉（anesthesia）

应用药物或其他方法使患者整体或局部暂时失去感觉，以减少或消除患者因各种治疗引

起的疼痛和不适，包括局部麻醉、全身麻醉。

3.3. 全身麻醉 General Anesthesia）

指麻醉药通过吸入、静脉、肌肉注射或直肠灌注进入体内后，暂时性抑制中枢神经系

统并产生可逆性全身痛觉和意识消失，同时伴有反射抑制及骨骼肌松弛的一种状态。

3.4. 麻醉后恢复室 (Post Anesthesia Care Unit, PACU)

对麻醉后患者进行严密观察和监测，直至患者的生命体征恢复稳定的场所。

3.5. 手术室外麻醉 （Out Operating Room Anesthesia）

主要指在手术室以外的场所，为接受手术、诊断性检查或治疗性操作的患者所实施的麻

醉。

4. 基本要求

4.1. 制度与机制

建立健全管理机制包括但不限于以下相关制度：

a) 麻醉门诊评估制度；

b) 麻醉前准备和检查制度；

c) 手术室外麻醉管理制度；

d) 麻醉后恢复室管理制度；

e) 麻醉病历书写规范和管理制度；

f) 麻醉后访视制度；

g) 麻醉不良事件上报制度；

h) 麻醉相关急抢救与讨论制度;

4.2. 人员配置

4.2.1. 主麻医生：至少具备主治医师及以上资格，且有>1年小儿麻醉经验的麻醉科医师担任。

4.2.2. 辅麻医生：取得医师资格证书，并且有>1年小儿麻醉经验的麻醉科医师担任。在麻醉

医师人力资源紧张的医院，可以由经过小儿临床麻醉培训的高年资麻醉护士替代。

2

DB 34/T XXXX-XXXX

4.2.3. 诊疗单元专科医护人员：具备相关专科诊疗资质，并需接受过小儿高级生命支持培训。

4.3. 麻醉相关功能区配置

4.3.1. 均需设置麻醉舒适化诊疗室。

4.3.2. 均需设置麻醉苏醒室或麻醉苏醒区

4.3.3. 诊疗区和苏醒区的设施设备见附录A。

4.4. 药品配置

4.4.1. 全身麻醉药品需要配备全身麻醉诱导和麻醉维持的药物，如咪达唑仑、右美托咪定、

依托咪酯、异丙酚、氯胺酮、七氟醚、异氟醚、氧化亚氮、芬太尼、舒芬太尼、瑞

芬太尼、维库溴铵、顺式阿曲库铵、阿托品等。

4.4.2. 急救药品包括利多卡因、阿托品、艾司洛尔、胺碘酮、硝酸甘油、西地兰、肾上腺素、

去甲肾上腺素、多巴胺、异丙肾上腺素、间羟胺、尼可刹米、多沙普仑、异丙嗪、

氨茶碱、氢化泼尼松、呋塞米、碳酸氢钠、氯化钾、常用静脉输液器械及液体等。

4.4.3. 麻醉科拮抗药物需要配备纳洛酮、氟马西尼和新斯的明等。

4.4.4. 局部麻醉药主要包括普鲁卡因、利多卡因、罗哌卡因、布比卡因、阿替卡因等。

4.5. 麻醉相关仪器设备配置

4.5.1. 配备具有精确小潮气量和容量/压力控制模式的多功能麻醉机/呼吸机。

4.5.2. 可靠的供氧/吸氧装置,包括氧气源、鼻导管、口咽通气道/鼻咽通气道、简易呼吸器、

气管内插管和建立静脉通道的相关器材等。

4.5.3. 监护设备的监测指标包括心电图(ECG)、无创血压、脉搏氧饱和度（SPO2）、呼气末

二氧化碳分压（PETCO2）、潮气量、气道压和体温，有条件者可配置麻醉气体浓度

和麻醉深度监测。

4.5.4. 急救复苏设备包括除颤仪及抢救设备，必须配备急救车。

4.5.5. 需配有单独的负压吸引装置、室内换气系统、充分的照明设备和转运车等。

4.5.6. PACU/麻醉苏醒区内应配备氧气源和吸氧装置、负压吸引装置、监护仪和抢救设备。

5. 小儿手术室外舒适化诊疗麻醉流程

小儿手术室外舒适化诊疗麻醉流程图见图1。

3

DB 34/T XXXX-XXXX

图1 小儿手术室外舒适化诊疗麻醉流程图

6. 麻醉前评估和准备

6.1. 麻醉前评估

6.1.1. 评估主要基于但不限于病史、体格检查、辅助检查等，评估内容可参考附录 B。

6.1.2. 重点关注包括但不限于：

a) ASA分级，全身状况不稳定的ASA III级以上的儿童不适合行手术室外舒适化诊疗

麻醉

b) 患者近2周内是否有上呼吸道感染史

c) 是否存在打鼾、呼吸暂停等症状

d) 是否存在反流误吸的风险

e) 学龄期儿童还需注意询问有无活动的牙齿。

f) 胃肠镜检查的患儿要特别注意是否存在消化道出血及消化道梗阻的情况。

g) 对于行介入操作的患儿要特别关注是否存在造影剂过敏史或相关药物不良反应史。

6.1.3. 拟行手术性操作的诊疗，辅助检查项目的要求应与手术室内择期手术相同，包括基

本的血常规、出凝血常规、肝肾功能、心电图、胸片。

6.1.4. 拟行非手术性操作诊疗，辅助检查项目可根据所在医院运行要求及患者个体情况酌

情简化。

6.2. 麻醉前准备

6.2.1. 麻醉方案准备

4

DB 34/T XXXX-XXXX

麻醉医生根据舒适化诊疗要求、患者身体状况、本单位设备条件并结合患者及监护人意

愿，选择合适的麻醉方式，制定麻醉计划，包括意外情况处理预案，并告知风险。相应的风

险应急预案见附录 C。

6.2.2. 患者准备

6.2.2.1. 心理准备

术前健康教育，普及诊疗和麻醉相关医学知识，减轻患者及监护人对麻醉和操作诊疗的

担忧

6.2.2.2. 生理准备

明确患者可能的麻醉与操作诊疗相关的危险因素，检查并存疾病是否得到最佳治疗，优

化患者的器官功能。

6.2.2.3. 麻醉前禁食水准备

麻醉禁食水时间见附录D。

6.2.2.4. 陪护人员准备

a) 诊疗当天需要至少一名有完全行为能力的患儿监护人陪同就诊；

b) 治疗完成后陪护人员需有能力将患儿护送回家；

c) 患儿在治疗后24小时内需有专人陪护；

d) 发现异常情况能具有及时联系和汇报病情的能力。

6.2.3. 签署麻醉知情同意书

告知患者及其监护人相关风险，签署麻醉知情同意书，并告知麻醉后注意事项，指导诊

疗后护理。

6.2.4. 药物准备

按照制定好的个体化方案，准备麻醉药品与相关急救药品。

7. 麻醉实施与管理

7.1. 麻醉实施

患者至诊疗单元后，主麻医生需再次核对评估信息及术前禁食水情况，有无呼吸道感染

等，确认个体化方案及风险预案。启用监护仪，常规专科医生、护理、麻醉医生三方核查后，

按个体化麻醉方案实施麻醉。

7.2. 麻醉中监护与记录

5

DB 34/T XXXX-XXXX

7.2.1. 在实施麻醉过程中，需要对患儿进行持续的观察和监测。要全程观察患儿的皮肤颜色/

唇色、呼吸情况，监测患儿生命体征。

7.2.2. 麻醉中监测常规应包括监测心率、血压、脉搏血氧饱和度。

7.2.3. 实施气管插管/喉罩全身麻醉的患儿还应常规监测呼气末二氧化碳。

7.2.4. 有条件的情况下可行麻醉深度监测、呼气末麻醉气体浓度监测。

7.2.5. 对于心导管检查及其他持续时间较长、对血流动力学影响较大的检查或手术，需要进

行有创动脉压监测和血气分析。

7.2.6. 如检查或手术时间长，应保持适当的环境温度，监测体温，采取电热毯或暖风机等保

温措施，一旦体温下降，应予复温。

7.2.7. 在麻醉记录单上记录所有药物的剂量、时间、输液及相关监护数据。

7.3. 术后评估与注意事项

7.3.1. 患者诊疗结束后，转至 PACU/苏醒区继续监护和观察，并在苏醒记录单上记录监测数

据，包括心率、血压、脉搏氧饱和度、呼吸频率以及不良事件等。

7.3.2. 对诊疗相关性不良事件给予积极预防性治疗，如及时给予镇痛治疗，抗恶心呕吐治疗，

以确保患者舒适。

7.3.3. 回病房/离院标准

7.3.3.1. 住院患者回病房标准

患儿麻醉后恢复评分(改良 Aldrete 评分)大于等于 9 分，医护人员护送回病房，继续监护观

察。改良 Aldrete 评分标准见附录 F。

7.3.3.2. 门诊患者离院标准

小儿麻醉后离院评分标准（Ped-PADSS）大于等于 9 分者方可离院，Ped-PADSS 见附录 G。

7.3.4. 虽达到离院标准，为确保儿童患者安全，以口头兼书面形式告知家长相关注意事项，

包括但不限于：

a) 回家途中注意保暖；观察儿童面色、呼吸，保持气道通畅；可取去枕平卧、头偏一

侧体位，以防发生呕吐；切勿衣物遮住口鼻引起窒息

b) 患儿在麻醉后 24h 内必须有专人看护，下地行走需要预防跌倒。

c) 如有伤口疼痛可遵医嘱服用少许非甾体类抗炎药。

7.3.5. 麻醉后随访

7.3.5.1. 住院患者：按手术室内麻醉常规随访；

6

DB 34/T XXXX-XXXX

7.3.5.2. 门诊患者：离院后 24h 内常规电话随访，必要时延长随访时间。了解患儿是否出现

麻醉相关并发症，并提供处理意见，情况严重时建议及时回院就诊或者于当地医

院就诊。

7.3.5.3. 请家长记录紧急情况下的急救电话，以及医院 24 小时值班电话

7.3.5.4. 有条件的医院可以设置一个固定岗，负责术后 48 小时随访

8. 质量监控与改进

8.1. 建立完善的麻醉质量监控体系，定期对麻醉过程进行回顾和分析，总结经验教训。

8.2. 根据实际情况，对麻醉管理规范进行修订和完善，不断提高麻醉质量和安全水平。

7

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 A

（规范性）

设施及设备

A.1 设施及设备见表 A.1。

表 A.1 设施及设备

充足的照明

可调节体位的手术床

供氧(高浓度供氧设备、氧气瓶或氧气管道）

口咽通气道

面罩

喉镜和儿童适用型号的喉镜片

儿童适用型号的气管导管

插管辅助设施（如 Magill 插管钳、bougie 探条）

吸引设备和吸引管

诊疗区的麻醉实施区

儿童自充式球囊

儿童静脉输液和注射设备

无菌手套

能够拿到的除颤仪

听诊器

脉搏血氧饱和度监测仪

二氧化碳检测仪

配有儿童袖带的无创血压监测仪

充足的照明

可调节体位的手术床

供氧(高浓度供氧设备、氧气瓶或氧气管道）

口咽通气道

麻醉后恢复室（PACU）

面罩

或麻醉苏醒区

儿童自充式球囊

心电图仪

除颤仪

脉搏血氧饱和度监测仪

配有儿童袖带的无创血压监测仪

8

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 B

（资料性）

麻醉门诊评估单

B.1 麻醉门诊评估单见表 B.1。

表 B.1 麻醉门诊评估单见表

9

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 C

（资料性）

麻醉风险的应急预案

C.1 急性呼吸道梗阻应急预案

a) 舌后坠 ：头后仰，托下颌，置口咽或鼻咽通气道。

b) 分泌物、脓痰、血液、异物阻塞气道 ：检查口腔，清除气道异物。有效的填塞和及时

吸引可大大减少该并发症的发生。

c) 返流与误吸 ：应立即将病人置于头低位，并将头转向一侧，同时将口咽腔及气管内呕

吐物及反流物吸出，给予支气管解痉药及抗生素，支持呼吸，必要时于气管插管后用生

理盐水行气管灌洗直至吸出液 pH 接近生理盐水。

d) 过敏性喉水肿 ：抗过敏治疗，面罩加压给氧。严重不能缓解者可考虑气管插管甚至气

管切开。

e) 喉痉挛：轻度痉挛去除局部刺激；中度痉挛，加深麻醉，面罩加压给氧；重度痉挛，给

予肌松药后加压吸氧或立即气管插管进行人工通气或环甲膜穿刺。若上述措施无效，立

即行气管切开。

C.2 严重低血压应急预案

a) 迅速查明低血压原因，如麻醉过深、药物过量、失血过多等，纠因治疗。

b) 调整麻醉深度，减少或停用降压药物。

c) 加快输液速度，补充血容量，必要时给予升压药物。

d) 密切观察生命体征，保持呼吸道通畅，做好记录。

C.3 严重过敏反应应急预案

a)

立即停止一切可疑致敏物，纠因与对症处理；

b) 迅速给予抗过敏药物如肾上腺素、糖皮质激素等；

c)

缓解支气管痉挛，保持气道通畅及有效通气量：吸入沙丁胺醇或异丙托溴铵；吸入纯

氧，必要时气管内插管，机械通气；

d) 稳定循环，确保重要器官灌注：快速输注电解质溶液，确保有效循环血量，必要时给予

心血管药物维持；

e)

静脉滴注肾上腺皮质激素：首选氢化可的松或甲强龙；

f) 痊愈后 4 到 6 周应该完成皮肤试验，确定过敏原，并将结果告知患者和家属，同时填

写过敏反应警示卡记录在案。

10

DB 34/T XXXX-XXXX

C.4 心跳骤停应急预案

a) 应立即启动应急预案，开始心肺复苏，同时呼叫帮忙，快速准备除颤仪、急救车。

b) 基础生命支持：立即胸外心脏按压术，未行气管插管的患者，应立即行气管插管辅助呼

吸，必要时开放 2 条静脉通道。

c)

高级生命支持：电除颤与起搏，恢复自主循环，稳定血压，监测、识别与治疗心律失

常，恢复呼吸。药物首选肾上腺素。

d) 延续生命支持：维持有效通气、维持有效循环、维持酸碱平衡、防止脑水肿，积极脑复

苏。

e) 治疗原发病：防止急性功能衰竭及继发感染。

f) 参加抢救人员应注意互相密切配合，有条不紊，严格查对，及时做好记录，并保留各种

药物安瓿及药瓶，做到据实、准确记录抢救过程。

C.5 恶性高热应急预案

a) 立即停止手术，给予纯氧吸入。更换钠石灰和呼吸管路，以洗脱挥发性麻醉药物并降低

呼气末二氧化碳分压。

b) 尽快应用丹曲洛林，同时补充生理盐水、适当应用血管活性药物，以维持循环稳定。

c) 使用物理降温方法，如戴冰帽及酒精擦浴，静脉输注冷生理盐水，胃管及导管内冷生理

盐水灌洗等，以降低体温。但注意低体温。

d) 纠正酸中毒，纠正电解质紊乱（主要治疗高血钾）并监测血糖

e) 监测尿量，防止肌红蛋白尿导致肾功能衰竭；注意监测凝血功能，及时补充凝血因子和

蛋白质；

f) 密切监测生命体征，及时记录病情变化，与多学科团队密切合作，确保患儿生命安全。

11

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 D

（资料性）

麻醉禁食水时间

D.1 麻醉禁食水时间表 D.1。

表D.1 麻醉禁食水时间

食物类型

清饮

术前禁食禁饮时间

2h

4h

6h

6h

8h

母乳

配方奶或牛奶

普通固体食物

油炸、脂类固体食物

*清饮料包括：水、不含果肉的果汁、清茶、黑咖啡和特制的含碳水化合物的液体

12

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 F

（资料性）

改良 Aldrete 评分

F.1 改良 Aldrete 评分见表 F.1。

表 F.1 改良 Aldrete 评分

表现

分值

能够自主或根据指令移动四肢

2分

运动(自主活动或指

令运动，肌力)

能够自主或根据指令移动两个肢体

1分

不能自主或根据指令移动肢体

可深呼吸和随意咳嗽

0 分

2分

1分

呼吸

呼吸窘迫或呼吸受限

无呼吸

0分

2分

±20%以下

循环

（血压与麻醉前相

比）

±20% - 49%

1 分

0分

2分

1分

±50%以上

完全清醒

意识

嗜睡但可被叫醒

对刺激无反应

0 分

吸空气血氧饱和度>92%

需吸氧才能维持血氧饱和度>90%

吸氧条件下血氧饱和度仍<90%

2分

1分

0分

氧饱和度

注：改良 Aldrete 评分总分为 10 分，9 分或 9 分以上可以离开麻醉后恢复室（PACU）

13

DB 34/T XXXX-XXXX

附 录 G

（资料性）

小儿麻醉后离院评分标准（Ped-PADSS）

G.1 小儿麻醉后离院评分标准（Ped-PADSS）见表 G.1。

表 G.1 小儿麻醉后离院评分标准（Ped-PADSS）

项目

分值

波动在术前值的20%之内

2分

生命体征

波动在术前值的20% - 40%

1分

波动大于术前值的40%

0 分

2分

1分

步态平稳而不感头晕，或达术前水平

需要搀扶才可行走

活动状态

恶心呕吐

完全不能行走

0分

2分

轻度：不需治疗

中度：药物治疗有效

重度：治疗无效

1 分

0分

2分

1分

无痛或轻度疼痛，口服用药能止痛

中度疼痛

疼痛

重度疼痛

0 分

轻度：无需更换敷料

中度：需更换2次敷料

重度：需更换3次以上敷料

2分

1分

0分

外科出血

14