| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C05 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

儿童术中低体温预防护理规范

Preventive nursing standards for intraoperative hypothermia in children

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省儿童医院提出。

本文件由安徽省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：安徽省儿童医院、亳州市人民医院、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）。

本文件主要起草人：姚小燕、范家莉、方继红、王宏琴、尹筱蕗、刚琴、孙盈盈、张驰英、陈荣珠、王少华、郭正、崔伟、高雅、储兰、侯亚炜、赵月红、黄辛、吴志强、张云霞、陈月香、叶礼芹。

儿童术中低体温预防护理规范

范围

本文件规定了儿童术中低体温的风险评估和护理预防措施。

本文件适用于各级各类手术场地，包括但不限于手术室（部）、日间手术室、介入手术室、门诊手术室注册护士。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。

Kyle E.Guidelines for Perioperative Practice[M]. Denver: AORN, Inc,2023:339-366.

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 核心温度 Core Temperature

人体内部-胸腹腔和中枢神经的温度,受到神经、内分泌系统的精细调节,通常比较稳定，一般不超过37℃±0.5℃。核心体温可在肺动脉、鼓膜、食管远端、鼻咽部、膀胱和直肠测得。

    - 低体温 Hypothermia

核心体温＜36℃，是最常见的手术综合并发症之一。分三级：轻度：32℃-35.9℃；中度：28.1℃-31.9℃；重度：＜28℃。

- 术中低体温Intraoperative Hypothermia

患者手术前未发生低体温，但在实施手术过程中发生的低体温。

- 非计划性术中低体温 Inadvertent Intraoperative Hypothermia

除计划性或治疗性低体温外，患者在手术过程中发生的对机体有害的体温下降(核心体温低于 36℃)，是外科手术常见的、可防控的并发症之一。

- 预保温 Prewarming

麻醉诱导前对儿童患者周围组织或皮肤表面进行加温，包括主动使用皮肤加温系统、手术间环境温度升高≥23℃、输注液体加温等措施。

- 主动保温 Active Warming Methods

主动保温主要指利用加热装置产生热量作用于皮肤、血液和其他外周组织等，可分为对流加热或传导加热。

- 被动保温 Passive Insulation Methods

促进热量滞留的措施包括人工鼻、棉毯、手术单、反光毯和隔热毯等隔热保温措施。保温效果与覆盖物的材料、面积及覆盖层数相关。

基本要求

监测手术患者体温。

手术期间使用同一方法、同一类体温计测量儿童患者同一部位身体体温。

体温监测

体温监测时机

术前

      - 5.1.1.1 择期手术：手术当日患者在病房和手术等候区均检测体温。

      - 5.1.1.2 急诊手术：接诊患者时和患者入手术室时进行体温检测。

术中结合患者手术进程动态监测。

术后出入苏醒室时。

预估或怀疑手术患者的体温发生显著变化时，及时监测体温。

体温监测频率

术中有规律地、频繁地监测体温，连续或每15-30分钟测量一次体温，直至手术结束。

监测入麻醉恢复室时体温，连续或每15-30分钟测量一次体温，直至离开苏醒室。

体温监测部位

原则：根据儿童自身情况、手术方式和本部门现有检测硬件条件选择最准确可靠的测量方法和部位。

核心体温的检测部位：鼓膜、鼻咽部(鼻孔至鼻咽上部1/3)、肺动脉、食管下端1/3，其中食管或鼻咽是全身麻醉最常用的体温监测部位。

近似核心体温的检测部位：舌下、腋窝，两处温度可近似于核心温度,适用于椎管麻醉、区域阻滞患者；另外，膀胱、直肠的温度也可检测，但欠准确，并存在延迟效应。

护理预防措施

根据儿童实际情况和手术需要[参考儿童术中低体温的主要影响因素（附录一）]，采取下列标准预防措施：

预保温

预保温时机选择

非急诊手术应在转移至手术室前常规进行预保温,急诊手术患者在临床条件允许下尽快进行保温。

麻醉诱导前至少采取10min的预保温。

对于有低体温风险的患者，需在麻醉诱导之前，给予15min预加温。

体温低于36℃的患者，恢复正常核心体温后方可转入手术室(特殊紧急手术如严重大出血、缺血等排除)。

预保温温度选择

术前升高加温系统温度，手术过程中根据体温监测结果进行调节。

术前也可根据患者的舒适度和满意度来调节加温系统的温度。

被动保温

围手术期被动保温工具：暖被、手术专用保温服、毛巾、暖袜子、塑料薄膜等。

围手术期所有阶段实施被动保温措施

手术儿童穿手术专用保温服、穿暖袜子。

及时为手术儿童加盖暖被。

非手术区加盖暖被和（或）用大单包裹。

术野皮肤裸露区域及周围5cm用防水敷贴封闭。

头部、肩颈部用毛巾包裹。

建议使用具备热湿交换器的麻醉机。

主动保温

围手术期主动保温设备、工具：传导加热设备（例如传导型电热毯、 循环水加热系统、 碳纤维电阻加温系统等）、充气加温设备（例如空气升温毯）、加温输液设备、暖箱、负压加温设备、辐射加热设备等。

严格遵照各仪器设备说明书使用。

围手术期所有阶段进行主动保温措施：

充气加温设备，适用于新生儿、婴幼儿等特殊人群的体温保护，使用舒适度更高。

传导加热系统,包括电热毯、循环水加热系统等可用于一般儿童患者的体温保护。

静脉加温输液设备如各类隔热静脉输液管道等，术中输注液体建议采用静脉输液加温设备加温至37℃以上再输注，血制品加温不应超过43℃,且不宜采用微波加热方法。

加温被子、毛巾等敷料和冲洗液体

可采用其他保温措施如二氧化碳气腹气体加温加湿等,均可有效减少术中热量丢失。

环境保温

        - 提前调节室温进行预保温，手术开始时调节室温至23℃，手术结束后调节室温至25℃，根据不同的手术阶段选择最佳的环境温度。

附录一：儿童术中体温的主要影响因素

儿童术中体温的主要影响因素

| 序号 | 分类 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者因素 | ①年龄(早产儿和其他低出生体重婴儿) ②性别(即女性) ③低体表面积或体重 ④手术前低体温 ⑤患病史：心血管疾病（充血性心力衰竭）、甲状腺功能减退、低血糖症、营养不良、烧伤、创伤、婴儿神经性脂褐变、神经系统疾病、低血压等 ⑥手术史：器官移植史、心脏手术等 |
| 2 | 手术因素 | ①手术类型和手术时间 ②手术体位 |
| 3 | 手术设备因素 | - ①气动止血带 ②采用间歇式气动压缩装置 ③因手术部位、使用后可能会造成潜在不良事件等导致加热设备限制使用 |
| 4 | 麻醉因素 | 计划麻醉类型和麻醉时间 |